## TROŠKOVNIK - SUNČANA JEDRA
Privitak 2. - Troškovnik
TROŠKOVNIK - DOBAVA I MONTAŽA SUNČANIH JEDARA NA GRADSKIM PLAŽAMA
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
Red. br. | Opis stavke
OPĆE NAPOMENE:
Mjesto izvođenja radova: Gradsko kupalište u Poreču - Parenzo (lokacija 1 i 2) i plaža Sv. Martin (lokacija 3). Jedra se postavljaju kao zaštita od sunca u vrijeme trajanja ljetnog kampa odnosno od lipnja do rujna kada se spremaju do sljedeće godine. Naručitelj ne definira broj ni oblik jedara što podrazumijeva da Ponuditelj može površinu natkriti s jednim ili više jedra raznih oblika (trokut, četverokut ili sl.), ali vodeći računa o traženoj natkrivenoj površini i ekstremnim vremenskim uvjetima (naleti vjetra). Ponuditelj je obvezan uz svoju ponudu dostaviti i skicu izgleda predložene postavke jedara po pojedinoj lokaciji i garanciju minimalno 5 godina. Zbog specifičnosti lokacija za postavu jedara odnosno površine koje je potrebno natkriti, obavezna provjera mjera na licu mjesta.
1. | Dobava, doprema i ugradnja sunčanih fiksnih jedara. Jedra se izgrađuju od mrežastog platna, UV stabilizirano - 650 KLY, 270 g/m2, debljine 1,6 mm, u boji po želji Naručitelja. Platno zadržava prolaske UV zraka od 91-98 %, zasjenjenost 90%, vodopropusno, otporno na temperaturne oscilacije od -70°C do +70°C i vanjske vremenske utjecaje, a konstrukcija stabilna pri udarima vjetra. Prekidna čvrstoća platna: po širini = 650 N/50mm, po dužini = 1300 N/50mm. Na vrhove se stavljaju inox završeci s mehinzmom za dodatno zatezanje platna. U rubove se ušiva inox sajla. Sve se montira na postojeće stupove i hvatišta. Montažu jedra predvidjeti na toplo cinčane cijevi fi 100 mm, debljina stjenke 3 mm, visine 3,20 m'.
a) | Lokacija 1. ( montaža na postojeće stupove i zid) | m2 | 76.32 |  | 0
b) | Lokacija 2. (montaža na postojeće stupove) | m2 | 69.34 |  | 0
c) | Lokacija 3. ( montaža na postojeće stupove) 3 trokutasta jedra, pojedinačne površine 45,7 m2 | m2 | 137.1 |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) EUR: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| UKUPNO (bez PDV-a) EUR: |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a EUR: |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O (s PDV-om) EUR: |  |  |  | 0
U _______________dana_______________2025.godine
Ponuditelj:
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## Prilog 1.
Prilog 1.
DOBAVA I MONTAŽA SUNČANIH JEDARA NA GRADSKIM PLAŽAMA
Lokacija 1.
Lokacija 2.
Lokacija 3.
P = 45,7 m2