## List1
Grad Poreč-Parenzo
Obala Maršala Tita 5/1
OIB | 41303906494
Ponuditelj:
adresa
OIB
DIZALICA TOPLINE
R.BR. | Opis stavke | Jed. mjere | količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Dizalica Topine: | kom | 1 |  | 0
Dobava i ugradba dizalice topline proizvod Gree, tip LSQWRF60VMP1NHAM snaga 60 KW ili jednakovrijednu. Motor inverter grijanje i hlađenje. U stavku uračunati sve potrebne elemente i spojni materijal za izvedbu stavke.Obračun po kom.
Jednakovrijedno: __________________________________________
2. | Pražnjenje sistema , odspajanje dizalice topline sa cijevne i elektro istalacije | kom | 1 |  | 0
Spajanje dizalice topline na postojeću cijevnu i elektro instalaciju, punjenje instalacije i tlačna proba.Obračun po kom.
3. | Demontaža, odovoz i zbrinjavanje dizalice topline u režiji izvođača sukladno zakonskoj regulativi o zbrinjavanju.Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
4. | Puštanje dizalice topline u rad.Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
| I. Ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
Za Ponuditelja: