## REKAPITULACIJA građ.obrt.radova
TROŠKOVNIK ADAPTACIJSKIH RADOVA: STAN 7 Investiror: GRAD POREČ OBALA MARŠALA TITA 5/1, 52440 POREČ OIB 41303906494
LOKACIJA: STARI ČERVAR, K.Č. 1180 IK.Č. 1181, k.o. POREČ
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
I | RUŠENJA I DEMOTAŽE | 0
II | ZIDARSKI RADOVI | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
V | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
VI | PODOPOLAGAČKIRADOVI | 0
VII | VODOINSTALATERSKI RADOVI | 0
VIII | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
IX | STOLARIJA | 0
| ADAPTACIJSKI RADOVI UKUPNO: | 0

## I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
I. | 1 | Rušenje/štemanje unutarnjeg pregradnog zida i dijelova drvenog stropa. Potrebno je srušiti/demontirati zid kako bi se očistio prostor za ugradnju planiranih pregrada. Unutarnji pregradni zid izveden je od dasaka i ožbukan je mineralnom žbukom koja se počela odvajati. U cijenu uračunati rušenje zida i odvoz šute na građevinski deponij.
|  |  | m2 | 20 | 0 | 0
|  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## II. ZIDARSKI
IV. |  | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
-dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
II. | 1 | Zidarska obrada špaleta prije montaže prozora. Potrebno je obraditi i zatvoriti, te statički osigurati otvore prije montaže prozora. Usjeci 10 cm i širi, te proboji i prolazi 10x10 cm i više se rabiciraju, što je uključeno u cijenu. Obračun po m1 otvora.
|  |  | m1 | 30 | 0 | 0
II. | 2 | Zidarska obrada usjeka, proboja, prolaza i šliceva nakon montaže i ispitivanja instalacija. Vodovodne pocinčane cijevi se obrađuju cementnim mortom, a ostale produžnim mortom. Usjeci 10 cm i širi, te proboji i prolazi 10x10 cm i više se rabiciraju, što je uključeno u cijenu. U jediničnu cijenu ulazi sve do potpune spremnosti površine za bojanje.
|  |  | m1 | 15 | 0 | 0
|  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## III. IZOLATERSKI
III. |  | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno:
- dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
- sve potrebne radove, predradnje i materijal prema uputama proizvođača. (hladni premazi, impregniranja, čišćenja, izrada holkera ukoliko nije drugdje specificirano).
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
III. | 1 | Dobava i izvedba hidroizolacije mokrog čvora - sanitarija polimer cementnom hidroizolacijom. Postava na prethodno zaglađenu i očišćenu površinu, prema uputama proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 zida i poda.
|  | pod | m2 | 5 | 0 | 0
|  | zid | m2 | 15 | 0 | 0
III. | 2 | Dobava i izvedba hidroizolacije mokrog čvora - sanitarija PE folije koja se postavlja na dašćanu oplatu prije izvedbe cementnog estriha. Postava prema uputama proizvođača do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 poda.
|  |  | m2 | 5 | 0 | 0
|  | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## IV. KERAMIČARSKI
IV. |  | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
IV. | 1 | Dobava i postavljanje unutarnjih podnih keramičkih pločica po izboru investitora u sanitarije. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, ljepilo te masu za fugiranje.
|  |  | m2 | 5 | 0 | 0
IV. | 2 | Dobava i postavljanje unutarnjih zidnih keramičkih pločica. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, ljepilo te masu za fugiranje.
|  |  | m2 | 15 | 0 | 0
|  | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## V. GIPSKARTONSKI
V. |  | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
V. | 1 | Dobava i montaža unutarnjeg pregradnog gipskartonskog zida ukupne debljine 12 cm. Gipskartonski zid izvodi se kao dvostrana obloga gipsanim pločama, na pocinčanoj podkonstrukciji s ispunom od kamene vune. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu i bojanje.
|  | klasičan zid | m2 | 50 | 0 | 0
|  | vodootporni zid | m2 | 15 | 0 | 0
V. | 2 | Dobava i montaža obloge postojećih nosvih zidova gipskartonskim pločama ukupne debljine do 5 cm. Gipskartonska obloga izvodi se gipsanim pločama, na pocinčanoj podkonstrukciji s ispunom od kamene vune. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu i bojanje.
|  | klasičan zid | m2 | 80 | 0 | 0
|  | vodootporni zid | m2 | 7 | 0 | 0
V. | 3 | Dobava i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. Gipskartonski strop izvodi se gipsanim pločama, ovješen na pocinčanoj podkonstrukciji pričvršćenoj na postojeću drvenu konstrukciju kosog krova. Strop se postavlja na visini od 2,85 m od poda. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu i bojanje.
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
|  | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI UKUPNO: |  |  |  | 0

## VI. PODOPOLAGAČKI
VI. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
VI. | 1 | Dobava i montaža daščane oplate. Daske debljine 3 cm polažu se na postojeću međukatnu drvenu konstrukciju - grede na međusobnom rasponu 65 cm. Daske se polažu čavlanjem na postojeću drvenu konstrukciju. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu premaz zaštitnom bojom protiv crvotočina.
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
VI. | 2 | Dobava i montaža OSB ploča debljine 12 mm. OSB ploče se postavljaju na daščanu oplatu kao podloga za postavljenje laminata. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu premaz zaštitnom bojom protiv crvotočina.
|  |  | m2 | 60 | 0 | 0
VI. | 3 | Dobava i montaža laminata po izboru investitora. Laminat debljine 12 mm postavlja se na podlogu od OSB ploča na koju je potrebno postaviti podlogu za izolaciju XPS 2,2 mm. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te rubne lajsne.
|  | laminat | m2 | 55 | 0 | 0
|  | rubne lajsne | m1 | 60 | 0 | 0
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## VII. VODOINSTALATERSKI
VII |  | VODOINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
VII | 1 | Izrada instalacije vodovoda i odvodnje, sav potreban materijal i rad. Izvodi se jedan komplet sanitarija: 1 wc školjka, 1 pisoar, 1 umivaonik. Potrebno je izvesti instalacije za navedene sanitarne uređaje - cijevi za dovod vode i odvodnju. Postojeća instalacija na koju je moguće izvršiti priključak nalazi se na katu ispod - prizemlje. Procijenjena potrebna dužina cijevi: 5-9 m.
|  |  | paušal | 1 | 0 | 0
VII | 2 | Dobava i ugradnja sanitarnih elemenata. U cijenu uračunati montažu i sve porebne materijale i elemente za ugradnju.
|  | WC školjka konzolna | kom | 1 | 0 | 0
|  | umivaonik | kom | 1 | 0 | 0
|  | tuš kada | kom | 1 | 0 | 0
|  | tuš kabina | kom | 1 | 0 | 0
VII | 3 | Dobava i ugradnja slavina. U cijenu uračunati montažu i sve porebne materijale i elemente za ugradnju.
|  | umivaonik | kom | 1 | 0 | 0
|  | tuš | kom | 1 | 0 | 0
VII | 4 | Dobava i ugradnja geberita za konzolnu montažu na zidu. U cijenu uračunati montažu i sve porebne materijale i elemente za ugradnju.
|  | WC školjka konzolna | kom | 1 | 0 | 0
|  | tipka | kom | 1 | 0 | 0
VII | 5 | Dobava i ugradnja električnog bojlera 50l. Nadžbukni bojler kapaciteta 50 l montira se u prostor kupaonice. Zahtjevana minimalna učinkovitost C. U cijenu uračunati montažu i sve porebne materijale i elemente za ugradnju.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## VIII. ELEKTROINSTAL. RADOVI
NAPOMENE
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava, ugradnja u razdjelnike i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
- | Izrada i doprema razdjelnika na gradilište.
- | Montaža (ugradnja, prigradnja, poluugradnja) razdjelnika na objektu, te spajanje svih glavnih i razvodnih vodova na razdjelnik.
- | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te po potrebi sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
- | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
- | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
- | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki) .
- | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
- | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
- | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
- | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
- | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
- | Koristiti prvenstveno proizvode firmi koje imaju razvijen kompletan modularni sistem elemenata za montažu na DIN-nosač kao što su npr. "MERLIN GERIN", “SCHRACK”, "LEGRAND", "MOELLER", "GEWISS", "SIEMENS", ''VIMAR'').
- | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlonsko-kartonska ambalaža).
- | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
- | Uz razdjelnik treba biti izdan protokol o ispitivanju proizvođača, a u skladu sa hrvatskim propisima.
- | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u zaštitnu vrećicu u odgovarajuću pregradu unutar razdjelnika.
- | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtima iz projektne dokumentacije.
- | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom.
NAPAJANJE I GLAVNI RAZVOD:
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava i polaganje kabela vrše se na način definiran ovim projektom.
- | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
- | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim i montažnim kutijama.
- | Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, razvodnih kutija.vijaka i OG
- | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, proboj zidove i ostala građevinska pripomoć.
- | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
- | U jediničnu cijenu kabela uračunati iskop šliceva u postojećim zidovima i podu, sav sitan spojni materijal (gips, čavliće, plastične razvodne kutije i slično).
- | Prije početka radova, a nakon definiranja aktivne opreme, obavezno izraditi izvedbeni elektrotehnički projekt, a na temelju njega i korigirani troškovnik koji će biti podloga za narudžbu radova i opreme,
- | Radi pravilnijeg popunavanja troškovnika obavezno pregledati predmetni prostor
E1. | INSTALACIJA GLAVNOG ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA
NAPOMENE:
- | Uz svaki razvodni ormar isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u zaštitnu vrećicu u odgovarajuću pregradu, ali svakako unutar razvodnog ormara.
- | Sve pristupačne dijelove pod naponom unutar razvodnog ormara prekriti izolacijskom pločom, te označiti sve elemente.
- | Izvođač će u slučaju nastanka oštećenja opreme tijekom montaže, istu zamijeniti novom, a sve na vlastiti trošak.
- | Ožičenje svakog razvodnog ormara mora biti izvedeno u potpunosti.
- | Kod svakog elementa u svim razvodnim ormarima postaviti naljepnicu određenog strujnog kruga s osnovnim podacima namjene. Postojeće naljepnice je potrebno zamijeniti novima.
1.1. | RAZVODNI ORMAR - +RO
Isporučiti i montirati u prethodno položene cijevi sljedeće napojne vodove za napajanje razdjelnika:
Dobava ugradnog metalnog plastificiranog ormara, +RO, te nabava, isporuka i montaža kompletnog materijala.
Ormar treba biti izveden kao zidni ormar u IP65 zaštiti, s tropolnim sabirničkim razvodom za niže navedenu opremu. Ostaviti 30% prostora u svrhu proširenja strujnih krugova.
Izvedba ormara mora zadovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara, kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira.
Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom, te označiti sve elemente.
U novopredviđeni +RO ugraditi slijedeću opremu:
1.1.1. | glavna sklopka sa svojstvima prekidača, 2P, 32 A | kom | 1 | 0 | 0
1.1.2. | minijaturni zaštitni prekidač, 1C20 A, 1P | kom | 1 | 0 | 0
1.1.3. | minijaturni zaštitni prekidač, 1C16 A, 1P | kom | 9 | 0 | 0
1.1.4. | minijaturni zaštitni prekidač, 1C10 A, 1P | kom | 3 | 0 | 0
1.1.5. | RCD 40/0,3 A, 2P | kom | 1 | 0 | 0
1.1.6. | ugradnja i spajanje elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, stezaljke, plastične kanalice, DIN nosači, plastične uvodnice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokoli, korisnička dokumentacija | paušal | 1 | 0 | 0
1.1.7. | ormar - ovisno o veličini | kom | 1 | 0 | 0
| KOMPLET: | kom | 1 |  | 0
| INSTALACIJA GLAVNOG ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA |  |  | UKUPNO: | 0
E2. | ELEKTROINSTALACIJE RASVJETE
NAPOMENE:
- | Sve ugrađene svjetiljke, u svim prostorijama moraju biti od dolje navedenih proizvođača. Također svi pomoćni materijali vezano za ugradnju svjetiljki trebaju biti od proizvođača konkretne svjetiljke.
- | Montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti, potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. Za ugradne svjetiljke stavka obuhvaća i izrezivanje rupa u stropu za ugradnju.
2.1. | POPIS RASVJETE
Samo montaža bez dobave
2.1.1. | Stropna svjetiljka | kom | 8 | 0 | 0
2.1.2. | Stropna svjetiljka IP55 | kom | 1 | 0 | 0
2.1.3. | Zidna svjetiljka IP55 | kom | 5 | 0 | 0
2.2. | INSTALACIJSKI PRIBOR (Sklopke, senzori)
Nabava, isporuka, montaža u zid i spajanje podžbuknog instalacijskog pribora, komplet sa svim potrebnim radovima:
2.2.1. | Sklopka obična, 10A, 230V, 1M, zajedno s nosačem | kom | 2 | 0 | 0
2.2.2. | Sklopka izmjenična, 10A, 230V, 1M, zajedno s nosačem | kom | 6 | 0 | 0
2.2.3. | Sklopka križna, 10A, 230V, 1M, zajedno s nosačem | kom | 2 | 0 | 0
2.2.4. | Okvir i ukrasna maska, M2 | kom | 8 | 0 | 0
2.2.5. | Okvir i ukrasna maska, M3 | kom | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Okvir i ukrasna maska, M4 | kom | 0 | 0 | 0
2.2.7. | Okvir i ukrasna maska, M6 | kom | 0 | 0 | 0
2.2.8. | P/Ž kutija, M2 | kom | 8 | 0 | 0
2.2.9. | P/Ž kutija, M3 | kom | 0 |  | 0
2.2.10. | P/Ž kutija, M4 | kom | 0 |  | 0
2.2.11. | P/Ž kutija, M6 | kom | 0 |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE RASVJETE |  |  | UKUPNO: | 0
E3. | ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA
NAPOMENE:
- | količine kabela u stavkama koje uključuju izradu kabelskih izvoda definirane su u stavci br. 6 ovog troškovnika
Nabava, isporuka, montaža u zid ili namještaj, spajanje podžbuknog instalacijskog pribora, komplet sa svim potrebnim radovima:
3.1. | Jednofazna utičnica, 16A, 250V
|  | kom | 19 | 0 | 0
3.2. | Jednofazna utičnica, 16A, 250V, sa zaštitnim poklopcem, u IP55 izvedbi | kom | 4 | 0 | 0
3.3. | Nosač, okvir, ukrasna maska, M2 | kom | 8 | 0 | 0
3.4. | Nosač, okvir, ukrasna maska, M3 | kom | 2 | 0 | 0
3.5. | Nosač, okvir, ukrasna maska, M4 | kom | 0 |  | 0
3.13. | Nosač, okvir, ukrasna maska, M6 | kom | 0 |  | 0
3.7. | Nosač, okvir, ukrasna maska, M8 | kom | 0 |  | 0
3.8. | P/Ž kutija, M2 | kom | 8 | 0 | 0
3.9. | P/Ž kutija, M3 | kom | 2 | 0 | 0
3.10. | P/Ž kutija, M4 | kom | 0 |  | 0
3.11. | P/Ž kutija, M6 | kom | 0 |  | 0
3.12. | P/Ž kutija, M8 | kom | 0 |  | 0
3.13. | Spajanje sljedeće opreme, bez dobave samo za rad:
3.13a | Vanjska jedinica klima sustava | kom | 1 | 0 | 0
| Unutarnja jedinica klima sustava | kom | 3 | 0 | 0
3.13b | Električni radijator - ljestve | kom | 1 | 0 | 0
3.13c | Štednjak, napa | kom | 1 | 0 | 0
3.13d | Pećnica | kom | 1 | 0 | 0
3.13e | PTV (BOJLER 80l) | kom | 1 | 0 | 0
3.13f | Hladnjak | kom | 1 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA |  |  | UKUPNO: | 0
E4. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA (EKM) I ANTENSKI SUSTAV
NAPOMENE:
-
4.1. | Dobava,ugradnja priključnice RJ-45 Cat6. u jednostrukom okviru | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Dobava,ugradnja antenske TV+SAT priključnice u jednostrukom okviru | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | Dobava i ugradnja koaksialnog/antenskog kabela 75Ohm | m | 20 | 0 | 0
4.4. | Dobava i polaganje kabela UTP cat. 6 u već postavljene instalacijske cijevi. | m | 15 | 0 | 0
4.5. | Dobava i ugradnja sljedećih instalacijskih cijevi komplet s montažnim materijalom:
- | CS cijev promjera 16mm | m | 12 | 0 | 0
4.6. | Spajanje kabela slabe struje na priključnicama kripmanjem, lemljenjem i sl. | kompl | 2 | 0 | 0
4.7. | Sitni spojni i montažni materijal | paušal | 1 | 0 | 0
| ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA (EKM) I ANTENSKI SUSTAV |  |  | UKUPNO: | 0
E5. | ELEKTRIČNI VODOVI, KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI
NAPOMENE:
- | Vodovi se polažu u skladu s projektom.
- | Prije narudžbe pojedinih tipova vodova, obavezno izvršiti stvarnu izmjeru dužina na gradilištu.
- | Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila u skladu s HRN -normama.
- | Vodovi, uključujući sitni materijal i pribor, polažu se u horizontalne kabelske police, u kanale ili u samogasive cijevi, a u manjem opsegu, na uzlazne trase.
- | Ako se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor.
Dobava i polaganje sljedećih kabela u kabelske kanalice ili odgovarajuće zaštitne cijevi, uključivo plastične kutije, ovjesni pribor i sl.:
5.1. | NYM-J 3x1,5 mm² | m | 90 | 0 | 0
5.2. | NYM-J 3x2,5 mm² | m | 110 | 0 | 0
5.3. | NYM-J 3x4 mm² | m | 0 |  | 0
5.4. | NYM-J 4x10 mm² | m | 0 |  | 0
5.5. | NYM-J 5x2,5 mm² | m | 0 |  | 0
5.6. | NYM-J 5x6 mm² | m | 10 | 0 | 0
5.7. | NYY-J 3x2,5 mm² | m | 0 |  | 0
5.8. | NYY-J 5x2,5 mm² | m | 0 |  | 0
5.9. | NYY-J 5x10 mm² | m | 0 |  | 0
5.10. | H03VV-F 4x0,75 mm² klimaši-termostati | m | 10 | 0 | 0
Dobava i podžbukno polaganje instalacijskih PVC rebrastih samogasivih cijevi
5.11. | CS 40mm | m | 10 | 0 | 0
5.12. | CS 25mm | m | 185 | 0 | 0
| ELEKTRIČNI VODOVI, KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI |  |  | UKUPNO: | 0
E6. | ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
6.1. | Ispitivanje, mjerenje, izdavanje atesta i izvještaja elektroinstalacije jake i slabe struje od strane ovlaštene tvrtke. | kom | 1 | 0 | 0
6.2. | Izrada dokaznica mjera izvedenog stanja po fazama gradnje u elektronskom i papirnatom obliku, radi obračuna radova i kontrole količine ugrađenog materijala. | kom | 1 | 0 | 0
6.3. | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Projekt predati u 2 primjerka. | kom | 1 | 0 | 0
6.4. | Projektantski nadzor, predviđena tri izlaska na gradilište | kom | 1 | 0 | 0
6.5. | Provedba energetskog pregleda i izrada energetskog izvješća i certifikata od strane ovlaštenog inženjera. Certifikat i izvješće predati u 2 primjerka. | kom | 1 | 0 | 0
| ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
7. | REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
1 | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  | 0
2 | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
3 | ELEKTROINSTALACIJA UTIČNICA I TEHNOLOŠKIH PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
4 | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA (EKM) I ANTENSKI SUSTAV |  |  |  | 0
5 | ELEKTRIČNI VODOVI, KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI |  |  |  | 0
6 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0

## IX.STOLARIJA
IX |  | STOLARIJA
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
IX. | 1 | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata - medijapan. Unutarnja vrata izvode se kao puna drvena, glatka, od kvalitetnog mediapana s ispunom. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, dovratnike, materijal i montažu, te završnu obradu špaleta.
|  | UNUTARNJA ULAZNA VRATA 90/225 | kom | 1 | 0 | 0
|  | SOBNA VRATA 90/210 | kom | 2 | 0 | 0
|  | VRATA POMOĆNIH PROSTORIJA 70/210 | kom | 2 | 0 | 0
IX. | 2 | Dobava i montaža dvokrilnih drvenih prozora. Drvene prozore s dvostrukim iso-staklom potrebno je izvesti po uzoru na potojeće. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu premaz zaštitnom bojom protiv crvotočina.
|  | 95/150 | kom | 6 | 0 | 0
|  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0