| Naziv ponuditelja |  |
| --- | --- |
| Sjedište ponuditelja |  |
| Adresa ponuditelja |  |
| OIB |  |

| TROŠKOVNIK Nabava, dostava i ugradnja novog dimnjaka na zgradi Osnovne škole Poreč. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5 x 4 |
| 1 | Izolirana komora fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 Sa gumenom brtvom T200 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Izolirani "T" komad na 90° fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 Sa gumenom brtvom T200 | kom | 2 |  |  |
| 3 | Izolirana dimovodna cijev L = 1000 mm fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 sa gumenom brtvom T200 | kom | 37 |  |  |
| 4 | Izolirani spojni komad (cijev s pločom) fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 sa gumenom brtvom | kom | 8 |  |  |
| 5 | Konzola za fi 450/ 550 x 550 - inox 1,5 mm (304) | kom | 8 |  |  |
| 6 | Izolirana konusna kapa fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S4 | kom | 2 |  |  |
| 7 | Regulirajući zidni držać fi 450 - inox 1,5 mm (304) | kom | 7 |  |  |
| 8 | Spojnica S4 fi 450 - inox 0,6 mm (304) | kom | 60 |  |  |
| 9 | Prijelazni komad duplostjeno/ jednostjeno fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4. sa gumenom brtvom T200 | kom | 2 |  |  |
| 10 | Izolirana dimovodna cijev L = 500 mm fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 sa gumenom brtvom T200 | kom | 3 |  |  |
| 11 | Izolirana dimovodna cijev L = 250 mm fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 sa gumenom brtvom | kom | 2 |  |  |
| 12 | Izolirano dvodjelno koljeno na 45° fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 | kom | 2 |  |  |
| 13 | Izo. trodj. kolj. s otv. i metalnim poklopcem 45° fi 400/ 450 - inox 0,6 mm (316 L); inox 0,5 mm (304) S-4 | kom | 2 |  |  |
| 14 | Sitni potrošni materijal (tiple, vide, matice, podloške, itd...) | kom | 2 |  |  |
| 15 | Montaža duplostijenih dimovodnih inox elemenata ; - fi 400/ 450 mm 2x 16 m ; - radovi na visini, koristeći aplinističku opremu i autokošaru | kom | 2 |  |  |
| 16 | Ugradnja priključnog dimovodnog kanala ; - fi 400/ 450 L= 5.50 m x 1 kom ; - fi 400/ 450 L= 3.50 m x 1 kom | kom | 2 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

Za Ponuditelja:

(ime i prezime ovlaštene osobe  ponuditelja,  potpis i ovjera)