## OPĆI UVJETI
I. UVJETI IZGRADNJE
Idejni Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od naručitelja, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Izvođač ima obavezu izraditi potrebne projekte, nacrte, skice ili bilo koju drugu dokumentaciju koja mu je ptrebna za izvršenje radova. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Važećeg Zakona o prostornom uređenju, Važećeg Zakona o gradnji, Važećeg Zakona o građevinskoj inspekciji, Važećeg Zakona o zaštiti na radu, Važećeg Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu , Važećih Hrvatskih normi (HRN) i Tehničkih propisa (beton, drvo, čelik...) te svih ostalih važećih zakona, pravilnika i propisa.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati svu potrebnu i propisanu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova (Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.)
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građevinske norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i naručiteljem za svaki pojedini slučaj.
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci naručitelja i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Pomoć obrtnicima i instalaterima, kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi stalno čišćenje gradilišta od blata, smeća i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Fasadnu skelu kao i sve ostale skele, pomoćne skele i slično izvođač mora uračunati u cijenu pojedinih stavki.
Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je utvrditi ili proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su prije davanja ponude dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kakvoću, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i naručitelja, te predložiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je obavezan dostaviti uz ponudu. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- prostorije za svoje urede,
- gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost i zaštitu prometa i objekata,
- postaviti natpisnu ploču od cca 3,5 x 2,5 metra,
- osigurati zaštitu vrijednih postojećih stabala, prema projektu vanjskog uređenja,
- postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
Na gradilištu mora postojati stalna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i nadzornom tijelu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekt se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač si ima pravo zaračunati naknadu po normi 6,006, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
RAD NEDJELJOM I PRAZNIKOM, NOĆNI RAD
Ukoliko ugovoreni rok izgradnje zahtijeva rad u tri smjene (noćni rad), rad blagdanima i nedjeljom, isto mora biti uključeno u cijenu.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
nalaganje temelja prije iskopa,
sva ispitivanja materijala, kao i ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta,
uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
TOLERANCIJE
Prilikom preuzimanja radova potrebno je obratiti pažnju na preciznost izvedbe radova i utvrditi da li su isti izvedeni u slijedećim tolerancijama mjera u odnosu na projektirane:
· Vertikalnost objekta ± 1,00 cm; s tim da se dopušta odstupanje na svakih 6,00 m također 1,00 cm, ali nije dopušteno zbrajanje grešaka na istu stranu.
· Dužina i širina objekta da su izvedene u projektiranim mjerama ±2,00 cm. Prostorije do 6,00 dužine, širine i visine da su izvedene u toleranciji L/600, a što iznosi ±1,00 cm za prostorije ≥ 6,00 m. Manje prostorije bilo po visini, širini ili dužini imaju srazmjerno manje tolerancije.
· Visina stupova i zidova imaju toleranciju ± 1,00cm, a debljinu ±0,5 cm.
· Visina ili širina greda ±1,00 cm.
· Debljina ploče projektirane ±0,5 cm. Rubovi ploča ±1,00 cm.
· Ravnine podgleda ploča i zidova (betonskih ili od blok-opeke ) 1,00 cm, mjereno letvom dužine 2,50 m u bilo kojem pravcu.
· Pukotine u konstruktivnim elementima dužine ≤30 cm.i debljine ≤ 3,0 mm.

## GO ViK EL
Troškovnik radova na prenamjeni prostora u PŠ Veli Maj - Poreč
TROŠKOVNIK
I | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE
1. | Izmicanje svog inventara, ukrcaj i prevoz na deponiju, klupe, stolice, ormari, razna pomagala, kuhinja i sl. | komplet | 1 | 0
2. | Pažljiva demontaža unutarnje drvene stolarije sa svim pripadajućim štokovima, pragovima, letvicama i okovima sa odvozom na mjesto koje odredi investitor ili deponij.
a. | Unutarnja vrata dimenzija 60x210 cm | kom | 2 | 0
b. | Unutarnja vrata dimenzija 75x230 cm | kom | 6 | 0
c. | Unutarnja vrata dvokrilna dimenzija 110x230 cm | kom | 1 | 0
d. | Unutarnja vrata dvokrilna dimenzija 120x230 cm | kom | 1 | 0
3. | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine od 10 cm. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje kompletnih zidova sa oblogom, evetulanim instalacijama te utovar i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 uklonjenog zida. | m2 | 25 | 0
4. | Rušenje pregradnih zidova od gips kartonskih ploča debljine od 10 cm. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje kompletnih zidova sa oblogom, evetulanim instalacijama te utovar i odvoz na gradski deponij. Obračun po m2 uklonjenog zida. | m2 | 15 | 0
5. | Uklanjanje pretpostavljenog sloja estriha debljine do 10cm u prostoru svlačionice i sanitarija kako bi se omogućilo postavljanje instalacija vode i kanalizacije te postavljanje hidroizolacije. Obračun po m2 uklonjenog estriha. | m2 | 30 | 0
6. | Uklanjanje podne obloge (laminata, komplet sa letvicama, spužvicom i sl.) u dvije grupne sobe na pretpostavljenom daščanom podu. Sve zajedno sa utovarom i odvozom na gradski deponij. Obračun po m2. | m2 | 125 | 0
7. | Skidanje podne obloge od dasaka 24 mm, piljenje, spuštanje i odvoz na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 125 | 0
8. | Rušenje stropova od gips kartonskih ploča, na visini od 4 m, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 130 | 0
9. | Skidanje drvene obloge sa zidova spremišta i garderoba. Obračun po m2. | m2 | 22 | 0
10. | Demontaža sanitarija, odvoz na deponiji.
a. | wc školjka | kom | 2 | 0
b. | umivaonik | kom | 1 | 0
c. | sudoper | kom | 1 | 0
d. | bojler | kom | 1 | 0
e. | razne nadžbukne instalacije i armature | kom | 1 | 0
I | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE ukupno: |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Poravnanje podne i zidne podloge nakon izvedene instalacije, priprema za hidroizolaciju. Obračun po m2. | m2 | 40 | 0
2. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije donje betonske podloge u prostorijama svlačionice i sanitarija. Hidroizolacija dvokomponentna debljine 2-3 mm, sa ugradbom armaturne mrežice i rubne trake. Rad izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U stavku uključiti čišćenje, otprašivanje i pripremu površine. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
| površine | m2 | 55 | 0
| rubna traka | m' | 35 | 0
3. | Zidanje pregradnih opečnih zidova debljine 11,5cm, sa opekom dimenzije 11,5x50x23,8cm. (Opečni blok npr.: POROTHERM 11,5 P+E), u produžnom mortu 1:2:6. U stavku uključiti sidrenje u postojeće nosive zidove od opeke. U cijenu je uključen sav rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 5 | 0
4. | Razna manja žbukanja zida, špric, gruba i fina. Obračun po m2. | m2 | 25 | 0
5. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije od kamene vune iznad spuštenog stropa debljine 10cm. U stavku uračunati rad i materijal. | m2 | 125 | 0
6. | Izvedba cementnog estriha u prostorijama svlačionice i novih sanitarija te u postojećim sanitarijama gdje je izvedeno spajanje instalacija vode i kanalizacije. Estrih se izvodi iznad izolacija do razine postojećih podova. U stavku uračunat rad i materijal. Obračun po m2 izvedenog estriha. | m2 | 40 | 0
7. | Krpanje šliceva i kanala nakon postavjenih instalacija odvoda i dovoda vote te instalacija el. Instalacija i strojarskih radova. | m' | 50 | 0
8. | Ojačanje i izravnavanje meuđukatne konstrukcije, sa potrebnim podupiranjem drvenih greda, podizanje na projektnu visinu, izradom ležajeva u kamenom zidu, dobava i postava HEA-220 i HEA-240 čeličnih profila na pripremljane ležaje, sa svim potrebnim spajanjem (vijčano ili vareno), priprema ležaja u zidu, postavom Fe ploča dim 20x20x1 cm, ubetonirano na ležaj. Poravnanje konstrukcije na katu, postavom fosni na kant obostrano i čavlanje u postoječe grede, izravnavanje poda za postavu OSB ploča. U stavku uračunata potrebna skela.
a. | priprema ležaja u zidu (štemanje) | kom | 4 | 0
b. | betoniranje ležaja i postava čeličnih ploča 20x20x1 cm | kom | 4 | 0
c. | Dobava i ugradba čelične konstrukcije | kg | 1020 | 0
d. | izravnavanje podova postavom fosni na kant | m2 | 63 | 0
9. | Izrada temelne stope za potrebe dizala (lift), radovi se izvode unutar obijekta, temelj dim 100x100x60 cm, uračunato: Rušenje podloge, zarezivanje, ručni iskop i odvoz materijala, armiranje temelja, betoniranje temelja C25/30. Obračun po kom. | kom | 1 | 0
10. | Izrada otvora u međukatnoj betonskoj konstrukciji debljine 20 cm, maksimalne dimenzija otvora 100x100 cm, sa potrebnim podupiranjem na visini od 3,60 m, i izradom ojačanja oboda otvora ("AB prsten"), sa potrebnim ankeriranjem u postoječu konstrukciju, sva potrebna skela i odvoz šute na deponuju uračunata u cijenu. Obračun po kom. | kom | 1 | 0
II | ZIDARSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
III | GIPS-KARTONSKI RADOVI
1. | Izrada pregradnih zidova od 2X2 GK ploča na pocinčanu podkonstrukciju 7.5 cm (zid debljine 12,50cm) i prirema do ličenja. Radovi se izvode do maksimalne visine od 4 m te je potrebna skela. Sa unutarnje strane sanitarija koristiti vlagootporne GK ploče do visine 2m, a ostatak izvesti od standardnih ploča. Zid na koji se montiraju umivaonici potrebno je dodatno ojačati. U cijenu uračunat rad, skela i materijal. Obračun po m2 gotovog zida. | m2 | 55 | 0
2. | Izrada obloge kamenih zidova jednom GK pločom na pocinčanu podkonstrukciju i prirema do ličenja. Radovi se izvode do maksimalne visine od 4 m te je potrebna skela. Sa unutarnje strane sanitarija koristiti vlagootporne GK ploče do visine 2m, a ostatak izvesti od standardnih ploča. U cijenu uračunat rad, skela i materijal. Obračun po m2 gotove obloge zida (otvor se ne odbija, u cijeni obrada špaleta.) | m2 | 205 | 0
3. | Izrada spuštenih stropova jednom GK pločom na pocinčanu viseču podkonstrukciju i prirema do ličenje. Radovi se izvode do maksimalne visine od 4 m te je potrebna skela. U cijenu uračunat rad, skela i materijal. Obračun po m2 | m2 | 160 | 0
III | GIPS-KARTONSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
IV | INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE
1. | U stavku je uključena dobava i ugradnja kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, sve zajedno sa svim fazonskim komadima i kutnim ventilima, prva faza WC-a. Cijevi se ugrađuju u WC-u djelomično u zidove od opeke u šliceve, a djelomično u zid od vodootpornih GK ploča. Također u stavku uključeni rad, sav materijal te svi radovi potrebni za spajanje na postojeće instalacije.
2. | Ispitivanje postojeće instalacije, pronalaženje pozicije spajanaj na postojeći vod. | paušal | 1 | 0
3. | Izrada I. Faze vodovodne instalacije i kanalizaciske instalacije unutar sanitarnog čvora, ista se sastoji od dvije wc školjke, dva umivaonika i jednog tuša. Obračun komplet
a. | sanitarni čvor prizemlja i kata (3xumivaonik, 1xtuš, 2xWC školjka) | komplet | 2 | 0
b. | sanitarni čvor za osoblje 2 kat (2xWC školjka, 1xumivaonik) | komplet | 1 | 0
c. | kuhinja prizemlje | komplet | 1 | 0
4. | Izrada spoja na vodovodnu instalaciju tople i hladne vode, u stavku uračunata sva štemanja, izrada proboja zidova te izrada spoja na postoječe cijevi. Obračun paušalno | komplet | 1 | 0
5. | Izrada spoja na kanalizacijski vod, potrebna štemanja kanala u objektu raznih presjeka 20x40 cm, sa rezanjem i štemanjem betonske ploče, sa postavom revizionog šahta, proštemavanje kroz fasadni zid, priprema kanala u padu, postava posteljice , cijevi fi 120 mm, te fiksiranje istih, predviđa se izrada spoja na postojeći odvod bez spajanja na ulični ili dvorišni vod. Dužina cca. 5 m'. | komplet | 1 | 0
6. | Izrada razvoda po obijektu dobava i ugradnja PP-R cijevi i fazonskih komada prema DIN 8077/88, nazivnog tlaka PN 10, za horizontalni i vertikalni razvod hladne i tople vode, sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku 0,5-2,5 m. Sve cijevi postavljaju se ispod GK ploča. Obračun po m'.
a. | d 20 mm | m' | 20 | 0
b. | d 25 mm | m' | 30 | 0
c. | d 32 mm | m' | 20 | 0
7. | Dobava i ugradnja ventila za PP-R instalaciju. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila. Obračun po komadu.
a. | d 20 mm | kom | 4 | 0
b. | d 25 mm | kom | 2 | 0
c. | d 32 mm | kom | 2 | 0
8. | Dobava i ugradnja slavine s priključkom za visokotlačini perač, sa svim potrebnim fazonskim komadima, Ø 3/4". | kom | 1 | 0
9. | Dobava i ugradnja PVC kanalizacijskih cijevi izrađenih iz tvrdog PVC-a za odvodnju fekalne kanalizacije, za polaganje u zid i kao viseča instalacija na obujmice
a. | d 50 mm | m' | 5 | 0
b. | d 75 mm | m' | 15 | 0
c. | d 110 mm | m' | 25 | 0
c. | d 125 mm | m' | 5 | 0
10. | Tlačna proba kompletne instalacije vodovoda na tlak od 10 bara kroz trajanje od 24 sata, uz prisustvo nadzornog organa.Nakon završetka tlačne probe potrebno je sastaviti zapisnik o tlačnoj. | kom | 1 | 0
11. | Zidna miješalica sa termostaom, i mogučnošću regulacije topline vode (razdjelnik prije distribuiranja vode po sanitarnom čvoru), podžbukna model kao Hansgrohe, sa vanjskim kromiranim poklopcima, rozetom i miješalicama ra regulaciju. | kom | 2 | 0
12. | WC školjka (dječja školjka sa daskom i vodokotlićem) | kom | 4 | 0
13. | Umivaonik sa slavinom, prilagođen dimanzijama i visinom za djecu, sa potrebnim sifonima | kom | 4 | 0
14. | Tuš kada 80x80 cm na visinio od 50 cm, sa potrebnim obzidom i ispunjavanjem šupljine | kom | 2 | 0
15. | Tuš miješalica sa crijevom i slušalicom, te potrebnim nosačima | kom | 2 | 0
16. | Dobava i postava mjednih ventila 3/4" | kom | 4 | 0
17. | Dobava i postava kutnih ventila za umivaonike i wc kotliće | kom | 20 | 0
18. | Podni top sifon | kom | 2 | 0
19. | Držač za ručinik | kom | 3 | 0
20. | Držač za rolo papir | kom | 6 | 0
21. | WC školjka ( sa daskom i vodokotlićem) | kom | 2 | 0
22. | Umivaonik sa slavinom sa potrebnim sifonima | kom | 2 | 0
23. | Kuhinjska slavina za sudoper | kom | 1 | 0
27. | "Leteća" vratašca za wc školjke izrađena od dva dijela, od punog tretiranog drva drva ili mediapana, sa pantama zaokretnim za 180 stupnjeva dim 80x80 cm, dvokrilna | kom | 2 | 0
28. | Dobava i postava ogledala iznad umivaonika. | kom | 5 | 0
29. | Izrada bakteriološke analize vode (4 izljevna mjesta) | kom | 1 | 0
IV | INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE ukupno: |  |  | 0
V | STROJARSKI RADOVI
1. | Pažljivo uklanjanje postojećih pojedinih radijatora te blindiranje cijevi. Obračun po komadu.
a. | Uklanjanje radiatora | kom | 2 | 0
b. | Blindiranje postojećih cijevi od željeza u kupatilu sa svom potrebnom zaštitom inventara i keramike. | kom | 2 | 0
2. | Dobava i postava zaštite radiatora napravljene od drvenih profila i perforiranom Fe mrežicom (za radiator visine 180 cm, 11 rebra), sve tretirano lakovima i bojama. | kom | 8 | 0
3. | Pražnjenje sistema grijanja za varenje cijevi ili alternativa, sa ponovnim puštanjem u rad i ozračivanjem. | kom | 1 | 0
4. | Dobava i postava novog inverter klima uređaja podobnog za volumen prostorije u koju se ugrađuje. Kompletne instalacije. Ispitivanje, te puštanje u pogon. Radovi se izvode na visini od 4 m. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0
V | STROJARSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
VI | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1. | Ispitivanje postojeće instalacije te njezino odspajanje za siguran i nesmetan rad ostalih građevinskih radova.U stavku predviđena demontaža postojeće opreme . | kpl | 1 | 0
2. | Dobava i postava P/Ž razvodnog ormara 36M kao Gewis | kom | 1 | 0
3. | Dobava i postava napojnog kabela Fg16R 5x10mm2 u Φ36 negorivoj cijevi | m | 10 | 0
4. | Dobava i postava kabela Fg16R 5x2,5mm2 u Φ32 negorivoj cijevi | m | 50 | 0
5. | Dobava i postava kabela Fg16R 3x2,5mm2 u Φ25 negorivoj cijevi | m | 300 | 0
6. | Dobava i postava kabela Fg16R 5x1,5mm2 u Φ25 negorivoj cijevi | m | 80 | 0
7. | Dobava i postava kabela Fg16R 3x1,5mm2 u Φ20 negorivoj cijevi | m | 180 | 0
8. | Dobava i postava kabela UTP CAT6 u Φ20 negorivoj cijevi | m | 70 | 0
9. | Dobava i postava Φ20 negorive cijevi | m | 230 | 0
10. | Dobava i postava Φ25 negorive cijevi | m | 430 | 0
11. | Dobava i postava Φ32 negorive cijevi | m | 70 | 0
12. | Dobava i postava Φ36 negorive cijevi | m | 30 | 0
13. | Dobava i postava većih razvodnih kutija kao prolazne i spojne kutije | kom | 4 | 0
14. | Dobava ,spajanje i montaža modularnih utičnica i prekidača sa ukrasnom maskom ( tip (kao Bitichino) i boja ukrasnih završnih maski dogovoriti sa investitorom)
| • 2P , 16A utičnica | kom | 20 | 0
| • 2P , 16A utičnica IP55 | kom | 5 | 0
| • Cat 6 Rj 45 utičnica | kom | 4 | 0
| • Prekidač obični | kom | 12 | 0
| • Prekidač izmijenični | kom | 6 | 0
| • Tipkalo sa oznakom zvona i signalnom lampicom | kom | 1 | 0
| • Modularno 230V zvono | kom | 2 | 0
| • Čvrsti spoj | kom | 2 | 0
15. | Dobava, spajanje razvodnog ormara sa svom opremom : postava većih razvodnih kutija kao prolazne i spojne kutije
| • Glavna skolopka 3P 63A sa okidačem | kom | 1
| • FID sklopka 4P,30mA, 63A | kom | 2
| • Automatski osigutači B16A , 3P | kom | 1
| • Automatski osigutači B16A , 1P | kom | 18
| • Automatski osigutači B10A , 1P | kom | 6
| • Sabirnice fazne i N/Z | kom | 2
| • Spojni i montažni materijal | kom | 1
| • UKUPNO | kpl | 1 | 0
16. | Dobava, montaža i spajanje led panela kao LUXRAM TECHTOUCH LED panel 1200x300 42W 4000K 240V MAT.DIF. 3600lm
| Dobava | kom | 12 | 0
| Montaža | kom | 12 | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje lampe kao OSRAM Downlight LED 14W/4000K 230V IP20 1360Lm
| Dobava | kom | 16 | 0
| Montaža | kom | 16 | 0
18. | Dobava, montaža i spajanje LED panik rasvijete 3h | kom | 6 | 0
19. | Dobava, montaža i spajanje kupaonskog ventilatora | kom | 2 | 0
20. | Dobava, montaža i spajanje IPR isključnog tipkala | kom | 1 | 0
21. | Izrada atesta instalacije izdavanje sve potrebne dokumentacije | kom | 1 | 0
VI | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
VII | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje keramičkih pločica na pod i zidove. U stavku uključen rad, pločice i sav vezni materijal (fleksibilno ljepilo, fugir masa, križići, lajsne). Nabavna cijena keramike do 120 kn, postava na fleksibilno ljepilo radi gips ploča, sa prijašnjim nanošenjem emulzije. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 125 | 0
2. | Dobava i postava pvc i Al lajsni | m' | 30 | 0
3. | Dobava i postava silikona na spoju zida i poda i vertikalnih spojeva keramike kao i silikoniranje svih sanitarija (wc skoljka, umivaonik, kada) | m' | 90 | 0
VII | KERAMIČARSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Struganje stare farbe, premaz emulziom, navlačenje ljepila i mrežice preko grube strukture zida i preko zidnih šliceva, te spojeva zida i grede , ljepilo u dva sloja. Obračun po m2 zida. (stepenište i spremište) | m2 | 110 | 0
2. | Gletanje cijele površine zidova sa stubišta. U stavku uključeni rad i materijal. Obračun po m2 zida. | m2 | 110 | 0
3. | Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperzivnom bojom 3X u jednom svjetlom tonu iznad visine od 150cm. Prije ličenja je potrebno zagletati postojeća oštećenja i oštećenja nastala prilikom prijašnjih radova. U stavku su uključeni rad i materijal. Obračun po m2 zida. | m2 | 380 | 0
4. | Priprema i ličenje zidova i plafona poludisperznom bojom 2X . U stavku su uključeni rad i materijal. Obračun po m2 zida. | m2 | 350 | 0
5. | Priprema i ličenje zidova perivom bojom 2X do visine 150 cm., uljana boja sa finim gletanjem u 3 ruke. U stavku su uključeni rad i materijal. Obračun po m2 zida. | m2 | 115 | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI ukupno: |  |  | 0
IX | OSTALI RADOVI
1. | Ostali sitni radovi KV radnika. Obračun po satu. | sat | 20 | 0
2. | Ostali sitni radovi NKV radnika. Obračun po satu. | sat | 20 | 0
IX | OSTALI RADOVI ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  | 0
IV | INSTALACIJE VODE I KANALIZACIJE |  |  | 0
V | STROJARSKI RADOVI |  |  | 0
VI | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
VII | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
VIII | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
IX | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0