Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Kralja Zvonimira 1

32 100 Vinkovci

tel: 032 49 33 22, fax: 032 49 33 12

KLASA: UP/I-361-04/14-01/--

URBROJ: 2188/01-09-14-3

Vinkovci, 17. 04. 2014. godine

Z A P I S N I K

sastavljen dana 17. 04. 2014. godine u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, u predmetu tehničkog pregleda

započetog u 9 00 sati za:

- Građevinu:	višestambenu-poslovnu zgradu (sa devet stambenih jedinica i poslovnim prostorom - trgovina bijele tehnike)

- u prizemlju 2 poslovna prostora

- na I. katu 3 stana

- na II. katu 3 stana

- u potkrovlju 3 stana

Katnost:			P+2+Pk

Mjesto gradnje: 		Vinkovci, Ulica --

Lokacija: 		k. č. broj: -- upisana u z.k.ul. broj -- u k. o. Vinkovci

- Investitor:	              ----

Adresa investitora:	 Vinkovci, Ulica ----

- Gradnji se pristupilo temeljem

Potvrde glavnog projekta: KLASA: 361-03/---01/---, URBROJ: 2188/01-10-11--,

izdane u Vinkovcima dana --. --. 201-. godine, od Grada Vinkovci,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- Površina građevine i vrijednost izvedenih radova:

Bruto površina stambenog dijela:	   838,71 m2

Bruto površina poslovnog dijela: 	   269,67 m2

Sveukupna bruto površina: 		1.108,38 m2

Vrijednost izvedenih radova iznosi:

bez PDV-a:						3.815.428,17 kn,

PDV-e: 						   953.857,04 kn

Ukupna vrijednost s obračunatim PDV-om iznosi:	 4.769.285,21 kn

Predmetne vrijednosti iskazane su u troškovniku za izgradnju višestambeno-poslovne zgrade, izrađenom od --- projekt d.o.o., za projektiranje, inženjering i konzalting, Vinkovci, od listopad 2011. godine.

- U svezi predmetne građevine ne vodi se postupak građevinske inspekcije, što je utvrđeno temeljem potvrde Ministarstva

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Vukovaru,

KLASA: 362-01/12-07/---

UR.BROJ:531-07-1-8-12-12----. od --. --. 201-.

- Zaključkom Grada Vinkovci, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-361-

04/14-01/--, URBROJ: 2188/01-09-14-- od --. --. 201-. godine, a temeljem članka 139. i 140. Zakona o

gradnji, (Narodne novine broj 153/13.), u daljnjem tekstu Zakon, osnovano je:

  - Povjerenstvo za tehnički pregled u sastavu:

    - --, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva,

    - --, građ. tehn. (referent koji vodi postupak!)

    - --, dipl. ing. građ., član

    - ********, dipl. ing. el., član

    - --, dipl. ing. stroj, član

    - predstavnik Grada Vinkovaca, Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovci,

--, dipl. ing. građ.

    - --, predstavnik Udruge za pomoć osobama s invaliditetom Bubamara Vinkovci,

    - predstavnik Policijske uprave VSŽ, za područje zaštite od požara – protupožarni inspektor,

--, dipl. ing. kem., član

    - --, dipl. ing. preh. teh. - sanitarni inspektor, predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zagreb, Službe županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Vinkovci- sanitarni inspektor, član

    - predstavnik HEP ODS «Elektra Vinkovci», član

    - --, ing. građ., predstavnik «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Vinkovci, član

    - --, dipl. ing. stroj., predstavnik «Plinare istočne Slavonije» d.o.o. Vinkovci, , član

    - --, dipl. ing. el., predstavnik Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije d.o.o. Zagreb, član,

  - Nazočni članovi Povjerenstva:

    - --, dipl. ing. arh., predsjednica Povjerenstva,

    - --, građ. tehn.

    - --, dipl. ing. građ., član

    - *************, dipl. ing. el., član

    - --, dipl. ing. stroj, član

    - predstavnik Grada Vinkovaca, Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovci,

--, dipl. ing. građ.

    - --, predstavnik Udruge za pomoć osobama s invaliditetom Bubamara Vinkovci,

    - predstavnik Policijske uprave VSŽ, za područje zaštite od požara – protupožarni inspektor,

--, dipl. ing. kem., član

    - --, dipl.ing. preh. tehn.- sanitarni inspektor, predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zagreb, Službe županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Vinkovci- sanitarni inspektor, član

    - predstavnik HEP ODS «Elektra Vinkovci», član

    - --, ing. građ., predstavnik «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Vinkovci, član

    - --, dipl. ing. stroj., predstavnik «Plinare istočne Slavonije» d.o.o. Vinkovci, , član

    - --, dipl. ing. el., predstavnik Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije d.o.o. Zagreb, član,

# Radu povjerenstva nisu se odazvali uredno pozvani:

  - Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru dostavio je dopis ovom upravnom tijelu Klasa:UP/I-612-08/09-04/0269, Urbroj: 532-04-22/2-11-6 dana 22. 02. 2011. godine.

- Sukladno čl. 140. Zakona, Investitor je za tehnički pregled osigurao prisutnost sudionika u gradnji, i to:

# Predstavnika Investitora:

za ------ iz Mirkovaca, Ulica ----

# Predstavnike nadzorne službe:

| Redni broj | Vrsta nadzora: | Ime i prezime nadzornog inženjera | Tvrtka: | Adresa: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glavni nadzorni inženjer : |  |  |  |
| 2. | Nadzorni inženjer za građevinsko/zanatske radove |  |  |  |
| 3. | Nadzorni inženjer za strojarske radove, vodovod i kanalizaciju |  |  |  |
| 4. | Nadzorni inženjer za elektro radove |  |  |  |

# Predstavnike izvođača radova, i to:

| Rd. br.: | za: | Izvođač: | Glavni inženjer: | Pomoćnici glavnog inženjer gradilišta: | Voditelji radova: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi |  |  |  |  |
| 2. | Obrtnički radovi |  |  |  |  |
| 3. | Strojarski radovi, vodovod i kanalizacija |  |  |  |  |
| 4. | Radovi na elektro instalaciji |  |  |  |  |
| 5. | Fasaderski radovi |  |  |  |  |

# Predstavnike projektanata glavnog i izvedbenog projekta

glavni projektant ---------, dipl. ing. --.,

| Rd. br.: | Naziv dijela glavnog projekta: | Tko je izradio: | Ovlašteni projektant: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glavni arhitektonski projekt – MAPA 1 |  |  |
| 2. | Glavni građevinski projekt – MAPA 2 |  |  |
| 3. | Glavni projekt – vodovoda i kanalizacije – MAPA 3 |  |  |
| 4. | Glavni projekt – strojarske instalacije – instalacija plina, grijanja i ventilacije – MAPA 4 |  |  |
| 5. | Glavni projekt - elektroinstalacije – MAPA 5 |  |  |
| 6. | Elaborat zaštite na radu – MAPA 6 |  |  |

- U smislu čl. 137., 139. i 135. Zakona, investitor je Povjerenstvu dostavio sljedeću dokumentaciju:

  - Prema čl. 137., točka 2., st. 1. Zakona,

presliku Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/11-01/---; URBROJ: 2188/01-10-11----,

izdanog u Vinkovcima dana --. --. 201--. godine od Grada Vinkovci,

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  - Prema čl. 137., točka 2., st. 2. Zakona, podatke o sudionicima u gradnji, a to su prema čl.48. Zakona: investitor, projektant, revident, izvođač, nadzorni inženjer, i to:

    - investitor je: ------ iz Mirkovaca, Ulica -----

    - glavni projektant je ----------, dipl. ing. ---. Glavni projekt se sastoji od 6 mapa, i to:

| Rd. br. knjige: | Br. MAPE: | Naziv dijela glavnog projekta: | Tko je izradio: | Oznaka projekta: | Datum izrade: | Ovlašteni projektant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Arhitektonski projekt |  |  |  |  |
| 2. | 2 | Građevinski projekt |  |  |  |  |
| 3. | 3 | Projekt vodovoda i kanalizacije |  |  |  |  |
| 4. | 4 | Strojarski projekt – instalacija plina, grijanja i ventilacije |  |  |  |  |
| 5. | 5. | Elektroinstalacije |  |  |  |  |
| 6. | 6. | Elaborat zaštite na radu |  |  |  |  |

    - projektant izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja:

| Rd. br. knjige: | Br. KNJIGE | Naziv dijela izvedbenog projekta: | Tko je izradio: | Oznaka projekta: | Datum izrade: | Ovlašteni projektant: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Izvedbeni projekt - arhitektonski projekt |  |  |  |  |
| 2. | 2 | Izvedbeni projekt – građevinski projekt – armaturni nacrti |  |  |  |  |

    - Temeljem čl. 139., veza čl. 135. Zakona revidenti i podaci o kontroli glavnog i izvedbenog projekta:

| Rd. br.: | Naziv izvješća ovlaštenog revidenta: | Tko je izradio: | Oznaka: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvješće o kontroli glavnog projekta – ušeda energije i toplinske zaštite |  |  |  |
| 2. | Izvješće o kontroli glavnog projekta – zaštita od buke |  |  |  |
| 3. | Izvješće o kontroli glavnog projekta |  |  |  |

    - Temeljem čl.137. stavak 2. točka 2. Zakona, dostavljeni su podaci o izvođaču (veza čl. 139., veza čl. 135., Zakona: rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnica),:

| Rd. br.: | Vrsta rada: | Izvođač: | Ugovor o građenju br.: | Registracija izvođača: | Suglasnost MZOPU: | glavni inž. gradilišta, voditelji radova: | Oznaka imenovanja gl. inž., pomoćnika gl. inž.; voditelja radova i dozvole za rad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obrtnički radovi |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strojarski radovi, vodovod i kanalizacija |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroinstalacije |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |

    - Temeljem čl. 135. st. 1. podstavak 3., čl. 137. i čl. 139., u skladu s čl. 55. Zakona, dostavljeni su podaci o imenovanju glavnog izvođača radova, glavnog inženjera gradilišta, voditelja radova, ovlaštenih predstavnika investitora, kako sljedi

| Rd. br. | Za: | Tko imenuje: | Koga imenuje: | Oznaka dokumenta: | Mjesto izdavanja | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvođač građevinskih radova |  |  |  |  |  |
| 2. | Izvođač obrtničkih radova |  |  |  |  |  |
| 3. | Izvođač strojarskih instalacija, vodovoda i kanalizacije |  |  |  |  |  |
| 4. | Izvođač elektroinstalacije |  |  |  |  |  |
| 5. | Izvođač fasaderskih radova |  |  |  |  |  |
| 7. | Predstavnik investitora |  |  |  |  |  |

    - Prema čl. 137., točka 2., st. 2. Zakona ugovor o nadzoru to:

| Rd. br. | Naziv dokumenta: | Naručitelj: | Izvršitelj: | Oznaka: | Mjesto izdavanja: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugovor o pružanju usluge glavnog nadzora i stručnog nadzora za građevinsko-obrtničke radove |  |  |  |  |  |

    - Prema čl.137., točka 2., st. 2. Zakona, ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji (nadzor):

| Rd. br. | Naziv dokumenta : | Naručitelj: | Izvršitelj: | Broj Ugovora: | Mjesto ugovaranja: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji |  |  |  |  |  |
| 2. | Ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji |  |  |  |  |  |

    - Imenovanje glavnog nadzornog inženjera, nadzornih inženjera i zamjenika

| Rd. br. | Akt: | Imenuje: | Glavni nadzorni inženjer: | Zamjenik glavnog nadzornog inženjera: | Nadzorni inženjer | Zamjenik nadzornog inženjera | Mjesto | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Prema čl. 137., točka 2., podatci o nadzornim inženjerima:

| Rd. br. | Vrsta nadzora: | Ime i prezime nadzornog inženjera: | Tvrtka: | Adresa: | Oznaka imenovanja nadzornih inženjera: | Ovlaštenja: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove : |  |  |  |  |  |
|  | Nadzorni inženjer za strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija |  |  |  |  |  |
|  | Nadzorni inženjer za elektroinstalacije |  |  |  |  |  |

    - Prema čl. 137., točka 2., st. 3. Zakona, Pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

| Rd. br. | Pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine za: | Tko je izdao: | Napisao: | Oznaka: | Mjesto izdavanja: | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za građevinske radove |  |  |  |  |  |
|  | Za obrtničke radove (uređenje dvorišta, soboslikarske i gips kartonske radove, keramičarske i parketarske) |  |  |  |  |  |
|  | Za strojarske instalacije, vodovd i kanalizaciju |  |  |  |  |  |
|  | Za elektroinstalacije |  |  |  |  |  |
|  | Za fasaderske radove |  |  |  |  |  |

    - Prema čl. 137., točka 2., st. 4. Zakona, Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera o izvedbi građevine

| Rd. br. | Izvješće: | Tko je izdao: | Oznaka: | Mjesto izdavanja: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | glavnog nadzornog inženjera : |  |  |  |  |
|  | Nadzornog inženjera za strojarske |  |  |  |  |
| 3. | Nadzornog inženjera za elektroinstalacije |  |  |  |  |

- čl. 139., veza čl. 135., stavak 1. podstavak 8., Zakona; Građevinski dnevnici.

Iste su potpisali glavni inženjeri gradilišta / inženjeri gradilišta / voditelji radova i nadzorni inženjeri, i to:

| Rd. br. | za: | Knjiga: | Od datuma | do datuma: | Listova: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevinski radovi | 1 2 3 4 | 08. 03. 2012. 18. 05. 2012. 23. 07. 2012. 24. 09. 2012. | 17. 05. 2012. 21. 07. 2012. 23. 07. 2012. 14. 01. 2012. | od (1-50) od (51-100) od (101-150) od (151-193) |
|  | Obrtnički radovi | 1 2 | 10. 05. 2013. 28. 11. 2013. | 15. 10. 2013. 10. 12. 2013. | od (1-50) od (51-59) |
|  | Strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija | 1 | 15. 05. 2012. | 13. 02. 2013. | od (1-46) |
|  | Fasaderski radovi | 1 | 05. 06. 2013. | 22. 07. 2013. | od (1-33) |

- Temeljem čl. 139., veza čl. 135., stavak 1. podstavak 9., Zakona;

Dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete za koje je ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku

Dokazi o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode (atestna dokumentacija)

  - Tablica: Popis isprava (dokaz kvalitete, isprave o sukladnosti, dokazi uporabljivosti, rezultati ispitivanja), koje su izvođači radova ---- d.d. Vinkovci, ----,

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI:

| Rd.br. | Naziv dokumenta | Oznaka dokumenata | Tko je izdao | Mjesto izdavanja, datum | Dokument vrijedi do datuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama MB-2 250x190x190 | HRN EN 771-1:2005 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 10.11.2010. |  |
| 2. | Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama, PR-50/12/19; 500x120x190 | HRN EN 771-1:2005 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 20.08.2009. |  |
| 3. | Opečni zidni element sa vertikalnim šupljinama; Pregradni blok 11,5 | HRN EN 771-1:2005 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 28.05.2009. |  |
| 4. | Prednapeti opečni nadvoj | HRN EN 845-2:2003 | Wlenerberger Ilovac d.d., Donje Pokupje 2, Karlovac, Hrvatska | Karlovac, 22.10.2008. |  |
| 5. | Predgotovljeni opečni ispunski blok SB-14/28 za međukatne konstrukcije | HRN EN 150373:2009 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 10.11.2010. |  |
| 6. | Fert-strop gredice za polumontažne stropne konstrukcije sa tijelima i ispunom od opeke | I-L1-909148 | Mlaco d.o.o. za trgovinu, transport i proizvodnju, Augusta Šenoe 40, Đakovo, HR | Đakovo, 27.07.2009. | 27.10.2010 |
| 7. | Glineni crijep i pomoćni djelovi – Glinex klasik | HRN EN 1304:2005 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Vinkovci, 13.09.2011. |  |
| 8. | Mješani portlandski cement | HRN EN 197-1:2005 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 31.03.2010. |  |
| 9. | Zidarski cement | HRN EN 413-1:2004 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Našice, 31.03.2010. |  |
| 10. | Hidratizirano vapno | HRN EN 459-1:2004 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Drniš, 31.05.2010. |  |
| 11. | Zavarene mreže za armiranje betona, Q-257, Q-335, Q-331, Q-92 | Br. 297 | Armko d.d., Pešćeno b.b., Konjščina, HR | Konjščina, 22.03.2012. |  |
| 12. | Čelik za armiranje rebrasti, fi10, fi12, fi20, fi22, fi25 | Br: 2112-20-0142-172011 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Zagreb, 31.02.2011. |  |
| 13. | Rebrasti betonski čelik – vruče valjan, fi 16 | EN 10201 3.1/2004 | Mettal Steel, Zenica | Zenica, 11.08.2010. |  |
| 14. | Rebrasti betonski čelik – vruče valjan fi8, fi10, fi12, fi14 | EN 10201 3.1/2004 | Mettal Steel, Zenica | Zenica, 21.06.2010. |  |
| 15. | Daska 24 i 48 mm | HRN DC 1.0041 | Finvest Corp, I. G. Kovačića 24, Čabar, HR | Gerovo, 28.11.2007. |  |
| 16. | Letva 30x50x4 | HRN DC 1.0041 | Finvest Corp, I. G. Kovačića 24, Čabar, HR | Gerovo, 28.11.2007. |  |
| 17. | Štafla 50x80x4 | HRN DC 1.0041 | Finvest Corp, I. G. Kovačića 24, Čabar, HR | Gerovo, 28.11.2007. |  |
| 18. | Bituval V-3N | HRN EN 13707:2009 i HRN EN 13969:2005/A1:2008 | Hidroizolacija Katran d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb | Zagreb, 31.05.2012. |  |
| 19. | Bituval V-4N | HRN EN 13707:2009 i HRN EN 13969:2005/A1:2008 | Hidroizolacija Katran d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb | Zagreb, 12.06.2012. |  |
| 20. | Resitol | HRN U M3.240 | Hidroizolacija Katran d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb | Zagreb, 23.05.2012. |  |
| 21. | Simapol EPS 100 | HRN EN 13163:2002 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Sirač, 06.08.2007. |  |
| 22. | Ljepilo za fasadni stiropor – Unipor Ekonomik | Br: 22-4778 | Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcije a.d., Subotica | Subotica, 20.06.2007. |  |
| 23. | Drobljeni kameni materijal 0-63 mm | Br: 2434/11 | CSS d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb | Zagreb, studeni 2011 |  |
| 24. | Montažni ventilacijski betonski kanal VMP/VMS-60 | Potvrda o suglasnosti 3/05-4/12 | Laboratorij za toplinska mjerenja, Zagreb – Lučko, Hrastovička bb | Zagreb, 17.04.2012. |  |
| 25. | Sustav dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima – u vlažnim uvjetima Tip - OKTO | Izjava o suglasnosti br. 6/804-2010 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Poznanovec, 03.11.2010. |  |
| 26. | Dimovodni betonski plašt | Izjava o suglasnosti br. 2/804-2010 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Poznanovec, 17.09.2010. |  |
| 27. | Izvještaj o kvaliteti - Betona | Izjava o suglasnosti br. 121214-1/1 | Euro-Laboratorij d.o.o., Osijek, Crkvena 150 | Osijek, 14.12.2012. |  |
| 28. | Masivni klasični parket | HRN EN 13226:2002 | Drvna industrija Spačva d.d., Duga ulica 181, Vinkovci | Vinkovci, 01.07.2008. |  |
| 29. | Masivni parket | EN 14342:2005 | Drvna industrija Spačva d.d., Duga ulica 181, Vinkovci | Vinkovci, 01.07.2008. |  |
| 30. | Seljački pod | EN 14342:2005 | Drvna industrija Spačva d.d., Duga ulica 181, Vinkovci | Vinkovci, 01.07.2008. |  |
| 31. | Maestro – lak za parket | Uvjerenje o kvaliteti broj. 267 | Svjetlost Lužani, M. Stojanovića 13, Lužani | Lužani, 16.06.2011. |  |
| 32. | Metalni konstrukcijski profil tip C | HRN EN 14195:2007 | Knauf d.o.o., Kosovo bb, Knin | Knin, 10.04.2007. |  |
| 33. | Metalni konstrukcijski profil tip U | HRN EN 14195:2007 | Knauf d.o.o., Kosovo bb, Knin | Knin, 10.04.2007. |  |
| 34. | Gipsana pločla NIDA Standard, tip A, debljine 12,5mm | 69673689183-ZGP-13/0001 | MC Plus d.o.o., Stubične Šipkovine 3/1, Donji Stupnik | 14.03.2013. |  |
| 35. | Gipsana pločla NIDA Hydro, tip F, debljine 12,5mm | 69673689183-ZGP-13/0001 | MC Plus d.o.o., Stubične Šipkovine 3/1, Donji Stupnik | 14.03.2013. |  |
| 36. | Gres porcellanato | ISO 10543-3 | Sintezi Ceramike Italian Style, Via Mosca, Sassuolo | 21.07.2011. |  |
| 37. | Ljepilo za keramiku Masterfix | Izjava o ispitivanju br. 1163/05 | Institut IMS a.d. Beograd | Siječanj, 2006 |  |
| 38. | Keracolor ff – vodoodbojna fugirana masa | Uvjerenje o kvaliteti br. 19/21-10 | Zagrebinspekt d.o.o., Zagreb, Draškovićeva 29 | 19.04.2011. |  |
| 39. | Okipor EPS 100 | Izjava o suglasnosti br. 05/2008 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | 03.11.2008. |  |
| 40. | Bravo – boja za unutarnje zidove | Uvjerenje o kvaliteti proizvoda broj. 105 | Svjetlost Lužani, M. Stojanovića 13, Lužani | 06.06.2004. |  |
| 41. | sobna vrata | Izjava o suglasnosti: HRN EN 1529:2001; HRN EN 1530:2001 |  | Vinkovci, 02.11.2009. |  |
| 42. | Ulazna vrata | Izjava o suglasnosti: HRN EN 1529:2001; HRN EN 1530:2001 |  | Vinkovci, 18.09.2008. |  |
| 43. | Etics – Termo Line – povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju | Izjava o suglasnosti br. 71586043207-ZGP-11/1 | INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska | Vinkovci, 05.12.2011. |  |
| 44. | PVC stolarija | Izvještaj o ispitivanju građevinske stolarije prema HRN EN 14351-1:2010 br. 000222-000-13 |  | 27.09.2013. |  |
| 45. | Čelične cijevi za ogradu na stubištu | Prema EN 10219-1, atest br. 13029903 |  |  |  |
| 46. | Čelične cijevi za ogradu na stubištu | Br. 2886/11 | Unis Derventa |  |  |
| 47. | Inox cijev za terase i lodje | Atest br. 370 | Tubi lelettrouniti |  |  |

  - Tablica: Popis isprava (dokaz kvalitete, isprave o sukladnosti, dokazi uporabljivosti, rezultati ispitivanja), koje je izvođač radova ------- Vinkovci, ----------, , ugradio u građevinu za

INSTALATERSKE RADOVE:

| Rd.br. | Naziv dokumenta: | Oznaka dokumenta: | Tko je izdao: | Mjesto i datum izdavanja: | Dokument vrijedi do: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 2. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima ispitivanje otpora uzemljenja plinske instalacije | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 3. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima ispitivanje ispravnosti izjednačenja potencijala | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 4. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima ispitivanje ispravnosti izjednačenja potencijala | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 5. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 6. | Zapisnik o ispitivanju kvalitete izvedenih radova protokoli o električnim mjerenjima funkcionalno ispitivanje govornog uređaja | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 7. | Zapisnik o ispitivanju i mjerenju sustava zaštite od munje | Br.TD 09-09/13 |  | Vinkovci, 09.09.2013. |  |
| 8. | Energetski kabeli i instalacijski vodovi |  | Eurokabel Group d.d. | 08.04.2010. |  |
| 9. | Fleksibilne orebrene elektroinstalacijske cijevi na bazi PVC-a tip TC | Br.21520-D-135/07 | Končar institute za elektrotehniku | 20.07.2007. |  |
| 10. | Vodići i komponente sustava zaštite od munje |  | EIT – elektroinstalacijska tehnika | 22.08.2012. |  |
| 11. | Vruče cinčane trake | Br. 21550-05210 | Končar institute za elektrotehniku | 14.06.2010. |  |
| 12. | Anya program sklopki I utičnica |  | Schneider Elektric | 18.07.2007., |  |
| 13. | Svjetiljka fluorenscentna/zidna tip HL900-930 |  | Inter - HD | 18.05.2009. |  |
| 14. | Svjetiljka za ručnu rasvjetu Tipp HL300-330L |  | Inter - HD | 19.05.2009. |  |
| 15. | Govorni interfonski sustav Tipp 4+n | Br.288/5-SF/09 | Eurostandard | 10.06.2009. |  |
| 16. | Elektromaterijali I kablovi |  | Telur d.o.o., Zagreb | 28.03.2011. |  |
| 17. | Vruče cinčana traka dimenzija: 25x3mm, 20x3mm, 25x4mm I 40x4mm | Br. 21550-05210 | Končar institute za elektrotehniku | 14.06.2010. |  |
| 18. | Ventilator serije VENTS model 100S | Br.09-D.D.-2648 | Eurostandard - Zagreb | 13.10.2009. |  |
| 19. | Razvodni ormar | Br.10077 |  | 09.09.2013. |  |
| 20. | Razvodni ormar | Br.10078 |  | 09.09.2013. |  |
| 21. | Razvodni ormar | Br.10079 |  | 09.09.2013. |  |
| 22. | Razvodni ormar | Br.10080 |  | 09.09.2013. |  |
| 23. | Razvodni ormar | Br.10081 |  | 09.09.2013. |  |
| 24. | Razvodni ormar | Br.10082 |  | 09.09.2013. |  |
| 25. | Razvodni ormar | Br.10083 |  | 09.09.2013. |  |
| 26. | Razvodni ormar | Br.10084 |  | 09.09.2013. |  |
| 27. | Razvodni ormar | Br.10085 |  | 09.09.2013. |  |
| 28. | Razvodni ormar | Br.10086 |  | 09.09.2013. |  |
| 29. | Razvodni ormar | Br.10087 |  | 09.09.2013. |  |
| 30. | Razvodni ormar | Br.10088 |  | 09.09.2013. |  |
| 31. | Razvodni ormar | Br.10089 |  | 09.09.2013. |  |
| 32. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – nemjereni dio |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 33. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 1 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 34. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 2 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 35. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 3 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 36. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 4 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 37. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 5 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 38. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 6 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 39. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 7 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 40. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 8 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 41. | Zapisnik o ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti plinske instalacije – prostor 9 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 42. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – poslovni prostor 1 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 43. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – poslovni prostor 2 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 44. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 1 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 45. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 2 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 46. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 3 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 47. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 4 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 48. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 5 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 49. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 6 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 50. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 7 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 51. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 8 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 52. | Zapisnik o tlačnoj probi instalacija grijanja – stan 9 |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 53. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – PP1 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 54. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – PP2 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 55. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S1 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 56. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S2 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 57. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S3 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 58. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S4 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 59. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S5 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 60. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S6 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 61. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S7 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 62. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S8 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 63. | Potvrda ovlaštenog servisera o puštanju u rad pl. kombi bojler – S9 |  |  | Vinkovci, 20.02.2014. |  |
| 64. | Uvjerenje o osposobljenosti zavarivača | IK-41-2013 |  | Krk, 26.05.2013. | 21.05.2015. |
| 65. | Uvjerenje o osposobljenosti zavarivača | IK-042-2013 |  | Krk, 26.05.2013. | 21.05.2015. |
| 66. | Stručni nalaz dimnjaka | 4 |  | Vinkovci, 23.12.2013. |  |
| 67. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 15/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 68. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 16/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 69. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 17/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 70. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 18/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 71. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 19/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 72. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 20/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 73. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 21/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 74. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 22/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 75. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 23/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 76. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 24/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 77. | Potvrda o izvršenom ispitivanju pl. instalacije | 25/13 |  | Vinkovci, 18.12.2013. |  |
| 78. | Ispitni izvještaj | 14/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 79. | Ispitni izvještaj | 15/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 80. | Ispitni izvještaj | 16/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 81. | Ispitni izvještaj | 17/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 82. | Ispitni izvještaj | 18/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 83. | Ispitni izvještaj | 19/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 84. | Ispitni izvještaj | 498/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 85. | Ispitni izvještaj | 499/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 86. | Ispitni izvještaj | 500/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 87. | Ispitni izvještaj | 501/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 88. | Ispitni izvještaj | 502/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 89. | Ispitni izvještaj | 503/2013 |  | Vinkovci, 21.02.2013. |  |
| 90. | Izjava o suglasnosti za plinsku protočnu grijalicu vode |  | Robert Bosch d.o.o., Zagreb | Zagreb, 01.03.2009. |  |
| 91. | Izjava o suglasnosti za čelični radijator |  | Robert Bosch d.o.o., Zagreb | Zagreb, |  |
| 92. | Certifikat o suglasnosti za termostatski ventil | 03217-1-47/11 | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 93. | Certifikat o suglasnosti za termostatske glave |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 94. | Certifikat o suglasnosti za regulacijski ventil |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 95. | Certifikat o suglasnosti za garnituru za pr. Rad |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 96. | Certifikat o suglasnosti za termostatski ventil |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 97. | Certifikat o suglasnosti za prigušnice |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 98. | Certifikat o suglasnosti za armaturu za pražnjenje |  | Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb | Zagreb, 15.04.2011. | 15.04.2014. |
| 99. | Izjava o suglasnosti za Pex cijevi | 93287855819-ZGP-11-20002 | Wavin Croatia d.o.o., Rugvica | Rugvica, 03.03.2011. |  |
| 100. | Svjedodžba za kuglasti ventil za plin | S 33303/20 | ZIK d.o.o., Zagreb | Zagreb, 13.07.2014. | 20.07.2014. |
| 101. | Svjedodžba za kuglasti ventil za plin | S 33303/19 | ZIK d.o.o., Zagreb | Zagreb, 13.07.2014. | 20.07.2014. |
| 102. | Svjedodžba za kuglasti ventil za plin sa ter. os. | S 33303/20 | ZIK d.o.o., Zagreb | Zagreb, 13.07.2014. | 20.07.2014. |
| 103. | Izjava o suglasnosti za čeličnu cijev | 04021334723-ZGP-0089/2012 | Mick d.o.o. | Kukuljanovo, 31.08.2012. |  |
| 104. | Zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi instalacije vodovoda |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 105. | Zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi instalacije kanalizacije |  |  | Vinkovci, 10.12.2013. |  |
| 106. | Izvješće o rezultatima pretraživanja | V-2247/2014 | Veterinarski zavod, Vinkovci | Vinkovci, 18.02.2014. |  |
| 107. | Ispitni izvještaj | 051 00989/14 | Zavod za javno zdravstvo, Zagreb | Zagreb, 18.02.2014. |  |
| 108. | Potvrda o suglasnosti za PPR cijevi | 1/05-ZGP-878 | IGH d.d., Zagreb | Zagreb, 09.09.2010. |  |
| 109. | Analitičko izvješće za PPR cijevi | P00175/09 | Hr Zavod za javno zdravstvo | Zagreb, 06.03.2009. |  |
| 110. | Analitičko izvješće za pocinčane cijevi | P02264/07 | Hr Zavod za javno zdravstvo | Zagreb, 27.11.2007. |  |
| 111. | Uvjerenje za PP cijevi | 77/04-1-07 | Zagrebinspekt d.o.o., Zagreb | Zagreb, 25.02.2008. |  |
| 112. | Uvjerenje za PP spojne elemente | 77/04-2/1-08 | Zagrebinspekt d.o.o., Zagreb | Zagreb, 25.02.2008. |  |
| 113. | Uvjerenje za PPR spojnice | 77/06-1/2-08 | Zagrebinspekt d.o.o., Zagreb | Zagreb, 25.02.2008. |  |
| 114. | Svjedodžba za kuglasti ventil | S 33303/31 | ZIK d.o.o., Zagreb | Zagreb, 19.07.2009. | 20.07.2014. |
| 115. | Svjedodžba za kuglasti ventil | S 33303/3 | ZIK d.o.o., Zagreb | Zagreb, 19.07.2009. | 20.07.2014. |
| 116. | Izjava o suglasnosti za WC školjku |  | Inker d.d., Zagreb | Zagreb |  |
| 117. | Izjava o suglasnosti za umivaonik |  | Inker d.d., Zagreb | Zagreb |  |

- Temeljem čl.139., veza čl. 135., stavak 1. podstavak 10., Zakona;

Drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana obveza

da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu

| Rd. br. | Naziv: | Oznaka: | Potvrdio: | Mjesto: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEODETSKI ELABORAT ISKOLČENJA | Br. 1792/12 |  |  | 08. 03. 2012 |
|  | ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA STAMBENU ZGRADU | P 89 2010 057 SZ2 |  |  | 17.02.2014. |
|  | SNIMAK IZVEDENOG STANJA | Br. 42/14 |  |  |  |
|  | ELABORAT SNIMANJA INSTALACIJA | Br. 3498/14 |  |  |  |

- Nakon utvrđivanja nazočnih sudionika u gradnji i predstavnika članova Povjerenstva, te nakon što su nazočni upoznati s predmetom tehničkog pregleda, investitorom, projektantima, revidentima, izvođačima i nadzornim inženjerima, sudionici u gradnji su u kratko usmeno opisali bitne tehničke elemente građevine u fazi projektiranja i građenja s osvrtom na ugrađene materijale, način održavanja Građevine, te odnos glavnog i izvedbenog projekta, građenja. Nakon izlaganja pristupilo se pregledu dokumentacije, a potom i pregledu Građevine.

- Nakon izvršenog pregleda sve predočene dokumentacije i uvida u predmetnu građevinu, članovi Povjerenstva daju sljedeće:

Mišljenje

  - --, dipl. ing. građ., predstavnik Grada Vinkovaca, Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja grada Vinkovci – **

  - --, predstavnik Udruge Bubamara Vinkovci, **

  - --, dipl. ing. kemije. - predstavnik Policijske uprave VSŽ iz područja zaštite od požara – protupožarni inspektor, **

  - --, dipl. ing. preh. teh., sanitarni inspektor., predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zagreb, - sanitarni inspektor –***

  - Petar Grgoković, dipl. ing. el., HEP ODS Elektre Vinkovci -**

  - --, dipl. ing. građ., predstavnik «Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Vinkovci- ***

  - --, član, predstavnik „Plinara istočne Slavonije“, d.o.o. Vinkovci- ***

  - --, dipl. ing. el., predstavnik Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije d.o.o. Zagreb, član, - ***

  - --, dipl. ing. stroj – vanjski član za strojarske radove – ***

  - --, dipl. ing. građ. ***

Nakon izvršenog pregleda predočene dokumentacije i predmetne građevine, članovi povjerenstva donose sljedeći

- ZAKLJUČAK O TEHNIČKOM PREGLEDU za

Građevinu:	višestambenu-poslovnu zgradu (devet stanova i dva poslovna prostora)

- u prizemlju 2 poslovna prostora

- na I. katu 3 stana

- na II. katu 3 stana

- u potkrovlju 3 stana

Bruto površina stambenog dijela:	   838,71 m2

Bruto površina poslovnog dijela: 	   269,67 m2

Sveukupna bruto površina: 	1.108,38 m2

Katnost:				P+2+Pk

Mjesto gradnje: 			Vinkovci, Ulica ------

Lokacija: 			k.č. broj: ----, upisana u z.k.ul. broj ---- u k. o. Vinkovci

Investitor:			-----------

Adresa investitora:		------, ---------

  - Na tehnički pregled građevine su se odazvali uredno pozvani predstavnici navedeni u točki 7. ovoga Zapisnika.

  - Po izvršenom pregledu utvrđeno je da ima primjedbi o izvedenim radovima. Sudionici u gradnji moraju otkloniti nedostatke na građevini u skladu s primjedbama. Po otklonjenim nedostatcima pismeno obavijestiti ovo upravno tijelo. Otklanjanje nedostataka i pismenu obavijest o tome, provesti najkasnije u roku 60 od dana održavanja tehničkog pregleda.

  - Po dobivenoj pismenoj obavijesti o otklanjanju nedostataka pristupiti će se donošenju uporabne dozvole, ukoliko isto bude moguće.

  - Troškovi rada Povjerenstva padaju na teret Investitora, a odrediti će se posebnim zaključkom.

  - Zapisnik je pročitan svim prisutnima, isti na zapisnik nemaju primjedbi, te ga u znak prihvaćanja vlastoručno potpisuju.

  - Dovršeno u **** sati.

- Prihvaćanje Zapisnika uz vlastoručni potpis:

| Rd. br. | Članovi Povjerenstva: | Članovi Povjerenstva: Vlastoručni potpis | Rd. br. | Sudionici u gradnji: | Sudionici u gradnji: Vlastoručni potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________, dipl.ing.arh. |  |  | Filip Kelava |  |
|  |  |  |  | __________, dipl. ing. građ. |  |
|  | __________________, ing. građ. |  |  | __________, ing. građ. |  |
|  | _________________, dipl. ing. el. |  |  | __________, dipl. ing. stroj. |  |
|  | ________________, dipl. ing. građ. |  |  | ___________, dipl. ing. el. |  |
|  | ________________-, dipl. ing. stroj., |  |  |  |  |
|  | __________, dipl. ing. preh. tehn. |  |  |  |  |
|  | __________, dipl. ing. stroj, član |  |  |  |  |
|  | ______________, dipl. ing. građ. |  |  |  |  |
|  | _________, predstavnik Bubamare Vinkovci, Društvo za osobe s invaliditetom |  |  |  |  |
|  | ___________, dipl. ing. kem., član |  |  |  |  |