## O.U. IZVOĐENJA
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE: TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih), Tehničkih propisa. Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Ovi opći uvjeti jednakovrijedno se odnose i na sve strojarske i elektro instalacije.
Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta te mora osigurati stalnu čuvarsku službu. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Potvrdu na glavni projekt, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
Izvođač će ugraditi predviđen projektom te za isti sukladno Hrvatskim propisima isporučiti i dokaz uporabljivosti (potvrda (certifikat) sukladnosti ili tehničko dopuštenje)
Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim potvrda (certifikata) o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i sva projektom propisana ispitivanja za instalacijske sustave.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu, dobave materijala i opreme i sl.
Geotehnički radovi
Obaveze investitora
Investitor je obvezan izvođaču radova dostaviti Geotehnički elaborat temeljenja za predmetni zahvat u prostoru.
Obaveze izvođača
Izvođač je obvezan vršiti sva potrebna geomehanička ispitivanja u skladu s OTU, te zahtjevima iz troškovnika i glavnog projekta svo vrijeme građenja, uključujući potrebna mjerenja, dokaze kvalitete, te dokaze u svrhu ishođenja uporabne dozvole. Trošak navedenih geomehaničkih radova izvođač treba uključiti u jediničnu cijenu izvođenja radova za koju su isti potrebni.
Geodetski radovi:
Obaveze investitora
Investitor je obvezan izvođaču radova dostaviti Glavni geodetski projekt, te izvršiti iskolčenje svih građevina, osigurati prijenos geodetskih točaka na nanosne skele koje postavlja i održava izvođač na sve objekte i za svo vrijeme trajanja građenja.
Obaveze izvođača
Obveza izvođača su sva potrebna geodetska mjerenja, snimanja koja su potrebna za kvalitetno i nesmetano izvođenje radova do završetka i ishođenja uporabne dozvole. Izvođač je dužan sve snimke građevina i instalacija dostaviti u pisanom i elektronskom obliku investitoru i izrađivaču geodetskog projekta. Obaveza izvođača je izrada i održavanje nanosnih skela za sve objekte i u svo vrijeme građenja. Trošak navedenih geodetskih radova obračunat je u stavci pripremnih radova kojom su obuhvaćeni svi gore opisani geodetski radovi za vrijeme izvođenja zahvata završno s ishođenjem uporabne dozvole.
Osim opisanog u pojedinim stavkama troškovnika, Rad u sklopu jedinične cijene obuhvaća i:
. prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
. Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima Zaštite na radu. Iskopane rovove treba podupirati ako su dubine preko jednog metra. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
. pomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenorezačkih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
. Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
. provođenje čišćenja gradilišta od blata, odvođenje oborinske vode, održavanje i čišćenje gradilišta i objekta tijekom izgradnje i nakon završetka svih radova prije primopredaje objekta. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
. Završno fino čišćenje vanjskih prostora okoliša objekta nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova.
. popravke svih oštećenja koja su nastala tokom gradnje.
. zidarska pripomoć kod obrtničkih i instalaterskih radova, pri ugradnji sitnih predmeta, za manja probijanja,bušenja, vađenja cijevi, štemanja, krpanja, ugradbe i sl.
. pripomoć obrtnicima kod ugradnje prozora, vrata i fasadnih elemenata.
Glavni izvođač treba ugovarati radove s kooperantima u smislu ovih općih uvjeta. Popis kooperanata Glavni izvoditelj obvezan je dostaviti Investitoru na ovjeru uz ponudu, odnosno u kasnijim fazama pregovora, a prije izvedbe ukoliko iste nije u mogućnosti navesti u fazi davanja ponude. Investitor ima pravo u bilo kojem trenutku odbiti kooperanta / kooperante predložene od strane Glavnog Izvoditelja.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti kvalitete propisane troškovnikom u skladu s važećim normama.
Tolerancije i odstupanja mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Izvođač o svom trošku radi zakonski predviđen Plan izvođenja radova (u ime investitora) te angažira Koordinatora zaštite na radu II tokom izvođenja. Investitor samo vrši imenovanje i prijavu.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijske tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te ponuditi rješenja i dopuniti sa odgovarajućom dokumentacijom.
Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka i provedba kontrolnih ispitivanja kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće, mehaničkih oštećenja i slično.
SKELE
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i sl.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jedinični cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
. kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
. najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada,
. nalaganje temelja prije iskopa nanosne skele,
. sva ispitivanja materijala,
. ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti,
. uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe,
. uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata itd.
. u kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
. svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
. Gradilište mora biti po noći dobro osvijetljeno.
. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati na dnevnoj bazi (svakodnevno), investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
. Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
. Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere Zaštite od požara i Zaštite na radu prema postojećim propisima, kao i imenovane osobe od strane izvoditelja za organiziranje i provođenje istih.
. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti, kao i obuhvatiti rok odobrenja od strane Nadzora i Investitora, da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
Izvođač na gradilištu od dana otvaranja gradilišta sve do zatvaranja gradilišta mora imati: - rješenje o upisu u sudski registar / obrtnicu - suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja - akte o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova - akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnog nadzornog inženjera - potvrdu glavnog projekta s glavnim projektom - izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama (o čemu treba voditi evidenciju i arhivu) - građevinski dnevnik - elaborat iskolčenja građevine - elaborat zaštite na radu i zaštite od požara u fazi izvedbe građevine
-Izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu.
KNJIGA ISPRAVA SUKLADNOSTI
Glavnog Izvoditelja, a izrađuje se u toku izvedbe objekta i u svako doba gradnje mora biti u skladu s izvedenim radovima i ugrađenom opremom. Knjiga treba biti podjeljena u poglavlja sukladno numeraciji troškovnika. U svako poglavlje potrebno je prije ugradnje pojedinog materijala (unutar poglavlja na koje se proizvod odnosi) dostaviti i pohraniti originalne ovjerene kopije: a) dokaza / isprava o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, b) dokaze kvalitete dijela građevine, građevinskih i drugih radova, kao rezultat provedbe kontrolnih postupaka od strane ovlaštene pravne osobe
c) uz svaku od gore navedenih isprava pisana potvrda primitka i pregleda proizvoda prije ugradnje ovjerena od strane nadzornog inženjera, sa upisanim datumom pregleda / ovjere, te isto ovjeriti i upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Sastavni dio knjige isprava o sukladnosti su slijedeći dokumenti / izjave: - preslika konačne potvrde glavnog projekta - podatci o svim sudionicima u gradnji - pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine - završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine - kopija građevinskog dnevnika
Certifikati, kao i dokumenti / izjave unutar knjige trebaju biti numerirani i navedeni u sadržaju iza naslovne stranice.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.
Svi radnici izvođača i njegovih podizvođača moraju biti jednoobrazno odjeveni u radna odijela s jasno istaknutom oznakom / imenom poslodavca.

## CESTA O.U.
OPĆI UVJETI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog
proizvoda, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu
materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada
se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se
izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama
troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao
preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom prije sastavljanja jedinične
cijene.
Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Izvođač mora postavit zahtjeve kod nadležnih organa za postavljanje privremene regulacije prometa, privremeno korištenje
javnog prostora, uklanjanje postrojenja ili različite komunalne opreme bez sudjelovanja nalogodavca. Opskrbu strujom i
vodom za potrebe izvođenja radova osigurava Izvođač i sadržana je u jediničnoj cijeni rada.
Ovi Opći uvjeti su sastavni dio projekta, te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova. Jedinične cijene u ovom troškovniku
formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. One obuhvaćaju sav rad, materijal i
organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova
sadrže i one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom
kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su uređenje
terena, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično
- svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova
Količina radova koji se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinski dnevnik ili knjigu.
Nadzorni inženjer i izvođač potrvrđuju upisane količine i podatke svojim potpisom.
Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač radova.
Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanta,
nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati
ga odgovarajućim prometnim znacima.
Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
• Sanacija vrtača
Potrebno je obavjestiti nadzornog inženjera o postojanju vrtače kako bi se izvršio pregled prije sanacije. Sanaciju
izvršitit zamjenom lošeg materijala sa drobljenim kamenim materijalom nasipavanjem u slojevima debljine od 25 cm s mehaničkim zbijanjem do postizanja potrebne kvalitete Ms≥100MN/m².
s mehaničkim zbijanjem do postizanja potrebne kvalitete Ms≥100MN/m².
• Sanacija kaverni nije predviđena troškovnikom.
Međutim ostaje obveza izvođača radova da ako prilikom izvođenja radova naiđe na kaverne obavjesti nadzornog
inženjera o postojanju istih i da u dogovoru sa njim izvrši sanaciju koja će mu biti naknadno obračunata i plaćena
neovisno o ovom troškovniku.
Sve radove potrebno je izvoditi prema:
"Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" - Knjiga I, II, III. i IV. iz 2001. godine, izradio IGH Zagreb, Janka rakuša 1.
Knjiga I - Opće odredbe i pripremni radovi,
Knjiga II - Zemljani radovi, odvodnja, potporni i obložni zidovi,
Knjiga III - Kolnička konstrukcija,
Knjiga IV - Betonski radovi,
Knjiga VI - Oprema ceste

## cesta 1-9
SERVISNA ZONA POREČ – PODRUČJE III - FAZA I cesta 1-9
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | PRIPREMNI RADOVI
01.01. | GEODETSKA SNIMANJA I ISKOLČENJA | m' | 185
Iskolčenja trase kolektora, okana, slivnika, separatora i upojnih bunara, visinski i položajno. Radovi obuhvaćaju sva potrebna geodetska mjerenja, kojima se podaci sa projekta prenose na teren, osiguranje osi trase i stalnih visinskih točaka, profiliranje, obnavljanje i održavanje oznaka na terenu za vrijeme građenja odnosno predaje radova. Obračun po m¹ iskolčene trase. (OTU 1.02.1.)
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2 | CESTOVNA KANALIZACIJA
02.01. | STROJNI ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU I RO SA RAZUPIRANJEM, U MATERIJALU KATEGORIJE "C", DUBINE DO 2,3 m. | m3 | 126
Strojni iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem, u materijalu kategorije "C", dubine do 2,3 m. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop i svi pomoćni radovi (razupiranje, oplate, crpljenja vode, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa, zatrpavanje rova nakon ugradnje kanalizacije sa nabijanjem slojeva, odlaganje, razastiranje i utovar u prijevozno sredstvo viška materijala s uređenjem i čišćenjem terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1.
02.02. | STROJNI ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU I RO SA RAZUPIRANJEM, U MATERIJALU KATEGORIJE "B", DUBINE DO 2,3 m. | m3 | 254
Strojni iskop rova za kanalizaciju sa razupiranjem, u materijalu kategorije "B", dubine do 2,3 m. Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop i svi pomoćni radovi (razupiranje, oplate, crpljenja vode, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa, zatrpavanje rova nakon ugradnje kanalizacije sa nabijanjem slojeva, odlaganje, razastiranje i utovar u prijevozno sredstvo viška materijala s uređenjem i čišćenjem terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1.
02.03. | Prijevoz nekvalitetnog materijala iz iskopa na duljinu koju odredi nadzorni inženjer. Rad obuhvaća odvoz viška materijala na deponiju. St. 2-07, 2-14 OTU. Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 230
02.04. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA U JEDNOM SLOJU | m3 | 20
Izrada podložnog sloja od pijeska u jednom sloju. Izvedba podloge od pijeska u jednom sloju u debljini od d= 10 cm, na cijeloj širini dna, za polaganje cestovne kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog pijeska podloge projektiranih dimenzija, a u cijeni je uključena izrada posteljice s eventualnim mjestimičnim sanacijama dna iskopa; nabava pijeska za podložni sloj i ostalog materijala (podlošci, jahači ili drugi umeci), utovar, svi prijevozi i prijenosi, istovar, ugradnja u jednom ili dva sloja, razastiranje i nabijanje na projektirane nagibe i mjere kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.2 i 3-04.2.1.
02.05. | CIJEVNI PRIKLJUČCI ZA SPOJ SLIVNIKA I KANALICE NA KANALIZACIJU
Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju od korugirane PEHD SN 8, DN 200 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m1 izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju na podlogu i obetoniravanje cijevi betonom klase C12/15 u debljini 15 cm cijevi, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5.
| a) PEHD DN200/171mm | m' | 20
| b) PVC DN150mm | m' | 12.1
02.06. | NABAVA, PRIJEVOZ I UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI KORUGIRANE PEHD SN 8
Nabava, prijevoz i ugradnja kanalizacijskih cijevi korugirane PEHD SN 8. Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na revizijska okna i slivnike da se postigne vodonepropusnost, uključivo ispitivanje vodonepropusnosti prema normi HRN-EN 1610 . Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.3.
| a) Kanalizacijske cijevi korugirane PEHD SN 8, DN315 mm | m' | 82
| b) Kanalizacijske cijevi korugirane PEHD SN 8, DN400 mm | m' | 88
02.07. | ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE
Zatrpavanje rova kanalizacije pjeskovitim materijalom i kamenim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem od pijeska do visine 30 cm iznad cijevi s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi, a u cijeni je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.
| a) Zatrpavanje rova kanalizacije pjeskovitim materijalom do visine 30 cm iznad cijevi | m3 | 130
| b) Zatrpavanje rova kanalizacije kamenim materijalom iz iskopa | m3 | 160
| c) Zatrpavanje rova kanalizacije tamponskim materijalom | m3 | 40
02.08. | IZRADA MODULARNIH PEHD SLIVNIKA S LJEVANO-ŽELJEZNOM KIŠNOM REŠETKOM | kom | 10
Izrada modularnih slivnika s ljevano-željeznom kišnom rešetkom dimenzija 440x440 mm, nosivosti 250 kN od PEHD-a, DN 500 mm. Izrada modularnog slivnika na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. Obračun je po komadu izvedenog slivnika, a u cijeni je uključena nabava, prijevoz i ugradnja svih sastavnih dijelova prema uputi proizvođača, izrada betonske podloge, postavljanje okvira i kišne rešetke kao i sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.5.
02.09. | KORUGIRANA PEHD REVIZIJSKA OKNA Ø 800 | kom | 12
Korugirana PEHD revizijska okna Ø 800mm, i lijevanoželjeznim poklopcem nosivosti B125. Okna su sa integriranim ljestvama i ugrađenim odgovarajućim spojnicama/naglavcima na mjestima priključaka. Dno okna mora biti sa podnom pločom (ravno). Okna su opremljena AB pločom i lijevanoželjeznim poklopcima odgovarajuće nosivosti. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, montažu okna uključujući ravnu podnu ploču, AB prsten, gornju AB ploču ukoliko se izvodi bez konusnog završetka i ljevanoželjezni poklopac. Obračun je po komadu kompletno montiranog okna.
Korugirana PEHD revizijska okna, visine 1,50-2,24 m
02.10. | LINIJSKA REŠETKA - D400
Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju tipskih linijskih rešetki na monolitne kanale i sav potreban pribor i materijal za ugradnju. Podrazumijeva nabavu i dopremu linijskih rešetki tipa Monoblock i sabirnih elemenata, skladištenje, montažu i ugradnju. Podrazumijeva se i sav prijevoz, materijal i rad na izradi podloge od betona klase C 25/30 i njegu betona. Linijska rešetka - D400 Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda po sistemu V200, klase opterećenja D400. Kanal je izrađen iz polymerbetona P građevinske visine 530 mm. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C25/30 debljine sloja 15 cm,a kanal je potrebno bočno založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine . Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
| a) Linijska rešetka | m' | 33
| b) Sabirni element | kom | 2
02.10. | STROJNI ISKOP ROVA ZA SEPARATOR ULJA SA RAZUPIRANJEM, U MATERIJALU KATEGORIJE "B" i "C"
Strojni iskop rova za separator sa razupiranjem, u materijalu kategorije "B" i "C". Prema nacrtima iz projekta, projektirane širine sa razupiranjem. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog rova u sraslom tlu, a u cijenu je uključen iskop i svi pomoćni radovi (razupiranje, oplate, crpljenja vode, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), poravnanje dna, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa, zatrpavanje rova nakon ugradnje kanalizacije sa nabijanjem slojeva, odlaganje, razastiranje i utovar u prijevozno sredstvo viška materijala s uređenjem i čišćenjem terena u pojasu rova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-05 i 3-04.1.
| a) B Kategorija | m3 | 4
| b) C Kategorija | m3 | 10
02.11. | ZATRPAVANJE ROVA SEPARATORA | m3 | 8
Zatrpavanje rova separator kamenim materijalom frakcije 16-32mm. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena separatora, a u cijeni je uključeno probiranje pogodnog materijala iz iskopa te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja separatora, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.
02.13. | SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA S MIMOTOKOM Q=100,0 l | kom | 1
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NS10 (protok kroz separator 10 l/s) dok je ukupni protok Qmax=100 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 100 litara, kapacitet taložnice min. 1000 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 400 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=1,88 m. Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR".
| UKC cijevi | m' | 4
02.14. | UPOJNI BUNAR UB2
| a) Perforirane PVC cijevi DN200 mm, duljine 3 m | kom | 5
| b) Iskop u materijalu "B" kategorije | m3 | 62.4
| c) Iskop u materijalu "C" kategorije | m3 | 145.6
| d) Geotextil GTX500 | m2 | 215
| e) Kameni materijal 10-30 cm | m3 | 137.6
| f) Beton C25/30 | m3 | 12.6
| g) Perforirane PVC cijevi DN200 mm, duljine 3 m | kom | 5
| h) Armatura Q283 | t | 0.68
| i) Armatura Q503 | t | 0.51
| j) Oplata | m2 | 120
| k) Lijevano-željezni poklopac B125 | kom | 2
02.16. | SANACIJA POSTOJEĆEG SLIVNIKA | kom | 1
Stavka obuhvaća sve radove na sanaciji postojećeg slivnika, dobavu, dopremu i ugradnju ljevano-željezne kišne rešetke dimenzija 440x440 mm, nosivosti 250 kN, podložni prsten i sav rad i pribor potreban za dovršenje stavke.
2 | CESTOVNA KANALIZACIJA UKUPNO
REKAPITUALACIJA TROŠKOVA CESTA 1-9
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
2 | CESTOVNA KANALIZACIJA UKUPNO
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO