## NASLOVNICA
SANACIJA PLAŽA MATERADA-SRGULJE
NAPOMENA: Prije izrade (davanja) ponude izvođač je dužan na licu mjesta obići projektiranu površinu i utvrditi stvarno stanje na terenu, te na osnovu istog dati ponudu za kompletan posao kroz jedinične cijene stavaka troškovnika, bez naknadnog traženja dodatnih radova ili viška radova. U jediničnu cijenu predvidjeti sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva prema općim tehničkim pravilima struke, normama i standardima potrebnim za dovršenje radova.
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA:
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise i građevinske norme. Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova, detaljima i pismenim opisima. Upotrijebljeni materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 33/10 i Tehničkog propisa o izmjeni tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 87/10, NN 146/10, NN 81/11 i NN 130/12. Količine iznesene troškovnikom odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Jedinične cijene iznesene troškovnikom obuhvaćaju sav rad ljudi i strojeva, troškove svih pripremnih, pomočnih i završnih radova, postrojenja, barake, instalacije, izrada i održavanje privremenih služnih puteva, sva sredstva za prijenos alata i pribora, priprema i obrada materijala, energente, dopremu materijala i odvoz materijala, režiju gradilišta i uprave radne organizacije, sva potrebna davanja, te zaradu radne organizacije prilikom izvođenja radova, odnosno sve što je potrebno za pravilno izvršenje radova. Jedinične cijene iznesene troškovnikom obuhvaćaju i završne radove, kao što su demontiranje baraka i instalacija potrebnih prilikom gradnje, sva čišćenja okoliša i uređenje gradilišta, vraćanja okoliša u prvobitno stanje. Količine radova koje nakon dovršenja građenja nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, po izvršenju istih preuzima nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer, odnosno više nadzornih inženjera ovisno o vrsti radova i predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Tako utvrđeni i evidentirani radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova, odnosno ispostave privremene ili okončane situacija, koji će se obračunati kao naknadni radovi. Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. U slučajevima potrebe izmjena ili dopune projekta ili njihovih djelova, odluku o navedenom donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer kao predstavnik investitora i predstavnik izvođača radova, i te izmjene unositi će se u građevinski dnevnik. Izvođač je dužan pridržavati se Tehničkih uvjeta za radove predviđene u troškovniku projekta kao i za sve radove koji se naknadno odrede na gradilištu kao dodatni radovi nepredviđeni troškovnikom, a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine - objekta. Obračunska širina za sva proširenja veća od obračunske širine, usljed neadekvatne tehnologije izvođenja, organizacije, nastale pogreškama ili drugih razloga, neće se priznati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad te pregledati sve podloge prema kojima će se izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama dužan je pravovremeno obavjetstiti nadzornog inženjera, voditelja projekta te zatražiti rješenja. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova kao što su građevinski, krajobrazno uređenje, oprema i ostali radovi. Svi radovi moraju biti izvedeni prema opisu i izvedbenim nacrtima. Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti nižu kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja. Sve štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Zelene površine i travnjake na kojima nisu planirani radovi treba zaštititi, ukoliko izvođač ošteti travnjake i druge zelene površine dužan je iste sanirati i snositi trošak za sanaciju. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora. Ako opis bilo koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo zatražiti izvođača uzorke, koji se čuvaju na gradilištu, te izvedeni radovi moraju istima u potpunosti odgovarati.

## restoran Špadići-toranj
TROŠKOVNIK
SANACIJA PLAŽE MATERADA-SRGULJE
I | Pozicija restoran Špadići-spasilački toranj
R.B | Opis stavke | J.M | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Strojno ručno nasipavanje plaže kamenim oblutcima koje je more skupilu uz betonski zid plaže. Radove treba izvesti sa velikim strojem (Libher 912 ili sl. točkaš)pažljivo da se ne oštetete zidovi.Materijal vratiti u more.Vizualna kubikaža m3 80,00.Obračun izvršiti po satu rada stroja.
| Libher 912-točkaš(24 t) | h | 8
2. | Farbanje drvenih roštilj klupa u cijeloj dužini plaže. U stavku uračunati komplet čišćenje i odsoljavanje istih,bajcovanje sa zaštitom te završni premaz Beltop UV- Specijal ili tikovina.U stavku uračunati obradu metalnih nosivih djelova drvenog roštilja klupe(čišćenje,miniziranje te farbanje postojećom bojom).
|  | m2 | 150
3. | Strojno ručno pažljivo čišćenje plažnog platoa od nakupine oblutaka i pijeska te komplet vraćanje u more ravnomjerno razasuto.Materijal je u debljini od cca 0,20-0,25 cm na površini od 150,00 m2.Uračunati i završno metenje tog dijela plaže od sitnog pijeska.
| Kombinirka ICB-4 | h | 6
| Ukupno pozicija restoran Špadići-spasilački toranj: |  |  |  | 0

## Plaža Materada-poškriljani dio
TROŠKOVNIK
SANACIJA PLAŽE MATERADA-SRGULJE
II | Pozicija od slipa invalida u more do grubog dijela plaže
R.B | Opis stavke | J.M | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Strojno ručno nasipavanje plaže kamenim oblutcima i pijeskom koje je more izbacilo na plažu.Stavku izvesti tako da se dio do betonskog platoa pažljivo skloni u more a dio materijala koji se nalazi uz živicu i drvene klupe ručno ukloni i vrati na dio plaže grubog dijela.Procjena m3- 60,00
| Kombinirka ICB-4 | h | 12
| NKV-Radnik | h | 16
2. | Strojno ručno čišćenje lj.ž. koševa smeća sa vanjske i unutarnje strane koša,farbanje zaštitnom temeljnom bojom te završni premaz kao postojeće-antracit crna. Koš je zapremine 35l dim. Koša 1050*324 mm,tip"TUBO KL"
|  | kom | 2
3. | Farbanje drvenih roštilj klupa u cijeloj dužini plaže. U stavku uračunati komplet čišćenje i odsoljavanje istih,bajcovanje sa zaštitom te završni premaz Beltop UV- Specijal ili tikovina.U stavku uračunati obradu metalnih nosivih djelova drvenog roštilja klupe(čišćenje,miniziranje te farbanje postojećom bojom).
|  | m2 | 100
| Ukupno pozicija slip invalida do grubog dijela plaže |  |  |  | 0

## Plaža materada sunčalište škril
TROŠKOVNIK
SANACIJA PLAŽE MATERADA-SRGULJE
III | Plaža Materada sunčalište škrilje do invalidskog slipa u more
R.B | Opis stavke | J.M | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Ručni utovar oblutaka i pijeska u baju kombinirke,te razastiranje na plažu. U stavku uračunati i metenje tog dijela sunčališta.
| Kombinirka ICB-4 | h | 5
| NKV- Radnik | h | 5
2. | Farbanje drvenih roštilj klupa u cijeloj dužini plaže. U stavku uračunati komplet čišćenje i odsoljavanje istih,bajcovanje sa zaštitom te završni premaz Beltop UV- Specijal ili tikovina.U stavku uračunati obradu metalnih nosivih djelova drvenog roštilja klupe(čišćenje,miniziranje te farbanje postojećom bojom).
|  | m2 | 30
3. | Popravak zidne ugradbene rasvjete. U stavku uračunati :učvršćivanje rasvjetnih zidnih tijela(građevinski)te provjera i puštanje u rad.
|  | kom | 12
| Ukupno sunčalište škrilje-slip invalidi |  |  |  | 0

## Grubi dio plaže Materada
TROŠKOVNIK
SANACIJA PLAŽE MATERADA-SRGULJE
IV | Pozicija plaže od slipa invalida komplet grubi dio plaže
R.B | Opis stavke | J.M | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Ručno ubacivanje kamena iz dijela nasipa zida šetnice u urušeni otvor. Na dijelu urušenog zida izvesti ankerisanje sa bušenjem u tlo svakih 30 cm,ankeri su fi 16 R u visini od 1,00 m te ugradba armaturne mreže. Otvor urušenog podzidati sa postojećim kamenom. Otvor jednostrano zašalovati na podzidani dio, komplet sa učvršćivanjem a na tom dijelu šetnice strojno otvoriti otvor(zapiliti) dim 80x80 cm kroz koji bi se strojno ubacio tekući beton MB c 35/45 .prije izvođenja radova provjeriti instalacije ispod šetnice te sanirati oštećenja.Obračun tog dijela radova će se naknadno izvršiti.
| Poklopac sa okvirom(rosfraj) 80x80 cm | kom | 1
| kameni zid(grubo obrađen) | m2 | 6
| oplata | m2 | 12
| armaturna mreža i šipke | kg | 100
| beton MB - C 35/45 | m3 | 5
| Sati za sanaciju instalacija | h | 2
2. | Šalovanje,armiranje te betoniranje kanalizacionog ispusta u more u dužini od 15 m/. U stavku uračunati ankerisanje svakih 30 cm u pod plaže,ugradba amaturnih šipki fi 16 te profilirana armaturna mreža kao koš obrnuto "U"dim.armaturne košare 2,00x080x15,00m.Armaturni koš zavariti za ankere.Postojeći ispust obući betonom u debljini od 20 cm obujmom MB c 35/45
| oplata | m2 | 16
| beton MB C 35/45 | m3 | 4
| armatura i ankeri | kg | 100
3. | Betoniranje postojećeg zida,kao utvrda od podlokavanja temelja u visini od dna plaže sa preklopom od 20cm na zid od grubo klesanog kamena betonom klase čvrstoće 35/45 uz upotrebu glatke oplate . Betonioranje prema detalju,zid debljine 45 cm u vrhu, a dno 65 cm zbog razbijanja talasa(kao avionsko krilo)prilikom ugradnje betona koristiti vibro iglu.Primjeniti mjere za betoniranje vidljivog betona,stoga koristiti glatku,kvalitetnu oplatu koju predhodno tretirati Doka-optix premazom prema uputima proizvođača.Stavka uključuje ugradnju armature,ankerisanje u pod.Visina zida varira prema terenu,tlocrtno zid je ravnih linija,bez kaskada.Na vidljivim djelovima zida,na kutevima ugraditi lajsne kako bi se postiglo zakošenje ruba,a spriječilo okrznuće istog prilikom skidanja oplate.Zidovi će se betonirati betonom uz dodatak pigmenta za boju(prijedlog "sivi").Stavka obuhvaća skidanje oplate te dersovanje zida.
Obračun izvesti po m3,m2 i kg
| beton 35/45 | m3 | 52
| oplata | m2 | 60
| armatura | kg | 2100
4. | Strojno ručno nasipavanje plaže kamenim oblutcima i pijeskom koje je more izbacilo na plažu.Stavku izvesti tako da se dio do betonskog platoa pažljivo skloni u more a dio materijala koji se nalazi uz živicu i drvene klupe ručno ukloni i vrati na dio plaže grubog dijela.Procjena m3- 100,00
| Kombinirka ICB-4 | h | 25
| NKV-Radnik | h | 25
5. | Strojno ručno čišćenje šetnice(tlakovac) od rizle i kamenja koje je more nabacalo u cijeloj dužini.Isti materijal vratiti uz kameni zid šetnice koji ima ugibljenja od podlokavanja . Na tom dijelu dobava i ugradba betona MB c 25/30 kao utvrda podlokanog dijela zida.U stavku uračunati popravak pomjerenog tlakovca (vraćanje na poziciju).
| Kombinirka ICB-4 | h | 4
| beton MB C25/30 | m3 | 8
| NKV-Radnik | h | 10
| KV Zidar | h | 10
6. | Dobava i ugradnja zemlje; ručno punjenje korita, poravnavanje depresija i neravnina na terenu; visina novog sloja čiste zemlje bez primjesa korova, kamenja, sjemena i dr. min 15-20cm.U stavku uračunati ručno uklanjanje otpada i dijela oblutaka ,smeća i cijevi automatskog zalijevanja ,te nakon ugradbe zemlje cijevi vratiti u prvobitno stanje. | m3 | 20
| UKUPNO RADOVI |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIKA
SANACIJA PLAŽE MATERADA-SRGULJE
I | Pozicija restoran Špadići-spasilački toranj | 0
II | Pozicija od slipa invalida u more do grubog dijela plaže | 0
III | Plaža Materada sunčalište škrilje do invalidskog slipa u more | 0
| UKUPNO : | 0
IV | Pozicija plaže od slipa invalida komplet grubi dio plaže | 0
| SVEUKUPNO:I,II,III.IV,V | 0
NAPOMENA:
Stvarna količina radova nakon izvođenja radova