## Ponudbeni troškovnik
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida Peškera
NAPOMENA: Specifičnost lokacije i specifičnost prilikom izvođenja radova - Radi specifičnosti lokacije izvođenja radova, Izvoditelj je dužan u sklopu izrade svoje Ponude zatražiti od Naručitelja termin za pregled pozicija izvođenja radova. - Također, radi izgradnje rive te okolnosti glede prolaza i provoza po površini nove rive, potrebno ne uzeti u obzir da je ograničenje za prolaz preko nove rive ograničeno i da je maksimalna ukupna dozvoljena masa vozila i strojeva koja se koriste ≥ 8,0 tona, odnosno, ukoliko se predviđa veće opterećenje, tada je dozvoljeno pristupiti gradilištu morskim putem.
Sve cijene koje se nude moraju sadržavati kalkulaciju za primjenu svih specifičnosti na predmetnom gradilištu, a osobito: prijevoze, provoze, moguće nastale šetete prema svim licima, redovna dnevna i završna čišćenja, zbrinjavanje otpada, angažman i korištenje svih specifičnih strojeva te alata, blizinu i visinu mora i sl.
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1. Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih Dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktora, te uvjeta Ugovora. 2. Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzoronim inženjerom. 3. Pri davanju ponude ponuditelj predlaže plan izvođenja i organizacije rada s obzirom na mogućnost pristupa. 4. Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova. 5. Autor-projektant u suglasnosti s Naručiteljem-vlasnikom je ovlašten izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova. 6. Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom. 7. Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova. 8. U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbe radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9. U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve pomoćne konstrukcije i zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute. 10. Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke. 11. Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova. 12. U jediničnim cijenama ukalkulirani su troškovi označavanja svih postojećih instalacija infrastrukture. 13. U jediničnim cijenama ukalkulirani su svi troškovi vezani uz oštećenja postojećih instalacija infrastrukture, popravak istih te nadoknada distributeru za neisporučenu uslugu. 14. Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom. 15. Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
16. Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada. 17. Izvoditelj je dužan ponuditi sve vrste radova prema troškovniku. 18. Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik. 19. Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ. 20. Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti. 21. Osam dana nakon potpisa ugovora Izvoditelj je dužan uz konzultaciju Nadzora napraviti dinamički i operativni plan izvođenja radova, te ga predati na suglasnost Investitoru. Ovi planovi se moraju kontrolirati i revidirati svaki tjedan putem građevinskoga dnevnika, tako da ukupan rok radova ne bude prekoračen. 22. Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni. 23. Izvoditelji i podizvoditelji dužni su obratiti pozornost na sve posebnosti izvedbe ovih radova – sve detalje – kao i na praćenje rokova i financijske discipline radi postizanja ciljeva projekta. 24. Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
25. Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za gradilište, uredno ih održavati i plaćati utrošeno.
Navedeni Opći i posebni uvjeti, su sastavni dijelovi Ugovora.
A. |  | POZICIJA: OBALA DR. A. ŠONJE - svi radovi
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Koli -čina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Pažljivo uzdužno strojno rezanje postojeće kamene i betonske podloge, debljine sloja 7 - 10 cm. Rezanje se vrši po postojećim fugama poločenja, rezanjem se oblikuju pravilne strukture prateći fuge postojećeg popločenja. Rezanje se vrši do utvrđivanja kvalitetnog ("zdravog") postojećeg popločenja i do kvalitetne betonske podloge istog. Obračun po m' izrezanog poločenja i betona.
|  |  | m' | 120 | á | _________ | kn | _________
2. | Kombinirano ručno strojno štemanje postojećeg kamenog poločenja zajedno s betonskom podlogom, prosječne debljine 12 cm, i to unutar zapiljenih i oblikovanih površina, pazeći pri tom da se ne ošteti postojeće rubove poločenja. Obračun po m2 razbijenog poločenja.
|  |  | m2 | 50 | á | _________ | kn | _________
3. | Kombinirani strojno - ručni utovar rabijenog poločenja na transportno vozilo i odvoz na građevinsku deponiju udaljenu do 5 km, zajedno s plaćanjem pristojbe. Obračun po m3 utovarenog i odveženog materijala poločenja.
|  |  | m3 | 10 | á | _________ | kn | _________
4. | Detaljno čišćenje i izravnavanje iskopanih površina koje su predmet sanacije, krpanje i poravnavanje većih udubljenja i neravnina, cementiranje na pozicijama postavljanja rubnog bloka te premazivanje SN vezom svih površina neposredno prije polaganja novog podložnog sloja. Obračun po m2 obrađene površine.
|  |  | m2 | 50 | á | _________ | kn | _________
5. | Dobava, transport i postavljanje rubnih monolitnih blokova dimenzija 15x45x(70-100) cm. Blokove izraditi po uzoru na postojeće blokove, iz rezanog kirmenjaka sa obrađenim ivicama. Prije postave potrebno je podložiti i poravnati (iznivelirati) postojeću podlogu radi postavljanja blokova u horizintalu.Svaki blok - ploča (težine cca 100 kg) fiksirati za obalni zid putem 2 inox ankera, minimalnog presjeka 14 mm, zabušenih i uglavljenih u obalnu podlogu (rubni zid) minimalno dubine 25 cm i sa punim prodorom kroz kameni blok - ploču. Provrtnu rupu i oko ankera zapuniti dvokomponentnom fill masom. Ukupnu dužinu od 20,0 m raspodijeliti na cca iste dužine kamenih blokova - ploča, radi jednakoobraznosti. Obračun po komadu ugrađenog bloka - ploče (koji zajedno čine dužinu od 20,0 m, uključujući i ankeriranje pojednig bloka - ploče u jediničnu cijenu.
|  |  | kom | 20 | á | _________ | kn | _________
6. | Vađenje iz mora postojećih rubnih monolitnih blokova dimenzija 15x45x(70-100) cm. Blokove izvaditi strojno i uz pomoć ronioca. Blokove je potrebno očistiti od postojećeg morta, zapuniti i izravnati oštećenja sa sredstvima za potrebne zahvate te kompletno ispolirati blokove. Pije postave potrebno je podložiti i poravnati (iznivelirati) postojeću podlogu radi postavljanja blokova u horizintalu.Svaki blok - ploča (težine cca 100 kg) fiksirati za obalni zid putem 2 inox ankera, minimalnog presjeka 14 mm, zabušenih i uglavljenih u obalnu podlogu (rubni zid) minimalno dubine 25 cm i sa punim prodorom kroz kameni blok - ploču. Provrtnu rupu i oko ankera zapuniti dvokomponentnom fill masom. Ukupnu dužinu od 20,0 m raspodijeliti na cca iste dužine kamenih blokova - ploča, radi jednakoobraznosti. Obračun po komadu ugrađenog bloka - ploče (koji zajedno čine dužinu od 20,0 m, uključujući i ankeriranje pojedinog bloka - ploče u jediničnu cijenu.
|  |  | kom | 20 | á | _________ | kn | _________
7. | Dobava, transport, oblikovanje po uzoru na postojeće dimenzije te ugradnja kamenog popločenja, strojno štokovan, debljine 3 cm, prosječne širine po uzoru na postojeće popločenje: 15-20-25-30-35-40 x slobodno. Kamene ploče polažu se na pripremljenu betonsku podlogu u cementni mort, uz primjenu TRAS cementa, debljine sloja 4 cm. Fuge su širine do 1 cm, zalivene cementnim mortom 1:4 s finim riječnim pijeskom te obrađene okruglim željezom fi 10 mm. Obračun po m2 ugrađenog popločenja.
|  |  | m2 | 50 | á | _________ | kn | _________
8. | Dobava, transport i pažljivo polaganje u more masivnih monolitnih kamenih blokova, grubo obrađenih, prosječnih dimenzija od 0,8-1,3 m3, kao zaštitna školjera pred naletima valova na ugroženom potezu kod stepeništa na obali dr. A. Šonje. Ukupna predviđena količina iznosi cca 25 m3 monolita. Transport masivnih monolitnih kamenih blokova izvršiti morskim putem, ili cestovnim putem uz uporabu transportnih sredstava ukupne težine 3,5 tone. Obračun po m3 ugrađenih monolitnih blokova.
|  |  | m3 | 50 | á | _________ | kn | _________
9. | Zidanje dijelova kamenog zida sa jednim vidljivim licem debljine do 50 cm. Stavkom je obuhvaćeno: zidanje zida obrađenim kamenom u produžnoj žbuci, betoniranje dijela zida betonom klase C 20/25, fugiranje kamena finom cementnom žbukom. Zid je djelomično pod morem. Obračun po m3 izvedenog zida.
|  |  | m3 | 6 | á | _________ | kn | _________
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | kn | ___________
B. |  | PODMORSKI RADOVI
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Koli -čina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Sanacija dijelova temelja obalnog potpornog zida u uvali Peškera u Poreču - Parenzo, koji je oštećen tijekom jakog ekstremnog nevremena uslijed djelovanja velikih valova. Sanacija se odnosi na aproksimativnu dimenziju od cca 13-14 m' temeljnog obalnog zida, aproksimativnih dimenzija 0,70 x (između 0,60 - 0,70) m. Sanaciju je potrebno vršiti pažljivo kako ne bi prilikom izvođenja radova došlo do rušenja ili podrušavanja postojeće konstrukcije potpornog zida. U cijenu uračunati sav rad, materijal, neophodno plovilo, uređaje za refulaciju, stručnu ronilačku ekipu te osiguranja za izvođenje stavke. Rad poglavito obuhvaća: - iskop temeljne stope do čvrste stijene odnosno max.0,70m u dubinu, - otklanjanje pichamiranjem dijelova dotrajale i oštećene zaštitne bet. plombe, - izrada jednostrane oplate, - dobava i ugradba ankera fi 16 mm radi boljeg spoja postojećeg terena sa novom betonskom plombom, - betoniranje zaštitne betonske plombe temelja u moru betonom C 35/45 razreda izloženosti XS3.
|  |  | m3 | 6 | á | _________ | kn | _________
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | kn | ___________
C. |  | RADOVI NA SANACIJI ZIDA I BETONSKE PASICE - uvala Peškera
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Koli -čina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Osiguranje gradilišta, ograđivanje gradilišta, postavljanje prometne signalizacije, preusmjeravanje pješaka i ostali radovi potrebni za sigurno odvijanje radova.
|  |  | komplet | 1 | á | _________ | kn | _________
2. | Rezanje postojećeg asfalta reznom pločom. Obračun po m'.
|  |  | m | 85 | á | _________ | kn | _________
3. | Strojno ili ručno rušenje (razbijanje) betonske pasice te utovar iste u kamion. Obračun po m3 konstrukcije. Dim.: 83,00 x 0,65 x 0,10
|  |  | m3 | 5.4 | á | _________ | kn | _________
4. | Strojno - ručni iskop materijala ispod betonske pasice sa utovarom u kamion. Obračun po m3 u sraslom stanju. Dim.: 83,00 x 0,65 x 0,20
|  |  | m3 | 10.8 | á | _________ | kn | _________
5. | Strojno - ručni iskop materijala ispod betonske pasice sa utovarom u kamion. Obračun po m3 u sraslom stanju. Dim.: 83,00 x 0,65 x 0,20
|  |  | m2 | 10.8 | á | _________ | kn | _________
6. | Dobava, doprema i betoniranje pasice sa betonom prema uputi predstavnika investitora, izrada potrebne glatke oplate sa podupiranjem, te dobava i montaža armature. Obračun za beton po m3, za oplatu po m2 i za armaturu po kg.
6.a |  | beton klase C 25/30 83,00 x 0,65 x 0,10 | m3 | 5.4 | á | _________ | kn | _________
6.b |  | armatura | kg | 300 | á | _________ | kn | _________
7. | Zidanje dijelova kamenog zida sa jednim vidljivim licem debljine do 50 cm. Stavkom je obuhvaćeno: zidanje zida obrađenim kamenom u produžnoj žbuci, betoniranje dijela zida betonom klase C 20/25, fugiranje kamena finom cementnom žbukom. Zid je djelomično pod morem. Obračun po m3 izvedenog zida.
|  |  | m3 | 3 | á | _________ | kn | _________
8. | Prijevoz i odlaganje neupotrebljivog materijala na odlagalište, na dužinu do 5,00 km.
|  |  | m3 | 16.2 | á | _________ | kn | _________
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | kn | ___________
REKAPITULACIJA:
A. |  | POZICIJA: OBALA DR. A. ŠONJE - svi radovi | [5 empty] | ___________
B. |  | PODMORSKI RADOVI | [5 empty] | ___________
C. |  | RADOVI NA SANACIJI ZIDA I BETONSKE PASICE - uvala Peškera | [5 empty] | ___________
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
| UKUPNO (SVI RADOVI.): | [6 empty] | ___________
| PDV (25%): | [6 empty] | ___________
| SVEUKUPNO: | [6 empty] | ___________
IZVODITELJ: