## Opći uvjeti
1. IZMJENE I DOPUNE TROŠKOVNIKA
TROŠKOVNIK OPREME ZA KUHINJU
Dječji vrtić Žbandaj
OPĆI UVJETI ZA UGRADNJU I MONTAŽU OPREME
1. | Isporučitelj je obvezan svu montažu i ugradnju opreme po ovom troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta, te uvjeta ugovora.
2. | Isporučitelj je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani atestirani materijal prema hrvatskim, europskim, odnosno međunarodnim normama.
3. | Sva ugradnja i montaža opreme izvodi se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzornim inženjerom.
4. | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni isporučitelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5. | Isporučitelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedine montaže i/ili ugradnje opreme.
6. | U ovom ponudbenom troškovniku isporučitelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove vezano za nabavu materijala, dovoz materijala, istovar istog, sav potreban alat, pričvrsni i spojni materijal, sva potrebna podupiranja, prilagodbe radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određene montaže i ugradnje opreme, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
7. | Sva ugradnja i montaža opreme mora se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
8. | Montaža i ugradnja opreme će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće isporučitelj je to dužan usuglasiti s nadzornim inženjerom.
9. | Obračun ugovorene i izvršene montaže i ugradnje opreme vršit će se prema upisu u građevinsku knjigu, koju sastavlja isporučitelj tijekom izvedbe montaže i ugradnje opreme, a kontrolira i ovjerava nadzorni inženjer.
10. | Svaka pojedina vrsta montaže i/ili ugradnja opreme smatra se završenom kad je ona puštena u pogon i obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta montaže i/ili ugradnja opreme može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza.
11. | Isporučitelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
12. | Sve izmjere i usuglašavanja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti isporučitelj, a kontrolu i potrebna usuglašavanja nadzorni organ.
13. | Sve potrebne montaže i ugradnje isporučitelj je dužan izvesti na vrijeme prema terminskom planu montaže i ugradnje opreme.
14. | Isporučitelj je prilikom montaže i ugradnje opreme dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti. Sva oštećenja nastala tijekom montaže i ugradnje otkloniti će isporučitelj o svom trošku.
15. | Materijal dobiven razgrađivanjem se odlaže sa strane, te se daljnje postupanje dogovara direktno s investitorom. Materijal koji investitor ne namjerava zadržati ili iskoristiti odvozi se na deponij kojeg osigurava izvođač što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
16. | Tijekom montaže i ugradnje opreme isporučitelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja montaže i ugradnje, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Montaža i ugradnje opreme se smatra završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
17. | Stavke troškovnika u kojima su opisani proizvodi ili tehničke karakteristike dozvoljena su odstupanja od +/- 10%.
18. | Za kuhinjsku opremu koja nema mobilne kotače predvidjeti INOX uložak(nogice)zavrtno /odvrtni za nivelaciju (kao šaraf) do max 5 cm.
19. | Za svu opremu koja je iz uvoza ,atesti moraju biti nostrificirani u Republici Hrvatskoj od ovlaštene pravne osobe sukladno propisima RH.
20. | Nakon ugovorenog izvođača radova(oprema) isti je dužan provjeriti sve potrebne pozicije opreme na licu mjesta.

## I. Kuhinjska oprema
OBJEKT: DJEČJI VRTIĆ ŽBANDAJ
R. Br. | Opis | kom | jed.cijena | ukupno
SPREMIŠTE I
1.1. | REGAL S 5 PUNIH POLICA
Otvoreni, regulirajuće pune police debljine 1 mm s inox omega pojačanjima debljine 1,5 mm; ukupna nosivost 200 kg po polici ravnomjerno raspoređenog tereta; noge uvučene i napravljene od kvadratne cijevi 40x40mm Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304
| dim. 900x600x2000 mm. Obračun po komadu. | 2
1.3. | PODNA VAGA
Izvedba JBJS: komplet INOX Pokazivač: JIK-6CAB (INOX opcija JIK-6CSB) Broj pretvornika: 1 Kapacitet / podjeljak: 150/300kg- 50/100g Dimenzije: 420x520mm tip kao: diSCALA JBJS 150/300 kg tip jednakovrijedan:_______________________
| Obračun po komadu. | 1
1.4. | RASHLADNI ORMAR DVODJELNI -FORCAR HLADNJAK, inox
Temp. Raspon : -2 s C + 8 s C
Kapacitet 237/237 lit.
Digitalni displej s prikazom temperat.
Rashladni plin: R134a/R404a
Ukupna snaga:900W
Hlađenje: ventilirano
Otapanje:automatsko
Izolacija: 60 mm
Max. Temperat.prostora:+43 C
Težina aparata: 150 kg.
Unutarnja rasvjeta: NE
Serijski dodaci:*4 plastificirane rešetke GN 2/1;* 8 vodilica;
Vrata sa bravicom * Mogućnost priključka na HACCP sustav.
* INOX-AISI 304
Dimenzije: 680x810x2010
Ili jednako vrijedan:_________________
| Obračun po komadu. | 2
PRANJE CRNOG SUĐA /PRIPREMA POVRĆA
2.1. | PROFESIONALAN STERILIZATOR NOŽEVA
Proizvod - Sirman. Tip UV 16w
| Način sterilizacije: UV lampa Programator: 0-120min Broj noževa: 15; max duljine oštrice 310mm Kućište od nehrđajućeg čelika, s plexiglas vratima Nosači noževa od transparentnog pleksiglasa skidljivi za kompletno čišćenje i sterilizaciju noževa bez njihovog okretanja Mikroprekidač zaustavlja rad prilikom otvaranja vratiju, a nastavlja rad nakon zatvaranja vratiju; Težina: 9 kg Priključni napon: 230 V 50 Hz Priključna snaga: 70 w dim. 400x140x620 mm.Obračun po komadu. | 1
Ili jednako vrijedan:_________________
2.2. | STOL S DVA KORITA LIJEVO, MASKOM ISPRED KORITA, VODENIM RUBOM, ZAŠTITOM ZIDA STRAGA I LIJEVO BOČNO TE DONJOM POLICOM Radna površina debljine 40 -50mm sa zaobljenim prednjim rubom , zaštitom zida visine 80mm i debljine , te prednjim i bočnim maskama korita, a izvedena je bez drvene građe od nehrđajućeg čelika , AiSi 304 donja polica debljine 35mm ojačana sa omega profilom dim.korita 500x500x300mm dim. 1400x700x850mm. Obračun po komadu. | 1
2.2.a. | TUŠ S JEDNORUČNOM MJEŠALICOM I POMIČNOM SLAVINOM Mješalica za toplu i hladnu vodu izvedena sa keramičkom glavom. Neovisan ventil za odabir protočnosti vode kroz slavinu i/ili glavu tuša. Glava tuša sa svojim neovisnim ventilom za otvaranje i zatvaranje protoka vode s mogućnošću fiksiranja ventila u otvorenom položaju. Crijevo i glava tuša fiksirani na elestičnoj opruzi. Stolna izvedba sa fiksiranjem u zid. Prihvat cijevi za vodu 1/2" Dužina slavine 200 mm, Ø 25 mm Ukupna visina 950 mm. Protočnost 18 lit./min. kod pritiska od 4 bara Materijal izvedbe kromirani mesing.Obračun po komadu. | 1
2.2.b. | SIFON DVODJELNI PVC | 1
PRANJE BIJELOG SUĐA
3.1. | DESNI IZLAZNI STOL SA VODENIM RUBOM, ZA VOĐENJE KOŠARA, DONJOM POLICOM I VISOKOM ZAŠTITOM ZIDA Radne površine realizirane su od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 40-50mm sa kvadratnim bridovima, zaštitom zida visine 180mm i debljine 35mm, a izvedena je bez drvene građe. Pojačana je aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm, donja polica izvedena je od inox lima AISI 304 1,0mm dim. 800x700x(850/1050) mm.Obračun po komadu. | 1
3.2. | STROJ ZA PRANJE SUĐA FAGOR CO-110 DD Stroj za pranje suđa s podiznom haubom.Proizvodnja: 40 košara/sat,720 tanjura/sat.Max. Promjer tanjura 440mm.Ciklus pranja: 90",120"i 180". Izrađen od nehrđajućeg čelikaAISI-304(18/10).Balansirana podizna hauba.Dvostruko rotirajuće pranjei ispiranje,od nehrđajućeg čelika,gore i dolje.Pumpe pranja,600 W svaka. Spremnik s 4,5kW grijačem.Kapacitet spremnika 33 lit. : Bojler s 6 kW grijačem. Kapacitet bojlera 9 lit. Potrošnja vode: 2,4 litre/ispiranje. Termostatska kontrola temperature pranja na 60 s C,ispiranje na 90 s C. Sigurnosni termostat.Ugrađen automatski dozator sredstva za ispiranje i dozator deterdženta. Ugrađen nepovratni ventil. Sigurnosni prekidač za otvaranje haube.Podesive nogice. IPX4 zaštita. Ukupna snaga : 6,60/11,1 kW. Dimenzije: 630x750x1465(v) mm. Košare: 1xCT-10, 1xCP-16/18 i 2 posudice za beštek. Obračun po komadu.
| Ili jednako vrijedan:_________________ | 1
3.2.1. | ZIDNA NAPA OSVJETLJENA Komplet izrada od nehrđajućeg čelika AISI304 S mastolovcima izrađeni po sistemu labirint limova od nehrđajućeg čelika i ispustom bez ventilatora i ventilacionih kanala dim. 1000x1000x450mm SVJETILJKA ZA NAPU aluminijsko kućište zatvoreno sa vatrostalnim staklom L=800 snaga: 1x18 W.Obračun po komadu. | 1
3.2.2. | VOLUMETRIJSKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE, AUTOMATSKI - DIGITALNI, 8-STUPANJSKI Mikropocesorsko upravljanje regeneracijom prema tvrdoći i kontroli potrošnje vode u volumetrijskoj automatici, programabilni, potpuno automatski rad uređaja. U kompletu s fleksibilnim cijevima Kapacitet: 1,55 m3 (CaCO3) - 10 °d (TH) Protok: 500/900 L/h Priključci: ulaz i izlaz vode 3/4" M, odvod vode 1/2"M Priključak električne energije 10W, 230V/50Hz Radni pritisak: 2 bar - 6 bar Kapacitet odvodnog ispusta: 10 L/min Temperatura okoline: 1°C - 50°C Temperatura vode: 1°C - 40°C Potrošnja soli u regeneraciji: 900g Dimenzije: 240x450x420mm tip kao: AQUASOFT 100 PLUS ili tip jednakovrijedan:__________________________Obračun po komadu. | 1
3.3. | LIJEVI ULAZNI STOL SA UVARENIM KORITOM dim. 500x400x250mm LIJEVO, MASKOM ISPRED KORITA, VODENIM RUBOM ZA VOĐENJE KOŠARA I VISOKOM ZAŠTITOM ZIDA I RUPOM ZA OTPAD UKLJUČUJUĆI JEDNU PILETU, PROTUPRELJEVNI RUB I ČEP ZA OTVOR 19 CM. Radne površine realizirane su od nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 40-50mm sa kvadratnim bridovima, zaštitom zida visine 180mm, a izvedena je bez drvene građe. Pojačana je aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm, donja polica izvedena je od inox lima AISI 304 1,0mm . dim. 1600x700x(850/1050) mm.Obračun po komadu. | 1
3.3.1. | TUŠ S JEDNORUČNOM MJEŠALICOM I POMIČNOM SLAVINOM Mješalica za toplu i hladnu vodu izvedena sa keramičkom glavom. Neovisan ventil za odabir protočnosti vode kroz slavinu i/ili glavu tuša. Glava tuša sa svojim neovisnim ventilom za otvaranje i zatvaranje protoka vode s mogućnošću fiksiranja ventila u otvorenom položaju. Crijevo i glava tuša fiksirani na elestičnoj opruzi. Stolna izvedba sa fiksiranjem u zid. Prihvat cijevi za vodu 1/2" Dužina slavine 200 mm, Ø 25 mm Ukupna visina 950 mm. Protočnost 18 lit./min. kod pritiska od 4 bara Materijal izvedbe kromirani mesing.Obračun po komadu. | 1
3.3.3. | SIFON JEDNODJELNI PVC | 1
4.1. | ZATVORENI KUHINJSKI RADNI STOL BEZ VRATA Radna površina debljine 40-50mm sa zaobljenim prednjim rubom , zaštitom zida visine 80mm pojačana sa aluminiziranim čeličnim limom 2mm te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom.Jedna polica podesiva po visini Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta. Dim. 600x700x850 mm.Obračun po komadu. | 1
IZDAVANJE
5.1. | STOL SA ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA, SREDIŠNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA, Radna površina debljine 40-50mm sa zaobljenim prednjim rubom , zaštitom zida visine 80mm pojačana sa aluminiziranim čeličnim limom 2mm te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; Klizna vrata od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase.
| dim.1200x700x850 mm.Obračun po komadu. | 1
5.2. | ORMARIĆ VISEĆI ZATVORENI KLIZNIM VRATIMA Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; sa vratima od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase; Sa središnjom policom s mogućnošću regulacije visine; Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304
| dim. 1200x400x670mm.Obračun po komadu. | 1
5.3. | SANITARNI UMIVAONIK, ZIDNI S visokom zaštitom zida i štancanim zaobljenim koritom, komplet izvedba od nehrđajućeg čelika Pogon na koljeno i slavina za vodu dim.480x360x520mm.Obračun po komadu. | 1
5.3.a. | SIFON JEDNODJELNI PVC | 1
5.4. | KANTA ZA OTPATKE Kapacitet: 50lt. Korito sa zaobljenim štancanim rubovima za lakše čišćenje i poklopac od nehrđajućeg čelika s otvaranjem putem nožne pedale 2 okretna kotača i nožna pedala za podizanje poklopca dim. Ø380X605mm.Obračun po komadu. | 1
5.4.1 | KANTA ZA OTPATKE Kapacitet: 50lt. Korito sa zaobljenim štancanim rubovima za lakše čišćenje i poklopac od nehrđajućeg čelika s otvaranjem bez nožne pedale 4 kotača za lako premještanje koristi se ispod stola sa rupom iz stavke 3.3 ovog troškovnika. dim. Ø380X605mm.Obračun po komadu. | 1
5.5. | TROETAŽNA SERVIRNA KOLICA Tri štancane etaže s vodenim rubom, a okvir Ø32mm, komplet izvedba od nehrđajućeg čelika; Dva okretna kotača i dva okretna kotača s kočnicom dim.900x500x935mm.Obračun po komadu. | 3
TERMIČKI BLOK
6.1. | ELEKTRIČNI ŠTEDNJAK, zatvoreni ormarić Tip: ESZ 120/70 model: KON-ESZ12070 dim. 1200x730x875mm .Radna ploha izrađena od AISI 304 nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom. Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.Rubovi stranica pod pravim kutom za završno slaganje linije.Utisnuta radna ploha što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja. Električne grijače ploče sa zaobkjenim rubovima220x220. 6 grijačih ploča svaka po 2,6 kw. Prekidač sa 6 (šest) pozicija za optimalnu kontrolu temperature. Crvena signalna lampica -indikator rada grijače ploče. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Zatvoreni ormarić za skladištenje posuda , tava,pladnjeva i sl. Noge izrađene od AISI304 sa regulacijom visine od 50mm. Tip jednakovrijedan_________________ Obračun po komadu. | 1
6.2. | RADNI BLOK STOL SA LADICOM I DONJOM POLICOM, zatvoren krilnim vratima zatvoren sa tri strane Radna površina debljine 40-50mm sa zaobljeno ukošenim prednjim rubom u liniji termičklih uređaja, zaštitom zida visine 200 mm. Ladica za pohranu od nehrđajućeg čelika Radna površina pojačana sa aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom dim.400x730x900mm KRILNA VRATA izvedba:inox za uređaje dimenzije 400x700x900mm.Obračun po komadu. | 1
6.5. | ZIDNA NAPA OSVJETLJENA Komplet izrada od nehrđajućeg čelika AISI304 S mastolovcima izrađeni po sistemu labirint limova od nehrđajućeg čelika i ispustom bez ventilatora i ventilacionih kanala dim. 2700x1000x450mm SVJETILJKA ZA NAPU aluminijsko kućište zatvoreno sa vatrostalnim staklom L=1400 snaga: 1x36 W Obračun po komadu. | 1
6.6. | STOL ZATVORENI S KLIZNIM VRATIMA I SETOM OD TRI LADICE, MOBILNI Radna površina debljine 40-50mm sa zaobljenim prednjim rubom pojačana s aluminiziranim čeličnim limom 2mm, te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; Klizna vrata od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase. Ugrađen ormarić s tri ladice visine 150mm, dim.400x550x625, s teleskopskim vodilicama i plaštem, komplet od nehrđajućeg čelika AISI304 Na 4 okretna kotača, od čega su 2 sa kočnicom.Obračun po komadu.
| dim.1600x600x850 mm | 1
PRIPREMNICA
7.1. | STOL SA UVARENIM KORITOM (400X400X250MM) LIJEVO, MASKOM ISPRED KORITA, ZATVOREN KLIZNIM VRATIMA, SREDIŠNJOM POLICOM I ZAŠTITOM ZIDA, STRAGA TE LIJEVO BOČNO Radna površina debljine 40-50mm sa zaobljenim prednjim rubom , zaštitom zida visine 80mm pojačana sa aluminiziranim čeličnim limom 2mm te omega profilima spojenih zavarivanjem TIG tehnnologijom. Inox lim kvalitete AiSi 304 debljine 1,2mm. Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; Klizna vrata od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase.Dim.1600x700x850 mm.Obračun po komadu. | 1
7.1.a. | SIFON JEDNODJELNI PVC | 1
7.1.b. | PROFESIONALNA SLAVINA SA MJEŠALICOM Mješalica za toplu i hladnu vodu izvedena sa keramičkom glavom. Sa PVC ručkom L=310 mm pogon lakat. Dužina slavine 250 mm. Visina slavine 250 mm. Prihvat cijevi za vodu 1/2" Protočnost 18 lit./min. kod pritiska od 4 bara Materijal izvedbe kromirani mesing.Obračun po komadu. | 1
7.2. | ORMARIĆ VISEĆI ZATVORENI KLIZNIM VRATIMA Bočne stranice izrađene iz dvostrukog lima radi zatvaranja nepristupačnih uglova zbog lakšeg održavanja higijenskih uvjeta; sa vratima od dvostrukog lima sa ispunom od poliuretanske mase; Sa središnjom policom s mogućnošću regulacije visine; Komplet izvedba od nehrđajućeg čelika AISI304.Dim. 1200x400x670 mm.Obračun po komadu. | 1
KUHINJSKI STROJEVI:
8. | PROFESIONALAN STROJ ZA MLJEVENJE MESA Izveden od anodiziranog aluminija sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje, bočne stranice ABS Ventilirajući motor Reduktor stroja za mljevenje hermetički zatvoren sa uljnim podmazivanjem Otvor za ubacivanje mesa i sprialni potiskivač mesa izrađen iz legure aluminija sa sjajnim završnim slojem Disk i nož izrađeni od nehrđajućeg čelika - inoxa Tehničke karakteristike: Priključna snaga: 250 W / 0,34 Hp Priključni napon: 230 V / 50 Hz Kapacitet mljevenja: 70 kg / h U kompletu sa diskom 6 mm CE certifikat u cijeni.Obračun po komadu. | 1
9. | LJUŠTILICA KRUMPIRA Konstrukcija izrađena od INOX-a Abrazivno dno i lako zamjenjive abrazivne bočne strane Snažan ventilirajući motor Lako uklonjiva posuda koja je periva u perilici Automatski ispust namirnice Tehničke karakteristike: Snaga:370W Priključni napon:230V/50Hz Okretaji u minuti:320 Kapacitet:6kg/10lt Proizvodnja:105kg/h. Obračun po komadu. | 1
10. | PROFESIONALNA PLANETARNA MIJEŠALICA - stolna Izrađena od metala Pomična glava: * radi skidanja posude * zamjene alata * generalnog čišćenja Posuda kapaciteta 7 litara od nehrđajućeg čelika 3 metalna nastavka u seriji: * metalna kuka- za miješanje tijesta * metalni stožac - za smjese * metalna pjenjača - za kreme Motor uređaja sa regulirajućom brzinom Sigurnosni mikroprekidači na glavi uređaja Tehničke karakteristike: Priključna snaga: 280 W Priključni napon: 230 V / 50 Hz Br. okretaja u minuti : 75 - 660 o/min CE certifikat u cijeni. Obračun po komadu. | 1
11. | PROFESIONALNI ŠTAPNI MIXER Varijabilna brzina mješanja Robusna ali lagana struktura izvedena od ABS plastike Efikasan sistem hlađenja motora Sigurnosni sistem koji sprječava paljenje uređaja greškom Uređaj zaštićen prema standardu IPx3 Brz i lagan sistem priključka alata Štapovi izvedeni od nehrđajućeg čelika Mogućnost odabira između 2 dužine štapa: 35 i 45 cm U cijenu uključeno: Štap za miksanje 350 mm 1kom i mutilica za štapni mikser 1kom Tehničke karakteristike: Priključna snaga: 550 W / 0,80 Hp Priključni napon: 230 V, 50 Hz Okretaj u min. (noževi): 2.200 - 11.500 Okretaj u min. (mutilica): 350 - 1.800 CE certifikat u cijeni. Obračun po komadu. | 1
12. | STOLNA VAGA Dvopodručna trgovačka vaga Napajanje 220V~ i ugrađeni akumulator 6/15 kg - 2/5 g.Obračun po komadu | 1
13. | UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ ZA REZANJE POVRĆA Izveden u kombinaciji aluminija i inoxa, sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje 3 mikroprekidača: na ručki, poklopcu i posudi uređaja Plastificirana posuda za nareske u serijskoj opremi poklopac od inoxa prikladan za pranje u perilici suđa U cijenu uključeno: NOSAČ DISKOVA-metal plastificirani 1kom DISK DF 02 - za rezanje od 2 mm 1kom DISK DF 08 - za rezanje od 8 mm 1kom DISK PS08 - za kocke 8mm (sa DF08) 1kom ČISTAČ DISKA za TM - PS8 1kom DISK DT07 - za usitnjavanje od 7 mm 1kom Tehničke karakteristike: Priključna snaga: 515 W Priključni napon: 230 V, 50 Hz Okretaj diska: 300/ min CE certifikat u cijeni. Obračun po komadu. | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:

## II. Kuhinjski inventar
OBJEKT: DJEČJI VRTIĆ ŽBANDAJ
R. Br. | Opis | kom | jed.cijena | ukupno
1. | Šalice RF 0,25 l | 75
2. | Čaše RF 0,25 l | 75
3. | Tembalo RF(promjer 18 cm) | 75
4. | Zdjelice za salatu Rf | 75
5. | Vilice | 75
6. | Žlice jušne | 75
7. | Žličice desertne | 75
8. | Nož desertni dječji | 75
9. | Desertni tanjurići rf | 75
10. | Hvataljka rf za kruh | 4
11. | Hvataljka za salatu | 4
12. | Hvataljka za voće | 4
13. | Hvataljka za špagete | 4
14. | Hvataljka za meso | 4
15. | Žlica za porcioniranje hrane rf | 6
16. | Francuska lopatica rf ravna -40 cm | 2
17. | Francuska lopatica rf okrugla -40 cm | 2
18. | Grabilica –kaciola rf 0,2 l | 6
19. | Grabilica-kaciola rf 0,5l | 1
20. | Grabilica-kaciola rf 1 l | 1
21. | Tacne rf 40 x60 cm | 8
22. | Vrč-bokal s poklopcem rf 2 l | 10
23. | Košarica za kruh rf | 5
24. | Zdjela za voće rf 3l | 5
25. | Cijedilo rf malo za čaj( mrežica gusta, promjer 10 cm.) | 1
26. | Cijedilo rf malo za čaj ( mrežica gusta, promjer 15 do 20 cm) | 1
27. | Cijedilo rf špic (promjer 26 cm, Visina 28 cm.) | 1
28. | Cijedilo rf sa nožicama od 10 do 15 l | 1
29. | Kuhača rf 1 m | 2
30. | Kuhača rf 0,5 m | 2
31. | Kuhača rf 0,2 m | 2
32. | Mutilica rf – 30 do 40 cm | 1
33. | Kuhinjska vilica Rf | 1
34. | Gnječilo za krumpir rf 1 m | 1
35. | Ribež rf | 1
36. | Bat za meso | 1
37. | Satara za meso | 1
38. | Nož za meso 20 cm | 2
39. | Nožići za povrće | 6
40. | Nož za kruh | 1
41. | Nož za guljenje krumpira | 2
42. | Nož za dubljenje jabuka | 1
43. | Stalak za daske rf | 1
44. | Tava za palačinke | 3
45. | Valjak za tijesto rf | 1
46. | Posudica rf šećer | 1
47. | Posudica rf za sol | 1
48. | Set za ulje i ocat | 1
49. | Posudica za cijeđenje limuna rf 1kom. | 1
50. | Lonac za pripremu hrane s poklopcem rf 30l (promjer 40 cm, Visina 27 cm) | 1
51. | Lonac za pripremu hrane sa poklopcem rf 20l (promjer 38 cm, Visina 25 cm) | 1
52. | Lonac za pripremu hrane sa poklopcem rf 10 l (Promjer 30 cm, Visina 28 cm.) | 1
53. | Lonac za pripremu hrane sa poklopcem rf 5 l (Promjer 30 cm, Visina 18 cm) | 1
54. | Lončić za porcioniranje hrane rf 3 l | 5
55. | Lončić za porcioniranje hrane rf 2 l | 5
56. | Lončić za porcioniranje hrane rf 1l | 5
57. | Šerpe za pripremu hrane sa poklopcem rf 20 l (promjer 48 cm, Visina 20 cm) | 1
58. | Šerpa za pripremu hrane sa poklopcem rf 30 l | 1
59. | Šerpe za pripremu hrane sa poklopcem rf 10 l (promjer 40 cm, Visina 14 cm) | 2
60. | Šerpe za pripremu hrane sa poklopcem rf 5l | 5
61. | Šerpe za porcioniranje hrane sa poklopcem rf 3l | 5
62. | Šerpe za porcioniranje hrane sa poklopcem rf 2 l | 5
63. | Šerpe za porcioniranje hrane sa poklopcem rf 1l | 5
64. | Daska za rezanje u bojama pvc | 5
65. | Lijevak pvc | 1
66. | Kanta pvc 12 l | 5
67. | Kanta s poklopcem pvc 12 l | 1
68. | Kutija frigo s poklopcem 3l | 6
69. | Kutija frigo sa poklopcem 6 l | 8
70. | Golede pvc ovalne 20 l | 7
71. | Golede pvc četvrtaste 15 l | 7
72. | Golede pvc četvrtaste 10 l | 7
73. | Otvarač za konzerve | 1
74. | Električni ocjeđivač citrusa | 1
75. | PVC četvrtasta kutija s poklopcem za čuvanje kruha( 10 štruca) | 1
76. | Transportna kolica 1 kom. | 1
77. | Digitalni ubodni termometar, kalibrirani | 1
78. | Gastro posuda GN 1/1 inox 65mm | 5
79. | Gastro posuda GN 1/1 inox 20mm | 5
80. | Gastro posuda GN 1/1 inox 100mm | 5
81. | Poklopac za gastro posudu GN 1/1 inox | 5
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:

## Rekapitulacija
OBJEKT: DJEČJI VRTIĆ ŽBANDAJ
REKAPITULACIJA KUHINJE:
I. | Kuhinjska oprema
II. | Kuhinjski inventar
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO: