## List1
TROŠKOVNIK
UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA Svi radovi koji su predmet ovog postupka javne nabave trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno važećoj zakonskoj legislativi, Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze. Plaćanje po iskazanim sumama po stavkama u troškovniku obavljat će se u cjelini ili u dijelovima po naputcima i nahođenju nadzornog inženjera i naručitelja. Način izračuna stupnja kompletiranosti radova za plaćanje će biti u skladu sa standardnim normama u graditeljstvu Republike Hrvatske. Stavke iz troškovnika su dane da pruže opću osnovu za nadmetanje. Osnova za plaćanja će biti Ponuda Izvoditelja, usvojena od strane Naručitelja, razdvojena po stavkama i ponudbenim cijenama u troškovniku. Ponuditelji će dati ponudu za cjelokupni rad na temelju „jedinstvene obveze“, tako da ukupna ponudbena cijena pokriva sve obveze Izvođača spomenute ili opravdano izvedene iz natječajnog dokumenta. Ponuđač mora u svoju ponudu uključiti sve potrebne radove i opremu. Isto tako nužno je predvidjeti ostalu opremu i radove koje nisu specificirane, a nužne su za funkcionalan rad, ali i sve druge nužne da objekt zadovolji uvjete za uporabu (uporabnu dozvolu sukladno zakonima i propisima). Stavke, jedinične cijene i ponudbene cijene u troškovniku će, ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, obuhvatiti kompletnu izgradnju uređaja i pristupnih cesta, radnu snagu, upravljanje, materijale, građenje, montažu, sklapanje, rukovanje, osiguranje, dobit, poreze i carinu, zajedno sa svim općim rizicima i obvezama navedenim ili se podrazumijevaju. Potrebno je iskazati cijene. Vrijednost stavke za koju je Ponuditelj propustio da iskaže cijenu će se pokriti iz ostalih cijena iskazanih u troškovniku. Kod formiranja cijena Ponuditelj mora poći od načela da u njih ugradi sve troškove vezane uz realizaciju projekta i to od momenta preuzimanja ponudbene dokumentacije do momenta predavanja gotovog objekta izgrađenog u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, zahtjevima naručitelja i svim pozitivnim zakonima i propisima koji tretiraju tu vrstu izgradnje. Prema tome, posebno treba voditi računa da se obuhvati sljedeće: 1. Troškovi davanja ponude, 2. Troškovi ugovaranja radova,
3. Troškovi organizacije gradilišta (skladišni prostor), ograđivanje prostora izvođenja radova fizičkom ogradom visine 2,00 m, održavanja komunikacija koje koristi Ponuditelj u ispravnom i čistom stanju sposobnom za preuzimanje kolnog i pješačkog prometa a sve u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i Zakonima o zaštiti na radu sa svim podzakonskim aktima., 4. Troškovi osiguranja svih potrebnih materijalnih sredstava za rad na siguran način za djelatnike trgovačkog društva uključene u realizaciju investicije i to osobna sredstva i gradilišna sredstva (garderobni kontejner, blagovaonica i WC) 5. Troškovi privremene i stalne građevinske deponije sa planiranjem iste i/ili plaćanjem korištenja gradske građevinske deponije, 6. Troškovi privremenih gradilišnih priključaka elektroinstalacija i vodovoda i utroška istih, 7. Svi troškovi vezani uz oštećenja postojećih instalacija infrastrukture koje su u funkciji (elektrike, vodovod, telekomunikacije, fekalna kanalizacija), popravak istih i nadoknadu distributeru za neisporučenu uslugu, 8. Sav materijal (dobava sa uračunatim rasturom, prijevoz, skladištenje, prijevoz do mjesta ugradbe) - osim ako nije drugačije navedeno u opisu stavke, rad (nadoknada neposrednom djelatniku, režija gradilišta, troškovi uprave društva, koeficijent gradilišta, zakonska davanja, zarada), sanacija – čišćenje mjesta rada sa dovođenjem u prvobitno stanje. 9. Troškovi čišćenja korištenih površina nakon izvedbe svih ugovorenih i naknadnih radova, 10. Troškovi odvoza sve potrebne gradilišne logistike (ostatak materijala, mehanizacija, kontejneri i sl), 11. Troškovi ispitivanja izvedenih konstrukcija i instalacija sa izdavanjem atesta od strane ovlaštenog trgovačkog društva registriranog za navedenu vrstu radova, 12. Troškovi izrade elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, 13. Troškovi primopredaje gradilišta, otklanjanja eventualnih vidljivih nedostataka, otklanjanja nedostataka u garantnom roku, okončanom obračunu i svih troškova vezanih uz završetak ugovorenih i naknadnih radova, 14. Troškove održavanja infrastrukture u ispravnom stanju,
Prometna oprema i signalizacija: Izrada, doprema i ugradnja fco Poreč - Parenzo prometnih znakova i ostale opreme u svemu prema važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, odnosno prema važećem Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019), prema kojem su navedene dimenzije prometnih znakova u troškovniku.Svi znakovi, table, putokazi izrađuju se od antikorozivnog aluminijskog lima minimalne debljine stijenke s=2,5 mm, na rubovima presavijeni. Pozadina znaka mora biti obojana termostabilnim plastičnim slojem sive boje. Na znakove i ploče aplifciraju se reflektirajuće folije minimalnog garancijskog vijeka od 7 godina (RA1) i 10 godina RA2 i RA3. Stupovi za znakove i ploče moraju obavezno imati utor po cijeloj dužini za sprječavanje rotacije znaka oko stupa i rotaciju oko osi, izrađeni od okrugle čelične cijevi (tipa čelika S235JR) promjera 60mm, odnosno 90mm, zaštićeni od korozije metodom vrućeg cinčanja i sa ugrađenim PVC čepom na vrhu. Životni vijek cijevi min. 15 godina. Cijevi moraju biti proizvedene prema HRN EN 12899-1, te europskim noramama UNI EN10204 2.2, EN10219 i EN10240 za zaštitu vrućim cinčanjem (Hot dip Galvanizing). Stupovi fi 60 znakova sa utorom za sprječavanje rotacije znaka oko stupa i rotacije samog stupa u betonskom temelju, postavljaju se u temelje minimalne kakvoće betona C 20/25 (MB 25), oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 40 cm i gornjeg 30 cm. Ugradnja stupa uključuje iskop dubine 50 cm sa pravilno zasječenim stranicama i poravnatim dnom dimenzija 50cm x 50cm u zemljanoj površini dok se u asfaltiranoj i betonskoj površini ugrađuju u FeZn element kao tipa TSKS003 za fiksiranje stupa za asfaltnu podlogu pričvršćivanjem putem 3 specijalna klina, te fiksiranje stupa na element. Posjedovanja certifikata: ISO 9001, ISO 14001 i Oznake CE koja upućuje na to da je proizvođač ispitao proizvod i ocijenio da on ispunjava zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša
A. Radovi na montažnom kružnom raskrižju
/PRIPREMNI RADOVI/
| 1.1. | Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. St. 1-02.1 OTU.
|  | Obračun po m1. | m1 | 200 | a´
| 1.2. | Osiguranje iskolčenja izvodač je dužan osigurati na odgovarajući način za sve vrijeme gradnje. Osiguranja točaka moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od ruba nasipa ili usjeka i zaštićena tako da ih se sačuva do kraja građenja. Osiguranja točaka moraju biti i dvostruko nivelirana. St. 1-02.2 OTU.
|  | Obračun po m1. | m1 | 200 | a´
| 1.3. | Rad obuhvaća izradu projekta / elaborata privremene regulacije prometa od strane ovlaštene osobe, ishodovanje suglasnosti od strane nadležne policijske uprave i ostalih nadležnih službi, izvedba prometne signalizacije privremene regulacije prometa , njeno održavanje za vrijeme trajanja radova, te uklanjanje iste po završetku radova. Obračun po kompletu.
|  | a) izrada elaborata privremene regulacije | kompl | 1 | a´
|  | b) izrada prometne signalizacije prema elaboratu | kompl | 1 | a´
| 1.4. | Označavanje postojećih instalacija u zoni obuhvata. Rad obuhvaća prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitavog zahvata, te označiti njihove trase na terenu. Predviđene su plinske, telekomunikacijske, elektro i vodovodne instalacije, kao i instalacije javne rasvjete. Sav rad, materijal, sredstva i pristojbe kao i troškovi javnopravnih tijela potrebni za pozicioniranje postojećih instalacija uračunati su u cijenu. Obračun po paušalu.
|  |  | kompl | 1 | a´
| 1.5. | Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova i reklamnih ploča u zoni zahvata bez obzira na dimenzije i broj ploča na stupu, uključujući i temelje. Vađenje i demontiranje potrebno je izvršiti tako da se svi sastavni dijelovi izvade i sačuvaju neoštećeni i da ih je moguće ponovo upotrijebiti. Prije demontiranja nadzorni inženjer će dati upute o načinu demontaže i kasnijeg uskladištenja uklonjenih znakova. Mjesto uskladištenja određuje nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem. Do trajnog uskladištenja izvođač je dužan čuvati uklonjene znakove na način da su zaštićeni od propadanja i oštećenja. Transport, deponija i sav rad potreban za obavljanje ove stavke uračunat je u cijenu. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 6 | a'
| 1.6. | Podizanje, odnosno spuštanje postojećeg okna infrastrukture radi uklapanja u nove visine asfalta. Obračun po komadu kompletno usklađenog okna. U stavku je uključeno nabavu materijala, prijevoz, oplatu, betoniranje, montiranje poklopaca i sve radnje za dovršenje betonskog okna. Dobava armirano betonskog okvira i željeznog poklopca posebno se obračunava. Obračun po komadu.
|  |  | kom | 1 | a'
| 1.7. | Rezanje postojećeg asfalta reznom pločom na mjestima spojeva postojećeg i novog asfalta. Obračun po m1 urezanog asfalta.
|  |  | m | 262 | a'
| 1.8. | Vađenje starih i razbijenih betonskih elemenata (rubnjaci, kolni ulazi i sl.) s utovarom i odvozom na gradski deponij. Obračun po m1.
|  |  | m' | 199 | a'
| 1.9. | Uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja ceste i nogostupa te rubnjaka sa utovarom i odvozom izrijanog materijala na deponiju. Obračun po m2 uklonjenih površina pod asfaltom i rubnjacima.
|  |  | m2 | 131 | a'
| 1.10. | Zaštita instalacija u području zahvata
Zaštita instalacija i vodova koji prilikom gradnje i eksploatacije građevine mogu biti ugrožene. Rad obuhvaća potpunu zaštitu instalacije prema uvjetima komunalnih poduzeća uključivo lociranje instalacije, strojno ručni iskop kanala oko instalacije, zaštita instalacije prema potrebi PEHD cijevi, nabava, prijevoz i ugradba betona C16/20 za izradu obloge instalacijedebljine d=20 cm, te dobava, ugradnja i sabijanje zamjenskog materijala za zatrpavanje kanala. Obračun po m izvedene zaštite.
|  |  | m | 10 | a'
/PRIPREMNI RADOVI/ ukupno kn:
/ZEMLJANI RADOVI/
| 2.1. | Strojni površinski iskop humusa i lošijeg materijala u sloju debljine do 20 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju sa guranjem na daljinu 50-100 m i/ili deponiranjem na gradilištu za buduću ugradnju. St. 2-01 OTU.
|  |  | m3 | 200 | a'
| 2.2. | Strojni široki iskop materijala "B" i "C" kategorije koji je određen projektom ili zahtjevom nad. inženjera sa utovarom u prijevozno sredstvo.
Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 200 | a'
| 2.3. | Prijevoz nekvalitetnog materijala iz iskopa. Rad obuhvaća odvoz viška materijala na deponiju bez obzira na udaljenost te troškove deponije. St. 2-07, 2-14 OTU.
Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 400 | a'
| 2.4. | Strojno uređenje temeljnog tla na površinama ispod postojeće ceste i pješačkog nogostupa primjenom odgovarajućih strojeva. Rad se obavlja nakon što je uklonjen sav humus odnosno lošiji nasipni materijal. Sraslo tlo se treba osposobiti da preuzme opterećenja nove građevine. St. 2-08.1 OTU.
Obračun se vrši po m2 stvarno uređenog temeljnog tla.
|  |  | m2 | 716 | a'
| 2.5. | Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom. Slabi materijal će se zamijeniti prikladnijim kada se zbog svojstva materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtijevi kakvoće. Materijal za zamjenu predlaže izvođač, koji ujedno mora osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kakvoću. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina zamjenskog materijala iznosi 0,30 cm. Zahtijevani modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Ms>40 MN/m². Kada sloj zadovolji u pogledu kakvoće priznaje se kao potpuno završeni zamjenjujući sloj. Stavka obuhvaća iskop slabog materijala, utovar u prijevozno sredstvo i prijevoz na odlagalište te dobavu, ugradnju i zbijanje sloja zamjenskog materijala.
Obračun po m3 izvedenog i zbijenog sloja.
|  |  | m3 | 50 | a'
| 2.6. | Dobava, doprema i izrada bankine od humusnog materijala u debljini sloja 15 cm bez primjesa grana, korijena i drugih materijala koji nisu pogodni za razvoj vegetacije. Obračun po m2 izrađene bankine.
|  |  | m2 | 251 | a'
/ZEMLJANI RADOVI/ ukupno kn:
/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE/
| 3.1. | Dobava, doprema i ugradnja donjeg nosivog sloja kolnika od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-64 mm debljine sloja 30 cm. St. 5-01 OTU.
Obračun po m3 stvarno ugrađenog zrnatog kamenog materijala.
|  |  | m3 | 230 | a'
| 3.2. | Dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine za nosivi sloj od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku od drobljenog kamnog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska.
Na površinu kolnika ugrađuje se bitumenizirani sloj AC 22 base 50/70 M2-E, AG 6 ili AG 7 u debljini sloja 6 cm. St. 5-04 OTU.
Obračun po m2 stvarno ugrađenog materijala .
|  |  | m2 | 550 | a'
| 3.3. | Dobava, doprema i ugradnja asf.mješavine na principu asfaltbetona po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska.
Na površine kolnika ugrađuje se habajući sloj asfalt betona AC11 surf 50/70 M3-E, AG3, u debljini sloja 4 cm. St. 6-03 OTU.
Obračun po m2 stvarno ugrađenog habajućeg sloja asfalt betona.
|  |  | m2 | 550 | a'
| 3.4. | Dobava, doprema i ugradnja bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva. Prije nanošenja završnog sloja asfalta, na površinama spajanja prethodno položenog s novim asfaltom potrebno je podlogu špricati asfaltnom emulzijom ili bitumenom u odgovarajućoj količini sukladno St. 6-01 OTU.
Obračun se vrši po m2 špricane površine.
|  |  | m2 | 550 | a'
/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE/ ukupno kn:
/OBJEKTI/
| 4.1. | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka.
Rad obuhvaća dobavu tipskih rubnjaka proizvedenih od betona klase C 40/45. Rad obuhvaća iskop temelja, tamoniranje i zbijanje temeljnog tla kamenim agregatom, betoniranje temelja betonom klase C 12/15 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom i njegom betona. Rubnjaci moraju biti ugrađeni točno po određenoj liniji. Za ugrađene rubnjake izvoditelj je dužan podnijeti atest o kvaliteti. U zoni križanja moraju se ugrađivati tipski rubnjaci dužine 33 cm. St. 3-04.7.1 OTU. Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka bez obzira na to da li su uspravno ili polegnuto položeni.
|  | a) 15/25/100 | m1 | 191 | a'
| 4.2. | Betoniranje gumenih rubnjaka
Dobava, doprema i betoniranje temelja, gumenih rubnjaka sa betonom prema uputi nad. inž., dobava i montaža armature. Obračun za beton po m3 i za armaturu po kg.
| a) | beton klase C 20/25 | m3 | 1.5 | a'
| b) | armatura | kg | 5 | a'
| 4.3. | Uređenje prometnih otoka
| a) | Dobava, doprema i strojno razastiranje riječnih kamenih oblutaka (16-32 mm) u prometnom otoku u sloju od 10 cm. Uzorke oblutaka potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru na ovjeru. Obračun po m3. | m3 | 15 | a'
| b) | Dobava, doprema i ugradnja geotekstila gustoće min.150 grama/m². Obračun po m2 | m2 | 150 | a'
/OBJEKTI/ ukupno kn:
/OPREMA I SIGNALIZACIJA/
| 5.1. | Rad obuhvaća uklanjanje postojećih horizontalnih oznaka na kolniku, površinskim frezanjem i šišćenjem asfaltnih površina ili bojanjem, kako bi se prekrile postojeće horizontalne oznake na kolniku ( šrafure i, strelice, stop linije i ... ) u skladu sa novim prometnim rješenjem.
|  |  | m2 | 100 | a'
| 5.2. | Znakovi opasnosti
|  | Raskrižje s kružnim tokom prometa (A03), dimenzije 90×90×90 cm, RA1 | kom | 3 | a'
| 5.3. | Znakovi izričitih naredbi:
a) Znakovi u obliku kruga
|  | b) Obavezan smjer (B45-6), fi 60, RA2 | kom | 3 | a'
|  | c) Obavezno obilaženje (B47), fi 60, RA2 | kom | 3 | a'
|  | d) Ograničenje brzine (40), B30, fi 60, RA1 | kom | 3 | a'
|  | e) Zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim mopeda i motocikala bez prikolice, (B31), fi 60, RA1 | kom | 3 | a'
| 5.4. | Znak križanje ceste sa cestom s prednošću prolaza (B01) - RA2
|  | dimenzije 90×90×90 | kom | 3 | a'
| 5.5. | Dopunske ploče :
|  | E01 (200 m), dimenzije 60×30 | kom | 3 | a'
| 5.6. | Znakovi obavijesti :
|  | a) Putokaz (C78-1) s natpisom Červar Porat 0,3 km, dimenzije 100 x 25 cm | kom | 1 | a'
|  | b) Putokaz (C78-1) s natpisom Červar, AC Ulika 2,2 km, dimenzije 100 x 45 cm | kom | 1 | a'
|  | c)Putokaz (C78-1) s natpisom Poreč / Parenzo 2,3 km, Novigrad / Cittanova 13 km, dimenzije 100 x 45 cm | kom | 1 | a'
| 5.7. | Znakovi obavijesti za vođenje prometa RA2 :
|  | Raskrižje D03-2, dimenzije 200×150 cm | kom | 1 | a'
| 5.8. | Prometna oprema cesta:
|  | a) Ploča za označavanje vrha prometnog otoka na raskrižju K05. Dimenzije ploče su: 300 x 1000 mm. Ploča mora imati koeficijent retrorefleksije razreda RA2. | kom | 3 | a'
|  | b) Ploča za označavanje opasnog zavoja K11-1, klasa RA3, dimenzije 50 x 50 cm. | kom | 12 | a'
| 5.9. | Stupovi
Dobava, izrada i dostava stupova f 60 mm, sa utorom za sprječavanje rotacije znaka oko stupa. Izrađen od okrugle čelične cijevi (tipa čelika S235JR) promjera 60mm zaštićen od korozije metodom vrućeg cinčanja sa utorom po cijeloj dužini što ga čini antirotacionim. Životni vijek cijevi min. 15 godina. U cijenu uračunat PVC čep. Cijevi se proizvode prema europskim noramama UNI EN10204 2.2, EN10219 i EN10240 za zaštitu vrućim cinčanjem (Hot dip Galvanizing). Obračun po dužnom komadu ugrađenog stupa
|  | a) stup dužine 2,00 m | kom | 12 | a'
|  | b) stup dužine 2,50 m | kom | 9 | a'
|  | c) stup dužine 3,00 m | kom | 6 | a'
|  | d) stup dužine 3,50 m | kom | 9 | a'
|  | e) Ugradnja stupa uključuje iskop dubine 50 cm sa pravilno zasječenim stranicama i poravnatim dnom dimenzija 50cm x 50cm te njegovo betoniranje. | kom | 15 | a'
| 5.10. | Dobava, doprema i ugradnja fco Poreč gumenog montažnog rubnjaka - h 13 cm - žute boje. Izrađen od reciklirane plastike i gume dimenzije 111x13x13cm obijan žutom anti age bojom. Koristi se za stvaranje prometnih otoka, ivičnjaka i rotondi. Prihvati se sastoje od 3 vijaka M8x160mm sa tiplom i podloškom. | kom | 60 | a'
| 5.11. | Dobava, doprema i ugradnja fco Poreč gumenog montažnog rubnjaka h13cm - crne boje. Izrađen od reciklirane plastike i gume dim. 111x13x13 cm crne boje. Koristi se za stvaranje prometnih otoka, ivičnjaka i rotondi. Prihvati se sastoje od 3 vijaka M8x160mm sa tiplom i podloškom. | kom | 60 | a'
| 5.12. | Dobava, doprema i ugradnja fco Poreč polukružnog gumenog montažnog rubnjaka Ø 100 cm - žute boje. Izrađen od reciklirane plastike i gume dim. 111x13x13cm obojan žutom anti age bojom. Koristi se za stvaranje prometnih otoka, ivičnjaka i rotondi. Prihvati se sastoje od 3 vijaka M8x160mm sa tiplom i podloškom. | kom | 3 | a'
| 5.13. | Dobava, doprema i ugradnja fco Poreč polukružnog gumenog montažnog rubnjaka Ø 60 cm - žute boje. Izrađen od reciklirane plastike i gume dim. 14x100x13cm obojan žutom anti age bojom. Koristi se za stvaranje prometnih otoka, ivičnjaka i rotondi. Prihvati se sastoje od 3 vijaka M8x160mm sa tiplom i podloškom. | kom | 6 | a'
| 5.14. | Nabava, isporuka i montaža FeZn elementa za suhu ugradnju stupa fi60mm za prometne znakove
|  | a) FeZn element tipa TSKS003 za fiksiranje stupa za asfaltnu podlogu. U stavku uključeno postavljanje putem 3 specijalna klina, te fiksiranje stupa na element. | kom | 21 | a'
|  | b) Nabava i isporuka FeZn pokrova/rozeta za element TSKS. U stavku uključena postava na stup. | kom | 21 | a'
| 5.15. | Uzdužne oznake na kolniku
Izvedba rubnih i središnjih crta na kolniku u svemu prema projektu prometnog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi koji je na snazi, uključivo sav potreban rad i materijal.
Rad se mjeri po m' izvedene uzdužne oznake u skladu s projektom.
|  | a) središnja puna linija bijele boje-15 cm m' | m | 150 | a'
|  | b) rubna puna linija bijele boje -15 cm m' | m | 600 | a'
|  | c) rubna isprekidana linija bijele boje -15 cm m' | m | 60 | a'
| 5.16. | Poprečne oznake
Izvedba oznaka za reguliranje prometa u svemu prema prometnom projektu, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi koji je na snazi, uključivo sav rad i materijal.
Rad se mjeri po komadu izvedene oznake.
|  | zaustavna linija- mali trokuti (H13) | kom | 15 | a'
| 5.17. | Ostale oznake
Izvedba ostalih oznaka na kolniku (strelice, natpisi, polja za usmjeravanje prometa) u svemu prema projektu promentog rješenja, opisu iz tehničkih uvjeta kao i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi koji je na snazi, uključivo sav potreban rad i materijal.
|  | a) Trokut upozorenja dimenzije 1,5 x 2,0 m (H76) | kom | 3 | a'
|  | b) Polje za usmjeravanje prometa "riblja kost" ( >) dimenzija 50 x 50 cm | kom | 20 | a'
|  | c) Optičke bijele crte upozorenje (K32) | m2 | 65 | a'
/OPREMA I SIGNALIZACIJA/ ukupno kn:
| A. | Radovi na montažnom kružnom raskrižju/rekapitulacija
/PRIPREMNI RADOVI/ ukupno kn:
/ZEMLJANI RADOVI/ ukupno kn:
/KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE/ ukupno kn:
/OBJEKTI/ ukupno kn:
/OPREMA I SIGNALIZACIJA/ ukupno kn:
| A. | Radovi na izvanrednom održavanju kolnika/rekapitulacija
B. Kabelska kanalizacija
| 1.1. | Iskop rova za kanalizaciju. Rad obuhvaća kombinirano strojno - ručni iskop rova prema projektu odnosno zahtjevima nadzornog inženjera sa svim potrebnim radovima na razupiranju, odvodnji i privremenom deponiranju materijala na minimalnoj udaljenosti od 1,00 m od ruba rova, razastiranjem u stalnoj ili privremenoj deponiji, ili utovarom u prijev. sredstvo. Svjetla širina rova (razmak u dnu) i nagib pokosa definirani su projektom ili zahtjevom nad. inženjera. U cijenu je uključen iskop u tlu bez obzira na kategoriju, planiranje dna rova, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, privremeno deponiranje uzduž rova, utovar u prijev. sredstvo, te čišćenje i uređenje terena u zoni rova. St. 3-04.1, 2-14 OTU.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 20 | a'
| 1.2. | Nabava, doprema i izrada posteljice i zaštitnog sloja oko i iznad cijevi od kamenog materijala granulacije 0-16 mm. Posteljica se izrađuje u sloju debljine 15 cm, a zaštitni sloj oko i iznad cijevi u sloju debljine 20 cm. St. 3-04.2.1 OTU.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
|  | a) posteljica cijevi | m3 | 5 | a'
|  | b) zašt. sloj oko i iznad cijevi | m3 | 5 | a'
| 1.3. | Dvoplošna korugirana cijev
Dobava, transport, oblikovanje i polaganje na pripremljenu posteljicu (pijesak, beton) plastične rebraste cijevi s duplim stjenkama (kao tip: A-RDC-vanjska stjenka rebrasta, unutarnja glatka), crvene boje, predviđene za teška mehanička opterećenja, otporne na udarce, pritisak i vanjske utjecaje. Obračun po m.
|  | c) cijev promjera (presjek: 75/62 mm) | m1 | 30 | a'
|  | d) cijev promjera (presjek: 110/94 mm) | m1 | 30 | a'
| 1.4. | Zatrpavanje kanala tamponskim materijalom veličine zrna 0 - 64 mm sa nabijanjem u slojevima od 20 - 30 cm. Za rov u trupu ceste vrši se ispitivanje zbijenosti ispitivanjem modula stišljivosti Ms kružnom pločom. St. 3-04-6 OTU.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 10 | a'
| 1.5. | Prijevoz nekvalitetnog materijala iz iskopa. Rad obuhvaća odvoz viška materijala na deponiju bez obzira na udaljenost te troškove deponije. St. 2-07, 2-14 OTU.
Obračun po m3 stvarno odvezenog materijala u sraslom stanju.
|  |  | m3 | 20 | a'
| 1.7. | Dobava, doprema i montaža prefabriciranog betonskog zdenca D 400 minimalnih svjetlih dimenzija 47x47x72 cm s pripadajučim poklopcem. Obračun po komadu
|  |  | kom | 4 | a'
| B. | /Kabelska kanalizacija/ ukupno kn:
R E K A P I T U L A C I J A:
| A. | Izvanredno održavanje kolnika |  | …………………………….
| B. | Kabelska kanalizacija |  | …………..…………………
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: