|  |
| --- |
| 11**REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PARENZO -****CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo |
| Odsjek za javnu nabavu |
| KLASA: | 406-09/21-04/46 |
| URBROJ: | 2167/01-19/24-21-3 |
| Poreč-Parenzo, | 26. ožujka 2021. godine |

Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) i Odluke Gradonačelnika, KLASA: 406-09/21-04/59, URBROJ: 2167/01-09/01-21-2, od 04. ožujka 2020. godine, utvrđuje se slijedeći:

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA**

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

**ElektroenergetikA za štandove i ostale potrebe**

45310000-3 - Elektroinstalacijski radovi

**Ev. broj nabave: 14/21**

**NARUČITELJ:**

****

**GRAD POREČ** **- PARENZO**

52440 Poreč - Parenzo, Obala m. Tita 5

Sadržaj

[1.PODACI O JAVNOM NARUČITELJU 3](#_Toc507483950)

[2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POZIVA ZA NADMETANJE, TRAŽENJE POJAŠNJENJA 3](#_Toc507483951)

[3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 3](#_Toc507483952)

[4. VRSTA POSTUPKA NABAVE 3](#_Toc507483953)

[5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 3](#_Toc507483954)

[6. VRSTA UGOVORA O NABAVI 3](#_Toc507483955)

[7. OPIS PREDMETA NABAVE, OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE 3](#_Toc507483956)

[8. KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI, TROŠKOVNIK 4](#_Toc507483957)

[9. MJESTO ISPORUKE 4](#_Toc507483958)

[10. ROK ISPORUKE ROBE/TRAJANJE UGOVORA O NABAVI 4](#_Toc507483959)

[11. RAZLOZI ISKLJUČENJA 4](#_Toc507483960)

[12. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 5](#_Toc507483961)

[13. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA 7](#_Toc507483962)

[14. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA 7](#_Toc507483963)

[15. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA 8](#_Toc507483964)

[16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 8](#_Toc507483963)

[17. ROK VALJANOSTI PONUDE 8](#_Toc507483965)

[18. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 8](#_Toc507483966)

[19. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 8](#_Toc507483967)

[20. JAMSTVA 9](#_Toc507483968)

[21. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 10](#_Toc507483969)

[22. PREGLED I OCJENA PONUDA 10](#_Toc507483970)

[23. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU 10](#_Toc507483971)

[24. ODLUKA O PONIŠTENJU 10](#_Toc507483972)

[25. TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA 10](#_Toc507483973)

[26. TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 11](#_Toc507483974)

[27. OPĆI UVJETI UGOVORA 9](#_Toc507483975)

[28. DRUGI PODACI I ZAHTJEVI NARUČITELJA 10](#_Toc507483975)

[29. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 12](#_Toc507483977)

[30. PRIVICI UZ PONUDU 12](#_Toc507483978)

1. **PODACI O JAVNOM NARUČITELJU**

Grad Poreč - Parenzo

Obala m. Tita 5/1, 52440 Poreč - Parenzo

OIB 41303906494

Telefon: 052 431 160

Telefon-centrala: 052 451 099

Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik, Loris Peršurić

Internetska adresa: www.porec.hr

E-mail: javna-nabava@porec.hr

1. **OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT - KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA, IZMJENA I/ILI POZIVA ZA NADMETANJE, TRAŽENJE POJAŠNJENJA**

Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima i pojašnjenje dokumentacije:

Slavko Sinožić, 052 431 160, slavko.sinozic@porec.hr, za pitanja vezana uz poziv.

Zahtjev sa svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti naručitelju u svezi objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, mora biti postavljen pravodobno. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom trećeg (3.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda i to isključivo u pisanom obliku. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju Naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije tijekom drugog (2.) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ukoliko će biti potrebno da naručitelj mijenja dokumentaciju i ako su promjene značajne, produžiti će rok za dostavu ponuda na način da svi gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 5 dana za dostavu ponude. Dodatne informacije i objašnjenja stavljaju se na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

1. **EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:** 14/21
2. **VRSTA POSTUPKA NABAVE**

Postupak jednostavne nabave.

Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. **PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 120.000,00 kuna bez PDV-a.

1. **VRSTA UGOVORA O NABAVI**

Naručitelj će po okončanju postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o održavanju.

1. **OPIS PREDMETA NABAVE, OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE**

**Predmet nabave:** Predmet nabave je održavanje i dogradnja elektroenergetike (elektroenergetskog postrojenja) za štandove i ostale potrebe (sanacija i dogradnja dijela NN postrojenja za priključke kioska, štandova i klupčica na području JLS Grada Poreča – Parenzo). Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku **(Privitak 2).**

**Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave:** 45310000-3 - Elektroinstalacijski radovi.

1. **KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE, JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI, TROŠKOVNIK**

U Troškovniku je navedena **okvirna količina predmeta nabave**.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu za sve stavke na način i prema opisu kako je to definirano u Troškovniku **(Privitak 2).**

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave, a stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine uz ograničenje da ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju biti veća od procijenjene vrijednosti nabave.

Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisna je o potrebama naručitelja te može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

**Upute za popunjavanje troškovnika i jednakovrijednost:**

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način:

1. u skladu s obrascem troškovnika ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku Troškovnika koja u stupcu „Količina“ ima navedenu numeričku vrijednost. Ukoliko stavka ima količinu „komplet“, „paušal“ ili slično jedinična cijena se upisuje samo u polje uz navedenu količinu te se samo za nju izračunava ukupna cijena;
2. ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz obrasca Troškovnika navedene u prethodnom stavku. Potrebno je upisati jediničnu cijenu stavke, ukupnu cijenu stavke („Ukupna cijena“ stavke izračunava se kao umnožak „Količine“ i „Jedinične cijene“ stavke i mora biti zaokružena na dvije decimale), i rekapitulaciju za svaku cjelinu (zbroj svih ukupnih cijena stavki u pojedinoj cjelini, bez poreza na dodanu vrijednost).
3. u onim stavkama /dijelovima troškovnika u kojima je predviđena rubrika „Ponuđeno“ upisuje se proizvođač (/izrađivača) i tip uređaja. Za dokazivanje jednakovrijednosti proizvoda ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu izrađenu od proizvođača ili ovlaštenih institucija iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti kao što su tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i ostali dokumenti kojima se može dokazati jednakovrijednost.

Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika u skladu sa zahtjevima ovog Poziva za nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti **odbijena**.

1. **MJESTO ISPORUKE**

Mjesto isporuke je područje JLS Grada Poreča– Parenzo (područje svih mjesnih odbora)

1. **ROK ISPORUKE ROBE/TRAJANJE UGOVORA O NABAVI**

Početak izvođenja predmetnih radova je odmah po potpisu ugovora o izvođenju radova i uvođenju u posao.

Završetak radova predviđen je na kraju tekuće kalendarske godine ili do utroška ugovornih sredstava, ovisno što prije nastupi.

Kako je razvidno iz samog naziva predmeta nabave radi se o kontinuiranom obavljanju radova kroz duži vremenski period na različitim lokacijama i koji su za svaku lokaciju različitog obima.

Radovi se izvode temeljem naloga predstavnika Grada Poreča-Parenzo. Sve temeljem ukazanih potreba i to u skladu sa sljedećim rokovima i dinamikom:

1. Za sanaciju i pripremu elektroenergetskog postrojenja (uključujući i završno ispitivanje ovlaštene institucije) – rok izvođenja radova iznosi najviše 5 dana, od dana uvođenja u posao,
2. Za sanaciju i osposobljavanje pojedinačnog priključka za jedno korisničko mjesto (klupčica, štand, kiosk ili sličan priključak) – rok sanacije kvara iznosi najduže 24 sata od trenutka dojave nadležnog predstavnika Naručitelja,
3. Za sanaciju i osposobljavanje cijelog razvodnog NN ormarića (priključno mjesto za korisnike od 4 do 8 mjesta – priključaka) – rok sanacije kvara iznosi najduže 2 sata od trenutka dojave nadležnog predstavnika Naručitelja,
4. Za sanaciju ili intervenciju u slučaju požara, udara munje, prometne ili druge slične nezgode, kojom prilikom postoji mogućnost ozljeđivanja korisnika ili građana od električne instalacije poda naponom – rok isključivanja takve elektroinstalacije (bez obzira na potreban broj djelatnika, praznike ili bilo koji drugi faktor) iznosi 1 sat od poziva predstavnika Centra za obavješćivanje 112, MUP-a, Javne vatrogasne postrojbe Poreč, odnosno, nadležnog predstavnika Naručitelja.

Za prihvaćanje ove stavke potrebno je dostaviti Izjavu o prihvaćanju svih navedenih rokova i dinamike izvođenja radova. **(Obrazac 6)**

1. **RAZLOZI ISKLJUČENJA**

Svaki ponuditelj mora dostaviti:

* 1. odgovarajuću izjavu kojom ovlaštena osoba gospodarskog subjekta izjavljuje da **nije pravomoćno osuđena** za bilo koji od kaznenih dijela iz članka 251.stavak 1. točka a) do f) Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. U tu svrhu potrebno je popuniti obrazac Izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u **Obrazac 1** ovog Poziva za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

* 1. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U svrhu dokazivanja navedene obveze iz točke 11.2. Ponuditelj mora dostaviti **potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga**. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objave poziva za dostavu ponuda.

* 1. ako nije ispunio obvezu plaćanja **dospjele porezne i druge obveze prema Gradu Poreču-Parenzo**, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim Odlukama odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

U svrhu dokazivanja navedene obveze iz točke 11.3., Ponuditelj ne dostavlja dokaz jer će Naručitelj izvršiti uvid u vlastitu bazu podataka te isključiti ponuditelja koji na dan otvaranja ponuda ima nepodmirene dospjele obveze. Preporuča se ponuditeljima da provjere kod nadležne službe Grada Poreča, UO za proračun i gospodarstvo, da li su podmirili sve dospjele obveze (tel. tajnice 052 451 198).

* 1. **Ostali razlozi isključenja** ponuditelja i dokumenti koje ponuditelji moraju dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:

* + 1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili
		2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

**POTREBNO DOSTAVITI:** Za dokazivanje okolnosti iz točke 11.3. **nije potrebno dostavljati dokaz** već će Naručitelj nakon pregleda i ocjene ponude te rangiranja prije davanja prijedloga o odabiru, po potrebi, od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dokaz o nepostojanju razloga isključenja.

***Napomena:*** *u slučaju zajednice ponuditelja i angažiranja podugovaratelja, svi članovi zajednice ponuditelja i podugovaratelji obvezni su dostaviti dokaze iz točke 11.*

1. **UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**
	1. **Uvjeti i dokazi pravne i poslovne sposobnosti**

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

**Dokumenti za dokazivanje sposobnosti** moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik.

* + 1. **Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Iz Izvoda mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje poslova privatne zaštite.

**POTREBNO DOSTAVITI:** Izvod kako je zatraženo. Dokaz se može priložiti u neovjerenoj preslici i ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

***Napomena:*** *u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.*

* 1. **Uvjeti i dokazi tehničke i stručne sposobnosti**
		1. **Popis ugovora/radova**  koji su iste ili slične CPV oznake kao što je ovaj predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godina koje prethodne toj godini. Kako bi dokazao svoju sposobnost, ponuditelj mora dokazati da je u navedenom razdoblju uredno izvršio minimalno jedan ugovor, što dokazuje 1 (jednom) **potvrdom o urednom izvršenom ugovoru** i ishodu najvažnijih usluga iz izvršenog ugovora za istu ili sličnu vrstu radova čija je vrijednost najmanje 115.000,00 kn (bez PDV-a).

Popis ugovora sadrži iznos, datum, mjesto isporuke radova i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popis/potvrde te isključiti ponuditelje, ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio. Naručitelj, može prema potrebi provjeriti istinitost dostavljenih potvrda.

U slučaju da gospodarski subjekt traženu vrijednosti iskaže u stranoj valuti, obračunavati će se protuvrijednost te valute u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka ovog postupka, odnosno na dan slanja poziva na web stranicu Grada Poreča – Parenzo

**POTREBNO DOSTAVITI:** Popis ugovora/radova (predložak u sklopu dokumentacije za nadmetanje, **Obrazac 2**).

1. **UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA**

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu po ovom nadmetanju.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju **pojedinačno** dokazati nepostojanje okolnosti iz točaka, kako je navedeno u 11. i 12.1. ove dokumentacije te **kumulativno** dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladno točki 12.2. dokumentacije. Tehničku i stručnu sposobnost mogu dokazivati zajednički.

Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, OIB, broj računa, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt osobu ponuditelja, broj telefona i telefaksa uz naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

**POTREBNO DOSTAVITI:** Ispunjen i ovjeren Dodatak 1 Ponudbenom listu

Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja (**Obrazac 3** )

1. **SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA**

Ako ponuditelj namjerava angažirati podugovaratelje, obvezan je u ponudi navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor te podatke:

* podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja) i
* predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o nabavi usluga/robe/radova koji se daje u podugovor.

Traženi podaci čine obvezni dio ugovora o nabavi. Sudjelovanje podugovaratetelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora od javnog naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi usluga/robe/radova u podugovor ili ne.

Odabrani ponuditelj je dužan javnom naručitelju dostaviti sve podatke u skladu sa zahtjevima iz ovog poziva. Ukoliko ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave obaviti samostalno.

**POTREBNO DOSTAVITI:** Ispunjen Dodatak 2 Ponudbenom listu

1. **OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA**

Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ukoliko je gospodarski subjekt radi dokazivanja sposobnosti dostavio ponudu zajedno sa drugim gospodarskim subjektom/ima i oslanja se na sposobnost tih gospodarskih subjekata, u zajednici gospodarskih subjekata, ili namjerava dati dio ugovora u podugovor pri čemu se oslanja na sposobnost podugovaratelja,navedene dokumente dostavlja za one gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata dokaz sposobnosti je potpisana i ovjerena Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju. Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovno/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora, potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

1. **OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA**

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Nije dozvoljeno nuditi alternative ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, **uvezuju se jamstvenikom, s pečatom na poleđini**.

**Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.** Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od ponude odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Odustanak od ponude (povlačenje ponude) vrši se temeljem pisane izjave ponuditelja.

**Svi traženi dokumenti i dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.**

Ponuditelj je dužan u roku od 5 dana dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenta na pisani zahtjev naručitelja. Naručitelj može obratiti izdavatelju / ili nadležnim tijelima radi provjere istinitosti podataka.

1. **NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za cjelokupni predmet nabave u Ponudbenom listu. Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama, zaokruženo na dvije decimale. Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o nabavi.

1. **ROK VALJANOSTI PONUDE**

Rok valjanosti ponude je minimalno **90 (devedeset) dana od isteka** roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.

Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

1. **KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij odabira ponude je najniža cijena valjane ponude.

1. **ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Sva plaćanja Naručitelj će izvršiti temeljem e – računa s privitkom privremene ili okončane situacije, na poslovni račun odabranog gospodarskog subjekta, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja e – računa /fakture za izvršenu uslugu.

Odabrani gospodarski subjekt će jednom mjesečno dostaviti Naručitelju e – računa /fakturu za prethodni mjesec uz priložen izvještaj o obavljenim uslugama kroz taj period.

Obračun će se vršiti na osnovu stvarno izvršenih usluga utvrđenih u Izvještaju za obavljene usluge koji sadrži vrstu pruženih usluga, intervencijama, broju djelatnika, satnici i sl., a sve prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika ovjerenih od strane nadzornog inženjera Naručitelja.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje u kunama, vrši se na slijedeći način:

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Europska norma je norma koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. EN 16931-1:2017, Elektronički račun - 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun - 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870)

|  |  |
| --- | --- |
| 100 %  | vrijednosti računa, odnosno e – računa s privitkom privremene ili okončane situacije u roku od 30 dana po ovjeri iste od strane Naručitelja, a rok za ovjeru Naručitelja iznosi 15 dana od dana zaprimanja fakture, računa, odnosno privremene ili okončane situacije. |

1. **JAMSTVA**
	1. **Jamstvo za ozbiljnost ponude**

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta i imati rok valjanosti najmanje jednak roku valjanosti ponude, **u iznosu**, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) sa važenjem najmanje do isteka roka valjanosti ponude: = **3.600,00 kn.**

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti: za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, kao odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se **u izvorniku, u papirnatom obliku**, **uz ostala jamstva** **koji se dostavljaju u fizičkom/papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici** (jamstvo za ozbiljnost ponude). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio dijela ponude dostavljene u papirnatom obliku. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.).

Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude (bankovne garancije) ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu visine jamstva i to na IBAN Naručitelja broj: **HR 13 23400091834800003**, poziv na broj: **HR 68 7706 - OIB ponuditelja**, s naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude, **Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe**“. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda.

 U tom slučaju ponuditelj **dokaz o uplati prilaže u svojoj ponudi.**

* 1. **Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora**

Odabrani ponuditelj je obvezan odmah, pri potpisu Ugovora o nabavi ili u roku 10 (deset) dana dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om. Bankarska garancija bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja. Jamstvo mora biti valjano 60 dana od isteka ugovorenog roka za pružanje usluga. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora bit će vraćeno u roku od 60 dana od dana izdavanja potvrde o preuzimanju.

Ponuditelj može umjesto bankarske garancije dati / bjanko zadužnice /zadužnicu ili novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na IBAN Naručitelja: **PBZ d.d. HR 13 23400091834800003, poziv na broj: HR 68 7706-OIB ponuditelja**. Svrha plaćanja: novčani polog za uredno ispunjenje ugovora – **„Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe“.**

**POTREBNO DOSTAVITI:** Izjavu o dostavi jamstva **(Obrazac 4 )**

1. **DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA**

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

* 1. **rok za dostavu ponude:** ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do **2. travnja 2020. godine do 12:00 sati.**
	2. **način i mjesto dostave ponude:** Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa nazivom dokumenta na adresu Grada Poreča - Parenzo, Obala maršala Tita 5, 52440 Poreč - Parenzo, sa naznakom: “**NE OTVARAJ -** **Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe“.**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

1. **PREGLED I OCJENA PONUDA**

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavit će stručne osobe i/ili stručne službe Naručitelja te, ako je potrebno, neovisne stručne osobe na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj može pozvati ponuditelja da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi dokumenta traženih u pozivu za dostavu ponuda uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

1. **DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU**

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 60 (šezdeset) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.

Odluku o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

Na odluku o odabiru ponuditelji nemaju pravo žalbe.

1. **ODLUKA O PONIŠTENJU**

Odluku o poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti svim ponuditeljima, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i slično).

1. **TAJNOST DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o cijenama stavaka (jediničnim cijenama), iznosima pojedine stavke, cijeni ponude te podatke u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

1. **TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE**

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

1. **OPĆI UVJETI UGOVORA**

Ugovor će se sklopiti neposredno na temelju izvornih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i odabrane ponude u pisanom obliku. Opći uvjetiUgovora će se temeljiti na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

* 1. **UGOVORNA KAZNA**

Rok je veoma bitan element ugovora, jer će se radovi izvoditi u sinergiji s ostalim izvoditeljima na pojedinim zahvatima (izvoditelji na asfaltiranju, izvoditelji na izgradnji javne rasvjete). Slijedom navedenoga u slučaju prekoračenja ugovorenog roka za okončanje posla Naručitelj će od izvoditelja naplatiti ugovornu kaznu u visini od **2.000,00 kn za svaki kalendarski dan prekoračenja roka**, sve do zapisnika o primopredaji radova, s time da broj dana prekoračenja ne može biti više od **deset dana**, u tom slučaju će se raskinuti ugovor naplatiti ugovorna kazna.

Naručitelj će eventualni iznos ugovorne kazne zadržati, odnosno odbiti od iznosa za plaćanje prilikom izrade okončanog obračuna.

Ukoliko je do prekoračenja roka došlo krivnjom Naručitelja, ili više sile pri čemu se višom silom smatra događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle utjecati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Na izvoditelju je teret dokazivanja nepostojanja njegove krivnje za prekoračenje roka.

* 1. **RASPOLOŽIVOST I DOSTUPNOST IZVODITELJA RADOVA**

Raspoloživost i dostupnost Izvoditelja radova na održavanju elektroenergetskog postrojenja je veoma bitan element ugovora, jer će se radovi izvoditi tijekom neradnih dana, blagdana i ljetne turističke sezone. Za vrijeme ljetne turističke sezone (od 01.05. do 01.10. tekuće godine), vrijeme državnih i gradskih blagdana te vrijeme adventa (prosinac tekuće godine), Izvoditelj mora biti na raspolaganju, odnosno, dostupan od 06:00 – 24:00 sati, te omogućiti telefonsku vezu s predstavnikom MUP-a, Centra za obavješćivanje i Naručitelja na broj telefona, kojeg će dati u pisanom obliku, a za slučaj hitnih intervencija.

Rok za intervenciju ne smije biti duži od 60 minuta od trenutka upućenog poziva, od strane predstavnika MUP-a, Centra za obavješćivanje i Naručitelja, a odnosi se na hitnu intervenciju na postrojenju, odnosno javnoj površini.

**POTREBNO DOSTAVITI:** Izjavu o raspoloživosti i dostupnosti izvoditelja radova **(Obrazac 5**).

1. **DRUGI PODACI I ZAHTJEVI NARUČITELJA**
	1. **Pregled lokacije izvođenja radova**

Zainteresirani gospodarski subjekti obvezni su izvršiti obilazak lokacija gdje će se izvoditi radovi. Prethodno je potrebno izvršiti najavu i dolazak dogovoriti s osobom zaduženom za komunikaciju s ponuditeljima, koja je označena u ovoj dokumentaciji (preporuča se uputiti e-mail). Gospodarski subjekti na svoj trošak vrše pregled i upoznaju se s lokacijom na kojoj se vrše radovi. Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije, zadatkom te zahtjevima troškovnika. Na zahtjev ponuditelja, naručitelj će izdati potvrdu o pregledu lokacije koja se može priložiti u sklopu ponude (nije obavezno).

* 1. **Izvršenje ugovora o nabavi, nebitne izmjene ugovora**

Ugovorne strane obvezuju se ugovor o nabavi izvršavati sukladno uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom, što će javni naručitelj kontrolirati. Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

1. **SASTAVNI DIJELOVI PONUDE**

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (**Privitak 1**), u slučaju zajednice ponuditelja (Dodatak 1), podugovaratelja (Dodatak 2)
2. Troškovnik, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja. Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke Troškovnika - **Privitak 2**
3. Izjava o nekažnjavanju - **Obrazac 1a. i 1.b.**
4. Potvrdu o poreznom dugu
5. Potvrdu o urednom izvršenom ugovoru,
6. Dokaz upisa u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta,
7. Popis ugovora - **Obrazac 2**
8. Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja - **Obrazac 3**
9. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora - **Obrazac 4**
10. Izjava o raspoloživosti i dostupnosti Izvoditelja radova - **Obrazac 5**
11. Izjava o prihvaćanju svih navedenih rokova i dinamike izvođenja radova **- Obrazac 6**
12. Jamstvo za ozbiljnost ponude.
13. **PRIVICI UZ POZIV**
14. **Privitak 1-** Ponudbeni list
15. Dodatak 1- zajednice ponuditelja
16. Dodatak 2 – podugovaratelji
17. **Privitak 2** - Troškovnik
18. **Obrazac 1.a i 1.b. -** Izjava o nekažnjavanju
19. **Obrazac 2 -** Popis ugovora
20. **Obrazac 3 -** Izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja
21. **Obrazac 4 -** Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
22. **Obrazac 5 -** Izjava o raspoloživosti i dostupnosti Izvoditelja radova
23. **Obrazac 6 –** Izjava o prihvaćanju svih navedenih rokova i dinamike izvođenja radova

|  |  |
| --- | --- |
|  | Član stručnog povjerenstva NaručiteljaPredsjednikELIO ŠTIFANIĆ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Dostaviti:

1. Web stranica Grada Poreča – Parenzo, ovdje,
2. Pismohrana, ovdje.

**Privitak 1 - Ponudbeni list**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv naručitelja | Grad Poreč-Parenzo |
| Adresa sjedišta | Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč |
| Poštanski broj i mjesto | 52440, Poreč |
| Matični broj / OIB | MB: 2552329OIB: 41303906494 |
| Predmet nabave | **„Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe“** |
| 1. | Naziv ponuditelja |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja |  |
| 3. | Adresa ponuditelja |  |
| 4. | OIB |  |
| 5. | Žiro račun |  |
| 6. | Ponuditelj je u sustavuPDV-a (zaokružiti) | da | ne |
| 7. | Adresa za dostavu pošte |  |
| 8. | Adresa e-pošte |  |
| 9. | Ovlaštena osoba ponuditelja |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja |  |
| 11. | Broj tel. / Broj faksa |  |
| 12. | Cijena ponude bez PDV-a |  |
| 13. | Iznos PDV-a |  |
| 14 | Cijena ponude s PDV-om |  |
| 15. | Rok valjanosti ponude | Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda |
| 16. | Jamstvo za ozbiljnost ponude |  |
| Broj i datum ponude |  |
| Ovjera ponuditelja |  |

**Dodatak 1 ponudbenom listu[[1]](#footnote-1)**

**PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA**

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište člana zajednice Ponuditelja |  |
| OIB[[2]](#footnote-2) |  |  broj računa |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |
| Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |
| Količina radova ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |
| Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

**Dodatak 2 ponudbenom listu**[[3]](#footnote-3)

**PODACI O PODUGOVARATELJIMA**

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podugovarateljima)

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja |  |
| Skraćena tvrtka |  |
| OIB[[4]](#footnote-4) |  |  broj računa |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |
| Predmet ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati podugovaratelj  |  |
| Vrijednost podugovora |  |
| Količina radova podugovora |  |
| Postotni dio ugovora o javnoj nabavi |  |

ZA PODUGOVARATELJA:

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

|  |
| --- |
| **Privitak 2 - Troškovnik** |

|  |
| --- |
| **Privitak - Ponudbeni troškovnik usluga** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv ponuditelja** |  |
| **Sjedište ponuditelja** |  |
| **Adresa ponuditelja** |  |
| **OIB** |  |

|  |
| --- |
| **PONUDBENI TROŠKOVNIK** za predmet nabave: **Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis stavke** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Cijena stavke** | **Ukupna cijena stavke**  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabava, transport, polaganje i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara i novih RO ormara, u kabelsku kanalizaciju. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m | 100,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabava, transport, polaganje i spajanje voda za uzemljenje RO ormara (Cu uže 35 mm2) sa spojnim priborom. Spajanje voda sa stupom treba izvesti Cu stopicom za gnječenje te spoj zaštititi antikorozivnim odn. antioksidant premazom. Također je potrebno uračunati stopicu za gnječenje, maticu te podlošku (od inox materijala) u istu stavku. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m | 100,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabava, transport, montaža i spajanje tipskog RO za štandove po uzoru na postojeće stanje (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Aquarius) sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |
| - | kućište RO ormara (donje+gornje) zajedno sa stalkom, prirubnicom za montažu na sidrene vijke te vratima i bravicom i rasvjetnom armaturom na vrhu uključujući i senzor rasvjete, komplet spreman za ugradnju slijedećih elemenata za priključenje, | kmpl 1 |  |  |  |  |
| - | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, | kom 8 |  |  |  |  |
| - | industrijska (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , | kom 8 |  |  |  |  |
| - | stezaljka za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno, | kom 2 |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  | Kao u opisu stavke. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 4,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x16 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 10,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Interpolacija elemenata za priključenje novih NN izlaza u SSRO-u. Elementi za proširenje su postolja osigurača 63A, 400V, sa pripadajućom opremom. Obračun po kompletu NN izlaza. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 8,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nabava, transport, montaža i spajanje elemenata u tipskom RO-u za štandove po uzoru na postojeće stanje (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Nimbus), radi ograničavanja potrošnje pojedinih priključnica snage (utičnica) sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 40A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 8,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 14,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | ograničivač potrošnje (limitator) nazivne struje 1x6 A, 1x10 A ili 1x16 A, 250 V, proizvođača koji je prihvaćen u lokalnom HEP-u O.D.S. d.o.o. TJ Poreč, s karakteristikama: Struja preopterećenja = 1,1 x In, Vrijeme isklopa (t) = t > 1h. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 5,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | ograničivač potrošnje (limitator) nazivne struje 3x10 A ili 3x16 A, 400 V, proizvođača koji je prihvaćen u lokalnom HEP-u O.D.S. d.o.o. Pogona Poreč, s karakteristikama: Struja preopterećenja = 1,1 x In, Vrijeme isklopa (t) = t > 1h. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | nadgradni razvodni ormari za ugradnju unutar postojećih ormara za štandove u koji će se smjestiti KZS i limitatori s mogućnošću plombiranja (istih karakteristika kao proizvođač: Hager - Vector ili dr.), stupnja zaštite IP 54/65, klasa zaštite II., zajedno s stezaljkom za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno. |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 4,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Revizija postojećih ormara za štandove sa zamjenom oštećenih elemenata po nalazu ispitivača radi izdavanja protokola o ispitivanju. Potrebno je cjelovito pregledati i pritegnuti postojeće spojeve, NUL i PE stezaljke te ZAMIJENITI 12 postojećih industrijskih (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , te zamjena 4 zaštitne strujne sklopke 4P, 400 V, 63 A, Idn=0,003 A i zamjena 12 kombiniranih strujnih sklopki (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6 ili ABB), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA. Potrebno je također numerirati i očistiti sve ormare (2 komada). Izvođenje stavke u kompletu. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 4,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Revizija postojećih ormara za štandove sa dogradnjom i zamjenom elemenata kako slijedi:  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 40A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, interpolirana u zasebno nadgradno OG kućište. |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 2,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | industrijska (EURO) priključnica snage broj polova: 2P+F (L1+N+PE) 415 V, 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 . |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 2,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Industrijski utikač, 16A, 415V, broj polova: 2P+F (L1+N+PE), IP44, s uvodnicom. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 2,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Inox kanalica za zaštitu kabela na podu od pješačke komunikacije (isto kao i kanalica za zaštitu usponske vertikale gromobranskog užeta). Isporučuje se po komadu od 2 m' (sveukupno 10 m'). |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 20,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nabava, transport i ugradnja zaštitne rebraste PVC cijevi do fi 50 mm za potrebe zaštite kabela po cijeloj trasi za potrebe zaštite kabela za priključenje štandova i klupčica. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m'. | m | 100,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dobava, transport i montaža tipskih bravica na svim ormarićima za kioske i štandove po uzoru na postojeće stanje.  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 18,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Preuzimanje sa skladišta Investitora, transport, montaža i spajanje tipskog RO (kamp ormara) za štandove slično kao (istih karakteristika kao proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Aquarius) sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | kućište RO ormara (donje+gornje) zajedno sa stalkom, prirubnicom za montažu na sidrene vijke te vratima i bravicom i rasvjetnom armaturom na vrhu uključujući i senzor rasvjete, komplet spreman za ugradnju slijedećih elemenata za priključenje, | kmpl 1 |  |  |  |  |
| 12.2. | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (istih karakteristika kao proizvođač: Moeller MPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, | kom 6 |  |  |  |  |
| 12.3. | industrijska (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , | kom 6 |  |  |  |  |
| 12.4. | stezaljka za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno, | kom 2 |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 10,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže privremenih mjernih ormarića sukladno standardima HEP-a za privremeno mjerenje utroška el. energije za potrebe turističke manifestacije. MO mora sadržavati trofazno jedno tarifno brojilo radne energije In=60 A, 3x400/231 V, 50 Hz, te potrebne pancer osigurače (3 kompleta po MO ormariću. Ormarić je tipski klase B3. U cijenu uključiti ormarić i potrebnu bravicu tipa HEP - 303. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 2,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pozajmica u smislu nabave, transporta i polaganja energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih NN ormarića u kab. kanalizaciju. U istoj stavci uključiti i pozajmicu u smislu nabave, transporta i polaganja plastične rebraste cijevi Ф50 mm za potrebe polaganja energetskog kabela FG7 4 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih NN ormarića. U cijenu uključiti pričvršćenje iste na asfaltne i betonirane površine rebrastim perforiranim obujmicama te sav prateći materijal. Prosječan izvod iznosi 17,5 m' što čini ukupno: 17,5 x 4 = 70,00 m'. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom. | m | 250,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pozajmica i montaža reflektora na potrebnim lokacijama tipa istih karakteristika kao proizvođač: "Disano" - Rodio LED reflektor - asimetrične optike, temperature boje svijetla: 3000 K, snage cca 100W. u cijenu uračunati sav potreban pribor i materijal za montažu istih na postrojenje JR. |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom. | 3,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže produžnih kabela tipa FG7 3 x 4,0 mm2 za priključenje na RO ormare do maksimalne dužine kabela L=15,00 m'.  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 14,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nabava, transport, montaža i spajanje tipskog elementa postojećeg energetskog zdenca tipa „Jolly block“ istih karakteristika kao proizvođač: „JOLLY SET“ iz podzemnog RO-a, proizvođača ELECA General Contractor s.r.l. Divisione jolly set, po uzoru na postojeće stanje sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |
| - | Mesingani poklopac osovine stupa s beskonačnim pužnim nastavkom, koji služi kao mehanizam za spuštanje i dizanje zdenca, zajedno s poklopcem za zaštitu od prljavštine, sa ravnim zazorom prema postojećoj ručki koju posjedujemo. |  |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 2,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Dobava, transport i ugradnja razvodnog samostojećeg ormara za priključke sadržaja manifestacija sa slijedećom opremom: |  |  |  |  |  |
| - | SSRO tip KVS 1/10, 6x, kl. IP 54 | kom | 2,00 |  |  |  |
| - |  postolje za SSRO tip FP 1/10, kl. IP 54 | kom | 2,00 |  |  |  |
| - | tropolna osigurač-rastavna sklopka, vertikalne izvedbe, 690 V, 400 A, 50 Hz, tipa "ETI" NH2-400A  | kom | 3,00 |  |  |  |
| - | rastalni uložak 2NVO 2, 500 V, 200 A | kom | 6,00 |  |  |  |
| - | rastalni uložak 2NVO 2, 500 V, 125 A | kom | 3,00 |  |  |  |
| - |  bakrena sabirnica dim. 30x5 mm, sa prilagodnim rupama za NN letve tipa "ETI" | kom | 4,00 |  |  |  |
| - | bakelitno postolje dim. 100x70x1 cm za potrebe montaže priključnica | kom | 3,00 |  |  |  |
| - | euro priključnica (ž), CEE 690 V, 5 polova, (3p+N+PE), In=125 A, montaža na kabel |  |  |  |  |  |
| kom | 1,00 |  |  |  |
| - | euro priključnica (ž), CEE 690 V, 5 polova, (3p+N+PE),In=63 A, montaža na bak. ploču |  |  |  |  |  |
| kom | 2,00 |  |  |  |
| - | euro priključnica (ž), CEE 690 V, 5 polova, (3p+N+PE),In=32 A, montaža na bak. ploču |  |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |
| - | euro priključnica (ž), CEE 250 V, 3 pola, (1p+N+PE),In=16 A, montaža na bak. ploču |  |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |
| - | plastični tipski ("Gewis" ili sl.) nadgradni razvodni troredni ormarić, klase IP4x, 690V, 63A, 50 Hz, sa NUL i PE stezaljkom za presjeke do 25 mm2, bez vrata i bravice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |
| - | trofazna kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6), 63A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, |  |  |  |  |  |
| kom | 2,00 |  |  |  |
| - | trofazna kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6), 40A, 400 V, 4-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, |  |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |
| - | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, |  |  |  |  |  |
| kom | 3,00 |  |  |  |
| - | plastična kanalica za ožičenje dužine 2 m, dim. 100x60 mm, vodiči za ožičenje mjernog mjesta, potreban sitno spojni materijal, oznake i natpisi te tipska bravica. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| paušal |  |  |  |  |
|  | NUDIMO: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 1,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Interventno održavanje NN instalacije za kioske i štandove tijekom ljetne turističke sezone. U cijenu se uračunava sat rada, a materijalni troškovi prema stvarnoj šteti koja je nastala nas NN postrojenju uz ovjeru predstavnika Investitora, o čemu se sačinjava Zapisnik na temelju uviđaja. Obračun po satu rada (bez obzira na vrijeme poziva /dan-noć). |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po satu rada.  | h | 100,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ispitivanje kabela, kontrola izvršenih mjera izjednačavanja potencijala, mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljivača, mjerenje otpora petlje i računska kontrola vremena pregaranja osigurača prema I-T karakteristici, te izrada protokola o ispitivanju, izrada svih potrebnih jednopolnih shema, natpisa i obilježja na kabelima, te organizacija internog tehničkog pregleda izvedenih radova i to za novo montirani dio kao i za sve ostale NN ormariće (ukupno 25 komada). |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 4,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Izrada dokumentacije (projektna dokumentacija, dokumentacija izvedenog stanja, obilježavanje i ostalo) |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zamjena inox vrata (uslijed vandalizma) RO za zabavne radnje na rasvjetnom stupu ili javnoj površini. Vrata su izrađena po mjeri, dim 110x52 cm, s izradom rupe za tipsku bravicu u kompletu s bravicom (cilindar brava).  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 3,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Izrada kabelskog priključka za napajanje adventskog vijenca na trgu (pilastru) – lokacija na Trgu Slobode, kabelom tipa FG7 3x2,5 mm2 koji je ovješen na inox sajlu kao nosivo sredstvo, zajedno s priključnim i razvodnik kutijama, prekidačem za vanjsku montažu, uključujući paljenje svake svijeće naredne nedjelje advent (4 puta). |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže privremenih mjernih ormarića sukladno standardima HEP-a za privremeno mjerenje utroška el. energije za potrebe održavanja Adventa. Mjerni ormar mora biti veličine SSRO ormara, istih ili sličnih karakteristika kao SCHRACK tip PL ili jednakovrijedan, otvoreno dno, zaštitno izoliran-kl.II, IP54, ojačani poliester UV stabiliziran, otporan na udarce, boja RAL 7035, približne mjere VxŠxD = 1000x500x320 mm, krović, montažna ploča bakelitna, postolje visine 900 mm. Od opreme, ormar mora sadržavati: podnožja za dolazni glavni napojni kabel, podnožja osigurača VuNN 250, rastalne uloške 120 A, strujne mjerne transformatore omjera 150/5 A, umjerene i evidentirane u HEP-u (!), MPU ploču za povezivanje uređaja, automatske osigurače nominalne struje 6 A za potrebe strujnih mjernih transformatora, ožičenje s numeracijom vodova, sve prema tipskoj jednopolnoj shemi HEP-a. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun stavke po kompletu. | komplet | 3,00 | a | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO (1): - Elektromontažni radovi** |   |  |   |   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **REKAPITULACIJA:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO: - (Elektromontažni radovi)** |   |   |   |   |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PDV (25%):** |  |  |  |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO:** |  |  |  |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.godine.

 **Ponuditelj:**

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 (M.P)

 (potpis ovlaštene osobe)

**Obrazac 1a** – Ogledni predložak sadržaja Izjave o nekažnjavanju

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

**IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE I GOSPODARSKI SUBJEKT SA POSLOVNIM NASTANOM U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime i prezime) (adresa i mjesto prebivališta)*

broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)*

za sebe i za gospodarski subjekt te za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta a koji su državljani Republike Hrvatske:

 *(navesti ime i prezime, funkciju, mjesto prebivališta i adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i naziv tijela izdavatelja za sve osobe koja su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta – za koje se daje izjava)*

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da **ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta**, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime ovlaštene osobe

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP[[5]](#footnote-5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

**UPUTA:**

Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta. Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samo stalno. Izjavu o nekažnjavanju nije potrebno ovjeriti potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

(Javni naručitelj će prihvatiti i drugi oblik izjave za dokazivanje odsustva okolnosti za isključenje uz uvjet da sadrži sve navedene podatke)

**Obrazac 1b** – Ogledni predložak sadržaja Izjave o nekažnjavanju

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

**IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE I GOSPODARSKI SUBJEKT S POSLOVNIM NASTANOM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 2. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

**IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU**

kojom ja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(ime i prezime) (adresa i mjesto prebivališta)*

broj identifikacijskog dokumenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdanog od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe, za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)*

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da **ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta**, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:**
* članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i
* članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **korupciju, na temelju:**
* članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i
* članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
1. **prijevaru, na temelju:**
* članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i
* članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:**
* članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
* članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:**
* članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i
* članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
1. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:**
* članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
* članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MP[[6]](#footnote-6) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

**UPUTA:**

Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta. Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati pojedinačno i samo stalno. Izjavu o nekažnjavanju nije potrebno ovjeriti potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

(Javni naručitelj će prihvatiti i drugi oblik izjave za dokazivanje odsustva okolnosti za isključenje uz uvjet da sadrži sve navedene podatke)

**Obrazac 2 – Popisa ugovora**

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

**POPIS UGOVORA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.****br.** | **NARUČITELJ****(naziv i sjedište)** | **PREDMET UGOVORA** | **VRIJEDNOST UGOVORA****(**u kunama bez PDV-a) | **MJESTO I DATUM****ZAVRŠETKA UGOVORA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Potvrđujem da smo u gore navedenim ugovorima nastupali kao druga ugovorna strana te da smo navedene ugovore izvršili uredno i u svemu prema pravilima struke i ugovornim obvezama.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. godine.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vlastoručni potpis, pečat)

**Obrazac 3[[7]](#footnote-7) - Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja**

Sukladno članku 50. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ponuditelji u zajednici ponuditelja daju slijedeću

**IZJAVU**

 **O SOLIDARNOJ ODGOVONOSTI ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA**

Izjavljujemo da kao članovi zajednice ponuditelja, u slučaju ugovornog odnosa između nas i naručitelja, solidarno odgovaramo naručitelju za uredno izvršenje ugovora **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**bez obzira na udio svakog gospodarskog subjektu u izvršenju ugovora te da ćemo poslije odabira dostaviti naručitelju dokaz o pravnom obliku našeg zajedničkog ustrojstva u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

 Potpisnici izjave:

 MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

 MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

MP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ime i prezime odgovorne osobe člana zajednice ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (potpis)

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dana,\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. godine.

**Obrazac 4 – Izjava o dostavi jamstva**

**IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA**

Za potrebe postupka jednostavne nabave **„Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe“**

Kao ponuditelj (upisati naziv) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

izjavljujemo daćemo:

* u roku od deset (10) dana od dana obostranog potpisa ugovora za predmet nabave dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, **u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti**, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) sa trajanjem 30 dana dužim od dana isteka ugovora, s ovlaštenjem naručitelja na naplatu te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijena suprotno odredbama ugovora, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanja deklarirane kvalitete u ponudi (u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja).

ili

* položiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na poslovni račun Naručitelja-ugovaratelja broj HR 87 23400091110306835, poziv na broj: HR 00 7706 - OIB ponuditelja; Svrha plaćanja: novčani polog za uredno ispunjenje ugovora – „**Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe**“.
* na zahtjev Naručitelja, produžit ćemo rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.godine.

 **Ponuditelj:**

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 (M.P)

 (potpis ovlaštene osobe)

**Obrazac 5 – Izjava o raspoloživosti i dostupnosti izvoditelja radova**

**I Z J A V A**

**o raspoloživosti i dostupnosti Izvoditelja radova**

(IZJAVA IZVODITELJA DA ĆE SVE DANE U GODINI (UKLJUČIVO SVE NERADNE DANE I DRŽAVNE PRAZNIKE) BITI DOSTUPAN U VREMENU OD 00,00 – 24,00 SATA, IZJAVA DA ĆE TIJEKOM LJETENE SEZONE ORGANIZIRATI DEŽURNU SLUŽBU ZA PRIPRAVNOST TE IZJAVA DA ĆE SE NA INTERVENCIJU ODAZVATI U ROKU OD 60 MINUTA PO DOJAVI)

Za potrebe postupka jednostavne nabave **„Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe“**

Kao ponuditelj (upisati naziv) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

izjavljujemo daćemo:

* Izjavljujemo da ćemo sve dane u godini (uključivo sve neradne dane i državne praznike) biti dostupni u vremenu od 06,00 – 24,00 sata, odnosno omogućiti telefonsku vezu s predstavnikom MUP-a, Centra za obavješćivanje i Naručitelja na broj telefona, a za slučaj hitnih intervencija. Kontakt osobe i telefonski brojevi, biti će dostavljeni u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora.
* Izjavljujemo da ćemo za vrijeme trajanja ljetne turističke sezone (od 01.05. do 01.10. tekuće godine), za kvarove većih razmjera na elektroenergetskom postrojenju iz predmeta nabave, organizirati dežurnu službu u vidu pripravnosti za intervenciju kao i organizirati ekipu za intervencije koja će biti na raspolaganju svaki dan u navedenom razdoblju od 06,00 do 24,00 sata za potrebe interveniranja. Također izjavljujemo da ćemo na službenim stranicama Grada Poreča – Parenzo, objaviti broj telefona kao kontakt za intervencije na elektroenergetskom postrojenju iz predmeta nabave (jedan broj mobilne telefonije).
* Izjavljujemo da ćemo u roku od 60 minuta od trenutka upućenog poziva, od strane predstavnika MUP-a, Centra za obavješćivanje i Naručitelja, a odnosi se na hitnu intervenciju na postrojenju, odnosno javnoj površini, intervenirati i osigurati lokaciju od opasnosti koje prijete uslijed mogućnosti dodira sa naponom, a koje se odnosi na intervencije na elektroenergetskom postrojenju iz predmeta nabave.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.godine.

 **Ponuditelj:**

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 (M.P)

 (potpis ovlaštene osobe)

**Obrazac 6 – Izjava o prihvaćanju svih navedenih rokova i dinamike izvođenja radova**

**IZJAVA**

**O PRIHVAĆANJU SVIH NAVEDENIH ROKOVA I DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA (UKLJUČUJUĆI SVE NERADNE DANE I DRŽAVNE PRAZNIKE)**

Za potrebe postupka jednostavne nabave **˝Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe˝**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (naziv ponuditelja)

izjavljuje da prihvaća sljedeće uvjete, rokove i dinamiku izvođenja radova:

1. Za sanaciju i pripremu elektroenergetskog postrojenja (uključujući i završno ispitivanje ovlaštene institucije) – rok izvođenja radova iznosi najviše 5 dana, od dana uvođenja u posao,
2. Za sanaciju i osposobljavanje pojedinačnog priključka za jedno korisničko mjesto (klupčica, štand, kiosk ili sličan priključak) – rok sanacije kvara iznosi najduže 24 sata od trenutka dojave nadležnog predstavnika Naručitelja,
3. Za sanaciju i osposobljavanje cijelog razvodnog NN ormarića (priključno mjesto za korisnike od 4 do 8 mjesta – priključaka) – rok sanacije kvara iznosi najduže 2 sata od trenutka dojave nadležnog predstavnika Naručitelja,
4. Za sanaciju ili intervenciju u slučaju požara, udara munje, prometne ili druge slične nezgode, kojom prilikom postoji mogućnost ozljeđivanja korisnika ili građana od električne instalacije poda naponom – rok isključivanja takve elektroinstalacije (bez obzira na potreban broj djelatnika, praznike ili bilo koji drugi faktor) iznosi 1 sat od poziva predstavnika Centra za obavješćivanje 112, MUP-a, Javne vatrogasne postrojbe Poreč, odnosno, nadležnog predstavnika Naručitelja.

 **Ponuditelj:**

 (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 (M.P)

 (potpis ovlaštene osobe)

1. *Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice Ponuditelja.* [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelja* [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ako je žig obveza u zemlji ponuditelja. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ako je žig obveza u zemlji ponuditelja. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ova izjava se daje samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude.* [↑](#footnote-ref-7)