## Uvodne specifikacije
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Izgradnja postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča - Parenzo u 2021. godini
-uvodne specifikacije-
Troškovnik je potrebno ispuniti te dostaviti u sklopu ponude. Potpisivanje i stavljanje pečata na Troškovnike nije potrebno.
Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika u skladu sa zahtjevima ove Dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.
Tehničke specifikacije i opisi predmeta nabave detaljno su razrađeni u Troškovniku (PRILOG 1) i njegovim privicima, sve sukladno članku 5. stavak 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi o postupcima javne nabave (NN 65/2017). Kod sastavljanja ponude gospodarski subjekti su dužni pridržavati se tehničkih specifikacija. Sukladno čl. 206. Zakona o javnoj nabavi, tehničke specifikacije su definirane u PRILOGU VII Zakona o javnoj nabavi. Određene su u Troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi. Naručitelj je izradio tehničke specifikacije na način da se omogući jednak pristup ponuditeljima bez učinka stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju.
Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika na sljedeći način:
a) cijene stavke (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a,
b) ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika, u skladu s obrascem troškovnika. Ponuditelj treba upisati cijenu za svaku stavku troškovnika koja u stupcu „količina“ ima navedenu numeričku vrijednost,
c) jedinične cijene treba ponuditi zaokruženo na dva decimalna mjesta, kao i ostale (ukupne) cijene na dva decimalna mjesta
d) ponuditelj je obvezan u obrazac troškovnika upisati iznos = 0,00 ako određenu uslugu neće naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ista već uračunata u cijenu neke druge usluge iz troškovnika,
e) u cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
U cijenu treba ukalkulirati:
· sav potreban materijal (ovjesni, spojni, potporni, razvodni, vijčani, sklopni i ostalo) za potpunu funkcionalnost te potrebne građevinske radove,
· rješavanje eventualnih imovinsko-pravnih odnosa za smještaj strojeva potrebnih kod montaže svjetiljaka i izvođenja radova na sistemu upravljanja te sanaciju uništenih površina i dovođenje u prvobitno stanje, ispitivanje novoizgrađene instalacije javne rasvjete, puštanje u probni rad i pogon, mjerenje atestiranim svjetlotehničkim instrumentom nivoa srednje razine luminacije i rasvijetljenosti prema definiranim točkama iz svjetlotehničkih proračuna te izdavanje valjanih protokola, mjerenje otpora izolacije i izdavanje atesta,
· dobavu materijala fco. gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrjebljenog materijala nakon radova, a po završetku radova potrebno je dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica radova zbrinut sukladno važećoj zakonskoj regulativi,
· u cijeni ponuđenog kompletnog rasvjetnog sistema (svjetiljke, stupa, izvora svijetlosti, fotonaponskog panela i drugog) ukalkulirati sve troškove koji bi mogli nastati uslijed kvara bilo kojeg dijela rasvjetnog sistema unutar jamstvenog roka od 2 godine, a što uključuje eventualne rezervne dijelove, izvore svijetlosti, montaže, demontaže, servisiranje, radne sate, uporabu strojeva i slično.
· jamstveni rok daje se neovisno o životnom vijeku izvora svijetlosti.
Napomena:
Skreće se pažnja ponuditelju da se informira i eventualno izvrši pregled postojećeg stanja rasvjete kao i način i specifičnosti, stil i pojedinosti završne obrade građevinskih i elektromontažnih radova, kao i da to učini obavezno prije predaje ponude.
Naručitelj ima za cilj tražiti temeljem predmetnog troškovnika od budućeg izvođača da izvede radove točno prema definiranom troškovniku bez odstupanja od specificiranih stavki troškovnika u pogledu opisa stavki ili traženih količina. Cijeli troškovnik je koncipiran na način da će izvođač morati po završetku radova dovesti instalaciju do pune funkcionalnosti, a bez mogućnosti obračuna vantroškovničkih radova ili dodanih radova, koji bi nastali kao posljedica nepoštivanja navedenih napomena.
Ponuditelj koji se nije informirao i izvršio eventualni pregled stanja na terenu te nije dobro proučio natječajnu dokumentaciju, svjesno preuzima na sebe rizik od izrade površne ponude, jer tek troškovnik zajedno s pregledom terena čine jednu cjelinu i nemoguće je u poslovima adaptacije postojećeg stanja razmatrati samo jednu od ta dva povezana dijela, a naručitelj je ponuditelju ostavio mogućnost izbora u pogledu pregleda postojećeg stanja i upoznavanja s istim.
Ukoliko u troškovniku postoji dodatak “ili jednakovrijedan, odnosno, kao proizvod“ i ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod, mora pored postojeće stavke na mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži ili je bitno, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod (poglavito za LED svjetiljke javne rasvjete prema specifikaciji Privitka Troškovniku br. 1, br. 2 i br.3).
Sveukupne cijene (bez PDV-a) koje ponuditelj iskazuje na dnu troškovnika, ponuditelj upisuje u za to predviđeno mjesto u rekapitulaciji, ispod čega se upisuje iznos PDV-a, te ukupan iznos sa PDV-om.
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.
Planirani rok za početak izvođenja radova jest 5 dana nakon potpisivanja ugovora, odnosno po uvođenju budućeg izvoditelja u posao.
Na području Grada Poreča – Parenzo u tijeku su radovi na izgradnji Sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda grada Poreča, sufinanciran od strane evropskih fondova, kao i radovi na plinofikaciji JLS Grada Poreča te brojni drugi radovi na izgradnji i rekonstrukciji komunalne infrastrukture. Zbog izuzetne kompleksnosti koordinacije svih izvoditelja radova, Grad Poreč – Parenzo maksimalno će prilagoditi radove na izgradnji i dogradnji postrojenja javne rasvjete trenutnoj situaciji i okruženju u kojima će se isti izvoditi.
Kako je razvidno iz samog naziva predmeta nabave radi se o kontinuiranom obavljanju radova kroz duži vremenski period na različitim lokacijama i koji su za svaku lokaciju različitog obima.
Na početku potpisivanja Ugovora o građenju dobaviti će se sav ugovorni materijal i proizvodi, a sami radovi izvoditi će se sukcesivno tijekom 2019. i 2020. godine po etapama, prema potrebi i nalozima naručitelja, poštujući i prateći dinamiku izvođenja ostalih radova na izgradnji infrastrukture, radova na asfaltiranju prometnica, kao i pauzu na izvođenju radova tijekom ljetne turističke sezone koja traje od 01.07. do 31.08. tekuće kalendarske godine.
Za svako pojedino mjesto izvođenja radova, pojedinačni rok za dovršetak radova iznosi:
a) Za 1 stupno mjesto JR – rok izvođenja od najviše 3 dana, od dana uvođenja u posao,
b) Od 2 do 5 stupnih mjesta JR – rok izvođenja od najviše 10 dana, od dana uvođenja u posao,
c) Od 6 do 10 stupnih mjesta JR – rok izvođenja od najviše 15 dana, od dana uvođenja u posao,
d) Od 11 i više stupnih mjesta – rok izvođenja od najviše 25 dana, od dana uvođenja u posao.
Krajnji rok za dovršetak radova jest kraj kalendarske 2020. godine, odnosno do krajnjeg utroška ugovornih sredstava.
Pod dovršetkom predmetnih radova smatrat će se dan uspješno obavljene primopredaje građevine.

## Troškovnik za nadmetanje
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Izgradnja postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča - Parenzo u 2021. godini
A. |  | PODZEMNA JAVNA RASVJETA
A.1. |  | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip kao: FG7(O)R 4×16 mm2 - 1kV, za razvod od ormara JR do stupova javne rasvjete komplet s provlačenjem u rebraste dvoslojne PE cijevi crvene boje, tip kao RDC ø75, polaganjem na pripremljenu pješčanu posteljicu u iskopani rov (kanal), uvlačenjem u stup rasvjete kroz prethodno položene PEHD ili rebraste dvoslojne PE cijevi crvene boje, tip kao RDC ø75 te spajanjem na razdjelnicu stupa.
Nudi se: FG7(O)R 4×16 mm2 - 1kV
|  |  | m | 400 | á | __________ | kn | _____________
2. | Uzemljivač FeZn traka 25x4 mm
|  |  | m | 400 | á | __________ | kn | _____________
3. | Spojka križna GKS-02/3 80/80/3 - Križna spojnica tip GKS 02 namjenjena je za spajanje plosnatog vodiča širine do 40 mm. Sastavljena je od 3 pločice dimenzija 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Izrađena je prema propisima i standardima.
|  |  | kom | 10 | á | __________ | kn | _____________
4. | T-spojnica Cu - za bakrenu užad prema DIN 48201 i bakrene vodiče prema VDE 0295 i HRN N.CO.015 tip SB-50/50. mm2
|  |  | kom | 5 | á | __________ | kn | _____________
5. | Spojka križna GKS-01 A 58/58/3 ov/pv - za prijelaz i spoj uzemljivača FeZn trake u Cu bakreni uzemljivač (FeZn-Cu uže-AiSi-AiSiT), za Cu uže 50 mm2
|  |  | kom | 1 | á | __________ | kn | _____________
6. | Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 midi LED ili jednakovrijedna: - Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija. - 4000K, - IP66, - optika asimetrična, - svjetlosni tok min. 15.000 Im, - svjetlosna iskoristivost minimalno 120 lm/W - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke - (promijena LED modula, LED upravljača) - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup fi/60 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Certifikat: ENEC, CE - ULOR=0
Kriterij jednakovrijednosti: - svjetlosna iskoristivost lm/W - modularno održavnje svjetiljke - IP faktor - ENEC, CE - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Nudi se: ________________________________________________________
Dokaze dostaviti prema privitku br. 1 Troškovnika kojim se dokazuje jedankovrijednost!
|  |  | kom | 1 | á | __________ | kn | _____________
7. | Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 mini LED ili jednakovrijedna: - Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija. - 4000K, - IP66, - optika asimetrična, - svjetlosni tok min. 9.000 Im, - svjetlosna iskoristivost minimalno 120 lm/W - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke - (promijena LED modula, LED upravljača) - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup fi/60 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Certifikat: ENEC, CE - ULOR=0
Kriterij jednakovrijednosti: - svjetlosna iskoristivost lm/W - modularno održavnje svjetiljke - IP faktor - ENEC, CE - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Nudi se: ________________________________________________________
Dokaze dostaviti prema privitku br. 2 Troškovnika kojim se dokazuje jedankovrijednost!
|  |  | kom | 5 | á | __________ | kn | _____________
8. | Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 mini LED ili jednakovrijedna: - Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija. - 4000K, - IP66, - optika asimetrična, - svjetlosni tok min. 4.200 Im, - svjetlosna iskoristivost minimalno 120 lm/W - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke - (promijena LED modula, LED upravljača) - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup fi/60 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Certifikat: ENEC, CE - ULOR=0
Kriterij jednakovrijednosti: - svjetlosna iskoristivost lm/W - modularno održavnje svjetiljke - IP faktor - ENEC, CE - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Nudi se:________________________________________________________
Dokaze dostaviti prema privitku br. 3 Troškovnika kojim se dokazuje jedankovrijednost!
|  |  | kom | 20 | á | __________ | kn | _____________
9. | Toplo cinčani konusni okrugli rasvjetni stup kao "CAMPION" tip CC 6003, otvora razdjelnice 300x80 mm sa poklopcem stupa, slijedećih karakteristika:
| - | visina stupa h=6,0 m s temeljnom pločom - prirubnicom
| - | 4 komada temeljnih vijaka M16×600 mm + šablona
| - | otvor 300x100mm, vratašca i nosač za razdjelnicu kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U ili jednakovrijednu
| - | vanjski priključak za uzemljenje M12
| - | unutarnji priključak za zaštitni vod M8
| - | vrh stupa ø60
| - | Rasvjetni stup je za primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena !
Nudi se: "CAMPION" tip CC 6003, original traženo
|  |  | kom | 20 | á | __________ | kn | _____________
10. | Toplo cinčani konusni okrugli rasvjetni stup kao "CAMPION" tip CC 7804, otvora razdjelnice 300x80 mm sa poklopcem stupa, slijedećih karakteristika:
| - | visina stupa h=7,80 m s temeljnom pločom - prirubnicom
| - | 4 kom temeljnih vijaka M20x600 + šablona
| - | otvor 300x100mm, vratašca i nosač za razdjelnicu kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U ili jednakovrijednu
| - | vanjski priključak za uzemljenje M12
| - | unutarnji priključak za zaštitni vod M8
| - | vrh stupa ø60
| - | Rasvjetni stup je za primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena !
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 1 | á | __________ | kn | _____________
11. | Toplo cinčani konusni okrugli rasvjetni stup kao "CAMPION" tip CC 9804, otvora razdjelnice 300x80 mm sa poklopcem stupa, slijedećih karakteristika:
| - | visina stupa h=9,80 m s temeljnom pločom - prirubnicom
| - | 4 kom temeljnih vijaka M20x600 + šablona
| - | otvor 300x100mm, vratašca i nosač za razdjelnicu kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U ili jednakovrijednu
| - | vanjski priključak za uzemljenje M12
| - | unutarnji priključak za zaštitni vod M8
| - | vrh stupa ø60
| - | Rasvjetni stup je za primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena !
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 4 | á | __________ | kn | _____________
12. | Toplo cinčana okrugla konzola, tip kao "CAMPION" tip C692x2, za montažu na rasvjetni stup tip CC 9804, slijedećih karakteristika:
| - | visina (okomita) konzole h=2,00 m
| - | dužina (vodoravna) kraka konzole L=2,00 m
| - | kut konzole u odnosu na ugradnju sjetiljke (vodoravnu): 15O
| - | radijus konzole r=1,00 m
| - | dimenzija nasadnog dijela konzole u odnosu na vrh stupa (koji iznosi fi 60 mm): fi 70x200 mm
| - | Konzola se pričvršćuje s tri vijka pod kutem od 120o i predviđena jeza primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena !
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 2 | á | __________ | kn | _____________
13. | Razdjelnica za stup istih karakteristika kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U, za prihvat 2 (3) kabela 4x16mm2 komplet s kućištem dimenzija cca 260x70x65 mm i 2 postolja osigurača IW10A – osigurač 10A.
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 25 | á | __________ | kn | _____________
14. | Kabel HO7RN-F 3x2,5mm2 dužine 6 m za ožičenje stupa rasvjete visine 6 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu.
|  |  | kom | 20 | á | __________ | kn | _____________
15. | Kabel HO7RN-F 3x2,5mm2 dužine 8 m za ožičenje stupa rasvjete visine 6 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu.
|  |  | kom | 1 | á | __________ | kn | _____________
16. | Kabel HO7RN-F 3x2,5mm2 dužine 10 m za ožičenje stupa rasvjete visine 10 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu.
|  |  | kom | 5 | á | __________ | kn | _____________
17. | Nabava i polaganje PVC trake upozorenja, tip kao T-E/80, "POZOR - ENERGETSKI KABEL".
Nudi se: ______________________________________
|  |  | m | 400 | á | __________ | kn | _____________
18. | Izrada kabelskog završetka za kabel presjeka 4×16 mm2 .
|  |  | kom | 50 | á | __________ | kn | _____________
19. | Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm2 komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje, ili Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm2 sa spajanjem na postojeću FeZn traku kroz temelj stupa JR, komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje te povezivanje priključnice stupa i vijka za uzemljenje s vanjske strane stupa.
|  |  | kom | 25 | á | __________ | kn | _____________
20. | Ispitivanje instalacije javne rasvjete od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
| - | Neprekidnost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala,
| - | izolacijski otpor svih kabela/strujnih krugova; dvokratno - prije polaganja kabela i ponovno prije spajanja opreme,
| - | funkcionalnost ormara, razdjelnika i ostale opreme,
| - | otpor uzemljenja,
| - | kontrola zaštite od indirektnog dodira (automatsko isklapanje napajanja u TN-C-S sustavu primjenom zaštitnih uređaja od nadstruje)
| - | horizotalna rasvjetljenost (kolnik, nogostup),
| - | vertikalna rasvijetljenost (pješački prijelazi).
|  |  | komplet | 3 | a | __________ | kn | _____________
21. | Izvedba kabelske spojnice za plastične kabele s ili bez armature presjeka od 6-25 mm2, nazivnog napona Uo/U (kV) 0,6/1kV, u kopletu za četverožilni kabel (4 tuljka + glavni tuljak), tip Raychem POLJ-01/5X 4-16.
|  |  | kom | 2 | a | __________ | kn | _____________
22. | Dobava, transport i ugradnja cestovnih svjetiljki vodootporne cestovne horizontalne signalizacije tip kao "SERNIS" SR45A (bijeli LED) te podzemne kablske spojnice s odgovarajućom količinom ljepila za intepolaciju i učvršćivanje u trup prometnice (primjenom SIKADUR 42 ili kvalitetnije smjese). Jedinična cijena obihvaća sav rad, opremu, alate, strojeve i materijale potrebne za kompletno dovršenje ove stavke. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene signalizacijske svjetiljke.
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 1 | a | __________ | kn | _____________
23. | Dobava, transport, smještaj, ugradnja i spajanje (u podzemni zdenac) transformatora i pripadajućeg kontrolera za svjetiljke vodoravne prometne signalizacije tip kao "SERNIS" SR45A (bijeli LED), ukupne vršne snage za 20 komada, pripadajućeg kućišta Klase zaštite IP 66 ili više, zajedno s uvodnicama za kabele. Jedinična cijena obihvaća sav rad, opremu, alate, strojeve i materijale potrebne za kompletno dovršenje ove stavke. Obračun se vrši po kompletu ugrađene signalizacijske opreme.
Nudi se: ______________________________________
|  |  | komplet | 1 | a | __________ | kn | _____________
24. | Dobava, transport i ugradnja cestovnih svjetiljki vodootporne cestovne sihnalizacije tip kao "SERNIS" SR-T24 12+12 LED White/Red (bijeli/crveni LED) te podzemne kablske spojnice s odgovarajućom količinom ljepila za intepolaciju i učvršćivanje u trup prometnice (primjenom SIKADUR 42 ili kvalitetnije smjese). Jedinična cijena obihvaća sav rad, opremu, alate, strojeve i materijale potrebne za kompletno dovršenje ove stavke. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađene signalizacijske svjetiljke.
Nudi se: ______________________________________
|  |  | kom | 1 | a | __________ | kn | _____________
25. | Dobava, transport, smještaj, ugradnja i spajanje (u podzemni zdenac) transformatora i pripadajućeg kontrolera za svjetiljke vodoravne prometne signalizacije tip kao "SERNIS" SR-T24 12+12 LED White/Red, ukupne vršne snage za 20 komada, pripadajućeg kućišta Klase zaštite IP 66 ili više, zajedno s uvodnicama za kabele. Jedinična cijena obihvaća sav rad, opremu, alate, strojeve i materijale potrebne za kompletno dovršenje ove stavke. Obračun se vrši po kompletu ugrađene signalizacijske opreme.
Nudi se: ______________________________________
|  |  | komplet | 1 | a | __________ | kn | _____________
26. | Dobava, transport, smještaj, ugradnja i spajanje (u podzemni zdenac) kabelske "T" spojnice za 3 ista kabela tip kao: FG7(O)R 5×2,5 mm2 - 1kV. Spojnice služe z interpolaciju svjetiljki cestovne horizontalne signalizacije. Obračun po komadu ugrađene spojnice.
|  |  | kom | 1 | a | __________ | kn | _____________
32. | Preuzimanje sa skladišta Naručitelja, transport, ugradnja te usmjeravanje rasvjetne armature tip nominalne snage 1 x 150 W, komplet sa prespojnim tijelima za žarulju SAP-T 150 W za montažu na stup sa potrebnim sitnospojnim materijalom i konzolom za montažu na AB stup ili pocinčani Če stup. U cijenu uključiti i dobavu i ugradnju žarulje NaVt - 150W/E27. U cijenu ukalkulirati i dobavu i ugradnju automatskog osigurača klase C, In=6A, Zn=231V, 50Hz, u trup svjetlosne armature i to ispred glavnih priključnih kontakata unutar same armature.
|  |  | komplet | 1 | a | __________ | kn | _____________
27. | Rad specijalnog stroja - hidraulične autoplatforme na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti rad stroja i pripadajućeg strojara (vozača) u kompletu.
|  |  | sat (h) | 1 | a | __________ | kn | _____________
28. | Rad djelatnika elektro struke na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti sve potrebne uređaje, alate i ostalu opremu za izvođenje radova na visini i na tlu u kompletu.
- |  | elektrotehničar ili VKV elektromonter | sat (h) | 1 | a | __________ | kn | _____________
- |  | KV elektromonter | sat (h) | 1 | a | __________ | kn | _____________
- |  | uklopničar | sat (h) | 1 | a | __________ | kn | _____________
- |  | elektromonter | sat (h) | 1 | a | __________ | kn | _____________
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | kn | ____________
A.2. |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. |  | Uvođenje izvoditelja u posao primopredajom tehničke dokumentacije, uz koju je obveza Izvoditelja izvesti slijedeće radnje:
- |  | Zahtjev Izvoditelja za označavanje postojećih instalacija na trasi novo predviđene javne rasvjete, od strane komunalnih tvrtki te terenski izvid svih komunalnih tvrtki, te po potrebi državnih, županijskih i općinskih/gradskih ureda koja su izdala posebne uvjete.
- |  | Izrada eleborata prometnog rješenja, ishodovanje dozvole i postavljanje potrebnih oznaka i zaštita.
- |  | Geodetsko iskolčenje trase kabelskog kanala i temelja za stupove i ormar javne rasvjete.
- |  | Ishodovanje svih ostalih potrebnih dozvola-suglasnosti.
|  | Obračun po m'. | m' | 400 | á | __________ | kn | _____________
2. | Skidanje postojećeg tlakovca na trasi nove JR, čišćenje i skladištenje istog te ponovna montaža nakon polaganja kabela JR. U cijenu uračunati sve potrebne radnje, strojeve, alate i rad za vraćanje u prvobitno stanje.
|  |  | m2 | 10 | á | __________ | kn | _____________
3. | Dvokratno uzdužno obostrano strojno rezanje postojeće asfaltne ili betonske podloge, sloj 5-8 cm, iskop i prijevoz na deponiju do 10 km. Prvi put se reže u širini iskopa kanala, a drugi put se reže u širini asfaltiranja ili betoniranja, nakon izrade podloge. Obračun po ukupnoj površini izrezanog asfalta ili betona.
|  |  | m' | 10 | á | __________ | kn | _____________
4. | Dvokratno uzdužno obostrano strojno rezanje postojećeg kamenog popločenja, vađenje i ukrcaj istog s odvozom na građevinsku deponiju udaljenu do 10 km, ponovno postavljanje kamenih ploča debljine 4 cm, po uzoru na postojeće polpočenje s poštivanjem kombinacija fugiranja u kontinuitetu. Tip kamenog polpčenja je kao "Kirmenjak", a završna obrada je točkana obrada kamena (pikanje). U stavku je potrebno ukalkulirati dobavu, transport i montažu, uključujući i 10% veće količine radi poštivanja kontinuiteta popločenja, te sav rad alate i stojeve za izvršenje ove stavke. Obračun po ukupnoj površini izvedenog popločenja.
|  |  | m2 | 10 | á | __________ | kn | _____________
5. | Pažljivi kombinirani strojno-ručni iskop kabelskog rova dimenzije 40 x 80 cm. Obračun po m3 iskopanog kanala bez obzira na kategoriju terena. Materijal iz iskopa bez većeg kamenja, odložiti uz kanal (cca 75% od iskopane količine) . Čišćenje dna kanala od odrona prije polaganja pijeska. Uključeni su svi ostali ne imenovani radovi, materijal i usluge koje se mogu pojaviti na predmetnoj trasi.
U cijenu su uključeni svi potrebni radovi, materijal i usluge koji su potrebni za vršenje iskopa na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija i okolnih građevina, i to:
| ▪ | izvidi i nadzor komunalnih i dr. tvrtki (najmanje 2 puta - kod otkrivanja i prije konačnog zatrpavanja),
| ▪ | ispitivanja za utvrđivanje vrste postojećih instalacija,
| ▪ | zaštitne mjere (označavanje, ograđivanje, podupiranje i mehanička zaštita postojećih cijevi i kabela; crpljenje vode i kanalizacije iz kanala zbog kiše ili puštanja cijevi, i dr.)
| ▪ | korištenje odgovarajućih strojeva i metoda iskopa da ne dolazi do vibracija tla štetnih za postojeće instalacije i građevine (mini rovokopač, pikamiranje kompresorom, ručni iskop)
| ▪ | svi ostali neimenovani radovi, materijal i usluge koji se mogu pojaviti na predmetnoj trasi.
| ▪ | Nikakvi drugi troškovi za iskop kanala neće se priznavati.
Obračun po m3 iskopanog kanala.
|  | 0,4×0,8x400 | m3 | 128 | á | __________ | kn | _____________
6. | Odvoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Koeficijent rastresitosti 1,3.
|  | Obračun po m3. | m3 | 160 | á | __________ | kn | _____________
7. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski rov širine 40 cm u slojevima 2×10 cm. Obračun po m3 položenog pijeska.
| 0,4×0,2×400 |  | m3 | 32 | á | __________ | kn | _____________
8. | Nabava, prijevoz i polaganje u kanal zemlje crvenice u dva sloja po 10 cm i nabijanje oko trake za uzemljenje, uz istovremeno vlaženje vodom. Obračun po m3 položene/nabijene zemlje.
| 0,4×0,2×100 |  | m3 | 20 | á | __________ | kn | _____________
9. | Dobava i polaganje betona MB 20 za mehaničku zaštitu PVC cijevi te podloge asfalta na prijelazu prometnice.
|  |  | m3 | 5 | á | __________ | kn | _____________
10. | Dobava i polaganje u kanal rebrastih dvoslojnih PE cijevi, tip kao RDC ø 50 mm (unutrašnji dijametar cijevi), crvene boje, na po cijeloj trasi JR.
|  |  | m | 400 | á | __________ | kn | _____________
11. | Zatrpavanje kabelskog rova dimenzije 40 x 80 cm komplet sa nabijanjem. Obračun po m dužine zatrpanog kanala.
|  | 0,4×0,5×400 | m3 | 80 | á | __________ | kn | _____________
12. | Izrada tamponskih slojeva, u kolniku prilaznih cesta, debljine 10-20cm. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60 mm, jednoplike mješavine. Nabijanje vibronabijačem do modula stišljivosti najmanje Me=100 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona.
|  | 0,4x0,2×100 | m3 | 8 | á | __________ | kn | _____________
13. | Dobava i ugradnja asfalta BNHS za završnu obradu prilazne prometnice.
|  |  | m2 | 50 | á | __________ | kn | _____________
14. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa visine h=6 m na ravnom terenu: - iskop jame za temelj 0,7x0,7x0,9=0,44 m3 - drvena oplata 0,7x0,9x4 = 2,52 m2 - cijevi RDC ø 50, duž. 1,5 m - 2 kom - beton C-20/25, 0,7x0,7x0,9=0,44 m3 - zaštitna kapa C-25/30, 0,5x0,5x0,15 = 0,04 m3. Kod betoniranja ugraditi 4 kom temeljnih vijaka. Temeljne vijke i šablonu za ugradnju nabavlja izvođač elektro dijela JR. Ukoliko se kod iskopa utvrdi manja nosivosti tla od 20 N/cm2 (mulj, podzemne vode i sl.), mora se izvršiti stabilizacija podloge i bočnog terena te armiranje i povećanje mjera temelja, u dogovoru s nadzornim inženjerom građevinarstva. Vrh temelja (prirubnica stupa) mora biti 10 cm ispod kote ivičnjaka zelenila. Zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem do Me = 80 MN/m2, nakon polaganja kabela i uzemljenja. Odvoz preostalog materijala na deponiju do 15 km i dovođenje u prvotno stanje.
|  |  | kom. | 20 | á | __________ | kn | _____________
15. | Izrada betonskog temelja rasvjetnog stupa visine h=8 i 10 m na ravnom terenu: - iskop jame za temelj 1,5x1,5x1,3=2,93 m3 - drvena oplata 1,1x1,3x4 = 5,72 m2 - cijevi RDC ø 50, duž. 1,5 m - 2 kom - beton C-20/25, 1,1x1,1x1,3 = 1,57 m3 - zaštitna kapa C-25/30, 1,1x1,1x0,15 = 0,18 m3. Kod betoniranja ugraditi 4 kom temeljnih vijaka. Temeljne vijke i šablonu za ugradnju nabavlja izvođač elektro dijela JR. Ukoliko se kod iskopa utvrdi manja nosivosti tla od 20 N/cm2 (mulj, podzemne vode i sl.), mora se izvršiti stabilizacija podloge i bočnog terena te armiranje i povećanje mjera temelja, u dogovoru s nadzornim inženjerom građevinarstva. Vrh temelja (prirubnica stupa) mora biti 10 cm ispod kote ivičnjaka zelenila. Zatrpavanje preostalog prostora oko temelja tamponom 0,1-60 mm, te nabijanje vibronabijačem do Me = 60 MN/m2, nakon polaganja kabela, štitnika i uzemljenja. Odvoz preostalog materijala na deponiju do 15 km i dovođenje u prvotno stanje.
|  |  | kom. | 5 | á | __________ | kn | _____________
16. | Izrada spoja na postojeću rasvjetu. U cijenu uklakulirati interpolaciju novog kabela u postojeći temelj stupa JR, uključujući iskop, bušenje temelja, uvlačenje PVC rebraste cijevi i kabela, zajedno s spajanjem, oblikovanjem i sanacijom svih potrebnih građevinskih i elektromontažnih radova na mjestu priključenja novog izlaza.
|  |  | komplet | 4 | á | __________ | kn | _____________
17. | Geodetski snimak trase kabela i stupnih mjesta s izradom eleborata za katastar vodova. Cijevi i kabele snimiti prije zatrpavanja rova.
|  |  | m | 300 | á | __________ | kn | _____________
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | kn | _____________
| UKUPNO (A.1. + A.2.): | [6 empty] | _____________
B. |  | ZRAČNA JAVNA RASVJETA
B.1. |  | ELEKTROMATERIJAL I SVI RADOVI
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Koli -čina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Iskop rupe za AB stup N9 (SB 200/9) ili NO9 (SB 315/9), bez obzira na kategoriju tla dimenzije:(ŠxDxV) 0,8x1,2x1,7 m, izrada betonske podloge dna rupe debljine 10 cm, betonom MB 15 radi izravnanja dna rupe, dobava, transport i ugradnja betonske cijevi dužine 1,50 m, presjeka Ф=400 mm, s centriranjem i vertikalnom kontrolom uz pomoć geodetskog instrumenta, betoniranje uokolo betonske cijevi betonom MB20 kontrolirano uz dobavu i ugradnju 25% lomljenog kamena, te izrada betonske zaštitne glazure stupa u glatkoj oplati s nagibom prema kutevima glazure (5-7%), betonom MB25 i zaglađivanje betonske cementne glazure do crnog sjaja. U stavku je potrebno ukalkulirati i odvoz viška materijala na građevinsku deponiju, te naknadno planiranje površine iskopa i manipulativnog terena radi vraćanja u prvobitno stanje.
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 20 | á | __________ | kn | _____________
2. | Nabava, transport i vertikalna ugradnja zajedno sa kontrolom AB stupa NO-9 (SB 315/9), visine 9 m, kompletno s ovijesnim materijalom za samonosivi kabelski snop, te dobava transport i ugradnja strojnog pijeska za ušvršćivanje i centriranje stupa u sredini betonske cijevi uz močenje i nabijanje istog.
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 20 | á | __________ | kn | _____________
3. | Nabava, transport, ugradnja te usmjeravanje rasvjetne armature tip kao 1651 MINI TONALE proizvođača "Disano" 1 x 150 W, komplet sa prespojnim tijelima za žarulju SAP-T 150 W za montažu na stup sa potrebnim sitnospojnim materijalom i konzolom za montažu na AB stup. U cijenu uključiti i dobavu i ugradnju žarulje JM-E (HCI-T/P) 70/942 - 150W/E27 svjetlosnog toka 14000 lm. U cijenu ukalkulirati i dobavu i ugradnju automatskog osigurača klase C, In=6A, Zn=231V, 50Hz, u trup svjetlosne armature i to ispred glavnih priključnih kontakata unutar same armature.
Nudi se: 1651 MINI TONALE proizvođača "Disano" 1 x 150 W, original traženo
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 2 | á | __________ | kn | _____________
4. | Dobava, transport, sklapanje, montaža i podešavanje cestovne LED svjetiljke s slijedećim karakteristikama kao tip SITECO Streetlight 10 mini LED ili jednakovrijedna: - Kućište zrađeno od tlačno lijevanog aluminija. - 4000K, - IP66, - optika asimetrična, - svjetlosni tok min. 4.200 Im, - svjetlosna iskoristivost minimalno 120 lm/W - mogućnost modularnog održavanja svjetiljke - (promijena LED modula, LED upravljača) - mogućnost horizontalne/vertikalne montaže na stup fi/60 - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Certifikat: ENEC, CE - ULOR=0
Kriterij jednakovrijednosti: - svjetlosna iskoristivost lm/W - modularno održavnje svjetiljke - IP faktor - ENEC, CE - podesiv nagib na 0°, 5°, 10°, 15° - Nudi se: SITECO Streetlight 10 mini LED, original traženo
Dokaze dostaviti prema privitku br. 3 Troškovnika kojim se dokazuje jedankovrijednost!
|  |  | kom | 20 | á | __________ | kn | _____________
5. | Dobava i ugradnja samonosivog kabelskog snopa (elkalex) tip XOO/O 2x16 mm2. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni materijal za pričvrčćenje kabela na AB stupove, otcjepnu opremu, nosnu, zateznu i krajnje zateznu opremu te tuljke, stopice, i stezaljke za međusobno sapajanje istog na dodirnim točkama sa mrežom NN JR i svjetiljkama.
|  | Obračun po m'. | m' | 700 | á | __________ | kn | _____________
6. | Dobava transport i montaža uzemljivača na kraju NN izlaza te postavljanje katodnog odvodnika prenapona (zračnog). U stavku je potebno ukalkulirati: iskop kanala dimenzija 25x0,8x0,4 m, postavljanje pocinčane trake uzemljenja (FeZn) dužine 30 m, dim 25x4 mm, zatrpavanje kanala u slojevima sa nabijanjem, fino planiranje te sve potrebne radnje vezane za dozemno spajanje uzemljivača sa potrebnim sitnospojnim materijalom.
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 5 | á | __________ | kn | _____________
7. | Ispitivanje kabela, kontrola izvršenih mjera izjednačavanja potencijala, mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljivača, mjerenje otpora petlje i računska kontrola vremena pregaranja osigurača prema I-T karakteristici, te izrada protokola o ispitivanju.
|  | Obračun po kompletu. | komplet | 5 | á | __________ | kn | _____________
|  | UKUPNO (B.1.): |  |  |  |  | kn | _____________
REKAPITULACIJA:
| UKUPNO (A. - PODZEMNA JR): | [6 empty] | _____________
| UKUPNO (B. - ZRAČNA JR): | [6 empty] | _____________
| UKUPNO (A. + B. + C.): | [6 empty] | ____________
| PDV (25%): | [6 empty] | ____________
| SVEUKUPNO: | [6 empty] | ____________