## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Naručitelj: | GRAD POREČ-PARENZO, Obala M.Tita, Poreč
Građevina: | Element urbane opreme (parklet)
Lokacija : | k.č. 653 k.o. Poreč, Zagrebačka ulica
Izradila: | Jasmina Bašić, mag.ing.arh.
Oznaka:
Odgovorna osoba: | Jasmina Bašić, mag.ing.arh.
Ponuda od:
Novigrad, lipanj 2021.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.0. | PRIPREMNI RADOVI | 0
A.1. | BETONSKI RADOVI | 0
A.1. | BRAVARSKI RADOVI | 0
A.2. | STOLARSKI RADOVI | 0
A.3. | LIMARSKI RADOVI | 0
A.4. | ZEMLJANI RADOVI | 0
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI | 0
| U K U P N O | 0

## UVODNE NAPOMENE
UVODNE NAPOMENE
Osnova za izradu troškovnika je projektna dokumentacija u izradi dostavljena od glavne projektantice Jamine Bašić, mag.ing.arch. Radove treba izvoditi u skladu sa važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obveznom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika. Pri tom se trebaju primjenjivati sve uobičajne i unaprijeđene radne postupke gdje isti nisu posebno propisani.
Prije davanja ponude izvođač je dužan pregledati troškovnik i eventualno usporediti količine iz troškovnika s količinama iz nacrta, te provjeriti da li su svi radovi obuhvaćeni troškovnikom. Projektanta je potrebno obavijesti i upozoriti na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji prije izvođenja. Ukoliko opis stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, potrebno je pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Prilikom ispunjavanja troškovnika izvođač je u mogućnosti predložiti određene radove i materijale, ali samo kao napomena u ponudi određene stavke (stavka se ne smije mjenjati bez dopuštenja projektanta odnosno izrađivača troškovnika).
Jedinične cijene treba da obuhvate sve troškove za pojedine radove (i dobave) do potpuno završene navedene troškovničke stavke, tj. sav rad, materijal, naknadu za alat, sve pripreme, sporedne i završne radove, te horizontalne i vertikalne prijevoze i prijenose, postave i skidanje pomoćnih konstrukcija (npr. skela), sve sigurnosne mjere po tražene važećim zakonima i pravilnicima i slično. U cijene su također uključena sva druga davanja kao i pripomoći kod izvedbe obrtničkih radova - zaštita obrtničkih radova i proizvoda: stolarije, sanitarije, obloga, zatim sva potrebna ispitivanja materijala radi postizavanja tražene kvalitete i čvrstoće po propisima. Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode, a u slučaju nemogućnosti nabavke opisanog, tokom izvedbe gradnje će se za svaku izmjenu prikupiti ponude i uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora odabrati najpovoljnija.
Na građevini se moraju obavezno ugrađivati materijali koji odgovaraju važećim standardima. Svi materijali za ugradbu i postavljanje moraju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća dokumentaciju (isprave o sukladnosti, uvjerenja, ateste, certifikate i sl.) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz projekta te s uputama na hrvatskom jeziku. Za materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti, te sumljive materijale, izvođač na svoj trošak dobavlja propisana uvjerenja o kvaliteti. Gdje karakteristike materijala nisu propisane standardima ili tehničkim propisima može se ostupiti prema nalogu nadzornog inženjera. Za svako odstupanje u cijeni materijala i radova, izvođač je dužan obavjestiti investitora i nadzornog inženjera i tek pri njihovom odobrenju smije se pristupiti izvođenju istih, u suprotnom svako odstupanje ide na teret izvoditelja radova.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal, proizvode, uređaje i opremu, a u slučaju nemogućnosti nabavke opisanog, tokom izvedbe će se za svaku izmjenu pravovremeno prikupiti ponude uz suglasnost nadzornog inženjera i investitora za odabir iste.
Sve radove potrebno je da izvode stručni djelatnici i pod stručnim nadzorom od strane investitora, kao i projektantski nadzor od strane projektanta. Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova, sve po važećim propisima. Svi nekvalitetno izvedeni radovi moraju se ispraviti, bez bilo kakave odštete od strane investitora. Izvođač radova mora se strogo pridržavati gornjih navoda kako bi se postigla zahtjevana kvaliteta.
Izradu radioničkih nacrta i razradu detalja odraditi u dogovoru s projektantom.

## A.0. PRIPREMNI RADOVI
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.0. | PRIPREMNI RADOVI
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine. Izvođač radova na svoji trošak sastavlja posebne elaborate koji obuhvaćaju mjere u pogledu zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu, uređenja gradilišta, privremenih građevina, opreme i drugo. Izvođenje radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta i zaštite okoline, i to sve na trošak izvođača, a sve prema Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) i Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018, 96/2018) i pratećim pravilnicima. Troškovi pripremnih radova, ukoliko nisu posebno naglašeni, moraju biti obračunati u sklopu jedinične cijene stavke. Unutar pripremnih radova podrazumijeva se i organizacija posla od strane izvođača. Prije izrade ponude preporuča se posjetiti lokaciju.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta po granicama lokacije, izrađene od čvrstog materijala (metalne konstrukcije, panelne ograde ili jednakovrijedno), visine 2,00 m te uređenje gradilišta prema članku 133. i 134. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019), te nakon izvedbe građevine skidanje i odvoz iste. U sklopu ograde predvidjeti ulaz s vratima dovoljne propusnosti za potrebe gradilišta. Na mjestima ulaza, na vidljivom mjestu postaviti ploču upozorenja sa svim potrebnim znakovima upozorenja i obavijesti. Obračun po kompletu ograđenog i osiguranog gradilišta. | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada ploče kojom se označava gradilište u skladu s Pravilnikom o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine 42/2014). Ploča se izvodi sa nebrisivim natpisom na podlozi od plastike i/ili metala, te fiksira preko metalne podkonstrukcije u tlo ili na drugi jednakovrijedan način. Obračun po komadu postavljene gradilišne table. | kom | 1 |  | 0
A.0. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | ukupno= | 0

## A.1. BETONSKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Izvođač treba voditi dokumentaciju iz koje će biti vidljivo da je pri izvođenju radova upotrebljavao materijale i komponente u skladu sa standardima. Kontrolu propisane kvalitete izvođač je dužan osigurati putem ovlaštene institucije. Ovisno o tome kako će izvođač organizirati pripremu betona (sa centralne betonare ili iz vlastitog pogona) ovisiti će i program ispitivanja kojeg je dužan napraviti izvođač prije početka radova, a sve u skladu sa važećim tehničkim propisima.
Izvođač može upotrijebiti oplate prema vlastitoj tehnologiji uz osnovno pravilo da je ista izvedena pravilno, prema nacrtima i ne smije doći do deformacije. Svi dodatni radovi nastali nezadovoljavajućom izvedbom betonskih elemenata popravljati će se na račun izvođača.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Izvedba sloja podbetona (mršavog betona) za niveliranje terena i fiksiranje metalne podkonstrukcije, razreda betona C16/20, debljine 4 - 12 cm. Eventualna oplata mora biti sadržana u jediničnoj cijeni. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal za izvedbu stavke. Obračun po m3. | m3 | 3.48 |  | 0
A.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | ukupno= | 0

## A.2. BRAVARSKI RADOVI
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.1. | BRAVARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod, kao i vezivni materijal mora u potpunosti zadovoljavati postojeće tehničke propise i norme. Sva se učvršćenja i povezivanja čeličnih elemenata moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od utjecaja nevremena, atmosferalija, prodora vode, a da ujedno omogući nesmetan rad pojedinih elemenata pri temperaturnim promjenama bez štete po konstrukciju. Stavka podrazumijeva uzimanje točnih mjera, sav rad i materijal, transport do mjesta ugradnje, sav vezivni materijal potreban za učvršćivanje bravarskih elemenata, itd.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Dobava materijala i izrada čelične podkonstrukcije, od pocinčanih čeličnih profila dimenzija 5x5 cm, debljine stijenke 2mm sa svim potrebnim spojnicama (za podkonstrukciju i podlogu) i nosivim elementima. Obračun po m | m | 148 |  | 0
2. | Dobava i montaza podesivih stopa za niveliranje čelične podkonstrukcije, sa svim potrebnim spojnicama. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po kom | kom | 37 |  | 0
3. | Dobava materijala i izrada čelične konstrukcije (parking za bicikle), od pocinčanih čeličnih profila dimenzija 3x3 cm, debljine stijenke 2mm sa svim potrebnim spojnicama (za podkonstrukciju i podlogu) i nosivim elementima. Obračun po m | m | 10 |  | 0
A.1. | BRAVARSKI RADOVI |  |  | ukupno= | 0

## A.3. STOLARSKI RADOVI
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.2. | STOLARSKI RADOVI
Upotrebljeni materijali moraju biti ispravni, a po svojim dimenzijama i mehaničkim osobinama moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni. Svi materijali koji se dopremaju na gradilište trebaju imati potpunu dokumentaciju sa kojom se dokazuje da po svojim osobinama odgovaraju predviđenima.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Dobava i ugradba drvenih smrekinih dasaka dimenzija 2,5x41 cm, dužine prema nacrtima. Dimenzije dasaka prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. Daske se postavljaju na razmaku 1 cm, a fiksiraju se za podkonstrukciju na način da je vijčani spoj nevidljiv. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju, obradu i zaštitu drva od vanjskih utjecaja, te sav ostali potreban rad i materijal. Obračun po m3 | m3 | 0.3 |  | 0
2. | Dobava i ugradba drvenih smrekinih dasaka dimenzija 2,5x20 cm, dužine prema nacrtima. Dimenzije dasaka prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. Daske se postavljaju na razmaku 1 cm, a fiksiraju se za podkonstrukciju na način da je vijčani spoj nevidljiv. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju, te sav ostali potreban rad i materijal. Obračun po m3 | m3 | 0.4 |  | 0
3. | Dobava i ugradba drvenih smrekinih dasaka dimenzija 2,5x43 cm, dužine prema nacrtima. Dimenzije dasaka prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. Daske se postavljaju na razmaku 1 cm, a fiksiraju se za podkonstrukciju na način da je vijčani spoj nevidljiv. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju, obradu i zaštitu drva od vanjskih utjecaja, te sav ostali potreban rad i materijal. Obračun po m3 | m3 | 0.1 |  | 0
4. | Dobava i ugradba drvenih smrekinih dasaka dimenzija 2,5x39do4 cm, dužine prema nacrtima. Dimenzije dasaka prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. Daske se postavljaju na razmaku 1 cm, a fiksiraju se za podkonstrukciju na način da je vijčani spoj nevidljiv. Stavka obuhvaća nabavu, ugradnju, obradu i zaštitu drva od vanjskih utjecaja, te sav ostali potreban rad i materijal. Obračun po m3 | m3 | 0.3 |  | 0
A.2. | STOLARSKI RADOVI |  |  | ukupno= | 0

## A.4. LIMARSKI RADOVI
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.3. | LIMARSKI RADOVI
Boja, vrsta i oblik limarije odabire se po izboru projektanata. Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod, kao i vezivni materijal mora u potpunosti zadovoljavati postojeće tehničke propise i norme. Sva se učvršćenja i povezivanja limenih elemenata moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od utjecaja nevremena, atmosferalija, prodora vode, a da ujedno omogući nesmetan rad pojedinih elemenata pri temperaturnim promjenama bez štete po konstrukciju. Na limarskim radovima dužim od 6,00 m potrebno je elemente dilatirati. Stavka podrazumijeva uzimanje točnih mjera, uzorke limarije za izbor, sav rad i materijal, transport do mjesta ugradnje, sav vezivni materijal potreban za učvršćivanje limarskih elemenata, itd. Svi preklopi moraju biti obuhvaćeni i uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko stavkom nije drugačije navedeno, najmanja debljina lima mora biti 1,0 mm, a najtanji nanos cinka mora biti 175 g/m2. Standar za limove EN 10142/10143.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Dobava i montaža materijala za izradu limene posude za prihvat zemlje i bilja, od čeličnog, pocinčanog, pofarbanog lima sa svim potrebnim spojnicama i nosivim elementima. Dimenzije posude prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. Lim debljine minimalno 1 mm. Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 | m2 | 18 |  | 0
2. | Dobava i montaza vertikalnih limenih ploča dimenzija 86x80do95 cm od čeličnog pocinčanog pofarbanog lima debljine minimalno 4 mm, sa svim potrebnim spojnicama. Dimenzije limenih ploča prilagoditi mjerenjem na licu mjesta. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po kom | kom | 9 |  | 0
A.3. | LIMARSKI RADOVI |  |  | ukupno= | 0

## A.5. ZEMLJANI RADOVI
A. | OBRTNIČKI RADOVI
A.4. | ZEMLJANI RADOVI
Upotrebljeni materijali moraju biti kvalitetni, a po svojim osobinama moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni. Svi materijali koji se dopremaju na gradilište trebaju imati potpunu dokumentaciju sa kojom se dokazuje da po svojim osobinama odgovaraju predviđenima.
| OPIS STAVKE | jedinica | količina | jed.cijena | cijena
1. | Dobava,prijevoz, nasipavanje i nabijanje zemlje pogodne za sadnju bilja | m3 | 4 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja geotekstila | m2 | 15 |  | 0
3. | Sadnice po odabiru projektanta i investitora | kom | 5 |  | 0
A.4. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno= | 0