## OPĆI UVJETI
0883_VIJEĆNICA GRAD POREČ
OPĆI UVJETI
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN).
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe.
Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Eventulane promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na voj prijedlog, o svom trošku, izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se, osim izrade građevinskih nacrta, i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se mjenja. Izvođač je dužan voditi i naročitu pažnju o opremi objekata, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove i kontrolu svih mjera na gradilištu, da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole.
Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
Jedinična cijena mora sadržavati:
A/ | MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i atesete predočiti nadzornom inženjeru.
B/ | RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport (prijenose, prijevote, utovare , sitovare) do gradilišta, sa gradilišta i na gradilište, kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta.
Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
C/ | SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada.
E/ | OBRAČUN
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* | sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.),
* | izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
* | prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
* | pismenog izvješća,
* | puštanje u probni pogon,
* | podešavanje radnih parametara,
* | puštanje u funkcijski-trajni rad,
* | izradu primopredajne dokumentacije,
* | izradu projekta izvedenog stanja,
* | kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih ploèica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uruèuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište.

## REKAPITULACIJA
0883_REKONSTRUKCUIJA VELIKE VIJEĆNICE GRAD POREČ - REKAPITULACIJA
RASVJETA | 0
ELEKTROINSTALACIJE | 0
GRAĐ.OBRTNIČKI RADOVI | 0
MULTIMEDIA | 0
LIMARSKI RADOVI | 0
ZAVJESE I VODILICE | 0
SVEUKUPNO: | 0

## RASVJETA
Red. Broj |  | Količina | Jed. mj. | Cijena (kn) | Ukupno
REKONSTRUKCIJA VELIKE VIJEĆNICE
1. | Zidno rasvjetno tijelo Panzeri Cross cod.A04901.030.0102, led snage 20W, jačine svijetlosnoga toka 2340Lm, temperature 3000K, stupanj zaštite IP20, bijele boje, upravljanje DALI dim 300x110.5mm | 12 | kom
2. | Sigurnosna svjetiljka design K5, LED, NiCd 3.6V/1.8Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP65, autotest, trajni/pripremni spoj, komplet samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci | 2 | kom
|  | Ukupno bez PDV-a |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | Ukupno s PDV-om |  |  | 0

## Građ.obrt.radovi i multimedija
REKONSTRUKCIJA VELIKE VIJEĆNICE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti), napraviti pregled postojećeg stanja, obilazak objekta te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova u sklopu elektroinstalacija potrebno je ishoditi dozvolu i suglasnost od investitora, a koji će istu pribaviti po potrebi od projektanta. Dakle najstrože je zabranjeno bilo kakva intervencija u zidovima, podovima i sl bez prethodne konzultacije sa investitorom odnosno nadzornim inženjerom.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u tri primjeraka (digitalno u dwg formatu i printano).
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka.
Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa projektantom onosno upisati prema stvarno izvedenom stanju
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama prema jednopolnoj shemi odnosno izvedenom stanju.
Sve razdjelnike opremiti ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu postaviti unutar razdjelnika.
Oznake razdjelnika, natpisne pločice te sve ostale natpise na vratima izvesti graviranim plastičnim pločicama, učvršćenim vijcima.
Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove mora se raditi u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama i zahtjevima nadzornog inženjera.
Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
E | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI
Napomena: Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje postojeće elektrotehničke opreme, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje, skladištenje i transportiranje na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora ili investitor. Svi poslovi demontaže u zoni zahvata moraju se izvršiti isključivo u dogovoru sa vlasnikom infrastrukture ili opreme. Pripremni radovi odnose se na postojeću opremu unutar objekta. Prije bilo kakvih radnji na instalaciji potrebno je osigurati beznaponsko stanje instalacije.
Pripremni radovi prije početka gradnje:
1.1 | Održavanje propisanih uvijeta ZNR i osiguranja gradilišta za cijelo vrijeme trajanja radova. Ograđivanje, označavanje svih opasnih zona, ispitivanje privremenih instalacija, uređaja i sl. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Pripremni radovi prije početka gradnje: Provjera gradilišta i postojeće instalacije, uspostavljanje i osiguranje beznaponskog stanja unutar zone obuhvata. Odspajanje napojnih kablova, izoliranje, označavanje kabela unutar zone i sl. | sati | 4 |  | 0
Pripremni radovi u toku gradnje:
1.3 | Pažljiva demontaža električne opreme postojećeg objekta kvadrature cca 95m2 i odvoz na mjesto koje odredi investitor; Razvodni ormari, utičnice, rasvjeta, ozvučenje, stalni priključci i ostalo vezano na električnu instalacijau | kpl | 1 |  | 0
E.01 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI
Napomena: U cijeni uračunata dobava , montaža i skladištenje razvodnih ormara. U ovoj stavci bez posebne napomene treba predvidjeti: štemanje, postavljanje, završna obrada oko razdjelnika i spajanje na instalaciju. Naknadni građevinski radovi neće se uvažavati. U izradi ormarića uračunati sav sitni i spojni materijal, bravice, natpise strujnih krugova, oznake karakteristika vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kučište o vrsti zaštite od indirektnog dodira. Sheme razvodnih ormara moraju se postaviti sa unutarnje strane vrata ormarića.
2.1 | POSTOJEĆI MJERNI ORMAR
Oznaka: POSTOJEĆI MO
Mjesto ugradnje: PRIZEMLJE GRAĐEVINE
U ormar ugrađuje sljedeća oprema:
| Zaštitni prekidač AMPARO 10kA, C 32A, 1-polni | kom | 1
| Ostali sitni spojni materijal i pribor | paušal | 1
(kabelski kanali, uvodnice, red. stezaljke, izolatori, sabirnice, priključne stezaljke Cu/Steatit M8/, i slično)
2.1 | ukupno POSTOJEĆI MO | kpl | 1 |  | 0
2.2 | ukupno RO-V | kpl | 1 |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI
Dobava i polaganje napojnih kablova uvučeni u prethodno položene (podžbukno/u betonu/spušteni strop) cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima. Predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijevi i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje na strani ormara i potrošača prema projektu uključeno i sav spojni i montažni materijal. NAPOMENA: Prije narudžbe i rezanja kabela obavezna provjera dužine i trase na terenu.
Glavni energetski razvod:
3.1 | FG16OR 5(3)x6mm² *veza POSTOJEĆI MO -> RP-V | m | 38 |  | 0
Od postojećeg mjernog ormara MO kabel voditi u postojećim plastičnim kanalicama do spuštenog stropa, zatim u pcØ32 do RO-V
Sekundarni energetski razvod:
Energetski NN kabel / polaganje u cijev/kanalica prema jednopolnoj shemi
3.2 | NYM 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
3.3 | NYM 3x1,5mm2 | m | 220 |  | 0
3.4 | NYM 4x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
3.5 | NYM 5x1,5mm2 | m | 185 |  | 0
Ostala oprema za energetski razvod:
3.5 | Razvodna kutija s poklopcem, podžbukna, 100x100xdubina 50mm | kom | 5 |  | 0
3.6 | Izrada i zazidavanje usjeka i šliceva električnih instalacija u podovima, zidovima i stropovima od opeke i betona, širine 5 cm do 30 cm. Zazidavanje izvesti opekom i produžnim mortom M5 uz upotrebu "rabic" pletiva. Kompletan rad, materijal i skela te potrebno rabiciranje spojeva. | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Spojni i montažni pribor za provlačenje / držanje kablova u zoni spuštenog stropa (stropni držači kabela, grip obujmice i ostalo) | kom | 10 |  | 0
3.8 | Dobava, montaža i farbanje u smeđu boju plastičnih kanalica za potrebe napajanja instalacija montiranih na stropu/zidu | m | 100 |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4.1 | Izrada priključaka metalnih masa unutar objekta na sustav za izjednačavanje potencijala uključivo pribor za učvrščivanje (kabelske stopice, vijke podloške navrtke i dr.) | kom | 10 |  | 0
4.2 | Vodič PF-Y 1x6 mm² za spajanje metelne mase | m | 40 |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.05 | RASVJETA - montaža
Dobava rasvjetnih tijela u posebnom dijelu troškovnika NABAVA RASVJTE. U ovoj stavci nudi se montaža (na zid, strop, u GKP - uračunata izrada rupa) rasvjetnih armatura, komplet sa montažnim priborom te spoj na instalaciju. Prije nabave provijeriti način montaže, u slučaju promjene na licu mjesta dogovoriti promjenu sa arhitektom interijera i projektantom elektro instalacija. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
Osnovna rasvjeta:
5.1 | Montaža osnovna rasvjeta: | kom | 20 |  | 0
5.2 | Montaža dekorativna rasvjeta | kom | 0 |  | 0
Sigurnosna rasvjeta:
5.3 | Montaža sigurnosna rasvjeta: | kom | 2 |  | 0
E.05 | RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
6 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje opreme u modularnoj izvedbi tip kao Schrack eletric, program VISIO 45 ili jednakovrijedan. Ponuđač ove instalacije zadužen je za spajanje svih modula unutar seta priključnica. U cijenu je uključeno spajanje svakog modula seta na pripadajući kabel. Kablovi položeni podžbukno u flexi cijevi, predvidjeti štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije , CS cijev te spajanje prema projektu i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.Boju dogovoriti sa arhitektom interiera, investitorom ako ne nuditi bijelu.
NAPOMENA: Montaža kompleta uračunata u cijeni montaže elementau instalacijskom sklopu. Budući da je predviđena ugradnja djelom RJ45 priključnica slabe struje u setu sa utičnicama snage u donjem zbroju uračunate su kutije za montažu RJ 45 priključnica.
INSTALACIJSKE KUTIJE, NOSAČI I ZAVRŠNE MASKE
6.1 | SET 2M: Kutija okrugla fi 60 + Nosač s nožicama 2M + Okvir 2M | kom | 3 |  | 0
6.2 | SET 3M: Kutija 3M + Nosač s nožicama 3M + Okvir 3M | kom | 3 |  | 0
6.3 | SET 4M: Kutija 4M + Nosač s nožicama 4M + Okvir 4M | kom | 6 |  | 0
6.4 | SET 7M: Kutija 7M + Nosač s nožicama 7M + Okvir 7M | kom | 7 |  | 0
UTIČNICE I SKLOPKE
Utičnice:
6.5 | Šuko utičnica, 16A/250V, 2M
| Dobava: | kom | 25 |  | 0
| Montaža: | kom | 25 |  | 0
6.6 | Šuko utičnica, 16A/250V, 1M (talijanski standard)
| Dobava: | kom | 7 |  | 0
| Montaža: | kom | 7 |  | 0
Sklopke:
6.7 | 1P sklopka, 16A/250V, bez tipke, vijčane stezaljke, 1M
| Dobava: | kom | 1 |  | 0
| Montaža (uključeno montaža poklopca): | kom | 1 |  | 0
6.8 | 1P tipkalo, 16A/250V, bez tipke, vijčane stezaljke, 1M
| Dobava: | kom | 7 |  | 0
| Montaža: | kom | 7 |  | 0
6.9 | Tipkalo za žaluzine/rolete, 1-0-2, 16A/250V, bez tipke, 1M
| Dobava: | kom | 1 |  | 0
| Montaža: | kom | 1 |  | 0
6.10 | Poklopci / tipke za sklopke i tipkala:
6.10.2 | Tipka 1M | kom | 8 |  | 0
6.10.3 | Tipka (s nosačem tipke), 2M | kom | 1 |  | 0
6.10.4 | Tipka sa simbolom za rolete < ¦ >, 1M, bijela | kom | 1 |  | 0
Ostali priključci:
6.11 | Spajanje RACK-V ormara | kom | 1 |  | 0
6.12 | Spajanje projektora i projektorskog platna | kom | 1 |  | 0
6.13 | Spajanje strojarskih instalacija | kpl | 1 |  | 0
E.06 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI UKUPNO: |  |  |  | 0
7 | SLABA STRUJA
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu, skladištenje i spajanje opreme u modularnoj izvedbi tip kao SCHRACK Technik ili jednakovrijedan. Ponuđač ove instalacije zadužen je za spajanje svih modula unutar seta priključnica i ITO ormara. U cijenu je uključeno spajanje svakog modula utičnice/priključnice na pripadajući kabel. Kablovi položeni podžbukno u flexi cijevi, predvidjeti štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije , CS cijev te spajanje prema projektu i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
KOMUNIKACIJSKI ORMAR (RACK) I AKTIVNA OPREMA
Stavke obuhvaćaju opremu slabe struje za potrebe objekta.Dobava i montaža komunikacijskog ormara, switch/patch panela, uključiti vodilicu kabela, spojni kabeli, označavanje, spajanje, potrošni materijal sve do pune pogonske spremnosti, sa ugrađenom slijedećom opremom:
7.1 | RACK-V
Mjesto montaže: VIJEĆNICA
| Samostojeći komunikacijski ormar DT Š600xV1566xD600,19",32U | kom | 1 |  | 0
| Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. Napajanje | kom | 1 |  | 0
| Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U, RAL7035 | kom | 1 |  | 0
| TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA | kom | 13 |  | 0
| 19" ventilatorska jedinica s 2 ventilatora i termostatom, 2U | kom | 1 |  | 0
| 19" napojna letva,8xshuko,prekidač,1U,kabel 2m,crna,alu | kom | 1 |  | 0
| 19" vodilica kabela s 5 velikih prstena 70x40, 1U, RAL7035 | kom | 1 |  | 0
| 19" fiksna polica do maks. 50kg, d=350mm, 1U, RAL7035 | kom | 1 |  | 0
| Prespojni kabel RJ45 cat.6 oklopljen,s pregibnicama,sivi,1m | kom | 13 |  | 0
| Ispitivanje, izrada atesta, programiranje uređaja | kom | 1 |  | 0
| ugradnja i spajanje | kom | 1 |  | 0
| ukupno RACK: | kpl | 1 |  | 0
Priključnice
7.2 | TOOLLESS LINE modul RJ45 oklop., cat.6a 10GB, 4PPoE 100W SFA
| Dobava: | kom | 13 |  | 0
| Montaža: | kom | 13 |  | 0
7.3 | Adapter za keystone RJ11/RJ45, 1M, bijeli
| Dobava: | kom | 13 |  | 0
| Montaža: | kom | 13 |  | 0
KABELI SLABE STRUJE
Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta.
Dobava i polaganje kabela uvučeni u prethodno položene cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima, predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijev i završno krpanje šliceva i oko kutije te spajanje prema projektu uključeno i sav spojni materijal
7.4 | Komunikacijski LAN kabel Cat.6 S/FTP LSOH 350MHz / u cijevi prema blok shemi | m | 290 |  | 0
E.07 | SLABA STRUJA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.)
Ispitivanja sa izdavanjem atesta, kako slijedi:
8.1 | Ispitivanje instalacija te pribavljanje potrebitih atesta i upustava prema programu kontrole, osiguranja kvalitete i HRN HD 60364-6: | komplet | 1 |  | 0
utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala;
ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije
ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča;
mjerenje impedancije petlje kvara
ispitivanje sigurnosne rasvjete
8.2 | Priprema dokumentacije za primopredaju i puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
8.3 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 tiskana primjerka i u digitalnom obliku, komplet sa pratećom fotodokumentacijom | komplet | 1 |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
E. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
E.05 | RASVJETA - montaža |  |  |  | 0
E.06 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
E.07 | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
E.08 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.) |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
UNUTARNJI PROSTOR
Napomena: Sastavni dio opisa i jednične ugovorene cijene svih stavaka troškovnika su svi opći uvjeti dati na posebnom (prvom) listu ovog excel dokumenta.
GRAĐEVINSKO I OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.01. | DEMONTAŽE, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI
Napomena: Prije izrade ponude, ponuđač je u obavezi pregledati postojeće stanje objekta, te prema uvidu u stanje objekta izraditi ponudu za radove!!! Sve radnje na rušenjima obavljati pažljivo, prema opisima iz općih uvjeta, uz poštivanje pravila i opisa rušenja. Susjedne površine i prostorije uz predmetni obuhvat zahvata osigurati od oštećenja i onečišćenja, te po izvedbi radova dovođenje istih u prvobitno stanje. Rušene/demontirane dijelove koje Investitor odluči zadržati Izvođač ima pažljivo demontirati, na način da se ne dese veća oštećenja, odlaže na poziciju koju odredi Investitor. Za dijelove objekata/opreme koje Investitor do početka rušenja ne daje nalog da će se koristiti na drugoj lokaciji Izvođač iste po demontaži/rušenju zbrinuti na gradskoj deponiji bez obzira na udaljenost istog od lokacije zahvata.. Sve količine demontiranih/rušenih pozicija obračunavaju se u sraslom stanju.
A.01.01. | Priprema gradilišta
Uređenje, održavanje, korištenje, zaštičivanje prostorija i postojećih elemenata u prostorijama, uklanjanje gradilišta (dovođenje u prvobitno stanje po izvedbi radova), organizacija i postavljanje radnih površina, organizacija skladištenja materijala na izdvojenom mjestu u odnosu na poziciju gradilišta, postavljanje privremenih naprava, skela ili sl., oznaka, ograda, privremenih prometnih signalizacija, postavljanje i korištenje naprava za vertikalni i horizontalni transport ljudi, materijala i alata, upozorenja te odvoz materijala. Uključivo naknade za eventualno potrebno zauzimanje površine za organizaciju gradilišta. U cijenu uključiti i izradu plana gradilišta. Obračun je paušalan i odnosi se na sve radove koji se izvode na gradilištu (građ.--obrtnički, instalacije, ....) po fazama izvođenja.
| Obračun je paušalan. | kpl | 1 |  | 0
A.01.03. | Pažljiva demontaža postojećih drvanih vrata.
Postojeća se vrata pažljivo demontiraju radi obrade predviđene projektnom dokumentacijom. Obrada vrata je dio druge stavke. Obračun se vrši po kom, specificirano po veličinama.
| vel.>3,0m2 | kom | 4 |  | 0
A.01. | DEMONTAŽE, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.01. | STOLARIJA - VRATA I PROZORI
Prilikom definiranja završnih obrada i odabira kvaki i ključanica dostaviti uzorke na uvid i odobrenje gl.projektantu !!!
Stavke uključuju slijepe profile - purenit donji podprofil na svim stavkama gdje je neophodan za ugradnju!!! RAL ton biti će definiran u sklopu shemi stolarije/bravarije. Sve stavke uključuju ugradnju paropropusnih i vodonepropusnih traka, kompletnog okova za tehničko funkcioniranje, kvake i brave. Ugradnja ventilacionih rešetki vratnog krila uključena je u cijeni vrata.
B.01.01. | Obrada i ponovna ugradnja postojećih vrata.
Demontaža vrata je predmet druge stavke. U sklopu ove stavke nudi se obrada postojećih dvokrilnih vrata te njihova ponovna ugradnja. U stavci nuditi i obradu futter štokova, lajsni i svih vidljivih okvira vrata. Vrata se šmirglaju i sve što je potrebno kako bi se postojeća boja vratiju zamijenila u boju RAL 9001, Cremweiss - napomena prije konačne nabave boje i bojanja još jednom odabrati ton bojanja vrata u usportedbi s bojom mobiljara koji se dobavlja za vijećnicu. Moguća je izmjena tona! Prilikom ponovne ugradnje vrata ako postojeće šarke ili ostali ovjesni materijal nije u dobrom stanju računati zamjenu istih. Ako kvake ili bubnjevi nisu u dobrom stanju ponuditi zamjenu istih u sklopu ove stavke.
Obračun po kom
| dim. 130/248 cm | kom | 4 |  | 0
B.01.03. | Obrada na licu mjesta postojeće staklene stijene pročelja.
U sklopu ove stavke nudi se obrada postojeće staklene stijene koja se sastoji od jednih dvokrilnih vrata i 4 prozora te svih spojnih i okolnih okvira i profilacija te njihova ponovna ugradnja. Vrata se šmirglaju i sve što je potrebno kako bi se postojeća boja vratiju zamijenila u boju RAL 9001, Cremweiss - napomena prije konačne nabave boje i bojanja još jednom odabrati ton bojanja vrata u usportedbi s bojom mobiljara koji se dobavlja za vijećnicu. Moguća je izmjena tona! Ako postojeće šarke ili ostali ovjesni materijal nije u dobrom stanju računati zamjenu istih. Ako kvake ili bubnjevi nisu u dobrom stanju ponuditi zamjenu istih u sklopu ove stavke. U stavci nuditi eventualno potreban popravak staklene stijene radi oštečenja atmosferilijama. Potrebno je kao krajnji rezultat dobiti staklenu stijenu s unutarnje strane ofarbanu u RAL 9001 ili drugi po odabiru projektanta te vanjska strana obrađena u skladu s tonom postojeće stolarije cijelog objekta, funkcionalnosti i izgleda bez oštečenja te po potrebi u stavci predvidjeti zamjenu dijelova stijene ako ih nije moguće popraviti.
Obračun po kom
| dim. 10,4/3,6 m | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: za ovu stavku je potrebna skela na fasadi zgrade -150 m2 , koja je uključena u cijeni.
B.01. | STOLARIJA - VRATA I PROZORI | UKUPNO |  |  | 0
B.04. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Sve stavke gipskartonskih radova uključuju postavu ojačanja u konstrukciji, na pozicijama kako je određeno izvedbenim projektom, a koja se odnose na ugradnju rasvjete, klima jedinica, ugradnja sanitarnih elemenata,…..Kao i bušenje rupa za ugradnju ugradbenih elemenata istih!!! Sve stavke uključuju sve komplet do gotovosti, potkonstrukcija prema uputi proizvođača, usklađena sa tipovima zidova, i visinama ugradnje. Stavka uključuje izdavanje atesta/garancije za izvedene radove. Otvori do 3,0m2 se ne odbijaju u obračunu količina, ali se špalete posebno ne obračunavaju. Sve linijske rupe, okrugle ili pravokutne , kao i sva ojačanja uključena su u jedničnu cijenu izrade zida/stropa i ne obračunavaju se zasebno. Sve radove nuditi u kvaliteti obrade spojeva Q3.
B.04.01. | Dobava i ugradnja pregradnog zida UZ01 gk zid deb.10cm
Dobava materijala i ugradnja pregradnog zida d=10 cm 2x dvostruka gk ploča, na originalnoj pocinčanoj potkonstrukciji 5 cm, zid ukupne deb.10cm, ispunjeno min.vunom, Sistem kao pregradni zid Knauf W112. Stavka uključuje bandažiranje spojeva i gletanje, Q2 standardna obrada spojeva, sve komplet spremno za farbanje. Sav potreban rad i materijal, kao i pomoćna skela, uključeno u jediničnu cijenu po m2, sve potrebno za izradu komplet gotovog zida. Bušenja rupa za postavu rasvjete, instalacija i sl uklučena u jediničnu cijenu po m2. Sve spojeve između ploča, ploča i zidova, spojeve s postojećim zidovima pokitati akrilni kitom te po završetku sve zagletati. Radovi se izvode sukladno pravilima struke i prema projektu. Bandažiranje spojeva i masu za gletovanje koristiti originalnu. Zid u donjoj zoni fiksirati u cem.estrih, u gornjoj zoni izrada do visine po projektnoj dokumentaciji. Sve komplet do gotovosti. Uključiti u cijenu obradu slobodnih krajeva zida te spojeva s bočnicama prostorije za instalacije kroz koje se prostorija provjetrava.
| Obračun po m2 gotovog zida | m2 | 4.732 |  | 0
B.05.02. | Dobava i ugradnja stropa gk pločama nad prostorijom za ROV, RACK ormare.
Dobava materijala i ugradnja gipskartonskog stropa. Postava na originalnu potkonstrukciju. GK strop prihvačen na gk zidove i postojeći zid. Izraditi pločama jednostruka obloga (1x12,5mm). Stavka uključuje bandažiranje spojeva i gletanje, Q3 perfektna obrada spojeva, sve komplet spremno za farbanje. Sav potreban rad i materijal, kao i pomoćna skela, uključeno u jediničnu cijenu po m2. Bušenja rupa raznih profila za postavu rasvjete, ventilacije, klima i sl uklučena u jediničnu cijenu po m2. Sve spojeve između ploča, ploča i zidova pokitati. Strop izvesti na visini prema projektu. Sve spojeve između različitih površina potrebno je uredno pokitati akrilnim kitom, te po završetku sve zagletati. Cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijal, pomoćnu skelu kao i sve dobave i transporte za izradu komplet gotovog stropa. Radovi se izvode sukladno pravilima struke i prema projektu. Bandažiranje spojeva i masu za gletovanje koristiti originalnu.
Obračun po m2 gotovog stropa
| gk strop | m2 | 1 |  | 0
B.04.03. | Dobava i ugradnja pregradnog zida UZ02 gk zid deb. 5,5cm kao maske za klima jedinice
Dobava materijala i ugradnja pregradnog zida d=5,5 cm 1x jednostruka gk ploča, na originalnoj pocinčanoj potkonstrukciji 3cm, zid ukupne deb.5,5cm. Stavka uključuje bandažiranje spojeva i gletanje, Q2 standardna obrada spojeva, sve komplet spremno za farbanje. Sav potreban rad i materijal, kao i pomoćna skela, uključeno u jediničnu cijenu po m2, sve potrebno za izradu komplet gotovog zida. Bušenja rupa za postavu rasvjete, instalacija i sl uklučena u jediničnu cijenu po m2. Sve spojeve između ploča, ploča i zidova, spojeve s postojećim zidovima pokitati akrilni kitom te po završetku sve zagletati. Radovi se izvode sukladno pravilima struke i prema projektu. Bandažiranje spojeva i masu za gletovanje koristiti originalnu. Zid fiksirati u postojeći zid konzolnim nosaćima u RAL boji 9001 skrivenim iza drvene maske, koja je predmet druge stavke, a nosaći su predmet ove stavke. Nosaće predvidjeti u količini kako bi viseći zid dio čvrst ali istovremeno rasporediti ih kako bi se bočno klime mogle servisirati i demontirati. Sve komplet do gotovosti. Prije izrade stavke još jednom provijeriti sa serviserom je li moguće servisirati i demontirati klime s bočne strane. U cijenu uračunati izradu otovra za televizije u maskama na dvije pozicije tw nosivu konstrukciju za prihvat televizije koja će biti ušarafljena u postojećo zid.
| Obračun po m2 gotovog zida | kom | 4 |  | 0
B.04.04. | Dobava i ugradnja obloge gipskartonskim pločama zatečene instalacije
Dobava materijala i ugradnja obloge postojećih instalacija pod klima jedinicama jednostrukim gk pločama, na originalnoj pocinčanoj potkonstrukciji. Debljina obloge kako bi se prekrila instalacija. Oblogu ispuniti min.vunom. Sav potreban rad i materijal uključeno u jediničnu cijenu po m2, sve potrebno za izradu komplet do gotovosti. Bušenja rupa za postavu rasvjete, instalacija i sl uklučena u jediničnu cijenu po m2. Sve spojeve između ploča, ploča i zidova, spojeve s postojećim zidovima pokitati akrilni kitom te po završetku sve zagletati. Radovi se izvode sukladno pravilima struke i prema projektu. Bandažiranje spojeva i masu za gletovanje koristiti originalnu.Oblogu u donjoj zoni povezati s podom trajnoelastičnim kitom, u gornjoj zoni izrada do visine instalacijskih cijevi. Sve komplet do gotovosti. Uključiti u cijenu obradu slobodnih krajeva. Obloga se izrađuje od kraja do kraja maski klima uređaja u dužini od
| Obračun po m2 gotovog zida | m2 | 4.732 |  | 0
B.04. | GIPSKARTONSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
B.05. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Boje zidova i stropova određene su no potrebno ih je definirati pomoću uzoraka izvedenih na postojećem zidu na licu mjesta, Ličenje u min. 2 ruke, do potpune pokrivenosti površine koja se farba.
B.05.01. | Gletanje i farbanje unutranjih zidova i stropova
Stavka uključuje dobavu materijala, gletanje i farbanje zidova bojom prema odabiru projektanta interijera. Prije farbanja dobro iščetkati zidove, očistiti od prašine, pregletati zidove kako bi se ujednačila površina zida nakon zatvaranja šliceva. Sve u cijeni, rad, materijal, glet, impregnacija, pomoćna radna skela, sve komplet do gotovosti. Otvori veličine preko 3m2 se odbijaju, do 3m2 pokriva obradu špalete. Bojanje po uputi proizvođača boje. Zidovi, stropovi ožbukani/gipskartonski zidovi i stropovi.
Obračun po m2
| zidovi postojeći, žbukani- bojani u boju po NCS-u ili RAL-u | m2 | 234 |  | 0
| zidovi novi gipskartonski- bojani u boju po NCS-u ili RAL-u | m2 | 9.464 |  | 0
| stropovi novi gipskartonski- bojani u boju po NCS-u ili RAL-u | m2 | 2 |  | 0
NAPOMENA: u cijeni uračunato i getanje ljepilom u dva sloja i ugradnja mrežice preko cijele površine.
B.05. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO I OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.01. | DEMONTAŽE, RUŠENJA I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
B.01. | STOLARIJA - VRATA I PROZORI | UKUPNO |  |  | 0
B.04. | GIPSKARTONSKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
B.05. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
XII | GRAĐEVINSKO I OBRTNIČKI RADOVI | UKUPNO |  |  | 0
LIMARSKI RADOVI
1. | Izrada i montaža pocinčano farbanih zaštitnih limova r.š. 33 u dužini 1500mm na postojeće prozore. | kom | 4 |  | 0
2. | Izrada i montaža pocinčano farbanih okapnog lim isod postojećih prozora r.š.20 | m' | 8 |  | 0
3. | Izrada i montaža pocinčano farbanih zaštitnih limova vratiju,izlaz na terasu r.š.40 uz silikoniziranje i pričvrščivanje. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
ZAVJESE I VODILICE
1. | Materijal:Zavjesa 3180/2Laguna exelent 300 cm Dekor Randy 140cm exelent traka naborana 2242 TRAKA BLUES 1:2 LAGUNA | kpl | 1 |  | 0
2. | Materijal: Vodilica alu. NC 1613/1bconcract 7800 JEDNOSTRUKA UBODNA KUKICA JUK | kpl | 1 |  | 0
3. | U stavku uračunati demontažu i montažu navedenih elemenata,komplet sa svim spratećim materijalom te zbrinjavanje starog skinutog materijala. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO ZAVJESE I VODILICE: |  |  |  | 0
MULTIMEDIJA
1. | Dobava i ugradba: Zvučnik pas.240W sa nosačem | kom | 4 |  | 0
| * Zvučnik pas. SUB2x8/300W | kom | 2 |  | 0
| * Pojačalo snage DIG2x400W DSP Digitalno audio pojačalo. | kom | 2 |  | 0
| * Baza gooseneck | kom | 4 |  | 0
| * Mikser analog rack varijanta | kom | 1 |  | 0
| * Kabel aud sig XLR/m-3p-2m | kom | 12 |  | 0
| * Kabel Mic/Neutrik bal-10m/crni | kom | 6 |  | 0
| * SHURE SLXD 24DE/SM58 | kom | 1 |  | 0
DVOSTRUKA BAZA SA DVA RUČNA MIKROFONA DIGITALNE MODULACIJE
| * Ormar samostojeći 16U | kom | 1 |  | 0
| * Strujna priključnica19*8xschu | kom | 1 |  | 0
| * LADICA 19*2U/466 mm-crna | kom | 1 |  | 0
| * Video intakt monitOPTOMA 3751 | kom | 1 |  | 0
| * Aver VC 520PRo2 video konf. | kpl | 1 |  | 0
| * Nosač za video ekran do 100kg | kom | 1 |  | 0
| * USLUGA/SERVIS | kpl | 1 |  | 0
U STAVKU URAČUNATI DOBAVU I UGRADBU UREĐAJA KOMPLET SA PARAMETRIRANJEMUREĐAJA,OBUKA NARUČIOCA PUŠTANJE U RAD. Stavka ne obuhvaća kabeske konekcije za zvučnike,mrežu,Internet i elektr. Vodove.Navedeni su u elektroradovima.
| UKUPNO MULTIMEDIJA: |  |  |  | 0