## Troškovnik
Privitak 2. - Troškovnik
Naziv ponuditelja:
Sjedište ponuditelja:
Adresa ponuditelja:
OIB:
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
Red. br. | Opis stavke
1. | IGRALA ZA DJEČJA IGRALIŠTA
1.1. | Nabava, doprema i ugradnja igrala za dječje igralište. Stavka uključuje nabavu, dopremu, istovar, ugradnju nove kompletne sprave uz izvedbu iskopa i odvoza materijala na javnu registriranu deponiju i izradu temelja (C 25/30) u oplati dimenzija koje osiguravaju stabilnost sprave za ugradnju određenog igrala i ugradnju igrala u svemu prema nacrtu i sve prema pravilima struke i normama poštujući pri tom zahtjeve sigurnosti odnosno zaštitne zone. Vrh temelja igrala postavlja se najmanje 5 cm ispod nivoa okoliša te se na toj dubini pričvršćuje sprava. Ponuđena cijena uključuje sav materijal, opremu, alat i rad potreban za dovršenje stavke. Nakon ugradnje sprave, okoliš u neposrednoj blizini potrebno je dovesti u prvobitno stanje tj. zatrpati i nabiti materijal oko temelja, utovariti i odvesti višak materijala na deponiju i izvesti planiranje terena. Sva igrala moraju biti izrađena i ugrađena u skladu s normom o sigurnosti HRN EN 1176:2017. Isporučitelj se obvezuje Naručitelju dostaviti ateste za ugrađena igrala, izjavu proizvođača o sukladnosti isporučenog igrala s normom HRN EN 1176:2017. Sva igrala izrađena su od viskokvalitetnog drva, duboko impregnirana, izrađena na način da se koristi najkvalitetniji dio drva rezan i lijepljen na način da se izbjegne raspucavanje. Svi spojevi su od inoxa i zaštićeni.
Boja po izboru isporučitelja. Dozvoljeno odstupanje od navedenih dimenzija gabarita +/- 5 %. Za svako igralo potrebno je dostaviti fotografiju.
a/ | Klackalica za dvoje djece.
Opis: - sastoji se iz metalnog postolja toplocinčanog pa bojanog na kome se nalazi mehanizam za klaćenje, na koji su učvršćene okrugle lijepljene grede promjera 14cm. Na krajevima greda su rukohvati za pridržavanje djece,a sa donje strane se nalazi amortizer koji amortizira udar grede. Drvene grede su dubinski impregnirane pod tlakom 10 bara i trajno zaštićene uljima, metalno postolje je učvršćeno betonskom stopom koja se nalazi ispod razine površine. Dimenzije gabarita (cm): 350x60x90. Klackalica tip Usluga Pakrac oznaka proizvoda 00 206 ili jednakovrijedno __________________________________________ (proizvođač, tip/model jednakovrijednog proizvoda). Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
b/ | Kućica četverokutna s visećim mostom.
Opis: -samostojeća kućica dimenzija 100x100 s visinom podesta 99 cm na koju se oslanja ravni tobogan dužine korita 240 cm. Penjanje na podest omogućeno mostom na koji se oslanjaju stepenice. -stupovi kućice su od laminirane građe (dubinski impregnirani) i temeljeni „H“ nosačima u betonske stope. -podest kućice izrađen je od plitica ariša ograđen je ogradom na visini 80 cm s okomitim letvicama s jedne strane. -krov kućice je četverokutnog oblika dimenzija 140x140 cm sa prihvatnim nosačima, sve izrađeno u boji po želji (od poliesterskih materijala). -temeljenje kućice vrši se kvadratnim, toplocinčanim temeljnim elementima min. debljine 3mm. -penjalica se sastoji od pletenih užadi i mornarskih ljestvi izrađenih od užadi sa čeličnom jezgrom i prečki za penjanje od polamidnih masa. - svi metalni dijelovi su cinčani i plastificirani. Dimenzije gabarita (cm): 636x525x280. Kućica tip Usluga Pakrac oznaka proizvoda 06 120 ili jednakovrijedno __________________________________________ (proizvođač, tip/model jednakovrijednog proizvoda).
Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
c/ | Ljuljalica (klatilica) na opruzi za jedno dijete.
Opis: Klatilica je izrađena od tvrde vodootporne šperploče, u obliku konjića, s metalnim toplocinčanim nosačem i plastificiranom oprugom na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama. Metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne. Dimenzije gabarita (cm): 75x30x43. Klatilica tip Usluga Pakrac oznaka proizvoda 00 116 ili jednakovrijedno ________________________________________ (proizvođač, tip/model jednakovrijednog proizvoda). Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | 0 | 0
d/ | Ljuljačka s košarom (gnijezdom).
Opis: - konstrukcija ljuljačke sastoji se od drvenih višeslojno ljepljenih i dubinski impregniranih drvenih dijelova, a metalni ovjesi i lanci su pocinčani, kao i svi spojni elementi. Ovjesi su okretni za 360º. Sjedalica ljuljačke Ø 120 cm, košara, izrađena je od pletenih užadi sa čeličnom jezgrom. Stupovi ljuljačke se preko cilindričnih ankera temelje u betonske stope na način da je drvena konstrukcija van zemlje. Temeljenje ljuljačke vrši se okruglim, toplocinčanim temeljnim elementima debljine 3mm. Dimenzije gabarita (cm): 340x300x250cm Ljuljačka s košarom tip Usluga Pakrac oznaka proizvoda 04 105 ili jednakovrijedno ________________________________________ (proizvođač, tip/model jednakovrijednog proizvoda). Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | 0 | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) EUR: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| UKUPNO (bez PDV-a) EUR: |  |  |  | 0
0
| IZNOS PDV-a EUR: |  |  |  | 0
| S V E U K U P N O (s PDV-om) EUR: |  |  |  | 0
U _______________dana_______________2023.godine
Ponuditelj:
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)