## D.D DRAČEVAC
ADAPTACIJA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA DRAČEVAC
I | RUŠILAČKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
1. | Strojno ručno otvaranje otvora u zidu debljine 30 cm,za buduće prozore i vrata. U stavku uračunati šalovanje, armiranje i betoniranje nadvoja te nakon ugradbe građevinska obrada unutarnjih i vanjskih bočnih strana prozora i vrata (špaleta). Obračun po komadu.
| * Prozori 0,60x0,60 cm | kom | 2 |  | 0
| * Prozor 1,40x1,40 cm | kom | 1 |  | 0
| * Vrata 1,30x2,10 | kom | 1 |  | 0
Demontaža unutarnje i vanjske stolarije, komplet s okvirima i prozorskim rešetkama. Pozicije unutarnje i vanjske stolarije koje se uklanjaju označene su u nacrtnoj dokumentaciji postojećeg stanja.
Materijal odložiti van objekta za odvoz na deponij.
| Obračun po komadu s obzirom na veličinu. | kom | 6 |  | 0
Demontaža svih sanitarnih uređaja (umivaonik, wc školjka, bojler i slično). Projektom se predviđa demontaža 16 sanitarnih uređaja.
Materijal odložiti van objekta za odvoz na deponij.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
Skidanje keramičkih pločica sa zidova u sanitarnim prostorima koji se ne ruše, komplet s vezivnim sredstvom.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij.
| Obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
Skidanje keramičkih pločica s podova u suterenu i prizemlju, komplet s vezivnim sredstvom.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za odvoz na deponij.
| Obračun po m2. | m2 | 2 |  | 0
Utovar i odvoz materijala od rušenja i demontaže na deponij kojeg osigurava izvođač, bez obzira na udaljenost. U cijenu uključeni svi troškovi zbrinjavanja sukladno propisima.Obračun po m3.
|  | m3 | 5 |  | 0
Zidarska pripomoć kod izvođenja instalaterskih radova u smislu štemanja šliceva u podu i zidu, zatvaranja istih nakon postave cijevi te probijanja zidova i međukatnih konstrukcija.
Stvarne količine utvrditi će se na gradilištu uz odobrenje nadzorne službe. Obračun po m'.
|  | m/ | 50 |  | 0
| UKUPNO RUŠILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI I RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
Hidroizolacija
1. | Dobava i ugradnja horizontalne hidroizolacije podova na tlu u suterenu i sanitarnih prostora u prizemlju. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom.Uračunati i vezivno sretstvo prije nanošenja hidrostopa.
Proizvod se nanosi na čistu i čvrstu podlogu u dva sloja ukupne minimalne debljine od 2,0 mm, u svemu prema uputstvu proizvođača. Prosječna potrošnja je 2,0 kg/m2 po jednom sloju, ukupno 4 kg/m2. Hidroizolacija se uz zidove podiže min. 10,0 cm.
Brtvljenje spojeva između horizontalnih i vertikalnih površina se izvodi dilatacijskom trakom od pletenog poliestera u sredini ojačanog s gumenom trakom.
Dilatacijske trake se međusobno preklapaju i lijepe na podlogu hidroizolacijskim premazom. Trake se prekrivaju istim materijalom po cijeloj izloženoj površini.
Obračun po m2 obrađene površine.
|  | m2 | 90 |  | 0
Estrih
Napomena: Ova se stavka izvodi ukoliko se ukaže potreba i u dogovoru sa nadzornim inž./investitorom.
2. | Dobava materijala i izrada "plivajućeg" cementnog estriha debljine d=5 cm gdje se planiraju nove sanitarije. Estrih dilatirati od zidova stiroporom d= 2 cm te armirati propilenskim mikrovlaknima. U cijenu uključiti , rad i materijal.
Detalji
Prilikom planiranja ugradnje plivajućeg cementnog estriha potrebno je posebnu pažnju posvetiti visinama i slojevima poda. Izvođač mora tražiti i dobiti uzorke završnih podnih obloga kako bi mogao planirati visinu ugradnje estriha.
Zaštita i čišćenje
Prije početka izvedbe estriha potrebno je zaštiti unutarnji prostor građevine te na vanjske otvore postaviti zaštitne, građevinske najlone. Prije početka izvođenja cementnog estriha trebaju biti ugrađeni slojevi toplinske i/ili zvučne izolacije, odnosno svi slojevi prema projektu.
Po završetku radova čišćenje svih onečišćenih površina, pogotovo podova.
| Obračun po razvijenoj površini(m2) | m2 | 50 |  | 0
3. | Betonska površina. Betonska se površina izvodi debljine min. 10 cm. Tražena klase betona C25/30, koju treba dokazati Uvjerenjem o kakvoći. U podlogu ugraditi R 131 armaturnu mrežu. Spravljanje i ugradbu betona obaviti isključivo strojno, s izvedbom dilatacije (fuge).U cijenu ulazi dobava i doprema arm. mreže, izrada oplate, prijevozi, izrada dilatacijskih fuga, priprema podloge, rad, njega betona, kao i geodetski radovi na određivaju horizontalne dispozicije betona, te određivanju visinskih kota prema izvedbenom projektu.Radove izvoditi stručno, kvalitetno i sukladno odredbama HRN i OTU.
Obračun po m2.
|  | m2 | 50 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI I RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III | GIPS KARTONSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
Sve radove izvesti prema izvedbenom projektu i detaljima. Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja i eventualnih nejasnoća obavezno konzultirati projektanta. Sve mjere uzeti u naravi.
Obrada gipskartonskih ploča po sistemu Q4, gletanje cijele površine ploče Redifix-om, te brušenje kopletne površine. Dobava i ugradnja kutnika na stropu.
Dobava i izrada spuštenog stropa D112, koji se sastoji od:
Dobava materijala i izrada ravnog spuštenog stropa. Strop se spušta prema projektu na visinu do 3,20 m od gotovog poda objekta. Sve izvedeno od glatkih gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, s metalnom pocinčanom podkonstrukcijom. Svi slojevi završno obrađeni, bandažirani, obrađeni špahtlanjem, fugirano, bez bojanja. Sve predradnje i radnje izvesti kompletno prema uputama proizvođača (kao Knauf ili Rigips). Uključeno perforiranje za rasvjetu. Izvedba prema detaljima i nacrtima u projektu i tehničkim detaljima izvedbe proizvođača.
Obračun po m2 stropa:
| Prizemlje | m2 | 70 |  | 0
Dobava materijala i izrada ravnog spuštenog stropa po sistemu knauf D112, na pocinčanu konstrukciju sa bandažiranjem spojeva vodootpornim pločama u sanitarnim čvorovima.
| Obračun po m2 stropa. | m2 | 15 |  | 0
Pregradni zid d=12,5 cm
Jednostruka potkonstrukcija, dvostruka obloga.
Dobava i izrada pregradnog zida (kao tip Knauf W 112 ili jednakovrijedno). Izrada jednostruke zidne potkonstrukcije iz čeličnih, pocinčanih CW i UW profila širine 75 mm, debljine lima 0,6 mm s obostrano dvostrukom oblogom iz gips kartonskih vodonepropusnih ploča A13 d = 12,5 mm, samonosiva izolacija d = 50 mm, procijenjena zvučna izolacija Rw = 52 dB, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2, visina zida do 3,20 m.
Međusobni osni razmak okomitih CW profila je max 62,5 cm. Potrebno je ispuniti i obraditi sve spojeve ploča.
Ploče se montiraju uz međusobni pomak širine polovine ploče bez križnih spojeva. Izrada detalja spojeva i završna obrada površine s bandažiranjem spojeva prema tehničkim detaljima projekta i dokumentaciji proizvođača. Izrada posebno ukrućenih okomica za siguran i čvrst prihvat dovratnika s UA profilima (debljine lima 2 mm) i tipskim utičnim kutnicima.
ili proizvod jednako vrijedan:
| Obračun po m2: | m2 | 25 |  | 0
| UKUPNO GIPS KARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
OPĆI UVJETI:
Prilikom izvođenja soboslikarskih radova Izvođač je obavezan slijediti smjernice o izvođenju definirane od strane proizvođača te opće priznatih normi.
Dobava materijala prvoklasne disperzivne boje, profesionalna paropropusna boja za unutarnje zidove sa visokom pokrivnošću. Na bazi vinilnih smola za unutrašnje radove. Visoka paropropusnost, velika pokrivna moć i odlicna dilatacija.
Ličenje u tonu prema odabiru boje od strane investitora / projektanta. RAL odabire investitor / projektant, prema predočenoj ton karti. U građevini se očekuje korištenje više boja. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje (gletanje, brušenje, impregnacija). Eventualno potrebna skela je uključena u cijenu. Bojanje se izvodi trokratno uz prethodno nanošenje temeljnog sloja. Sve izvesti prvoklasno od prvoklasnog materijala.
Priprema podloge: Na ožbukani zid se nanosi odgovarajuća glet masa i to u 3 ruke. Važno je da se gletanje zidova i stropova vrši pod kvalitetnim umjetnim osvjetljenjem (reflektorima) kako bi se izbjegle neravnine. Izgletane zidove je potrebno izbrusiti. Slijedeći korak je impregnaciji kojoj se može pristupiti tek po izvršenom pregledu izgletanih površina od strane Investitora i nadzornog inženjera. Nanijeti jedan sloj odgovarajuće emulzije, razrijeđene sa vodom 1:6 – 1:8, ovisno o upojnosti podloge.
Nanošenje: Na potpuno čistu i suhu podlogu nanijeti odabranu boju, a u svemu prema uputama propisanim od strane proizvođača.
Predviđa se nanošenje u 3 ruke. Očekuje se prosječna potrošnja : 8-10 m2/l za svaki sloj kod nanošenja na glatke i srednje upojne podloge. Preporuča se definiranje potrošnje prethodnom probom za specifične podloge.
Probnim uzorkom definirati RAL kao i nivo pokrivenosti.
Detalji
U cijenu stavke je uključeno žbukanje špaleta otvora vanjske stolarije te ugradbenih, podžbuknih kutija za rolete koje su od stiropora pripremljene za prihvat žbuke. Posebno je potrebno voditi računa da se žbukanje kutija za rolete izvede ispravno kako ne bi kasnije došlo do pucanja žbuke. Potrebno je prije žbukanja ispuniti sve šliceve i sljubnice između kutije i zida od opeke i nadvoja, te sve rabicirati odgovarajućom mrežicom.
Skela
Izrada (montaža i demontaža) kao i premještanje lake pokretne skele po važećim građevinskim normama zaštite na radu HTZ, uključiti u cijenu m2.
Zaštita i čišćenje
Prije početka soboslikarskih radova potrebno je zaštiti sav unutarnji prostor građevine, a pogotovo podove sa odgovarajućom folijom.
Po završetku radova čišćenje svih onečišćenih površina, pogotovo podova.
Ličenje zidova i stropova
Dobava materijala i obrada žbukanih zidova te stropova i zidova od gips kartona, disperzivnom bojom. Boju odabire investitor / projektant, prema predočenoj ton karti. U cijenu su uključene sve potrebne predradnje (gletanje, brušenje, impregnacija). Eventualno potrebna skela je uključena u cijenu. Bojanje se izvodi trokratno uz prethodno nanošenje temeljnog sloja.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe dopuna na elektroinstalacijama, te ugradnje opreme i namještaja.
U cijenu obrade postojećih zidova uključiti i prethodno uređivanje zidova - ljepilo, mrežica i gletanje prije farbanja zidova.
Obračun po m2:
| Ličenje zidova - postojeći zidovi | m2 | 170 |  | 0
| Ličenje stropova - novi gipskartonski stropovi | m2 | 70 |  | 0
| Ličenje zidova - novi gipskartonski | m2 | 40 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
V | VODA I KANALIZACIJA
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i polaganje kanalizacijskih cjevi PVC UKC 125. | m | 5 |  | 0
2. | Dobava i polaganje kanalizacijskih cjevi PVC UKC '160. | m | 5 |  | 0
3. | Dobava i polaganje kanalizacijskih cjevi pvc kom cjevi za unutarnju kanalizaciju:
| pvc kom dn 50 | m | 11 |  | 0
| pvc kom dn 75 | m | 2 |  | 0
| pvc kom dn 110 | m | 7 |  | 0
4. | Štemanje zidova za kanalizaciju odvoda vode. | m | 30 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja pvc revizjinog okna DN 160x3'15. | kom | 1 |  | 0
6. | lspitivanje kanalizacijske mreŽe na vodonepropusnost. | kompl | 1 |  | 0
7. | Štemanje podnih izidnih šliceva za polaganje vovovodnih cijevi. | m | 40 |  | 0
8. | Dobava i montaža alupex cijevi za
unutarnji razvod vode.
| DN 16 | m | 4 |  | 0
| DN20 | m | 28 |  | 0
| DN 26 | m | 4 |  | 0
9. | Dobava i montaŽa alupex pres fiting za unutarnji razvod vode sa potrebnim spojnicama redukcjama i fitinzima prjelaznim navojnim komadima i ventilima.
| DN 16 | kom | 4 |  | 0
| Dn 2O | kom | 15 |  | 0
| DN 20 | kom | 2 |  | 0
10. | lzvedba tlačne probe vodovodnih cijevi. | komplet | 1 |  | 0
11. | lspiranje kloriranom vodom i dezinfekcija izvedenih vodovodnih cijevi prije puštanja u pogon. | kom | 1 |  | 0
12. | Nabava i ugradnja podne wc Školjke sa svim potrebnim spojno brtvenim materijalom toaletna školjka jika erika. | kom | 3 |  | 0
13. | Ugradnja školjke . | kom | 3 |  | 0
14. | Nabava i ugradnja wc daske toaletna daska voxort erika. | kom | 3 |  | 0
15. | Nabava i ugradnja vodokotlića voxort geberit rio ap1'10. | kom | 3 |  | 0
16. | Nabava i ugradnja kutnih ventila schell3/8. | kom | 10 |  | 0
17. | Nabava i ugradnja umivaonika sa svim spojno brtvenim materijalom umivaonik ideal standard 60x48 cm. | kom | 2 |  | 0
18. | Nabava i doprema slavine za umivaonik mješalice za umivaonik. | kom | 3 |  | 0
19. | Nabava i ugradnja ogledala concepto 50x60. | kom | 2 |  | 0
20. | Nabava i ugradnja bojlera terma acuaheat 50 lit. | kom | 1 |  | 0
21. | Nabava i ugradnja visokotlačnog bojlera od 5 litara. | kom | 2 |  | 0
NAPOMENA:U stavkama obračunati sve potrebne elemente i spojni materijal za izvedbu navedenih stavki.
| VODA I KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | LIMARSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
1. | Skidanje starih dotrajalih žljebova od poc. Lima vertikale i horizontale. U stavku uračunati odvoz na deponij po izboru izvođača.Obračun po m.
|  | m | 33 |  | 0
2. | lzrada i montaŽa viseĆih polukruŽnih Žljebova od pocinčanog lima RS 33cm i farbanje kuka. | m | 33 |  | 0
3. | lzrada i montaŽa okruglih olučnih cijevi fi 100 od pocinčanog lima RŠ 33 cm. | m | 10 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | ELEKTRO RADOVI I KLIME
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i ugradnja dvorednog razvodnog ormariča hager bijela metalma vrata 2x 12 mjesta | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja jednopolnih automackih osigurača b16 | kom | 7 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja jednopolnih osigurača b 10 | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja jednopolne fi sklopke 40,003 | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja monofaznih upriključnica Biticino Classia bjele sa nosačem i bjelim okvirom u podžbuknoj kutiji fi 60 konusnoj | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava i montaža običnih prekidača Biticino classia sa nosačem i bjelim okvirom sa podžbuknom kutijom fi 60 konusnom | kom | 7 |  | 0
7. | Dobava i montaža Philips ugradnih svjetiljki za knauf , promjera 140mm, 4000k svjetlosnog toka 13001m, 12,5W | kom | 11 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kabela PGP 3x2,5 m u cjev CS 20 sivu samogasivu djelomično uštemano u zid djelomično položeno po knauf stropu | m | 200 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kabela PGP 3x1,5 m u CS cijev sivu samogasivu djelomično ušteman u zid djelomično položen po knauf plafonu | m | 150 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja vanjskog reflektora za iznad vratiju led reflektor ADVIVE PLUS LED30W ip 65 4000k | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja dovodnog kabela fg1600r 3x6mm u cijevi CS 30 za potrebe dovoda večeg prostora | m | 10 |  | 0
12. | Dobava i montaža jednorednog razvodnog ormariča hager bjela metalna vrata 1x12 mjesta za potrebe manjeg prostora | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i montaža dovodnog kabela fg160r 3x6mm u cjev CS 30 za potrebe manjeg prostora | m | 10 |  | 0
14. | Izrada freonske instalacije za klima uređaj cijevi CU 6 i 12 sa komunikacijskim kabelom pgp5x1.5 te odvodom komdenzata pvc fi 32. pozicija unutarnje jedinice je na sredini prostora iznad ulaza u WC vanjska jedinica je na desnoj strani na fasadi gledajući u unurarnju jedinic. | m | 7 |  | 0
15. | Montaža klima uređaja i puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava klima uređaja Daikin FTX50D SENSIRA 5 klw grijanj/hlađenje | kom | 1 |  | 0
17. | Izrada a testa od ovlaštene firme i izrada potrebne tehničke dokumentacije | Paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTRO RADOVI I KLIME: |  |  |  | 0
VIII | FASADERSKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
OPĆI UVJETI:
Sve radove na izvedbi fasade izvoditi prema Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova koji su u skladu s HRN U.F2.010 i ostalim propisima. Obračun je po m² obrađene površine, -otvori površine do 3m ne odbijaju se, a njihove špalete se ne obračunavaju (osim ako su šire od 20cm) -kod otvora površine 3-5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se ne obračunavaju (osim ako su šire od 20 cm) -kod otvora površine preko 5m² odbija se površina preko 3m², a špalete se obračunavaju posebno. Ako su špalete šire od 20cm, onda se višak preko 20cm obračunava po kvadratnom metru.
Materijali za fasaderske radove moraju odgovarati normativima, tehničkim uvjetima i drugim propisima. Investitor ima pravo provjeriti materijal kojim izvođač izvodi radove. U tu svrhu izvođač je dužan dati uzorke materijala na ispitivanje. Lošim materijalom radovi se ne mogu izvoditi. Fasadne boje s otapalima tvornički su proizvedena premazana sredstva koja nakon sušenja na podlozi tvore čvrst nalič - posve bez sjaja. Proizvode se u dvije vrste, za vanjske i unutarnje radove. Fasadne boje s otapalima za vanjske radove tipa "Fasadex" i sl. mora dobro prianjati na podlogu. Mora biti postojana na svjetlu i otporna na pranje vodom. Sredstvo za prožimanje podloge mora imati dobro prožimajuće svojstvo i treba omogućiti vrlo dobru prionjivost boje na podlogu. Razrjeđivač za razrjeđivanje boje s otapalima i sredstva za prožimanje podloge moraju biti originalne tvorničke proizvodnje. Fasaderski radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova. Prije početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi. Za radove na visini preko 2 m od poda mora se prethodno postaviti skela. Fasaderski radovi moraju biti stručno izvedeni. Na dovršenoj fasadi ne smiju se primjećivati tragovi četke, kista ili valjka. Sloj boja mora biti ujednačene jakosti i bez mrlja. Dovršene radove izvođač je dužan uredno predati investitoru. Mjerenje i način obračunavanja vrši se prema prosječnim normama u građevinarstvu.
1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi fasadnih ploča od ekspandiranog polistirena, EPS.
Odabran je termoizolacijski fasadni sustav StoTherm Classic, kojeg je potrebno izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
U stavku je uključena izolacija ab atika kosog krova u debljini od 5 cm, podgleda stropne konstrukcije iznad terase, izolacija dimnjaka te izolacija ab stupa u debljini od 10 cm.
Čišćenje podloge od ostataka agregata ili morta na površini na kojoj se planira toplinski sustav.
Lijepljenje: StoLevell Uni mineralnom masom za lijepljenje i armiranje.
Termoizolacija: Sto-Polystyrol-Hartschaum dämmplatte, termoizolacijska ploča od tvrde ekspandirane polistirenske pjene, debljine 10 cm, prema EN 13 163, ÖNORM B 6050, B 6000. Bez freona, gradivo razreda B prema ÖNORM B 3806. Toplinska vodljivost 035 i 040.
Učvršćivanje: Upotrebljavaju se tiple s ETZ-om (Europsko tehničko dopuštenje) odnosno konstruktivne tiple, Sto Schlagpliz 115 mm sa čeličnim klinom 6 kom /m2.
Mort za armiranje: StoArmat Classic/StoArmat RC Bescementni mort za armiranje s organskim vezivom, gotov za uporabu, može se strojno ugrađivati. Vrlo rastezljiv, male napetosti, otporan na pucanje. Vrlo otporan na mehanička naprezanja.
Armiranje: Sto-Glasfasergewebe - Armaturna tkanina od staklenih vlakana, otporna na lužine, neznatan put istezanja, otporna na pomicanje, visoka vlačna čvrstoća.
Završni sloj: Nanošenje završne ukrasne žbuke StoLit K 2,00 mm u boji po želji investitora sa prethodnim nanošenjem temeljnog premaza (impregnacije) StoPutzgrund.Boja kao fasada dječiji vrtić preko puta (siva)
Detalji
U cijenu stavke su uključeni svi završni, ugaoni i dilatacioni profili, kao i spojna sredstva.
Na uglovima zgrade i na kutovima oko otvora prozora i vrata ugrađuje se kutni profil sa staklenom mrežicom, zaljepi se građevinskim ljepilom na stiropor prema uputama proizvođača.
Špalete izvesti sa pločama stiropora debljine 5 cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče špalete.
Skela
Montažu te demontažu atestirane fasadne skele po važećim građevinskim normama zaštite na radu HTZ, uključiti u cijenu m2 fasade.
Zaštita i čišćenje
Zaštita vanjske stolarije odgovarajućim najlonima i trakama u toku izvođenja fasade kao i ostalih površina građevine. Po završetku radova čišćenje svih onečišćenih površina.
Obračun po razvijenoj površini sa odbijenim otvorima:
| Fasada debljine 10 cm. | m2 | 180 |  | 0
Fasadne rešetke
2. | Dobava i ugadnja fasadne rešetke na cijevi ventilacije nape. Protukišna rešetka od PVCa u boji pročelja, zajedno sa zaštitnom mrežicom kao zaštitom od ulaska insekata. Sve zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom. Rešetka pravokutnog ili okruglog oblika dimenzja prilagođenih cijevi i prodoru. Prilikom odabira potrebno je tražiti mišljenje projektanta i investitora. Rešetka u RALu prema izboru investiora.
Obračun po kom.
| Rešetke dn150 | kom | 3 |  | 0
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
OPĆI UVJETI:
Izvođač dobavlja keramiku i nudi dobavu veznog materijala i ugradnju. Keramika se dobavlja prema odabiru projektanta/investitora, sve u skladu sa shemama polaganja.
Predviđeno je postavljanje keramičkih pločica u svim prostorijama, zajedno sa ugradnjom keramičkog sokla te zidnih pločica u sanitarijama.
1. priprema podloge: Podlogu na koju se predviđa polaganje keramike potrebno je očistiti od većih grubih nečistoća te pomesti i usisati. Potrebno je ispitati mogućnost polaganja i prijanja te po potrebi nanijeti predpremaz.
2. polaganje keramike: Polaganje podnih protukliznih maloformatnih keramičkih pločica na ravnu i čvrstu podlogu. Dimenzije, boja pločice i shema polaganja po izboru projektanta. Pločice se polažu punopošnim ljepljenjem na pod pomoću poboljšanog, fleksibilnog cementnog ljepila, razreda C2T, kao ADESILEX P7 (MAPEI), fuga na fugu.
3. fugiranje: Dobava fugir mase i fugiranje poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 20 mm sa Bio Block i Drop Effect tehnologijom (protiv bakterija i plijesni te vodoodbojna), razreda CG2, kao ULTRACOLOR PLUS (MAPEI). Ljepilo za polaganje pločica mora biti dovoljno suho. Da bi se sprječilo nastajanje mrlja u masi za fugiranje, ostaci ljepila moraju se ukloniti. Površine fuga moraju biti suhe, bez prašine i sredstava za sprječavanje vezivanja.
4. silikoniranje: brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja, kao MAPESIL AC (MAPEI).
5. čišćenje: Popločene površine potrebno je očistiti od ostataka veznog ili dr. materijala te oprati.
6. zaštita: Očišćene popločene površine potrebno je adekvatno zaštiti do primopredaje.
NAPOMENA: obavezno punoplošno lijepljenje. Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača, a po izboru projektanta.
Obračun po:
Polaganje keramike
1. | PODNA KERAMIKA
| a/ Dobava | m2 | 70 |  | 0
| b/ Ugradnja | m2 | 70 |  | 0
SOKL
| a/ Dobava | m' | 50 |  | 0
| b/ Ugradnja | m' | 50 |  | 0
2. | ZIDNA KERAMIKA SANITARIJE(polaganje do visine h=1,60 m)
| a/ Dobava | m2 | 20 |  | 0
| b/ Ugradnja | m2 | 20 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
X | ALU STOLARIJA
|  | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i ugradba ALU-vrata i prozora sa svim okovima i potrebnim spojnim materijalom,termopan izolacisko staklo 4-12-4,ALU profil R-46 RAL 8017 MAT(kao Postojeća ulazna). Provjera na licu mjesta. U stavku uračunati komplet obradu špaleta . Obračun po kom.
| ALU VRATA 1300X2100 | KOM | 2 |  | 0
| ALU VRATA WC 1000X2050 | KOM | 2 |  | 0
| ALU VRATA WC 700X2030 | KOM | 1 |  | 0
| ALU PROZOR 1350X1370 | KOM | 2 |  | 0
| ALU PROZOR1340X1170 | KOM | 2 |  | 0
| ALU PROZOR 600X600 | KOM | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradba ALU klupčica obostrano,RAL 8017 sa svim bočnim poklopcima. U stavku uračunati komplet spojni materijal te završna obrada silikoniranjem ili sličnim materijalom. Obračun po kom.
3. | ALU KLUPČICE ZA SVE NAVEDENE PROZORE U STAVCI DOBAVE I UGRADBE PROZORA POD BROJEM 1. | kom | 12 |  | 0
4. | Demontaža postojećih ulaznih ALU vrata dim. 1000x2100,odvoz u radionicu te rekonstrukcija istih. U stavku uračunati demontažu panela do visine od 90 cm,ugradba prečki za obrub sa ugradbom Izo stakla termopan dvoslojni 4+12+4, komplet sa ugradbom na gradilište. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
| ALU VRATA I PROZORI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | UKUPNO RUŠILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
II | UKUPNO ZIDARSKI I RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III | UKUPNO GIPS KARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV | UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0
V | VODA I KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | UKUPNO ELEKTRO RADOVI I KLIME: |  |  |  | 0
VIII | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
X | ALU VRATA I PROZORI UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO RADOVI (sa PDV-om): |  |  |  | 0