## 0. NASLOVNICA
TROŠKOVNIK:
RADOVI REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH SANITARNIH ČVOROVA U PODRUČNOJ ŠKOLI NOVA VAS
REKAPITULACIJA RADOVA:
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
VODOVOD I ODVODNJA |  | 0
GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA |  | 0
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  | 0
SVEUKUPNO NETO: |  | 0
| pdv 25% | 0
SVEUKUPNO BRUTO: |  | 0

## OU GRAĐENJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
IZGRADNJA GRAĐEVINE
Ove opće napomene odnose se na sve vrste radova.
Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u
slučaju nejasnoća tražiti u objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela
projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Svi upiti i nejasnoće ponuditelja moraju biti definirani u fazi davanja ponude. Nakon dostavljene ponude smatra se da je izvođač proučio
svu dokumentaciju, po potrebi pregledao mjesto izvođenja radova, da je upoznat sa lokacijom izvođenja, specifičnostima rekonstrukcije,
da nema primjedbi i nejasnoća po istima te da će u okviru nuđene cijene izvesti svaku pojedinu stavku troškovnika u cijelosti sa svim
potrebnim materijalom i radovima sukladno tehnologiji izvođenja u okviru nuđene cijene.
Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa i to naročito:
► | Zakona o gradnji,
► | Zakona o prostornom uređenju,
► | Zakona o građevnim proizvodima,
► | Zakona o zaštiti na radu (ZNR),
► | Hrvatskih normi (HRN),
► | Općih tehničkih uvjeta (OTU).
► | Uredbe i odluke EU
► | Drugih jednakovrijednih normi
koji su i dio ugovorne dokumentacije. Izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih zakona i uvjeta, osim ako
projektom nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i
pravilima dobrog zanata. Na gradilištu Izvođač radova, u skladu sa Zakonom o gradnji mora imati Glavnog inženjera
gradilišta kvalificiranog za dotične vrste poslova i koji će stalno boraviti na gradilištu.
Ukoliko je bilo kojom stavkom navedena norma čija primjena nije obavezna važećim pravilnicima i tehničkim propisima
Republike Hrvatske ponuditelj može nuditi proizvode prema jednakovrijednim važećim normama.
Izvođač je dužan prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne
službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku
knjigu. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike,
temperatura zraka, eventualne nepogode i sl.), upisuju se primjedbe Projektanta, nalozi nadzornog inženjera i
građevinske inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu
višu radnju, koja bi povećala ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, potrebna pisana
suglasnost investitora. U građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenih
radova i ostali podaci bitni za obračune prema stavkama troškovnika i projektu.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju
takvog posla preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova upisivat će u
Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, sa svim potrebnim skicama i izmjerom, te će svojim potpisima
jamčiti njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog
obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevinsku dozvolu, Glavni projekt i dati ih po
potrebi na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih
dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant i Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i
predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unijeti će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta
ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
neće se obračunavati ni po privremenom, ni po konačnom obračunu. Da bi izmjena bila pravovaljana mora je
odobriti i potpisati Projektant. Svaka izmjena bez suglasnosti Projektanta neće se smatrati pravovaljanom i za sobom
povlači narušavanje autorskog djela Projektanta.
Izražene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju: sav rad,
opremu, materijal, prijevoz, režiju gradilišta i poduzeća, puteve na gradilištu, sva davanja i dobitak poduzeća. Stavke
troškovnika obuhvaćaju u cijelosti dovršene radove, ispitane po količini i kvaliteti, te preuzete po nadzornoj službi.
U cijeni radova mora biti sadržana cijena prikupljanja svih potrebnih dokaza kvalitete kao i svih potrebnih ispitivanja i puštanja u rad.
Za sve naknadne radove izvođač je dužan izraditi analize cijena koje moraju sadržavati:
a) | sav materijal fco radilište (A)
b) | sve brutto plaće na izvedbi radova date po grupama i kvalifikacijama (B)
c) | razradu faktora poduzeća (opravdanje veličina) (F)
d) | važeće normative za izvedbu radova
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu,
prilazi do gradilišta s lokalnih prometnica, privremena regulacija prometa, uredi, blagovaonice, svlačionice,
sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i
cijena priključaka uključeni su u ugovorenu sumu.
U jedinične cijene ulaze svi troškovi za izradu građevine s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima,
pomoćnim napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati
potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih radova, a sve na
osnovi norma, propisa, priznatih pravila tehničke nauke i prakse. Tako su u stavkama obračunata gradiva, troškovi
nabavke gradiva, nadzorni i rukovodeći poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, strojeva i sprava, sav sitan i pomoćni
materijal potreban za izvođenje radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona i ostalih dijelova konstrukcije,
crpljenje vode, čuvanje, dovodi sve potrebne infrastrukture i sl. ukratko, sve
što je posredno i neposredno potrebno za kvalitetno izvođenje radova po ovom projektu.
Ovisno vrsti radova sastavni dio jediničnih cijena su i: donošenje na uvid i izrada oglednih primjeraka, izrada
tražene izvedbene i radioničke dokumentacije, te nacrti polaganja pojedinih elemenata.
Svi materijali i složeni sustavi moraju se izvesti u skladi s tehničkim listovima (uputi ili slično) izvođača, te ukoliko
je potrebno konzultirati tehnologa za određeni sustav. Izvođač je dužan složeni sustav (kao npr. pod, spušteni
strop, krov, fasadu i sl.) izvesti sa svim potrebnim slojevima prema tehničkim listovina izvođača sustava, bez
obzira dali su u troškovniku specificirani svi potrebni slojevi. Izostanak bilo kojeg potrebnog sloja složenih
sustava smatrat će se greškom u izvođenju, a cijenu popravka u cijelosti snosi izvođač.
Vrsta i kvaliteta građe za skele, vrsta i kvaliteta čeličnih elemenata, način temeljenja skele, moraju odgovarati
statičkom proračunu i projektu skele i moraju biti usklađeni s važećim propisima i standardima za čelične
konstrukcije. Skele za pojedinačne radove se ne obračunavaju posebno, već su sadržane u jediničnim cijenama
ostalih radova. Posebno se obračunava samo glavna fasadna skela ukoliko se ista izvodi.
Sastavni dio jediničnih cijena za pojedine radove su: razne priručne skele, poduporne konstrukcije, razupore
kanala i raznih elemenata, pristupne rampe i sve pomoćne oplate koje proizlaze iz tehnologije građenja, a nisu
sastavni dio konstrukcije. Ovisno o vremenskim utjecajima (vrućina, zima, kiša, vjetar i sl.) izvođač je dužan
zaštititi konstrukciju od oštećenja. Ako dođe do oštećenja građevine ili pojedinog elementa izvođač se obvezan
sve popravke izvesti o svom trošku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i
poluproizvoda, te konačno dovršenih radova, u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i zakonima.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvođač smatra da pojedinim prethodno navedenim
zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine ili su oni u protivnosti s ostalim podacima
iskazanim u projektu, dužan je na iste upozoriti i zatražiti odluku u svezi s tim.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran
materijal. Za svaki ugrađeni materijal Izvođač je dužan priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda. Izvođač je dužan
kod izrade konstrukcije, prema projektnom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ponuđač je dužan uz ponudu priložiti obavezne priloge kojima dokazuje kompetentnost i obilježja koje materijal,
proizvod ili usluga mora imati, a to su:
a) | potvrda o sukladnosti (certifikat) kojom se potvrđuje sukladnost opreme sa zahtijevanim standardima,
b) | tehničke specifikacije kojima se određuje ukupnost tehničkih uvjeta, a koja određuju obilježja koje
materijal, proizvod, oprema ili usluga mora imati
Tehničke specifikacije moraju biti određene u suglasju sa Zakonom o javnoj nabavi, a sastavni dio
specifikacija su norme koje je odobrilo priznato tijelo za normizaciju, a mogu se koristiti:
● | nacionalna norma
● | europska norma,
● | europska tehnička odobrenja,
● | međunarodna norma,
● | nacionalna tehnička odobrenja
● | druge jednakovrijedne norme
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim izjava o sukladnosti za pojedine materijale
priložiti ateste za kompletne instalacijske sustave, te u okviru ugovorene cijene iskolčiti trase instalacija prije
izvođenja istih.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene koordinirati radove, tako da omogući kontinuirano
odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala u tijeku gradnje otklonit će Izvođač o svom
trošku. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač je dužan u suradnji s nadzornim inženjerom Investitora izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilištu i njime odrediti: dinamiku izvođenja, dobave materijala, financiranja, uključivanja pojedinih kooperanata,
te konačni rok završetka građevine.
Izvođač je dužan čistiti gradilište minimalno tri puta u tijeku građenja, a na kraju treba izvesti završno fino čišćenja
zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama. Nakon dovršenja
gradnje Izvođač radova predaje posve uređenu građevinu i pripadajući okoliš predstavniku Investitora, a uz obaveznu
prisutnost Projektanta. Eventualne primjedbe Projektanta imaju istu težinu kao primjedbe nadzornog inženjera i
Izvođač je dužan postupiti po njima. Sve tri strane u preuzimanju sastavljaju pismeni zapisnik o primopredaji
građevine, s popisom nedostataka i definiranim vremenskim periodom za njihovo otklanjanje, te ga potpisuju.
Nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka Investitor i Izvođač je napraviti okončani obračun, odrediti
instrumente garancije prema zakonskom roku, te u pisanom obliku izvršiti predaju građevine Investitoru na korištenje.
Prijenos i transport
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.

## OU GO RADOVI
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SADRŽAJ
PRIJENOSI I TRANSPORTI
PRIPREMNI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
PVS STOLARIJA
BRAVARSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom izvođenja radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi a posebice:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH 48/2018)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 94/18)
PRIJENOSI I TRANSPORTI
Opći uvjeti:
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi.
UGRADNJE
Smjernice za ugradnju:
Stolariju ugraditi prema sljedećim smjernicama:
● | građevinski otvor mora biti veći za 1,5-2 cm od veličine prozora po širini i po visini,
● | postava prozora u predviđeni otvor,
● | horizontalno i vertikalno namještanje prozora,
● | učvršćivanje prozora vijcima i limovima za ugradnju,
● | ispunjavanje zračnih razmaka ekspandirajućom brtvom
● | spriječiti ulazak vode s vanjske strane na unutra (silikonskim kitanjem ili brtvenim letvicama),
● | osigurati izlazak vodene pare iz prostora na van (vodonepropusnom paropropusnom folijom)
Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemama dotičnih radova, gdje se određuje
dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po elementu, ovisno o dizajnu elementa.
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno
paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni
ulošci. uz svaku vertikalnu stranu dovratnika moraju se postaviti barem (minimalno) po tri drvena uloška, koji se sidre u
zid posebnim sidrima od plosnog željeza ili sidrenim vijcima (npr.: Fischer vijci)
PRIPOMOĆI I ČIŠĆENJE
Obračun rada:
Obračun pripomoći građevinskih radnika kod izvedbe raznih obrtničkih i instalaterskih radova vrši se prema utrošku
sati na pojedinim radovima, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjeravaju od strane nadzornog inženjera.
Čišćenje koje se obavlja tijekom građenja, te završna čišćenja obračunavaju se po metru kvadratnom bruto površine.
IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi hidroizolaterskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
NN 130/12, NN 81/13, NN 136/14 i NN 119/15)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Sve radove treba izvoditi prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima te uputama projektanta
i nadzornog inženjera. Sav uporabljeni materijal mora zadovoljiti propise i mora imati odgovarajuće isprave o sukladnosti.
Ukoliko opis neke od vrsta radova dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe dužan je pravovremeno od projektanta
tražiti objašnjenje.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija i ako nije pogodna za
rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje.
Izvođenje hidroizolacije mora biti tehnološki ispravno u svim fazama rada i mora se izvoditi propisanim redoslijedom.
Obračun rada:
Obračun hidroizolaterskih radova vrši se po metru kvadratnom razvijene površine hidroizolacije.
ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zvučnih i toplinskih izolacija izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljiti propise o proračunu elemenata na toplinsku otpornost i smiju se
ugrađivati samo materijali s propisanim toplinskim otporom i toplinskom vrijednosti prema važećim normama.
Obračun rada:
Obračun termoizolacijskih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađene izolacije.
PVS STOLARIJA
Opći uvjeti:
Pri izvedbi stolarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Prozori i vrata:
Prozori i vrata moraju ispunjavati tehnička svojstva, specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti
označavanje i ispitivanje prozora/vrata. Svi kontrolni postupci moraju biti u skladu s Tehničkim propisom za prozore i
vrata i njegovim prilozima.
Prozori i vrata moraju sljedeće uvjete propisane TP:
| - | otpornost na opterećenje vjetrom,
| - | vodonepropusnost,
| - | propusnost zraka (za prostorije koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka),
| - | prolazak topline,
| - | zvučnu izolaciju
| - | otpornost na požar i propuštanje dima i vatre
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada ili po komadu, a sve
ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi bravarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Površinska obrada:
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s važećim propisima.
Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličjem u boji po izboru projektanta. Kod aluminijskih prozora,
vratiju i stijena površinska obrada se izvodi eloksiranjem ili plastificiranjem u boji po izboru projektanta.
Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog
materijala (zaštitnog sredstva).
Izrada:
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema stvarnom stanju na
gradilištu.Željezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vijčanim spojevima.
Svaki vijčani spoj mora biti tako riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Ovisno o vrsti
materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava moraju se odabrati iz iste grupe materijala. Posebni umetci
od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čist sastav dvaju elemenata.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Svi nosivi dijelovi
moraju biti statički provjereni.
Ugradnja:
Svi bravarski elementi u pravilu trebaju se ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno
postavljena sidra varenjem ili vijcima ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve sudarnice između matala i betona
moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim kitom.
Za sve predviđene bravarske radove izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste, izjave o sukladnosti.
Obračun rada:
Obračun bravarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada, kilogramu ili po komadu,
a sve ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi soboslikarskih i ličilačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao
važećih propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Ugradnja:
Izvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na pismeno odobrenje.
Izvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant
od uzoraka predloženih od strane izvođača.
Bojanje mora biti kvalitetno i stručno izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti
jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjavanje udubina i pukotina mora biti iz iste grupe proizvoda kao i boja.
Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja i ako nije pogodna za
rad mora o tome pismeno obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti. Naknadno
pozivanje na nekvalitetnu podlogu neće se uzeti u obzir.
Nalič stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga mora u svim fazama radova biti kvalitetno izveden.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja od hrđe, premazom temeljne boje i potom ličenjem u dva sloja
vanjskom bojom za metale.
Ličenje drvenih proizvoda:
Površinu lagano prebrusiti, a neravnine prekitati akrilnim kitom za drvo. Nakon sušenja kita površinu fino izbrusiti.
Temeljni premaz brzo sušećom temeljnom bojom na bazi alkidnih smola visoke neprozirnosti. Boja mora dobro
prianjati i prodirati u drvo. Nanosi se kistom ili valjkom u dva sloja. Nakon sušenja prvog sloja, lagano prebrusiti te
nanijeti drugi sloj temeljne boje. Temperatura nanošenja +5°C do +30°C.
Završni premaz emalj lakom za zaštitu metalnih i drvenih površina, za vanjske i unutarnje radove.
Obračun rada:
Obračun soboslikarskih i ličilačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad i pribor
za izvođenje.
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi keramičarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun keramičarskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu,
ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi podopolagačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim normama.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti na licu mjesta uvjete za izvođenje: ispravnost mjera podloga i otvora
ravninu podloge, kvaliteta podloge. Eventualne neravnine mogu biti najviše 1 cm/m2 za podno oblaganje.
Podloga za podni sustav mora biti:
* | homogena
* | suha i čvrsta (max. površinska vlaga 4,0%)
* | ravna i bez šupljina na površini
* | slobodna od ulja i masti, prašine, rastresitih ili trošnih čestica
* | izvedena u projektiranim padovima ili slično
Slojevi poda polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i
materijal odabranog podopolagačkog sistema. Svi slojevi moraju biti izvedeni sukladno specifikaciji proizvođača te
vođeni projektnom dokumentacijom.

## GRAĐ. OBRT. RADOVI
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva iaspitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. PRIPREMNI RADOVI
|  | Jedinica mjere JM | Količina kol | Jedinična cijena JC | Iznos
1. | Uređenje gradilišta
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje , sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - rasvjeta gradilišta - građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. razvod i priključni vod. - sanitarni uređaj (prostor) - skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - ograda gradnje i cijelog gradilišta, - strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
Natpisna ploča sa podacima o građevini
| Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Radna platforma će se izvesti od mosnica debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 862.5 |  | 0
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. UREĐENJE SANITARNIH ČVOROVA
|  | Jedinica mjere JM | Količina kol | Jedinična cijena JC | Iznos
Napomena. Sve demontaže vodovodnih, strojarskih i elektroinstalacijskih elemenata predmet su posebnog troškovnika.
1. | Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vrata u sanitarnim prostorima, zajedno sa dovratnicima. Dimenzije 75 x 210 cm.
| U stavci utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenu do 20 km uz plaćanje troškova zbrinjavanja. | kom | 5 |  | 0
2. | Rušenje pregradnih zidova zajedno sa keramičkom oblogom i svim slojevima u sanitarnim čvorovima.
Ukupna debljina zida d=15 cm.
| U stavci utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenu do 20 km uz plaćanje troškova zbrinjavanja. | m2 | 27.4 |  | 0
3. | Rušenje i skidanje keramičkog opločenja sa zidova sanitarija.
| U stavci utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenu do 20 km uz plaćanje troškova zbrinjavanja. | m2 | 52.8 |  | 0
4. | Rušenje i skidanje keramičkog opločenja i svih slojeva poda sanitarija do zdrave betonske podloge. Demontira se keramičko opločenje, estrih i hidroizolacija.
| U stavci utovar na transportno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenu do 20 km uz plaćanje troškova zbrinjavanja. | m2 | 19 |  | 0
5. | Dobava svog potrebnog materijala i izravnavanje postojeće betonske podloge za izvedbu hidroizolacije. | m2 | 19 |  | 0
6. | Dobava svog potrebnog materijala i zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon izvedbe instalaterskih radova cementnom žbukom sa izvedbom sn veze i rabiciranjem.
| - šlicevi u podu širine 5-10 cm | m | 10 |  | 0
| - šlicevi u zidu širine 5 cm | m | 20 |  | 0
| -šlicevi u zidu širine 10 cm | m | 10 |  | 0
7. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba hidroizolacije na ab betonskoj podlozi.
Izvodi se hladni bitumenski prednamaz i 1 sloj varene fleksibilne bitumenske ljepenke debljine 4 mm
| Izvedba holkela na zid u visini 10 cm u cijeni stavke. | m2 | 21 |  | 0
8. | Dobava materijala i žbukanje zidova sanitarija vapnenocementnom žbukom debljine 2 cm uz izvedbu cementnog šprica i 1 sloja grube žbuke.
| Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke | m2 | 60 |  | 0
9. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba cementnog estriha u sanitarijama debljine 6 cm.
Estrih armiran staklenim vlaknima.
| Izvodi se u padovima prema sifonima. | m2 | 21 |  | 0
10. | Nabava i nanošenje jednokomponentne elastične polimerne disperzije (tzv. tekuće folije) bez otapala. Nanosi se gladilicom u jednom sloju, odnosno valjkom i četkom u dva sloja. Prema mjerenjima vlage- zaostala vlaga 2%. Postavlja se 20 cm uz zid odnosno 2 m površine iza tuša ili kade. Izolacija mora zadovoljiti zahtjeve klase A (za zidne površine) i A0 ZDB uputa. Nakon sušenja (5-6 sati) je prohodna i može se oblagati pločicama. Potrošnja 1,2 kg/m². Na podloge prethodno nanijeti prednamaz potrošnja 200 ml/m2. U sve spojeve postaviti rubne bandažne trake, a oko sifona bandažne manžete dim 45 cmx45. | m2 | 30 |  | 0
11. | Nabava, doprema, postavljanje i fugiranje podnih i zidnih gres pločica I klase dimenzije ,boje i strukture po izboru projektanta ljepljenjem prema shemi polaganja, uključivo prethodna priprema zidova impregnacijskim sredstvom za vodootpornost, fuga i kutni profili po izboru projektanta, sav ostali potreban osnovni i pomoćni rad i materijal, te čišćenje opločenih površina. Pločice velikog formata, laserski rezane po izboru projektanta. Alu lajsna na sudarima uglova u cijeni polaganja keramičkih pločica.
| - opločenje podova | m2 | 19 |  | 0
| - opločenje zidova | m2 | 60 |  | 0
12. | Dobava materijala i ličenje zidova i stropova disperzijskim bojama u dva sloja u tonu prema izboru projektanta, uključivo impregniranje, gletanje i ostale predranje, te sav pomoćni i osnovni rad i materijal.
Sve radne skele i platforme u cijeni stavke.
| zidovi | m2 | 36 |  | 0
| stropovi | m2 | 19 |  | 0
13. | Izrada, dobava i montaža pregrade wc kabina: Pregrada uzdignuta 15 cm iznad poda, puna ploha pregrade visine je 205 cm, tj. ukupno s nogicama 220 cm. Izrađuje se od vodootporne HPL ploče za sanitarije d=20 mm, na podkonstrukciji od čeličnih profila i elemenata od nehrđajućeg čelika inox. Boja i ton prema specifikaciji projektanta (boja nije siva,crna niti bijela.
Vratna krila prema shemi, u punoj visini pregrade. Vrata trebaju biti opremljena sa: • okovima za rila • kvakom, tipskim elementom za zaključavanje, pokazivačem zauzetosti, ublaživačem udara
U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor kao što su nogice, spojni elementi prema stropu, elementi spoja sa zidovima te opšavi od ALU lima i pričvrsni materijal. Sve prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme. Radionički nacrt dati na uvid i verifikaciju projektantu. Obračun po komadu.
| - sanitarna kabina komplet prema shemi POZ 13 ( 3 vrata 4 fiksna dijela i 2 prgrade kabina) | komplet | 1 |  | 0
| - fiksna pregrada i jednokrilna vrata komplet prema shemi POZ 14 | komplet | 1 |  | 0
| - sanitarna kabina komplet prema shemi POZ 15 ( 3 vrata 4 fiksna dijela i 2 prgrade kabina) | komplet | 1 |  | 0
| - sanitarna kabina komplet prema shemi POZ 16 ( 1 vrata 2 fiksna dijela) | komplet | 1 |  | 0
| - sanitarna kabina komplet prema shemi POZ 17 ( 1kliznavrata 1 fiksni dio) | komplet | 1 |  | 0
2. UREĐENJE SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  | 0
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. UREĐENJE SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  | 0
A. | UKUPNO: |  |  |  | 0

## ViO STROJ_naslovnica
INVESTITOR:
GRAD POREČ, OIB:41303906494
Poreč, Obala m.Tita 5
GRAÐEVINA:
REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE NOVA VAS
k.č.br.275, k.o.Nova Vas,
Poreč
TROŠKOVNIK
VRSTA PROJEKTA:
STROJARSKI PROJEKT UREĐENJA SANITARNIH ČVOROVA INSTALACIJA GRIJANJE, VODOVODA I ODVODNJE

## opći uvjeti
INVESTITOR: | GRAD POREČ, OIB:41303906494, Obala m.Tita 5, Poreč
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE NOVA VAS, k.č.br.275, k.o.Nova Vas, Poreč - DIO SANITARNI ČVOROVI
R.br. | Opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Odredba o normama: U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave i montaže opreme, uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, sav potreban materijal za ovješenje, sitni i slični potrošni materijal, sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja, kontrole, puštanja u pogon uređaja i opreme, balansiranja i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima, tlačne probe, probni pogon sustava i prateće pogonske opreme, balansiranje svih instalacija, konačno puštanje u pogon sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima do potpunog postizanja projektnih parametara, uz izradu pratećih zapisnika o tlačnim probama, balansiranju i postignutim parametrima rada sustava, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje, čuvanje, dovoz i odvoz alata potrebnog za montažu opreme, uređaja i instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo i dizanje autodizalicom krupne opreme i puštanje u pogon glavne opreme od strane ovlaštenih servisera.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala za montažu, spajanje i brtvljenje gore specificirane opreme, naljepnice i strelice za označavanje, sve u potrebnoj količini i kvaliteti, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, šlicanje zidova za potrebe vođenja instalacije, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.), pozicioniranje prodora u oplati, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost.
Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, izradu primopredajne dokumentacije. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
Prilikom ugradnje specificirane opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.
Ovim troškovnikom kao i projektom, predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Za sve proizvode koji su ponuđeni, ponuđač na zahtjev mora dostaviti kataloge ponuđenih proizvoda.
Za radove na visini uračunati dopremu, otpremu i postava unutarnje pomične skele, kotači s kočnicom. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele uključiti u jediničnu cijenu. Skela mora biti propisno ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike i sudionike u radu.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.

## ViO
INVESTITOR: | GRAD POREČ, OIB:41303906494, Obala m.Tita 5, Poreč
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE NOVA VAS, k.č.br.275, k.o.Nova Vas, Poreč - DIO SANITARNI ČVOROVI
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1.1. | Izrada usjeka, šlicanje zidova i podova od opeke ili betona za ugradnju horizontalnih i vertikalnih dijelova instalacije. Šlic veličine presjeka do 15x15 cm. U stavku uključiti čišćenje i odvoz otpadnog materijala na deponiju, sa uključenim taksama za zbrinjavanje. Obračun po m` izvedenih usjeka. | m | 60 |  | 0
1.2. | Bušenje postojeće armiranobetonske konstrukcije za potrebe provlačenja cijevne instalacije. Bušenje izvesti krunskom bušilicom. U cijenu uključiti sav potreban pribor i materijal. Obračun po komadu.
| - profili promjera do 100 mm | kom | 3 |  | 0
| - profili promjera do 200 mm | kom | 3 |  | 0
1.3. | Demontaža postojećih sanitarnih predmeta sa pripradajućim armaturama - WC školjke, umivaonici, tuševi, uključeno i priradajuća sitna galanterija uz pojedini sanitarni predmet (nosači apira, sapuna, ručnika itd.). Uključeno odvoz i zbrinjavanje sa plačanjem potrebnih taksi. Obračun po komadu sanitarnog predmeta. | kom | 17 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećih LŽ i plastičnih kanalizacijskih cijevi te priključenih podnih sifona sa rešetkom. Cijevi unutar sanitarnih čvorova, te kompletne vertikale oko sanitarija koje se rekonstruiraju do spoja na temeljni razvod. U stavci uključene sve potrebne radnje, alat i materijal za potpuno dovršenje radova. Uključeno odvoz i zbrinjavanje sa plačanjem potrebnih taksi. Obračun po m` demontiranih cijevi.
| DN50 | m | 25 |  | 0
| DN100 | m | 30 |  | 0
1.5. | Demontaža postojećih čeličnih i PPR vodovodnih cijevi DN15-DN20 unutar sanitarnog čvora do spoja na vertikalu vode, te pripadajućih ventila. U stavci uključene sve potrebne radnje, alat i materijal za potpuno dovršenje radova. Uključeno odvoz i zbrinjavanje sa plačanjem potrebnih taksi. Obračun po m` demontiranih cijevi. | m | 40 |  | 0
1.6. | Zatvaranje vode i pražnjenje vodvodnih vertikala, za potrebe izvedbe rekonstrukcije. | komplet | 1 |  | 0
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zatvaranje instalacijskih šliceva presjeka do 10x10 cm, nakon izvedbe razvoda instalacija vode i odvodnje, mortom, opekom i grubom žbukom. Stavka uključuje potreban pribor, materijal i rad za dovršenje iste. Obračun po m`. | m | 60 |  | 0
2.2. | Zatvaranje instalacijskih prodora oko cijevi odvodnje, na prolazu sanitarno fekalnih vertikala kroz međukatnu konstrukciju. Oblaganje cijevi elastičnim izolacijskim materijalom za zvučno odvajanje od konstrukcije zgrade, zatvaranje prodora adekvatnim materijalom (mort, beton, gips, PU pjena itd.) | kom | 4 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja revizijskog okna za pristup čistilica sustava sanitarne odvodnje svijetlog otvora 300x300 mm. Revizijski otvor obraditi završnom obradom kao i zid u kojem je ugrađen (keramičke pločice, gipskarton, bojano i sl.). Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
0
2. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJE VODE
3.1. | Dobava i ugradnja cijevi za unutarnju instalaciju sanitarne hladne i tople vode od polipropilenskih tlačnih PN16 vodovodnih cijevi (DIN16892 i 16893 ili ONORM B 5157) i pripadajućih fitinga. Cijevi su predviđene za ugradnju u estrih, instalacijske otvore i kanale te pričvrščenje odgovarajućim cijevnim obujmicama. (unutarnji promjer cijevi odgovara unutarnjem promjeru čelično pocinčanih cijevi). Izrada dilatacijskih lira, i ovjesa, kliznih i čvrstih točaka prema uputama proizvođača. Stavka u cijeni uključuje potrebne fazonske komade, prijelazne komade, brtve, ovjesni i pričvrsni pribor, potreban materijal i rad za montažu. Obračun po m izvedenog cjevovoda.
HLADNA VODA
| - DN15 | m | 37 |  | 0
| - DN20 | m | 42 |  | 0
| - DN25 | m | 15 |  | 0
TOPLA VODA
| - DN15 | m | 24 |  | 0
| - DN20 | m | 5 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja cijevne izolacije plastičnih cijevi instalacija vode vođenih vidljivo, u estrihu, ušlicane u zidove ili ugrađene u gipskartonske zidove. Izolacija od fleksibilnog spužvastog izolacijskog materijala, zatvorenih ćelija iz polietilena, topllinske vodljivosti 0,035 W/mK pri 10°C. Izolacija niske zapaljivosti, samogasiva, nekapajuća i ne prenosi plamen, otporna na uobičajene građevne materijale kao što su beton, vapno, gips, cement. Kod instalacija vođenih u podu koristiti izolaciju otpornu na mehanička oštećenja. Stavka uključuje potrebne fazonske komade, brtve, potreban materijal i rad za montažu i dovršenje iste. Obračun po m izoliranog cjevovoda.
HLADNA VODA
| DN15 - 13,0 mm debljine | m | 37 |  | 0
| DN20 - 13,0 mm debljine | m | 42 |  | 0
| DN25 - 13,0 mm debljine | m | 15 |  | 0
TOPLA VODA
| DN15 - 20,0 mm debljine | m | 24 |  | 0
| DN20 - 20,0 mm debljine | m | 5 |  | 0
3.3. | Obrada postojećih izvoda hladne i tople vode na pocinčanim čeličnim vertikalama i plastičnim PPR vertikalama - priprema za spoj nove instalacije. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje, alat i materijal za obradu postojeće instalacije i izvedbu kvalitetnog i vodonepropusnog spoja nove PPR instalacije na postojeće pocinčano čelične i ppr vertikale. Priključci cijevi DN15-DN25, obračun po komadu obrađenog izvoda. | komplet | 4 |  | 0
3.4. | Dobava i ugradnja kuglastog ventila namijenjenog za instalaciju vodovoda. Obračun po komadu.
| - DN15 | kom | 2 |  | 0
| - DN20 | kom | 2 |  | 0
| - DN25 | kom | 1 |  | 0
3.5. | Dobava i ugradnja podžbuknog ppr ventila sa kromiranom rozetom i kapom namijenjenog za instalaciju vodovoda. Ventili se postavljaju na dovodu vode u pojedini sanitarni čvor, kod svakog pisoara, kod grupe WC-a, kod grupe umivaonika. Obračun po komadu.
| - DN15 | kom | 14 |  | 0
| - DN20 | kom | 3 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja kutnog ventila sa kromiranom rozetom. Kutni ventil namijenjen spajanju stoječih slavina umivaonika, te na priključku elektro bojlera. Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
3.7. | Dobava i montaža spremnika tople vode volumena 30 litara, sa elektro grijačem snage 2,0 kW, sa ugrađenim sigurnosnim ventilom, spojeno na instalacije vodovoda na zidnim izvodima (kutni ventil na dovovu hladne vode), te na instalacije struje. Spremnik se ugrađuje na zid, pod stropom prizemlja iznad umivaonika u ženskom sanitarnom čvoru, te služi za napajanje toplom vodom dva umivaonika u ženskom sanitarnom čvoru u prizemlju, te jednog umivaonika u muškom sanitarno čvoru na katu. Uračunat sav potreban materijal za montažu i učvršćenje spremnika, sve do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
OPĆE STAVKE
3.8. | Dezinfekcija i ispiranje izvedenih vodovodnih cijevi i armature sanitarne vode prije puštanja u pogon. Dezinfekciju cjevovoda potrebno je izvršiti prema važećim propisima i od strane ovlaštene osobe uz izdavanje potvrde o dezinfekciji. Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod ispire trostrukom količinom vode i pristupa se ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. U cijeni stavke obračunati svu potrebnu količinu vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.9. | Izvedba tlačne probe cjevovoda i armature na tlak 1,5x veći od nazivnog. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. U stavku uključiti i dobavu potrebne vode i za višestruka ispitivanja, kao i sav materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. O izvršenoj tlačnoj probi potrebno je priložiti zapisnik ovjeren od nazočnih sudionika.
|  | komplet | 1 |  | 0
3.10. | Uzimanje uzoraka vode i ishođenje pozitivnog atesta o izvršenom ispitivanju unutarnje vodovodne mreže po propisu Zavoda za javno zdravstvo, Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) i naputku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o obimu ispitivanja vode za piće. Broj uzoraka uzima se sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
3. | INSTALACIJE VODE UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJE ODVODNJE
4.1. | Dobava i ugradnja cjevovoda sanitarne odvodnje niskošumnim cijevima od polipropilena, vođene u slojevima podova, zidova, instalacijskih okna i podstropno. Cijevi su zvučno optimirane troslojne polipropilenske (PP-MD) izrađene sukladno normi HRN EN 1451-1, SN4 (S16), za vertikalne i horizontalne razvode te priključke u podu i/ili zidu, s vodotijesnim natičnim spajanjem, za zvučno poboljšani sistem odvodnje. Stavka u jediničnoj cijeni uključuje pripadajući fazonske komade (ne obračunavaju se zasebno), brtve, spojni pribor, zaštitne proturne cijevi, ovjesni i pričvrsni pribor (orginalne obujmice s gumenim uloškom) i sl. Obračun po m trase izvedenog cjevovoda.
| - d32 (DN30) | m | 10 |  | 0
| - d40 (DN40) | m | 10 |  | 0
| - d50 (DN50) | m | 25 |  | 0
| - d75 (DN70) | m | 3 |  | 0
| - d110 (DN100) | m | 36 |  | 0
| - d125 (DN125) | m | 3 |  | 0
| - d160 (DN150) | m | 3 |  | 0
| - revizijski element d110 (DN100) | kom | 2 |  | 0
4.2. | Obrada postojećih priključaka sanitarno fekalne odvodnje kod priključka na temeljni razvod - priprema za spoj nove instalacije unutar sanitarnih čvorova na postojeći temeljni razvod. Stavka obuhvaća sve potrebne radnje, alat i materijal za obradu postojeće instalacije i izvedbu kvalitetnog i vodonepropusnog spoja nove instalacije od polipropilenskih kanalizacijskih cijevi na postojeće lijevano željezne/olovne/plastične cijevi temeljnog razvoda - uključeni prijelazni brtveni komadi, te potreban brtveni pribor. Obračun po komadu obrađenog priključka DN100-DN150. | kom | 2 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja podnog slivnika DN50 horizontalni sa bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 115 x 115 mm nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci. Uključen i odgovarajući pribor za spoj hidroizolacije sa prirubnicom slivnika. | kom | 4 |  | 0
4.4. | Dobava i ugradnja DN100 krovne odzračne kape od polipropilena na izlazu odzraka vertikala sanitarno fekalne dovodnje iznad krova. | kom | 2 |  | 0
4.5. | Izvedba vodonepropusnog brtvljenja prodora odzraka kroz pokrov od crijepa (kanalica / kupa kanalica). Stavka podrazuijeva obradu prodora limenim opšavom uz upotrebu potrebnog brtvenog i pričvrsnog materijala do potpune gotovosti. Obračun po komadu obrađenog prodora. | kom | 2 |  | 0
OPĆE STAVKE
4.6. | Ispitivanje cjevovoda kanalizacijski cijevi, revizionih okna i slivnika na protok i vodonepropusnost, komplet uz izdavanje zapisnika. U cijenu je uključena sva oprema i materija potreban za funkcionalnu izvedbu ispitivanja. Obračun po kompletu izvedene instalacije. | komplet | 1 |  | 0
4. | INSTALACIJE ODVODNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENE:
A | Prilikom izbora sanitarne opreme obavezno ishoditi suglasnost investitora ili projektanta interijera glede tipa, kvalitete, boje, dizajna i cijene. Izbor i ugradba opreme bez suglasnosti investitora ili projektanta interijera neće se priznati.
B | Montažu sanitarnih uređaja i opreme izvesti prema tehničkim propisima i uputama proizvođača. Prema teh. propisima o izvođenju el. energetskih instalacija u zgradama, potrebno je izvest uzemljenje svih metalnih dijelova instalacije vodovoda i kanalizacije. Uzemljenje izvesti prema opisu u troškovniku el. instalacija. Obzidavanje i zatvaranje metalnih dijelova instalacije može se izvesti tek nakon izvršenog uzemljenja.
C | Uređaji za vodu koji će se instalirati (za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC apartmani, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) moraju biti u prva 2 razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label). Pri tome potrošnja vode tuševa smije biti do najviše 7 l/min, kupaonskih slavina (osim kada) do 6 l/min. Tuševi i kupaonske slavine (osim kada) trebaju imati oznaku za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/250/EU, ili drugi znak ISO tipa I. Pisoari i WC-i trebaju imati oznaku za okoliš EU-a u skladu s Odlukom 2013/641/EU, ili drugi znak ISO tipa I. Ako se rabe proizvodi kojima je dodijeljen drugi znak ISO tipa I, izvođač treba isporučiti certifikat o dodjeli znaka tipa I. Nuđena oprema mora biti u skladu sa navedenim.
5.1. | Dobava i montaža kompletnog umivaonika u sanitarijama koji se sastoji od:
- keramički umivaonik bijele boje, dimenzija 530x420 mm nosivi, montaža na zid, pileta u kompletu, uključen sav potreban pribor za kompletnu montažu.
0
- stojeća jednoručna mješalica za umivaonik 1/2", gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, keramička kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4".
0
- cijevni sifon za umivaonike, 5/4", zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz, brtva za sifon fi 50x32 mm.
0
| MATERIJAL | komplet | 4 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 4 |  | 0
5.2. | Dobava i montaža kompletnog dvostrukog umivaonika u sanitarijama koji se sastoji od:
- keramički umivaonik bijele boje, dimenzija 1000x470 mm nosivi, sa dvije rupe za montažu stajaće miješalice, jedan izljev, montaža na zid, pileta u kompletu, uključen sav potreban pribor za kompletnu montažu.
0
- stojeća jednoručna mješalica za umivaonik 1/2", gibljiva crijeva G3/8" za priključak vode, perlator, keramička kartuša, prilagodiv limitator protoka vode, odljevni set skočni 1 1/4" - 2 komada.
0
- cijevni sifon za umivaonike, 5/4", zidni spoj, klizna rozeta, s fiksnom cijevi, krom premaz, brtva za sifon fi 50x32 mm - 1 komad.
0
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
5.3. | Dobava i montaža kompletnog monoblok WC-a, koji se sastoji od:
- podne monoblok WC školjke sa vodokotlićem, od bijele keramike, rimless, dubinsko ispiranje, montaža "do zida", ukupnih tlocrtnih dimenzija 700x360 mm, sa "soft close" pripadajućom WC daskom u bijeloj boji, inox nosači, izljevni ventil sa dvokoličinskim tipkalom u kompletu, uljevni ventil za monoblock wc školjku u kompletu, gibljivo crijevo za spoj na kutni ventil, brtva za spoj na odvodnu cijev, pričvrsni pribor, sitni i potrošni materijal. Monoblock školjka ravnih vertikalnih linija, uglati bridovi bez zaobljenja.
0
| MATERIJAL | komplet | 7 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 7 |  | 0
5.4. | Dobava i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od:
- keramički pisoar bijele boje sa podžbuknim priključkom vode i odvodnje, pričvrsni pribor za montažu na zid u kompletu.
0
| - sifon za pisoar u kompletu sa sifonskom brtvom fi 50x32 mm. |  |  |  | 0
| - integrirani kompletni sustav za ispiranje pisoara (montaža iza pisoara), priključak 1/2", IC senzorsko aktiviranje, napajanje 6V, zidni senzor za aktivaciju ispiranja sa inox poklopcem. |  |  |  | 0
| MATERIJAL | komplet | 2 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 2 |  | 0
5.5. | Dobava i montaža kompletne opreme tuša u kupaonici koji se sastoji od:
-tuš slivnik za ugradnju u prostor tuša, sa tijelom slivnika ugradbene visine 80-200 mm koje se krati na kotu gotove cementne košuljice, sa protokom 0,8 l/s, horizontalnim izlazom DN50, izmjenjivim umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine, sa brtvenom prirubnicom za spoj na hidroizolaciju, nastavnim okvirom podesivim po visini 8 - 30 mm / 145 x 145 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije i uljevnom INOX rešetkom 138 x 138 mm nosivosti 300 kg. U cijenu uključen i odgovarajući brtveni pribor za spoj hidroizlacije sa prirubnicom slivnika.
0
- zidna nadžbukna krom tuš garnitura sa jednoručnom miješalicom, keramička kartuša, izljevna cijev za nadglavni fiksni tuš i nadglavnom tuš ružom, ručni tuš sa tuš crijevom i pripadajućim nosačem, rozete, ekscentri za montažu, sav montažni i brtveni materijal u kompletu.
0
- klizna tuš vrata ukupne širine 140 cm, visina stijene 190 cm, sigurnosno kaljeno staklo debljine 6mm, pripradajući okvir, montažni set, sve do potpune funkcionalnosti.
0
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
5.6. | Dobava i montaža sanitarne galanterije:
- zidni beskontaktni dozator tekućeg sapuna od plastike, sa spremnikom 1000 ml, baterijsko napajanje, baterije uključene
| MATERIJAL | komplet | 4 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 4 |  | 0
- zidni dispenzer papirnatih ručnika u roli
| MATERIJAL | komplet | 4 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 4 |  | 0
- zidni dispenzer toaletnog papira za jumbo role do promjera 25 cm. Izrađen od tvrde plastike, bijela boja
| MATERIJAL | komplet | 7 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 7 |  | 0
- wc četka, samostojeća, od bijele plastike
| MATERIJAL | komplet | 7 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 7 |  | 0
- kanta za otpad inox, nožni mehanizam za otvaranje, zapremina 12 litara - uz umivaonik
| MATERIJAL | komplet | 4 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 4 |  | 0
- kanta za otpad inox, nožni mehanizam za otvaranje, zapremina 3 litre - uz ženski WC
| MATERIJAL | komplet | 5 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 5 |  | 0
- zidni držač vrečica za higijenske uloške, od bijele plastike
| MATERIJAL | komplet | 5 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 5 |  | 0
- garderobne kukice za vješanje, dvostruke
| MATERIJAL | komplet | 7 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 7 |  | 0
- kutna polica u tušu (nosač šampona), kromirana
| MATERIJAL | komplet | 1 |  | 0
| DOBAVA I MONTAŽA | komplet | 1 |  | 0
5.7. | Dobava i ugradnja zidne slavine hladne vode, montaža uz kutne ventile umivaonika, za potrebe punjenja kante za čišćenje prostora.
| - zidna kuglasta slavina DN15 | komplet | 4 |  | 0
5. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
0
2. | ZIDARSKI RADOVI
0
3. | INSTALACIJE VODE
0
4. | INSTALACIJE ODVODNJE
0
5. | SANITARNA OPREMA
0
| UKUPNO 1+2+3+4+5 : |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDVom |  |  |  | 0

## Stroj-grij.hlađ.
INVESTITOR: | GRAD POREČ, OIB:41303906494, Obala m.Tita 5, Poreč
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE NOVA VAS, k.č.br.275, k.o.Nova Vas, Poreč - DIO SANITARNI ČVOROVI
R.br. | Opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
STROJARSKE INSTALACIJE
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
Pripremno demontažne radove obavljati pažljivo, uz provođenje svih mjera zaštite na radu, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja i situacija opasnih po život i zdravlje ljudi.
Neposredno prije strojarskih demontažnih radova obvezno obaviti, od strane ovlaštenog električara, sva elektro otpajanja strojarske opreme.
Svu opremu i instalacije na kojoj se obavljaju radovi prethodno temeljito isprazniti od vode.
Transportne troškove utovara na kamion te odvoza demontirane opreme koja se više ne koristi u novoprojektiranom rješenju izvan lokacije gradilišta, snosi izvođač. Mjesto na koje se transoprtira demontirana oprema definira investitor, a predviđa se odvoz u krugu do 25 km od lokacije predmetne građevine.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se ponuđaču detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini radi realne procjene opsega posla.
1.01. | Zatvaranje sustava grijanja i ispuštanje vode iz sustava. | komplet | 1 | 0 | 0
1.02. | Pažljiva demontaža postojećih radijatora, uključujući i njihove noseće konzole. | komplet | 9 | 0 | 0
1.03. | Demontaža postojećih slavina, prigušnih ventila, ventila i čepova sa postojećih radijatora | komplet | 9 | 0 | 0
1.04. | Demontaža (rezanje) postojećih čeličnih cjevovoda uključujući nosače, konzole, izolaciju, armaturu, ventile, nepovratne ventile, odbojne klapne, filtere i ostalo, | m | 30 | 0 | 0
1.05. | Uklanjanjanje demontiranih cijevi i ostalih demontiranih elemenata sa gradilišta te njihovo propisno zbrinjavanje prema dogovoru sa investitorom. | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 1. : |  |  |  | 0
2. | TOPLOVODNI DIO - GRIJANJE
2.1. | Čišćenje, ispiranje i ličenje postojećih radijatora uključujući ispitivanja i tlačnu probu. | komplet | 9 | 0 | 0
2.2. | Ponovna montaža prethodno demontiranih radijatora. Napomena : za ovješenje koristiti postojeće konzole. | komplet | 9 | 0 | 0
2.3. | Dobava i montaža: Radijatorski, termostatski ventil s priključkom dimenzije 1/2" i navojem za termostatsku glavu M 30x1,5. | kom | 9 | 0 | 0
2.4. | Dobava i montaža Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe, prema EN 215 dio 1, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, markica sa kratkim uputstvima za krajnjeg korisnika, te posebne oznake za slabovidne osobe, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Spoj na tijelo ventila - navojna matica M 30x1,5, područje postavnih vrijednosti 6 do 28 oC, histereza 0,2 K. Proizvod kao "DANFOSS", tip "RA 2980" ili jednakovrijedan. | kom | 9 | 0 | 0
2.5. | Dobava i montaža : Radijatorski čep za lijevano-aluminijski radijator, u kompletu s brtvom. Priključak radijatora je R 1". 1 kom po bateriji radijatora
| R 1"(NO 25) PN 16 | kom | 9 | 0 | 0
2.6. | Dobava i montaža : Redukcijski radijatorski čep za lijevano-aluminijski radijator, u kompletu s brtvom. Priključak radijatora je R 1". 3 kom po bateriji radijatora
| R 1" na R 1/2" (NO 15) PN 16 | kom | 27 | 0 | 0
2.7. | Dobava i montaža : Radijatorska slavina za punjenje i pražnjenje, u kompletu s kapom i lancem. 1 kom po bateriji radijatora
| DN 15 (R 1/2") PN 10 | kom | 9 | 0 | 0
2.8. | Dobava i montaža : Radijatorski odzračni ventil s navojnim plastičnim pokretačem za ručno odzračivanje. 1 kom po bateriji radijatora
| DN 15 (R 1/2") PN 10 | kom | 9 | 0 | 0
2.9. | Predregulacija termostatskih ventila | komplet | 9 | 0 | 0
2.10. | Lokalno balansiranje radijatora na prigušnim ventilima. | komplet | 9 | 0 | 0
2.11. | Dobava i montaža odzračne posude, izrađene iz čelične cijevi DN 150, u kompletu s automatskim odzračnim ventilom NO 20 (R 3/4") PN 16, kao i priključnim Če- cijevima NO 10 dužine cca 2m svaka s kuglastom slavinom NO 15 (R 1/2") PN 16 za ručno odzračivanje. Spojeno na odvodnju. Sve je antikorozivno zaštićeno i završno ličeno lakom. Dimenzija posude 0,5 L. | kom | 2 | 0 | 0
2.12. | Dobava i montaža visokoučinskog automatskog odzračnog lončića . R 1/2" | kom | 2 | 0 | 0
2.13. | Dobava i montaža: Bakrene cijevi - šipke za razvod instalacije grijanja i hlađenja (podstropni razvod ), komplet s Ms prijelazima i fitinzima:
| f 18x1,0 mm | m | 6 | 0 | 0
| f 15x1,0 mm | m | 20 | 0 | 0
| UKUPNO 2. : |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA SANITARIJA
VENTILATORI
3.1. | Dobava i montaža centrifugalnog odsisnog ventilatora za nadžbuknu ugradnju u kučištu. Ventilatori su podesni za ugradnju na zajedničku vertikalu ventilacije. Ventilator ima ugrađenu nepovratnu zaklopku, tajmer , a uključivanje je preko rasvjete i osjetnika vlade. Sitni i potrošni materijal uključen.
| V=100m3/h +/- 5% Pel=27W +/- 10% 230V, 50Hz, 1ph Lw=35,2 dB(A) ili manje IP 55 ZAŠTITA *NEPOVRATNA KLAPNA, *UKLJUČIVANJE PREKO PREKIDAČA SVJETLA | kom | 4 | 0 | 0
3.2. | Dobava i montaža aluminijske vidno nepropusne prestrujne rešetka za ugradnju u vrata. Izrađena iz eloksiranog aluminija. U kompletu s protuokvirom sa stražnje strane vrata. RAL PREMA ODABIRU ARHITEKTA. Ugradnja vidljivim vijcima. Sini i potrošni materijal uključen.
| Prestrujna rešetka dim. 425x125 | kom | 4 | 0 | 0
3.3. | Dobava i montaža pravokutne fasadne protukišne žaluzine za zaštitu sustava ventilacije protiv kapljica kiše, lišća i ptica koji bi mogli ući u struju zraka. Zaštita od buke i vremenskih uvjeta s malom dubinom ugradnje. Komponenta spremna za ugradnju sastoji se od okvira, lamela za zaštitu od kiše i zaštitne mrežice sa stražnje strane. Niska buka i generirana zvučna snaga zbog posebne konstrukcije lamela. Bez silikona. Sitni i potrošni materijal uključen.
| AFŽV 150 x 150+UR-RAL prema odabiru projektanta | kom | 4 | 0 | 0
3.4. | Dobava i montaža okruglih ventilacijskih kanala za razvod zraka izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Cijevi su izrađene sa spiralnim falcom (spiralno varene cijevi). Spajanje se vrši spojnicama ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. Debljina materijala za pretlak/potlak do 1000 Pa. U iskazanoj cijeni dužnog metra cijevi uključeni su svi fazonski komadi (koljena, redukcije, etaže, odvojci, T-komadi, završna kapa i sl. - isto se ne priznaje po principu 1 komad = 1 metar već po dužnom metru) komplet s materijalom za zavješenje, učvršćenje i sav ostali spojni, pričvrsni i brtveni materijal (spojnice i obujmice s gumenom brtvom, vijci, zakovice, bezbojni silikonski kit i sl.), neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
spiro kanali
| Ø100 | m | 6 | 0 | 0
3.5. | Dobava i montaža pravokutnih ventilacijskih kanala za razvod zraka, izrađeni od pocinčanog čeličnog lima. Uzdužni šavovi su falcovani a poprečni pertlovani s kutnim profilima za spajanje. Spajanje se vrši prirubnicama, a brtvljenje ljepljivom trakom ili gumom i trajno elastičnim kitom. U iskazanoj cijeni "kg" ventilacijskog kanala uključen je potreban broj spojnih i fazonskih komada (koljena, redukcije, račve, etaže, lukovi, T-komadi, prijelazni komadi, kanalski nastavci i sl.), te sav ostali materijal neophodan za dovođenje instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Isto tako u cijeni iskazanog "kg" ventilacijskog kanala uključeno je i odgovarajuće dijagonalno ili poprečno ukrućenje, sa svim spojnim, pričvrsnim i brtvenim priborom i materijalom, kao što su usmjerni limovi, ojačanja, ukrute, prirubnice, kutnici, spojnice, vijci, negoriva traka za brtvljenje sekcija kanala i sl. uključivo i materijalom za zavješenje. Debljina lima za tlakove od -500/+1000 Pa (niskotlačni sustav), klasa zrakopropusnosti B. Debljina kanala ovisna o dimenziji duže stranice kanala, oblik F (falcana izvedba), za razred grupe tlakova 1 i 4. U stavku je potrebno uključiti sav sitni i potrošni materijal potreban za montažu.
100-500 s = 0,6 mm
501-1000 s = 0,75 mm
1001 - 2000 s= 0,95 mm
2001 - 2500 s= 1,10 mm
| ukupno masa | kg | 20 | 0 | 0
3.6. | Izrada prodora kroz zid od kamena debljine do 80cm za za provlačenje kanala ventilacije. Stavka uključuje nepropusno brtvljenje kao zaštita od atmosferilija i građevinsku obradu fasade oko prodora u prvobitno stanje. |  |  |  | 0
| prodor DN150 za kanal DN100 | komplet | 4 | 0 | 0
3.7. | Dobava : Atesti , garancije, tlačna proba, topla proba sustava, upute za rad, obuka poslužitelja. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 3. : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
2. | TOPLOVODNI DIO - GRIJANJE |  |  |  | 0
3. | VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO 1+2+3 : |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDVom |  |  |  | 0

## Elektro_naslovnica
TROŠKOVNIK
INVESTITOR: | Grad Poreč Poreč, Obala m. Tita 5 (OIB: 41303906494)
GRAĐEVINA: | Rekonstrukcija područne Škole Nova Vas
Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT
Vrsta projekta: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

## Elektro_troškovnik
Red. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed. cij. | Ukupno
NAPOMENA: Glavni projekt je izrađen u svrhu ishođenja građevinske dozvole te su se za tu namjenu i prikazivale instalacije, dakle za zadovoljavanje pravilnika i normi, a nije se išlo u razradu detalja i konačnog odabira opreme. U slijedećoj projektnoj fazi, a to je izrada Izvedbene dokumentacije, izvršit će se razrada izvedbenih rješenja, odabrat će se oprema koja će biti odobrena od strane Gl. projektanta i predstavnika investitora. Isto tako, izvedbena rješenja ovise o odabranoj opremi. U svim stavkama, bez obzira da li je posebno naglašeno, uključena je i priprema kompletne dokumentacije za tehnički pregled, dakle mjerenja, ispitivanja, dokumentacija izvedenog stanja i sl. Predmetni troškovnik ne opisuje sve konačne potrebne materijale i radove te se ne može koristiti za konačan obračun između investitora i odabranog izvođača. Kod svih radova Izvođač je dužan držati se važećih zakona i propisa iz pojedine grupe radova, tehničkih uputa pojedinih proizvođača, koji moraju biti u skladu sa HRN i EU normama. Umjesto svih navedenih normi mogu biti primijenjene jednakovrijedne norme! Kod kalkuliranja cijena za pojedine radove izvođač mora uzeti u obzir sve faze radova, sve potrebne elemente i radnje koji čine tehnološku cjelinu izvedbe, jer se VTR neće priznavati zbog nepotpune kalkulacije cijene. Cijena kompleta odnosi se na završno ugrađenu stavku, uključivo sve materiijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Prije dostavljanja ponude, ponuđač je dužan provjeriti točne količine svih stavki troškovnika.Prije početka radova, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom.Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika. Svi izvedeni radovi moraju biti prema Zakonu o normizaciji NN br. 163/03 i prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i temeljem čl. 20. tog Zakona važeći pravilnici i norme preuzeti Zakonom o normizaciji (NN 55/96), odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.Jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal. Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća: dobavu, Sav materijal koji se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati Hrvatskim standardima „CE”. Izvođač ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran, osim ako se sa tom izmjenom pismeno suglasi projektant.odnosno izradu na gradilištu ili radionici, transport vanjski i na gradilištu, ugradnju i testiranje, preuzimanje od strane nadzora.Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Svi radovi koji bi se tokom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim moraju se ponovo izvesti o trošku izvođača.
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE
1.1. | Pripremno demontažni radovi
1.1.1. | Demontaža postojećih svjetiljka opće i sigurnosne rasvjete te zbrinjavanje istih na za to predviđeni deponij | h | 3 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNO DEMONTAŽNI RADOVI(€): |  |  |  | 0
1.2. | Instalacija rasvjete
Opće norme i uvjeti:
Opća rasvjeta
Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor, ZHAGA kompatibilan, konzistencije boje (SDMC)≤3. Odziv boje LED izvora (Ra) ≥80. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:20137A1:2015 ili jednakovrijedno, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009 ili jednakovrijedno. Prema standardu IEC/EN62471:2008 ili jednakovrijedno svjetiljke su klasificirane u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika). Klasa energetske kartice prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno: Ne manje od A++; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L90B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 25°C Vijek trajanja izvora dokazan TM21 izvješćem. Jamstvo na sve svjetiljke opće rasvjete: ne manje od 7 godina. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno certificirane tvornice.
Sigurnosna rasvjeta
Sve svjetiljke i dijelovi centralnog sustava moraju biti proizvedeni sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno, HRN EN 62384:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 50172:2008 ili jednakovrijedno. Svjetiljke moraju biti u skladu sa HRN EN 60598-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 60598-2-22 ili jednakovrijedno, HRN EN 1838 ili jednakovrijedno, HRN EN 50171 ili jednakovrijedno standardima. Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h. Jamstvo na svjetiljke i centralni baterijski sustav: ne manje od 2 godine. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno certificirane tvornice.
1.2.1. | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282 mm, W 96 - 106 mm, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3808 lm Ukupna snaga (P - max): 24.6 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 155 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: 3800 lm 25 W 840 FO 101x1277mm IP66 Oznaka u projektu: S4a | kom | 4 |  | 0
1.2.2. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 560 - 570 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1547 lm Ukupna snaga (P - max): 14.6 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 106 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 25,2 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: 1550 lm 15 W 840 L565 mm FO IP40 white Oznaka u projektu: S7a | kom | 2 |  | 0
1.2.3. | Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od ekstrudiranog aluminijskog profila, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1120 - 1130 mm, W 31 - 41 mm, H 71 - 81 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3093 lm Ukupna snaga (P - max): 27.4 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 113 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 25,2 IP zaštita (min): 40 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: 3100 lm 27 W 840 L1125 mm FO IP40 white Oznaka u projektu: S7b | kom | 2 |  | 0
1.2.4. | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. Tip kao: EXIT M 1W LED 175 lm PREMIUM IP65 3h Oznaka u projektu: P2 | kom | 3 |  | 0
1.2.5. | Dobava, montaža te spajanje obične sklopke za upravljanje rasvjetom, za podžbuknu montažu komplet sa nosačem, maskom. | kom | 8 |  | 0
1.2.6. | Dobava postavljanje i spajanje instalacijskog kabela NYM-J 3x1,5mm2 postavljenog u instalacijske CS cijevi: | m | 150 |  | 0
1.2.7. | Dobava i postavljanje instalacijskih cijevi CS 20 za prolaz kabela | m | 100 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA RASVJETE(€): |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA:
1.1. | Instalacija utičnica, EMP i priključaka |  |  |  | 0
1.2. | Instalacija rasvjete |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE(EUR): |  |  |  | 0