## 0. NASLOVNICA
TROŠKOVNIK :
Radovi adaptacije - Sanacija pročelja Područne škole Nova Vas
Ponuditelj:
REKAPITULACIJA RADOVA:
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI - FAZA 1 | 0
SVEUKUPNO: | 0

## OU GRAĐENJA
OPĆI UVJETI GRAĐENJA
IZGRADNJA GRAĐEVINE
Ove opće napomene odnose se na sve vrste radova.
Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u
slučaju nejasnoća tražiti u objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela
projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Svi upiti i nejasnoće ponuditelja moraju biti definirani u fazi davanja ponude. Nakon dostavljene ponude smatra se da je izvođač proučio
svu dokumentaciju, po potrebi pregledao mjesto izvođenja radova, da je upoznat sa lokacijom izvođenja, specifičnostima rekonstrukcije,
da nema primjedbi i nejasnoća po istima te da će u okviru nuđene cijene izvesti svaku pojedinu stavku troškovnika u cijelosti sa svim
potrebnim materijalom i radovima sukladno tehnologiji izvođenja u okviru nuđene cijene.
Izvođač je dužan pridržavati se važećih zakona i propisa i to naročito:
► | Zakona o gradnji,
► | Zakona o prostornom uređenju,
► | Zakona o građevnim proizvodima,
► | Zakona o zaštiti na radu (ZNR),
► | Hrvatskih normi (HRN),
► | Općih tehničkih uvjeta (OTU).
► | Uredbe i odluke EU
► | Drugih jednakovrijednih normi
koji su i dio ugovorne dokumentacije. Izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih zakona i uvjeta, osim ako
projektom nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i
pravilima dobrog zanata. Na gradilištu Izvođač radova, u skladu sa Zakonom o gradnji mora imati Glavnog inženjera
gradilišta kvalificiranog za dotične vrste poslova i koji će stalno boraviti na gradilištu.
Ukoliko je bilo kojom stavkom navedena norma čija primjena nije obavezna važećim pravilnicima i tehničkim propisima
Republike Hrvatske ponuditelj može nuditi proizvode prema jednakovrijednim važećim normama.
Izvođač je dužan prilikom uvođenja u posao, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne
službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe
koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku
knjigu. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike,
temperatura zraka, eventualne nepogode i sl.), upisuju se primjedbe Projektanta, nalozi nadzornog inženjera i
građevinske inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obavezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu
višu radnju, koja bi povećala ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, potrebna pisana
suglasnost investitora. U građevinsku knjigu bilježe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza izvršenih
radova i ostali podaci bitni za obračune prema stavkama troškovnika i projektu.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju
takvog posla preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova upisivat će u
Građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, sa svim potrebnim skicama i izmjerom, te će svojim potpisima
jamčiti njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog
obračuna radova. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Građevinsku dozvolu, Glavni projekt i dati ih po
potrebi na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih
dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant i Nadzorni inženjer (kao predstavnik Investitora) i
predstavnik Izvođača radova, a tu svoju odluku unijeti će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta
ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku,
neće se obračunavati ni po privremenom, ni po konačnom obračunu. Da bi izmjena bila pravovaljana mora je
odobriti i potpisati Projektant. Svaka izmjena bez suglasnosti Projektanta neće se smatrati pravovaljanom i za sobom
povlači narušavanje autorskog djela Projektanta.
Izražene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju: sav rad,
opremu, materijal, prijevoz, režiju gradilišta i poduzeća, puteve na gradilištu, sva davanja i dobitak poduzeća. Stavke
troškovnika obuhvaćaju u cijelosti dovršene radove, ispitane po količini i kvaliteti, te preuzete po nadzornoj službi.
U cijeni radova mora biti sadržana cijena prikupljanja svih potrebnih dokaza kvalitete kao i svih potrebnih ispitivanja i puštanja u rad.
Za sve naknadne radove izvođač je dužan izraditi analize cijena koje moraju sadržavati:
a) | sav materijal fco radilište (A)
b) | sve brutto plaće na izvedbi radova date po grupama i kvalifikacijama (B)
c) | razradu faktora poduzeća (opravdanje veličina) (F)
d) | važeće normative za izvedbu radova
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu,
prilazi do gradilišta s lokalnih prometnica, privremena regulacija prometa, uredi, blagovaonice, svlačionice,
sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i
cijena priključaka uključeni su u ugovorenu sumu.
U jedinične cijene ulaze svi troškovi za izradu građevine s dobavom predviđenih materijala, pomoćnim radovima,
pomoćnim napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati
potrebnim. U stavkama su uračunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih radova, a sve na
osnovi norma, propisa, priznatih pravila tehničke nauke i prakse. Tako su u stavkama obračunata gradiva, troškovi
nabavke gradiva, nadzorni i rukovodeći poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, strojeva i sprava, sav sitan i pomoćni
materijal potreban za izvođenje radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona i ostalih dijelova konstrukcije,
crpljenje vode, čuvanje, dovodi sve potrebne infrastrukture i sl. ukratko, sve
što je posredno i neposredno potrebno za kvalitetno izvođenje radova po ovom projektu.
Ovisno vrsti radova sastavni dio jediničnih cijena su i: donošenje na uvid i izrada oglednih primjeraka, izrada
tražene izvedbene i radioničke dokumentacije, te nacrti polaganja pojedinih elemenata.
Svi materijali i složeni sustavi moraju se izvesti u skladi s tehničkim listovima (uputi ili slično) izvođača, te ukoliko
je potrebno konzultirati tehnologa za određeni sustav. Izvođač je dužan složeni sustav (kao npr. pod, spušteni
strop, krov, fasadu i sl.) izvesti sa svim potrebnim slojevima prema tehničkim listovina izvođača sustava, bez
obzira dali su u troškovniku specificirani svi potrebni slojevi. Izostanak bilo kojeg potrebnog sloja složenih
sustava smatrat će se greškom u izvođenju, a cijenu popravka u cijelosti snosi izvođač.
Vrsta i kvaliteta građe za skele, vrsta i kvaliteta čeličnih elemenata, način temeljenja skele, moraju odgovarati
statičkom proračunu i projektu skele i moraju biti usklađeni s važećim propisima i standardima za čelične
konstrukcije. Skele za pojedinačne radove se ne obračunavaju posebno, već su sadržane u jediničnim cijenama
ostalih radova. Posebno se obračunava samo glavna fasadna skela ukoliko se ista izvodi.
Sastavni dio jediničnih cijena za pojedine radove su: razne priručne skele, poduporne konstrukcije, razupore
kanala i raznih elemenata, pristupne rampe i sve pomoćne oplate koje proizlaze iz tehnologije građenja, a nisu
sastavni dio konstrukcije. Ovisno o vremenskim utjecajima (vrućina, zima, kiša, vjetar i sl.) izvođač je dužan
zaštititi konstrukciju od oštećenja. Ako dođe do oštećenja građevine ili pojedinog elementa izvođač se obvezan
sve popravke izvesti o svom trošku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i
poluproizvoda, te konačno dovršenih radova, u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i zakonima.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvođač smatra da pojedinim prethodno navedenim
zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine ili su oni u protivnosti s ostalim podacima
iskazanim u projektu, dužan je na iste upozoriti i zatražiti odluku u svezi s tim.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran
materijal. Za svaki ugrađeni materijal Izvođač je dužan priložiti izjavu o sukladnosti proizvoda. Izvođač je dužan
kod izrade konstrukcije, prema projektnom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ponuđač je dužan uz ponudu priložiti obavezne priloge kojima dokazuje kompetentnost i obilježja koje materijal,
proizvod ili usluga mora imati, a to su:
a) | potvrda o sukladnosti (certifikat) kojom se potvrđuje sukladnost opreme sa zahtijevanim standardima,
b) | tehničke specifikacije kojima se određuje ukupnost tehničkih uvjeta, a koja određuju obilježja koje
materijal, proizvod, oprema ili usluga mora imati
Tehničke specifikacije moraju biti određene u suglasju sa Zakonom o javnoj nabavi, a sastavni dio
specifikacija su norme koje je odobrilo priznato tijelo za normizaciju, a mogu se koristiti:
● | nacionalna norma
● | europska norma,
● | europska tehnička odobrenja,
● | međunarodna norma,
● | nacionalna tehnička odobrenja
● | druge jednakovrijedne norme
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim izjava o sukladnosti za pojedine materijale
priložiti ateste za kompletne instalacijske sustave, te u okviru ugovorene cijene iskolčiti trase instalacija prije
izvođenja istih.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene koordinirati radove, tako da omogući kontinuirano
odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala u tijeku gradnje otklonit će Izvođač o svom
trošku. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Izvođač je dužan u suradnji s nadzornim inženjerom Investitora izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilištu i njime odrediti: dinamiku izvođenja, dobave materijala, financiranja, uključivanja pojedinih kooperanata,
te konačni rok završetka građevine.
Izvođač je dužan čistiti gradilište minimalno tri puta u tijeku građenja, a na kraju treba izvesti završno fino čišćenja
zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama. Nakon dovršenja
gradnje Izvođač radova predaje posve uređenu građevinu i pripadajući okoliš predstavniku Investitora, a uz obaveznu
prisutnost Projektanta. Eventualne primjedbe Projektanta imaju istu težinu kao primjedbe nadzornog inženjera i
Izvođač je dužan postupiti po njima. Sve tri strane u preuzimanju sastavljaju pismeni zapisnik o primopredaji
građevine, s popisom nedostataka i definiranim vremenskim periodom za njihovo otklanjanje, te ga potpisuju.
Nakon otklanjanja svih eventualnih nedostataka Investitor i Izvođač je napraviti okončani obračun, odrediti
instrumente garancije prema zakonskom roku, te u pisanom obliku izvršiti predaju građevine Investitoru na korištenje.
Prijenos i transport
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.

## OU GO RADOVI
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SADRŽAJ
PRIJENOSI I TRANSPORTI
PRIPREMNI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
PVS STOLARIJA
BRAVARSKI RADOVI
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom izvođenja radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi a posebice:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH 48/2018)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 94/18)
PRIJENOSI I TRANSPORTI
Opći uvjeti:
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi.
UGRADNJE
Smjernice za ugradnju:
Stolariju ugraditi prema sljedećim smjernicama:
● | građevinski otvor mora biti veći za 1,5-2 cm od veličine prozora po širini i po visini,
● | postava prozora u predviđeni otvor,
● | horizontalno i vertikalno namještanje prozora,
● | učvršćivanje prozora vijcima i limovima za ugradnju,
● | ispunjavanje zračnih razmaka ekspandirajućom brtvom
● | spriječiti ulazak vode s vanjske strane na unutra (silikonskim kitanjem ili brtvenim letvicama),
● | osigurati izlazak vodene pare iz prostora na van (vodonepropusnom paropropusnom folijom)
Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemama dotičnih radova, gdje se određuje
dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po elementu, ovisno o dizajnu elementa.
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno
paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni
ulošci. uz svaku vertikalnu stranu dovratnika moraju se postaviti barem (minimalno) po tri drvena uloška, koji se sidre u
zid posebnim sidrima od plosnog željeza ili sidrenim vijcima (npr.: Fischer vijci)
PRIPOMOĆI I ČIŠĆENJE
Obračun rada:
Obračun pripomoći građevinskih radnika kod izvedbe raznih obrtničkih i instalaterskih radova vrši se prema utrošku
sati na pojedinim radovima, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjeravaju od strane nadzornog inženjera.
Čišćenje koje se obavlja tijekom građenja, te završna čišćenja obračunavaju se po metru kvadratnom bruto površine.
IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi hidroizolaterskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
NN 130/12, NN 81/13, NN 136/14 i NN 119/15)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Sve radove treba izvoditi prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima te uputama projektanta
i nadzornog inženjera. Sav uporabljeni materijal mora zadovoljiti propise i mora imati odgovarajuće isprave o sukladnosti.
Ukoliko opis neke od vrsta radova dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe dužan je pravovremeno od projektanta
tražiti objašnjenje.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija i ako nije pogodna za
rad mora se o tome pismeno obavijestiti naručitelj radova, kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje.
Izvođenje hidroizolacije mora biti tehnološki ispravno u svim fazama rada i mora se izvoditi propisanim redoslijedom.
Obračun rada:
Obračun hidroizolaterskih radova vrši se po metru kvadratnom razvijene površine hidroizolacije.
ZVUČNA I TOPLINSKA IZOLACIJA
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zvučnih i toplinskih izolacija izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Materijali za toplinsku izolaciju moraju zadovoljiti propise o proračunu elemenata na toplinsku otpornost i smiju se
ugrađivati samo materijali s propisanim toplinskim otporom i toplinskom vrijednosti prema važećim normama.
Obračun rada:
Obračun termoizolacijskih radova vrši se po metru kvadratnom ugrađene izolacije.
PVS STOLARIJA
Opći uvjeti:
Pri izvedbi stolarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Prozori i vrata:
Prozori i vrata moraju ispunjavati tehnička svojstva, specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti
označavanje i ispitivanje prozora/vrata. Svi kontrolni postupci moraju biti u skladu s Tehničkim propisom za prozore i
vrata i njegovim prilozima.
Prozori i vrata moraju sljedeće uvjete propisane TP:
| - | otpornost na opterećenje vjetrom,
| - | vodonepropusnost,
| - | propusnost zraka (za prostorije koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka),
| - | prolazak topline,
| - | zvučnu izolaciju
| - | otpornost na požar i propuštanje dima i vatre
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada ili po komadu, a sve
ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi bravarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Površinska obrada:
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova i konstrukcija mora biti u skladu s važećim propisima.
Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim naličjem u boji po izboru projektanta. Kod aluminijskih prozora,
vratiju i stijena površinska obrada se izvodi eloksiranjem ili plastificiranjem u boji po izboru projektanta.
Kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog
materijala (zaštitnog sredstva).
Izrada:
Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine iz nacrta prema stvarnom stanju na
gradilištu.Željezni dijelovi konstrukcije spajaju se varenjem ili vijčanim spojevima.
Svaki vijčani spoj mora biti tako riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Ovisno o vrsti
materijala od kojih se izvode bravarski radovi, spojna sredstava moraju se odabrati iz iste grupe materijala. Posebni umetci
od PVC materijala moraju osigurati kvalitetan i čist sastav dvaju elemenata.
Radioničke nacrte i detalje izrađuje izvoditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Svi nosivi dijelovi
moraju biti statički provjereni.
Ugradnja:
Svi bravarski elementi u pravilu trebaju se ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno
postavljena sidra varenjem ili vijcima ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Sve sudarnice između matala i betona
moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim kitom.
Za sve predviđene bravarske radove izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste, izjave o sukladnosti.
Obračun rada:
Obračun bravarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada, kilogramu ili po komadu,
a sve ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi soboslikarskih i ličilačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao
važećih propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Ugradnja:
Izvođač radova treba prije izvođenja radova izraditi sve uzorke, te iste dati projektantu na pismeno odobrenje.
Izvođač radova treba uporabiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant
od uzoraka predloženih od strane izvođača.
Bojanje mora biti kvalitetno i stručno izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti
jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjavanje udubina i pukotina mora biti iz iste grupe proizvoda kao i boja.
Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja i ako nije pogodna za
rad mora o tome pismeno obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla popraviti. Naknadno
pozivanje na nekvalitetnu podlogu neće se uzeti u obzir.
Nalič stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga mora u svim fazama radova biti kvalitetno izveden.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja od hrđe, premazom temeljne boje i potom ličenjem u dva sloja
vanjskom bojom za metale.
Ličenje drvenih proizvoda:
Površinu lagano prebrusiti, a neravnine prekitati akrilnim kitom za drvo. Nakon sušenja kita površinu fino izbrusiti.
Temeljni premaz brzo sušećom temeljnom bojom na bazi alkidnih smola visoke neprozirnosti. Boja mora dobro
prianjati i prodirati u drvo. Nanosi se kistom ili valjkom u dva sloja. Nakon sušenja prvog sloja, lagano prebrusiti te
nanijeti drugi sloj temeljne boje. Temperatura nanošenja +5°C do +30°C.
Završni premaz emalj lakom za zaštitu metalnih i drvenih površina, za vanjske i unutarnje radove.
Obračun rada:
Obračun soboslikarskih i ličilačkih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad i pribor
za izvođenje.
KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi keramičarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun keramičarskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu,
ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi podopolagačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim normama.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti na licu mjesta uvjete za izvođenje: ispravnost mjera podloga i otvora
ravninu podloge, kvaliteta podloge. Eventualne neravnine mogu biti najviše 1 cm/m2 za podno oblaganje.
Podloga za podni sustav mora biti:
* | homogena
* | suha i čvrsta (max. površinska vlaga 4,0%)
* | ravna i bez šupljina na površini
* | slobodna od ulja i masti, prašine, rastresitih ili trošnih čestica
* | izvedena u projektiranim padovima ili slično
Slojevi poda polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i
materijal odabranog podopolagačkog sistema. Svi slojevi moraju biti izvedeni sukladno specifikaciji proizvođača te
vođeni projektnom dokumentacijom.

## GRAĐ. OBRT. RADOVI-FAZA 1
A. GRAĐEVINSKI RADOVI - FAZA 1
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva iaspitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. PRIPREMNI RADOVI
|  | Jedinica mjere JM | Količina kol | Jedinična cijena JC | Iznos
1. | Uređenje gradilišta
Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje , sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - rasvjeta gradilišta - građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. razvod i priključni vod. - sanitarni uređaj (prostor) - skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - ograda gradnje i cijelog gradilišta, - strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
Natpisna ploča sa podacima o građevini
| Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu. | komplet | 1 |  | 0
2. | Prije izvođenja svih radova unutar osnovne škole,izvršiti komplet zaštitu dijelova podova i ostalih elemenata konstantno tokom izvedbe radova.(najlon,geotekstil).Obračun pšo m2
|  | m2 | 250 |  | 0
2. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Radna platforma će se izvesti od mosnica debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 862.5 |  | 0
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. SANACIJA PROČELJA
|  | Jedinica mjere JM | Količina kol | Jedinična cijena JC | Iznos
Napomena: demontaže svih elemenata elektro i strojarskih instalacija obuhvaćeno je pripadnim troškovnicima instalacija.
Fasadna skela za potrebe izvođenja radova raspisana je u stavkama pripremnih radova.
1. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba raznih zidarskih krpanja i dozidavanja zidova nakon izvedbe novih otvora; sanacija dijelova oštećene konstrukcije, ziđa i sličnih elemenata.
Za radove obavezno koristiti opeke i kamen sačuvan od rušenja i demontaža.
Sva krpanja izvesti sanacijskim mortovima.
Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Sve potrebne radne skele i platforme u cijeni stavke. | m3 | 1 |  | 0
2. | Demontaža raznih sitnih predmeta i elemenata sa plohe pročelja sa zbrinjavanjem.
| - postojeća nadstrešnica iznad glavnog ulaza u zgradu površine 2,6 m2 | kom | 1 |  | 0
| - postojeća nadstrešnica iznad glavnog ulaza u zgradu površine 1,5 m2 | kom | 1 |  | 0
| - razni radovi demontaža sitnih elemenata po pročeljima uključivo ponovne montaže po završetku fasaderskih radova. Obračun po radnom satu i upisu u dnevnik. | sati | 15 |  | 0
sanacija podnožja građevine
3. | Skidanje komplertne žbuke sa podnožja građevine do visine cca 1,0 m od kote terena.
| Odvoz otpadnog materijala na deponiju u režiji izvođača,jer investitor ne posjeduje svoju deponiju. | m2 | 65 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja hidroizolacijske žbuke na koti od -1,5 cm od uređenog terena do visine 10 cm iznad terena.
| Zahtjevi za hidroizolacijsku žbuku: • Granulacija 0 – 1,4 mm • Paropropusnost (μ) pribl. 30 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) - 20 N/mm² (EN 1015-11) • Otpornost na udarce > 10 J • MG (EN 998-1): GP, CS IV, W1 • Vodoupojnost < 0,2 kg/m²*min0,5 | m2 | 13 |  | 0
5. | Dobava materijala i zatvaranje fuga podložnom žbukom sa porama te izvedba vapnenog šprica sa 100% pokrivenosti.
| Zahtjevi za vapneni špric: • Granulacija 0-1,5 mm • Minimalna debljina 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,66 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) 12-15 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) ≤ 6 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≥ 1,5 N/mm² • Modul elastičnosti - oko 5.000 N/mm² • Vodoupojnost ≥ 1 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
6. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba podložne žbuke na bazi NHL-a za saniranje zidova opterećenih vlagom i solima. Nanosi se u sloju 30 mm dvoslojno.
| Zahtjevi za paropropusnu podložnu žbuku: • Granulacija 0-1,5 mm • Minimalna debljina 20 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,36 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) oko 11 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) ≥ 4,5 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≤ 2 N/mm² • Modul elastičnosti ≥ 4.000 N/mm² • Vodoupojnost < 0,3 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
7. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba strukturne završne žbuke u debljini do 2 mm.
| Zahtjevi za strukturnu završnu žbuku: • Granulacija 0,8 mm • Suha nasipna gustoća 1350 kg/L • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,76 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) oko 10 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 2 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≤ 2 N/mm² • Prionjivost ≥ 0,8 N/mm | m2 | 65 |  | 0
8. | Dobava svog potrebnog materijala i bojanje visokopokrivnom, paropropusnom, vodoodbojnom i na vremenske utjecaje otpornom SILIKAT bojom prema DIN 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i silicija, u bijeloj boji ili tonirano u silikatnim tonovima prema želji (silikatna boja se može nanositi nakon minimalno 20 dana).
| Zahtjevi za boju: • Specifična težina oko 1,51 kg/L • DN-vrijednost 0,05 m • PH-vrijednost 11,4 • Vodoupojnost > 1 kg/m²24h(sec.ETAG004) | m2 | 640 |  | 0
sanacija pročelja uključivo štuko dekoracije ( vijenci i nadprozornici)
Napomena: sa vijenaca i nadprozornika se samo skida boja i završna žbuka. U cijeni obrade fasadne plohe je manja sanacija eventualnih oštećenja, nova podložna tankoslojna žbuka i premaz bojom.
9. | Skidanje komplertne žbuke sa fasadne plohe građevine. Debljina postojeće žbuke cca 3 cm.
| Odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 20 km u cijeni stavke. | m2 | 60 |  | 0
10. | Doba svog potrebnog materijala i refugiranje kompletne plohe zida.
| Fuge zidova i dozidavanje odnosno popravak dijelova zidova, potrebno je napraviti mortom na bazi hidrauličnog vapna. Mort za zidanje na bazi NHL-a nabacujemo prikladnom žlicom. | m2 | 60 |  | 0
Zahtjevi za mort : • Granulacija 0-1,4 mm • Suha nasipna gustoća 1950 kg/m³ • Tlačna čvrstoća ( 28 d) ≥ 5 N/mm² (EN 1015-11) • Paropropusnost (μ) pribl. 25
11. | Impregnacija zida
Nakon čišćenja i dezinfekcije slijedi površinska obrada, koja će osigurati ujednačenost podloge i bolja prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Za učvršćivanje i ujednačavanje podloge koristimo univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz bez otapala za učvršćivanje podloge i egaliziranje starih i novih žbukanih površina, u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Tako obrađena podloga je spremna za daljnju obradu
| Zahtjevi za predpremaz: • Gustoća 1,1 kg/L • PH-vrijednost 11,5 | m2 | 640 |  | 0
12. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba grube podložne žbuke.
Koristiti univerzalnu mineralnu mikroarmiranu žbuku, koju nanosimo u debljinama od 3 – 30 mm u jednom nanosu. Ukupna debljina nanosa iznosi 30 mm.
| Zahtjevi za grubu žbuku za popunjavanje: • Granulacija 0-1 mm • Suha nasipna gustoća 1.348 kg/m³ • Minimalna debljina 3mm • Maksimalna debljina 30 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,49 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) 15-20 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 3 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≥ 1 N/mm² • PH-vrijednost oko 12 • Modul elastičnosti oko 3.500 N/mm² • Vodoupojnost ≥ 2 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
13. | Dobava materijala i izvedba armiranog sloja 3 mm.
Nakon 1 dana, kao finu žbuku koju armiramo preko kompletne fasade, nanosimo žbuku (granulacija 0,5mm), u debljini nanosa cca. 2 – 3 mm, u koji utapamo mrežicu RÖFIX P-50. Izvodimo i dijagonalna armiranja oko otvora. Vrijeme sušenje ovog sloja je 1 dan.
Mrežica u cijeni stavke.
| Zahtjevi za žbuku: • Granulacija 0-0,5 mm • Suha nasipna gustoća 1.279 kg/m³ • Minimalna debljina 1mm • Maksimalna debljina 10 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,49 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) oko 25 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 3,5 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≥ 1,8 N/mm² • PH-vrijednost oko 10,5 • Modul elastičnosti oko 3.500 N/mm² • Vodoupojnost < 0,4 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
13. | Dobava materijala i izvedba fine žbuke debljine sloja 2 mm.
| Zahtjevi za finu žbuku: • Granulacija 0-0,5 mm • Suha nasipna gustoća 1.279 kg/m³ • Minimalna debljina 1mm • Maksimalna debljina 10 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,49 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) oko 25 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 3,5 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≥ 1,8 N/mm² • PH-vrijednost oko 10,5 • Modul elastičnosti oko 3.500 N/mm² • Vodoupojnost < 0,4 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
14. | Dobava svog potrebnog materijala i bojanje pročelja polikromatskim oslikom ( 2 boje)
| Pročelje prebojavamo paropropusnom, vodoodbojnom i na vremenske utjecaje otpornom bojom prema DIN 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i silicija, u bijeloj boji ili tonirano u silikatnim tonovima prema želji (silikatna boja se može nanositi nakon minimalno 20 dana). | m2 | 65 |  | 0
Zahtjevi za boju: • Specifična težina oko 1,51 kg/L • DN-vrijednost 0,05 m • PH-vrijednost 11,4 • Vodoupojnost > 1 kg/m²24h(sec.ETAG004)
sanacija kapilarne vlage
15. | Dobava svog potrebnog materijala i zaštita postojećeg poda građevine po obodu interijera i pročelja.
| Na postojeći pod postaviti geotekstil 500 g/m2+ osb ploču d= 15 mm i dvostruki sloj PVC folije. | m2 | 60 |  | 0
16. | Skidanje komplertne žbuke građevine do visine cca 1,0 m od kote poda.
| Odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 20 km u cijeni stavke. | m2 | 60 |  | 0
17. | Dobava svog potrebnog materijala i fugiranje zidova.
| Fuge zidova i dozidavanje odnosno popravak dijelova zidova, potrebno je napraviti mortom na bazi hidrauličnog vapna. Mort NHL-a nabacujemo prikladnom žlicom | m2 | 60 |  | 0
Zahtjevi za mort: • Granulacija 0-1,4 mm • Suha nasipna gustoća 1950 kg/m³ • Tlačna čvrstoća ( 28 d) ≥ 5 N/mm² (EN 1015-11) • Paropropusnost (μ) pribl. 25
18. | Dobava materijala i impregnacija zidova
Nakon čišćenja i dezinfekcije slijedi površinska obrada, koja će osigurati ujednačenost podloge i bolja prionjivost novih slojeva na postojeću podlogu. Za učvršćivanje i ujednačavanje podloge koristimo univerzalni, nepigmentirani, transparentni specijalni predpremaz bez otapala za učvršćivanje podloge i egaliziranje starih i novih žbukanih površina, u odgovarajućem omjeru sa vodom 1:2 do maksimalno 1:3. Tako obrađena podloga je spremna za daljnju obradu
| Zahtjevi za predpremaz: • Gustoća 1,1 kg/L • PH-vrijednost 11,5 | m2 | 60 |  | 0
19. | Dobava materijala i izvedba vapnenog šprica
Prije izravnavanja površine, nanosimo špric u debljini nanosa od najmanje 3 mm, preko cijele površine. Vrijeme sušenja ovog sloja je minimalno 3 dana
| Zahtjevi za vapneni špric: • Granulacija 0-3 mm • Suha nasipna gustoća 1.753 kg/m³ • Minimalna debljina 3mm • Maksimalna debljina 5 mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,89 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) 12-15 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 3 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≤ 1 N/mm² • PH-vrijednost oko 13 • Modul elastičnosti oko 3.500 N/mm² • Vodoupojnost ≥ 3 kg/m²24h (sec.ETAG004) | m2 | 60 |  | 0
20. | Dobava svog potrebnog materijala i Izvedba parne barijere
Nakon zamjene fuga i nabacivanja šprica, te prije nanošenja paropropusne žbuke, izvodi se parna barijera za kapilarnu vlagu cca 10- 15 cm iznad poda Kako bi se osigurali od prodora vlage u unutarnjem prostoru se ugrađuje tekuća parna barijera na visini oko 10–15 cm iznad postojećeg poda, a u vanjskom oko 15 cm iznad površine terena. Razmaci bušenja rupa ovise o debljini zida i svojstvima zida
Razmak bušenja rupa: 12,5 cm
Ukupna potrošnja tekućine za prekid kapilarne vlage 24 l/m1
Kut bušenja iznosi oko 40° koso prema dolje, promjer bušenja je 16 mm, dubina bušenja rupe oko 5 cm ispred završetka zida. Barijera se u ove rupe ulijeva jednostavno, tako što se tube/kartuše s nastavkom postave u izbušene rupe
| Obračun prema m1 saniranog zida | m | 60 |  | 0
21. | Izvedba isušujuće žbuke zidova
Nakon nanošenja šprica, nanosimo isušujuću žbuku u minimalnoj debljini od 20 mm. Vrijeme sušenja ovog sloja je minimalno 7 dana. Ova podložna žbuka se može nanositi ručno ili strojno nakon 3 dana stajanja od prethodno ugrađenog vapnenog šprica. Kako bi se prilikom strojnog nanošenja postiglo optimalno špricanje materijala i spriječilo stvaranja izbočina, podložna žbuka nanosi se ravnomjernim vodoravnim pokretima odozdo prema dolje. Obratiti pozornost na ispravnu namještenost mlaza za špricanje.
| Zahtjevi za vapnenu podložnu žbuku: • Granulacija 0-1,4 mm • Suha nasipna gustoća 1.399 kg/m³ • Minimalna debljina 10mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,49 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) 8-12 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 1,5 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≤ 1 N/mm² • PH-vrijednost oko 13 • Modul elastičnosti oko 2.500 N/mm² | m2 | 60 |  | 0
22. | Dobava materijala i izvedba fine žbuke.
| Nakon vezivanja od najmanje 7 dana završni sloj nanosimo finu žbuku debljine 2 mm Fino u 2 sloja po 1-2mm. Prvi sloj žbuke služi kao upijajući i izravnavajući sloj, dok drugi sloj nanesen ''svježe u svježe'' služi za strukturiranje. Podloga uvijek mora biti mat vlažna | m2 | 60 |  | 0
Zahtjevi za finu vapnenu žbuku: • Granulacija 0-0,8 mm • Suha nasipna gustoća 1.109 kg/m³ • Minimalna debljina 1mm • Koeficijent toplinske provodljivosti (λD) = 0,36 W/mK; P=90% • Paropropusnost (μ) 8-12 • Tlačna čvrstoća ( 28 d) 1,5 N/mm² (EN 1015-11) • Čvrstoća pri savijanju ≤ 1 N/mm² • PH-vrijednost oko 13 • Modul elastičnosti oko 2.500 N/mm²
23. | Dobava svog potrebnog materijala i bojanje saniranog zida. Stavkom uključeno trostruko gletanje i izravnavanje plohe.
| Bojanje vapnenim bojama u 3 sloja. | m2 | 60 |  | 0
24. | Dobava svog potrebnog materijala i izvedba nove ulazne čelične nadstrešnice građevine.
Materijal čelik S 235, klasa antikorozivne zaštite C3 + dodatno bojanje lakom u mat boji po izboru projektanta.
U cijeni sva kompletna konstrukcija, spojne papuče, vijci, varovi, potrebne skele i slično.
| Obračun po kg ugrađene konstrukcije. | kg | 300 |  | 0
| - pokrov lamistal staklo 4+1.16 ( gornje staklo kaljeno)- spoj strukturnim kitom | m2 | 6 |  | 0
25 | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe kamenih zidova te injektiranje.
Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku 50-100 cm. Injektira se s vanjske strane ziđa te sa unutrašnjih zidova - sve kontrolirano bušenje (buši se u dubinu zida do 10 cm manje nego debljina zida). Izbušiti rupe promjera 3-4 cm horizontalno ili pod kutom 30º- 40º u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se injektira mješavina pod pritiskom (1 atm).
Obračun po m2 izvedenih bušotina - 4 kom/m2
Prije injektiranja pripremljene mješavine, vanjska strana ziđa koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopiti vodom vanjsku strukturu kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu će sav višak vode u vanjskom ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom koji se nakon injektiranja odstranjuje.
Provedba injektiranja pripremljenim vrlo tekućim bescementnim hidrauličkim vezivom s punilima, otporno na soli, na bazi vapna i eko-pucolana, za izradu injekcijskih smjesa za koje se koriste za konsolidaciju ziđa, pod pritiskom od 1 atm.
TEHNIČKI PODACI INJEKCIJSKE MJEŠAVINE:
Maksimalna veličina agregata: 100 µm.
Fluidnost mješavine: < 30 sec.
Obradivost svježe mješavine: približno 60 minuta.
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: 15 N/mm².
Otpornost na sulfate: visoka.
Iscvjetavanje soli: nema.
Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama po visini od cca 1,5 m zida. Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru. Obavezna je kontrola bušenja i provedba lokalnog injektiranja unutrašnje plohe zidova na mjestu oslika, sve uključivo u cijenu stavke. Injektiranje izvesti u fugu kamena - uključivo u cijenu stavke.
Injektiranja se izvode po završetku popunjavanja sljubnica, fuga i pukotina na zidovima kako injekcijski materijal nebi ispadao iz zone zidova koja se popunjava.
U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal, transport, te radna skela, bez posebnog naplaćivanja i potraživanja za mjesta sidrenja pribora za injektiranje, pakera i pripadnog stroja za tlačenje injekcijske mase.
Sav materijal upotrijebljen za zidarske radove mora odgovarati "tehničkog propisa za građevinske konstrukcije" (NN 17/17 i 75/20) i pripadajućim normativima.
| Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
2. SANACIJA PROČELJA |  |  |  |  | 0
A. GRAĐEVINSKI RADOVI - FAZA 1
1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. SANACIJA PROČELJA |  |  |  |  | 0
A. | UKUPNO: |  |  |  | 0

## OU
INVESTITOR: | GRAD POREČ, OIB:41303906494, Obala m.Tita 5, Poreč
GRAĐEVINA: RADOVI ADAPTACIJA - SANACIJA PROČELJA PODRUČNE ŠKOLE NOVA VAS, k.č.br.275, k.o.Nova Vas, Poreč
R.br. | Opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
Izvođač je obvezan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije, te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač je obvezan riješiti prije početka radova s nadzornim inženjerom, projektantom, investitorom ili njegovim opunomoćenim predstavnikom. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato i neće biti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo kojeg ustupke u uvjetima. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se izvede konačni produkt, svi ti radovi su ukalkulirani u jedinične cijene sukladno pravilima struke. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Svi radovi se izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Ukoliko izvođač utvrdi mogućnost ekonomičnijeg rješenja za izvođenje pojedinih vrsta radova, a isto neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije objekta, dotične radove može izvesti sukladno svome rješenju uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Odredba o normama: U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
Kod izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika. Kod davanja ponuda, izvođač mora za svaku stavku troškovnika ukalkulirati sav potreban materijal za osiguranje, podupiranje, izradu radnih skela, osiguranje i regulaciju prometa, razupiranje rovova i sl., u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada, troškove dobave i montaže opreme, uređaja i instalacija na projektom predviđenu poziciju, sav potreban materijal za ovješenje, sitni i slični potrošni materijal, sve prateće građevinske i elektroinstalaterske radove do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, izradu i isporuku pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid, koje se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja, kontrole, puštanja u pogon uređaja i opreme, balansiranja i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima, tlačne probe, probni pogon sustava i prateće pogonske opreme, balansiranje svih instalacija, konačno puštanje u pogon sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima do potpunog postizanja projektnih parametara, uz izradu pratećih zapisnika o tlačnim probama, balansiranju i postignutim parametrima rada sustava, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova ukupna nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje, čuvanje, dovoz i odvoz alata potrebnog za montažu opreme, uređaja i instalacije, svi prijenosi po gradilištu, te odvoz preostalog materijala, uključivo i dizanje autodizalicom krupne opreme i puštanje u pogon glavne opreme od strane ovlaštenih servisera.
U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog, spojnog i potrošnog materijala za montažu, spajanje i brtvljenje gore specificirane opreme, naljepnice i strelice za označavanje, sve u potrebnoj količini i kvaliteti, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
Ukupnom cijenom obuhvaćeni su prateći građevinski radovi (prodori, šlicanje zidova za potrebe vođenja instalacije, bušenja i rezanja uključivo sa završnom građevinskom obradom i sl.), pozicioniranje prodora u oplati, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani i specificirani, a isti su potrebni za potpunu funkcionalnost i pogonsku gotovost.
Ponuditelj je obavezan ukupnom cijenom obuhvatiti izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, izradu primopredajne dokumentacije. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
Prilikom ugradnje specificirane opreme i materijala nužno je u cijelosti se pridržavati svih napomena i upozorenja navedenih u tekstualnom i grafičkom dijelu projekta i tehničkoj dokumentaciji proizvođača. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.
Ovim troškovnikom kao i projektom, predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtijevani. Za sve proizvode koji su ponuđeni, ponuđač na zahtjev mora dostaviti kataloge ponuđenih proizvoda.
Za radove na visini uračunati dopremu, otpremu i postava unutarnje pomične skele, kotači s kočnicom. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz skele uključiti u jediničnu cijenu. Skela mora biti propisno ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike i sudionike u radu.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
U pojedinim stavkama troškovnika naveden je proizvođač materijala, opreme ili uređaja KAO PRIJEDLOG PROJEKTANTA ILI JEDNAKOVRIJEDAN. Ponuditelj može nuditi opremu drugih proizvođača pod uvjetom da je nuđena oprema, materijal ili uređaj najmanje iste kvalitete kao navedena u troškovniku. Ponuđena alternativa upisuje se na praznu liniju ispod navedene stavke.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i ovlaživanje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.